## Sheet1
时间 | 机主汽压力 | 机再热汽温度 | 发电厂用电率 | 运行小时 | 低缸排汽温度 | 热力计算排烟温度 | 氧量 | 空预器漏风率 | 真空 | 炉给水温度 | 平均负荷 | 送风温度 | 主汽温度 | 平均负荷率 | 空干基含碳量（%） | 收到基挥发分（%） | 收到基灰分（%） | 收到基低位发热量(kJ/kg) | 全水分（%） | 负荷 | 碳排放强度 | 负荷率
2023-01-01 | 11.65 | 535.97 | 7.11 | 24 | 22.95 | 126.88 | 6.78 | 3.52 | -99.64 | 222.1 | 160 | 8.03 | 545.48 | 50 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 159.6848 | 966.4438 | 49.9015
2023-01-02 | 11.75 | 534.53 | 7.23 | 24 | 22.77 | 130.98 | 6.57 | 4.05 | -99.68 | 222.18 | 160 | 6.98 | 545.07 | 50 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 159.7708 | 961.8169 | 49.9284
2023-01-03 | 13.42 | 537.36 | 7.59 | 24 | 26.11 | 124.34 | 5.33 | 3.3 | -98.65 | 236.77 | 209.17 | 7.64 | 542.39 | 65.3656 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 208.4801 | 916.2245 | 65.15
2023-01-04 | 13.4 | 533.73 | 5.45 | 24 | 26.17 | 128.1 | 5.65 | 3.14 | -98.05 | 234.31 | 204.58 | 7.96 | 542.3 | 63.9313 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 204.7643 | 919.7497 | 63.9888
2023-01-05 | 13.86 | 535.58 | 5.14 | 24 | 28.45 | 125.87 | 5.04 | 3 | -97.55 | 242.39 | 235.83 | 9.46 | 541.28 | 73.6969 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 235.2067 | 902.7602 | 73.5021
2023-01-06 | 12.64 | 534.38 | 5.88 | 24 | 24.38 | 129.83 | 6.21 | 3.88 | -98.38 | 226.06 | 173.75 | 11.46 | 543.35 | 54.2969 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 173.578 | 938.8459 | 54.2431
2023-01-07 | 12.04 | 538.7 | 6.12 | 24 | 24.27 | 133.24 | 6.27 | 3.65 | -98.39 | 225.62 | 169.17 | 12.25 | 543.27 | 52.8656 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 168.5241 | 945.8623 | 52.6638
2023-01-08 | 15.12 | 534.34 | 5.74 | 8.48 | 42.26 | 0 | 4.31 | 1.02 | -93.82 | 251.53 | 161.48 | 32.68 | 539.62 | 50.4625 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 161.3795 | 990.4729 | 50.4311
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-01-15 | 15.12 | 534.34 | 5.98 | 17.05 | 42.26 | 0 | 4.31 | 0 | -93.82 | 251.53 | 159.55 | 32.68 | 539.62 | 49.8594 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-01-16 | 13.55 | 531.56 | 5.46 | 24 | 27.04 | 121.88 | 5.54 | 2.22 | -97.94 | 235.95 | 211.67 | 0.8 | 538.06 | 66.1469 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 218.7256 | 953.4431 | 68.3517
2023-01-17 | 13.19 | 530.75 | 5.57 | 24 | 25.68 | 126.72 | 5.77 | 2.15 | -98.18 | 231.19 | 193.33 | 3.67 | 536.97 | 60.4156 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 193.2612 | 960.9143 | 60.3941
2023-01-18 | 13.03 | 529.37 | 5.62 | 24 | 25.88 | 124.63 | 5.92 | 1.98 | -98.11 | 231.75 | 196.25 | 5.26 | 537.64 | 61.3281 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 159.2634 | 1228.9708 | 49.7698
2023-01-19 | 11.8 | 523.05 | 6.38 | 24 | 23.5 | 125.05 | 6.83 | 1.53 | -98.54 | 221.5 | 158.75 | 7.83 | 537.2 | 49.6094 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1189.5748 | 41.2062
2023-01-20 | 12.61 | 524.88 | 6.83 | 24 | 24.9 | 124.14 | 6.38 | 1.03 | -98.26 | 228.12 | 183.75 | 7.74 | 538.26 | 57.4219 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1336.7198 | 41.2062
2023-01-21 | 12.65 | 529.35 | 6.66 | 24 | 24.39 | 122.92 | 6.29 | 2.61 | -98.38 | 227.44 | 178.75 | 8.36 | 539.85 | 55.8594 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1292.5938 | 41.2062
2023-01-22 | 13.15 | 530.44 | 6.3 | 24 | 24.59 | 123.94 | 6.05 | 2.89 | -98.39 | 228.87 | 182.92 | 7.22 | 541.16 | 57.1625 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1309.7773 | 41.2062
2023-01-23 | 13.26 | 528.74 | 6.11 | 24 | 25.51 | 124.72 | 5.75 | 2.91 | -98.25 | 232.86 | 196.25 | 6.17 | 539.61 | 61.3281 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1404.6904 | 41.2062
2023-01-24 | 13.47 | 529.43 | 5.92 | 24 | 26.29 | 121.25 | 5.68 | 2.31 | -98.13 | 236.72 | 212.92 | 1.14 | 540.6 | 66.5375 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1530.3118 | 41.2062
2023-01-25 | 14.4 | 530.46 | 5.4 | 24 | 28.23 | 121.44 | 4.94 | 2.87 | -97.82 | 245.45 | 246.67 | 0.12 | 540.66 | 77.0844 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1699.8428 | 41.2062
2023-01-26 | 13.44 | 530.65 | 5.99 | 24 | 25.04 | 121.89 | 5.91 | 3.17 | -98.41 | 233.69 | 201.67 | 2.66 | 542.4 | 63.0219 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1439.1081 | 41.2062
2023-01-27 | 12.04 | 527.6 | 7.08 | 24 | 22.35 | 122.49 | 7 | 2.68 | -98.85 | 222.69 | 162.08 | 3.1 | 543.06 | 50.65 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1218.6456 | 41.2062
2023-01-28 | 12.97 | 519.06 | 7.31 | 21.56 | 26.73 | 121.12 | 7.26 | 4.01 | -90.72 | 224.77 | 203.61 | 3.41 | 527.09 | 63.6281 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 1334.2672 | 41.2062
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3 | 131.86 | 76.0505 | 41.2062
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 24.57 | 23.03 | 18518.9 | 14.3
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3
2023-02-02 | 15.12 | 534.34 | 7.11 | 10.61 | 42.26 | 0 | 4.31 | 0 | -93.82 | 251.53 | 152.62 | 32.68 | 539.62 | 47.6938 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 152.5815 | 476.0271 | 47.6817
2023-02-03 | 12.94 | 532.92 | 6.53 | 24 | 24.04 | 122.32 | 6.35 | 3.28 | -98.51 | 228.59 | 179.17 | 5.07 | 542.23 | 55.9906 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 181.3026 | 364.216 | 56.6571
2023-02-04 | 12.79 | 531.19 | 6.35 | 24 | 23.88 | 123.6 | 6.36 | 3.69 | -98.54 | 227.39 | 178.33 | 7.93 | 541.61 | 55.7281 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 181.9602 | 363.861 | 56.8626
2023-02-05 | 12.68 | 534.51 | 6.7 | 24 | 24.46 | 119.07 | 6.29 | 3.48 | -98.39 | 229.03 | 185 | 8.84 | 540.49 | 57.8125 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 185.3313 | 360.0617 | 57.916
2023-02-06 | 14.67 | 536.8 | 5.99 | 24 | 29.19 | 127.11 | 4.71 | 3.05 | -97.43 | 246.15 | 251.25 | 9.51 | 542.38 | 78.5156 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 252.3295 | 298.2379 | 78.853
2023-02-07 | 12.56 | 531.15 | 5.96 | 24 | 23.46 | 122.62 | 6.66 | 3.46 | -98.55 | 224.11 | 168.33 | 9.75 | 542.78 | 52.6031 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 169.3328 | 380.6181 | 52.9165
2023-02-08 | 11.87 | 532.8 | 6.06 | 24 | 22.68 | 121.96 | 6.81 | 3.49 | -98.69 | 221.77 | 160.42 | 8.85 | 543.92 | 50.1312 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 159.9751 | 396.5169 | 49.9922
2023-02-09 | 12.3 | 535.24 | 5.9 | 24 | 23.74 | 123.25 | 6.34 | 2.71 | -98.5 | 226.01 | 175.42 | 7.87 | 543.64 | 54.8187 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 176.7832 | 377.2503 | 55.2447
2023-02-10 | 12.06 | 533.28 | 6.38 | 24 | 22.76 | 123.56 | 6.75 | 3.77 | -98.79 | 221.64 | 160 | 7.55 | 541.31 | 50 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 160.1627 | 398.3996 | 50.0508
2023-02-11 | 12.49 | 529.95 | 6.06 | 24 | 23.54 | 124.33 | 6.38 | 3.67 | -98.85 | 224.45 | 169.17 | 9.08 | 540.39 | 52.8656 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 168.8976 | 387.1 | 52.7805
2023-02-12 | 12.28 | 533.96 | 6.37 | 24 | 22.8 | 121.72 | 6.68 | 3.53 | -98.96 | 221.54 | 159.86 | 9.28 | 541.43 | 49.9562 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 159.6556 | 395.7121 | 49.8924
2023-02-13 | 12.54 | 534.2 | 6.23 | 24 | 23.88 | 121.09 | 6.43 | 3.81 | -98.79 | 226.04 | 175.63 | 5.69 | 542.39 | 54.8844 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 176.5525 | 381.372 | 55.1726
2023-02-14 | 12.44 | 535.39 | 6.1 | 24 | 23.2 | 120.77 | 6.49 | 4.02 | -98.94 | 224.87 | 170.42 | 5.44 | 542.38 | 53.2562 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 172.9178 | 382.3091 | 54.0368
2023-02-15 | 13.44 | 534.68 | 5.5 | 24 | 25.8 | 120.7 | 5.7 | 4.35 | -98.44 | 235.3 | 209.58 | 6.56 | 540.33 | 65.4938 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 212.1591 | 346.7586 | 66.2997
2023-02-16 | 13.06 | 528.31 | 5.81 | 24 | 24.28 | 123.9 | 6.08 | 3.23 | -98.77 | 229.48 | 185.42 | 8 | 541.85 | 57.9437 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 189.6237 | 360.9693 | 59.2574
2023-02-17 | 13.1 | 533.58 | 5.66 | 24 | 24.72 | 127.63 | 5.74 | 3.49 | -98.64 | 230.83 | 191.67 | 10.94 | 542.27 | 59.8969 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 195.7681 | 360.3303 | 61.1775
2023-02-18 | 12.92 | 535.36 | 5.94 | 24 | 23.67 | 124.63 | 6.1 | 3.71 | -98.82 | 226.42 | 175.42 | 12.47 | 541.71 | 54.8187 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 178.4919 | 391.9449 | 55.7787
2023-02-19 | 12.34 | 533.67 | 6.26 | 24 | 23 | 127.78 | 6.71 | 3.25 | -98.92 | 223.05 | 165 | 11.78 | 542.01 | 51.5625 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 167.4568 | 408.3075 | 52.3303
2023-02-20 | 12.12 | 524.32 | 6.25 | 24 | 22.92 | 125.77 | 6.78 | 4.38 | -98.95 | 222.12 | 161.25 | 10.12 | 536.59 | 50.3906 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 161.0167 | 401.2196 | 50.3177
2023-02-21 | 12.98 | 522.83 | 5.7 | 24 | 24.75 | 125.97 | 6.09 | 4.63 | -98.64 | 229.14 | 186.25 | 8.15 | 538.2 | 58.2031 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 186.8501 | 381.743 | 58.3907
2023-02-22 | 14.93 | 532.86 | 4.83 | 24 | 30.25 | 127.14 | 4.32 | 3.5 | -97.57 | 250.8 | 267.08 | 6.37 | 541.35 | 83.4625 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 270.5548 | 289.9969 | 84.5484
2023-02-23 | 15.16 | 534.71 | 4.72 | 24 | 30 | 121.9 | 4.36 | 2.98 | -97.64 | 250.01 | 264.58 | 6.18 | 540.29 | 82.6812 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 266.6563 | 294.0455 | 83.3301
2023-02-24 | 15.25 | 535.93 | 4.69 | 24 | 30.97 | 121.42 | 4.18 | 3.32 | -97.38 | 252.65 | 275.83 | 6.28 | 539.4 | 86.1969 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 277.3976 | 293.3453 | 86.6868
2023-02-25 | 14.46 | 533.75 | 5.08 | 24 | 28.87 | 119.51 | 4.88 | 3.56 | -97.78 | 244.35 | 245 | 7.68 | 539.93 | 76.5625 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 247.6332 | 325.4406 | 77.3854
2023-02-26 | 12.78 | 526.45 | 6.03 | 24 | 24.35 | 120.83 | 6.4 | 3.32 | -98.71 | 227.12 | 180 | 7.46 | 539.32 | 56.25 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 181.8177 | 396.3606 | 56.818
2023-02-27 | 13.35 | 529.62 | 5.61 | 24 | 25.84 | 119.58 | 5.67 | 3.72 | -98.44 | 232.8 | 198.33 | 9.66 | 537.79 | 61.9781 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 199.5588 | 418.8788 | 62.3621
2023-02-28 | 15.14 | 532.92 | 4.9 | 24 | 30.79 | 127.99 | 4.08 | 3.05 | -97.39 | 250.76 | 267.92 | 10.56 | 540.63 | 83.725 | 56.16 | 25.13 | 20.26 | 19178.7 | 15.3 | 269.0987 | 303.3706 | 84.0933
2023-03-01 | 14.63 | 529.06 | 4.98 | 24 | 29.33 | 128.45 | 4.61 | 2.6 | -97.68 | 244.11 | 241.67 | 13.79 | 538.13 | 75.5219 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 241.2634 | 812.5264 | 75.3948
2023-03-02 | 13.88 | 528.69 | 5.19 | 24 | 28.84 | 126.05 | 5.11 | 2.23 | -97.71 | 240.93 | 231.67 | 12.98 | 538.35 | 72.3969 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 231.1559 | 886.7651 | 72.2362
2023-03-03 | 14.7 | 529.79 | 4.93 | 24 | 31.32 | 131.87 | 4.2 | 2.51 | -97.15 | 249.18 | 263.33 | 12.38 | 540.06 | 82.2906 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 262.5749 | 763.1007 | 82.0547
2023-03-04 | 14.68 | 529.03 | 4.91 | 24 | 30.46 | 134.54 | 4.38 | 3.37 | -97.36 | 245.25 | 247.08 | 15.35 | 541.34 | 77.2125 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 246.5282 | 806.5007 | 77.0401
2023-03-05 | 13.48 | 527.76 | 5.51 | 24 | 27.56 | 132.14 | 5.53 | 3.04 | -98 | 233.34 | 201.25 | 17.15 | 541.09 | 62.8906 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 199.9552 | 994.8264 | 62.486
2023-03-06 | 14.43 | 531.62 | 4.89 | 24 | 31.18 | 134.11 | 4.4 | 3.25 | -97.13 | 245.57 | 248.33 | 18.32 | 541.16 | 77.6031 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 248.148 | 779.8001 | 77.5463
2023-03-07 | 14.38 | 530.7 | 5.09 | 24 | 30.84 | 133.71 | 4.56 | 3.34 | -97.22 | 243.21 | 237.92 | 18.54 | 539.48 | 74.35 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 237.1017 | 684.997 | 74.0943
2023-03-08 | 14.88 | 532.99 | 4.82 | 24 | 32.92 | 134.68 | 3.93 | 2.46 | -96.7 | 249.97 | 264.58 | 16.78 | 540.84 | 82.6812 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 264.3724 | 636.5203 | 82.6164
2023-03-09 | 14.11 | 527.13 | 5.21 | 24 | 30.3 | 133.26 | 4.67 | 3.76 | -97.84 | 239.16 | 222.92 | 16.69 | 535.8 | 69.6625 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 223.2008 | 767.206 | 69.7502
2023-03-10 | 13.04 | 533.44 | 5.71 | 24 | 28.2 | 132.19 | 5.57 | 3.37 | -98.73 | 228.96 | 185 | 19.05 | 539.88 | 57.8125 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 184.0429 | 801.6653 | 57.5134
2023-03-11 | 14.85 | 532.74 | 4.99 | 24 | 32.27 | 136.68 | 4.11 | 2.44 | -97.72 | 245.33 | 245 | 17.95 | 541.13 | 76.5625 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 244.6727 | 666.8003 | 76.4602
2023-03-12 | 13.1 | 530.12 | 5.81 | 24 | 28.72 | 130.24 | 5.89 | 2.47 | -98.62 | 229.41 | 187.92 | 14.31 | 540.3 | 58.725 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 185.9993 | 799.6754 | 58.1248
2023-03-13 | 13.31 | 528.22 | 5.7 | 24 | 29.13 | 127.12 | 5.62 | 3.1 | -98.52 | 230.79 | 192.92 | 13.53 | 536.92 | 60.2875 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 192.2842 | 795.6786 | 60.0888
2023-03-14 | 13.98 | 531.85 | 5.07 | 24 | 31.91 | 134.12 | 4.66 | 2.95 | -97.76 | 241.5 | 233.33 | 17.83 | 537.81 | 72.9156 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 232.0804 | 771.5199 | 72.5251
2023-03-15 | 14.61 | 533.74 | 4.83 | 24 | 33.74 | 135.93 | 3.95 | 2.25 | -97.24 | 247.28 | 255.83 | 19.23 | 539.68 | 79.9469 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 255.0944 | 812.8122 | 79.717
2023-03-16 | 13.84 | 529.18 | 5.32 | 24 | 31.36 | 130.01 | 4.89 | 2.2 | -97.97 | 237.6 | 215.42 | 12.91 | 537.58 | 67.3187 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 214.7277 | 891.9797 | 67.1024
2023-03-17 | 15.04 | 535.03 | 4.81 | 24 | 35.32 | 128.33 | 3.55 | 2.04 | -96.82 | 253.43 | 276.67 | 8.04 | 539.53 | 86.4594 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 276.2699 | 794.5321 | 86.3343
2023-03-18 | 15.1 | 534.46 | 4.92 | 24 | 34.18 | 129.54 | 3.82 | 2.31 | -97.2 | 250.41 | 265 | 8.78 | 540.44 | 82.8125 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 263.7151 | 786.3616 | 82.411
2023-03-19 | 14.29 | 531.98 | 5.18 | 24 | 31.69 | 125.28 | 4.52 | 2.78 | -97.86 | 241.72 | 231.67 | 11 | 538.1 | 72.3969 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 230.3599 | 926.8564 | 71.9875
2023-03-20 | 14.44 | 534.77 | 4.96 | 24 | 33.2 | 129.28 | 3.81 | 2.73 | -97.43 | 248.02 | 255.83 | 12.04 | 540.31 | 79.9469 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 255.5276 | 861.4318 | 79.8524
2023-03-21 | 15.24 | 533.62 | 4.84 | 24 | 34.91 | 134 | 3.33 | 2.28 | -96.99 | 254.63 | 282.5 | 12.58 | 539.64 | 88.2812 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 282.0024 | 767.1629 | 88.1257
2023-03-22 | 15.27 | 533.56 | 5.15 | 24 | 32.81 | 130 | 3.76 | 2.55 | -97.61 | 248.58 | 257.08 | 13.97 | 540.06 | 80.3375 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 256.5982 | 805.3407 | 80.1869
2023-03-23 | 15.38 | 536.88 | 5.05 | 24 | 32.32 | 127.19 | 3.96 | 2.63 | -97.81 | 248.69 | 257.08 | 13.91 | 540.89 | 80.3375 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 256.8078 | 804.0546 | 80.2525
2023-03-24 | 15.17 | 537.24 | 5.02 | 24 | 32.74 | 126.29 | 4.09 | 3.36 | -97.76 | 249.78 | 262.5 | 10.08 | 540.51 | 82.0312 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 264.6564 | 794.0042 | 82.7051
2023-03-25 | 15.27 | 535.64 | 4.98 | 24 | 32.78 | 124.79 | 3.99 | 3.75 | -97.76 | 251.29 | 268.33 | 9.8 | 540.83 | 83.8531 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 268.52 | 781.9472 | 83.9125
2023-03-26 | 14.17 | 531.55 | 5.43 | 24 | 28.97 | 121.91 | 5.18 | 3.55 | -98.59 | 237.08 | 215.83 | 12.99 | 539.12 | 67.4469 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 268.52 | 781.9472 | 83.9125
2023-03-27 | 13.35 | 532.28 | 5.45 | 24 | 27.41 | 123 | 5.7 | 4.14 | -98.93 | 231.27 | 191.25 | 15.42 | 541.46 | 59.7656 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 268.52 | 705.793 | 83.9125
2023-03-28 | 15.22 | 531.2 | 4.63 | 24 | 34.54 | 130.71 | 3.52 | 2.53 | -97.18 | 256.26 | 290.83 | 16.79 | 538.35 | 90.8844 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 282.2809 | 782.9634 | 88.2128
2023-03-29 | 14.75 | 532.25 | 4.82 | 24 | 32.31 | 130.36 | 4.13 | 2.83 | -97.79 | 247.68 | 254.17 | 17.18 | 539.05 | 79.4281 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 253.4647 | 805.4488 | 79.2077
2023-03-30 | 14.46 | 530.64 | 5.12 | 24 | 31.43 | 126.75 | 4.62 | 3.61 | -97.98 | 243.05 | 237.92 | 15.41 | 538.26 | 74.35 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 236.7865 | 847.6008 | 73.9958
2023-03-31 | 13.54 | 526.16 | 5.46 | 24 | 29.05 | 126.22 | 5.58 | 2.92 | -98.53 | 231.4 | 194.17 | 16.15 | 537.72 | 60.6781 | 55.39 | 25.01 | 21.86 | 18909.98 | 14.4 | 193.2419 | 946.339 | 60.3881
2023-04-01 | 13.35 | 530.36 | 5.21 | 24 | 29.76 | 128.34 | 5.39 | 2.82 | -98.35 | 234.4 | 205 | 18.59 | 539.39 | 64.0625 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 204.0795 | 919.7187 | 63.7748
2023-04-02 | 13.15 | 530.99 | 5.38 | 24 | 29.47 | 129.83 | 5.54 | 2.96 | -98.44 | 230.12 | 192.08 | 20.86 | 538.14 | 60.025 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 192.0264 | 865.2939 | 60.0083
2023-04-03 | 14.21 | 535.39 | 4.92 | 24 | 31.87 | 131.94 | 4.46 | 3.43 | -97.8 | 240.55 | 227.5 | 17.71 | 540.79 | 71.0938 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 226.39 | 836.3582 | 70.7469
2023-04-04 | 15.24 | 535.69 | 4.8 | 24 | 34.33 | 131.55 | 3.83 | 2.42 | -97.11 | 249.36 | 262.5 | 15.76 | 540.06 | 82.0312 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 261.9316 | 823.5962 | 81.8536
2023-04-05 | 14.11 | 535.74 | 4.95 | 24 | 32.72 | 125.49 | 4.71 | 3.48 | -97.59 | 241.26 | 229.58 | 13.62 | 538.68 | 71.7438 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 228.4869 | 854.7718 | 71.4022
2023-04-06 | 15.37 | 536.1 | 4.74 | 24 | 36.04 | 131.76 | 3.47 | 2.35 | -96.6 | 254.09 | 280.42 | 12.6 | 540.87 | 87.6313 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 280.0556 | 829.7329 | 87.5174
2023-04-07 | 13.82 | 530.1 | 5.36 | 24 | 31.98 | 130.42 | 5.02 | 3.06 | -97.8 | 237.79 | 217.92 | 14.5 | 540.22 | 68.1 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 300.98 | 714.9981 | 94.0563
2023-04-08 | 14.7 | 532.18 | 5.2 | 24 | 33.34 | 125.6 | 4.38 | 3.29 | -97.41 | 244.5 | 242.92 | 17.06 | 538.63 | 75.9125 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 300.98 | 683.9365 | 94.0563
2023-04-09 | 13.28 | 531.48 | 5.76 | 24 | 30.44 | 127.89 | 5.45 | 3.76 | -98.26 | 230.98 | 191.25 | 18.54 | 539.02 | 59.7656 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 300.98 | 550.7757 | 94.0563
2023-04-10 | 13.93 | 530.28 | 5.36 | 24 | 32.07 | 129.66 | 4.95 | 2.63 | -97.73 | 236.73 | 215 | 21.46 | 539.19 | 67.1875 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 261.6984 | 697.9002 | 81.7808
2023-04-11 | 14.69 | 531.66 | 4.89 | 24 | 35.27 | 137.02 | 3.81 | 2.45 | -96.79 | 248.91 | 261.67 | 23.65 | 539.19 | 81.7719 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 261.1431 | 830.4486 | 81.6072
2023-04-12 | 14.12 | 531.32 | 5.15 | 24 | 33.3 | 131 | 4.45 | 2.26 | -97.48 | 239.56 | 221.67 | 21.46 | 538.47 | 69.2719 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 220.3188 | 838.6418 | 68.8496
2023-04-13 | 15.13 | 531.85 | 4.89 | 24 | 37.2 | 131.38 | 2.93 | 1.03 | -96.24 | 252.85 | 275.42 | 19.55 | 537.45 | 86.0688 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 273.957 | 811.0619 | 85.6116
2023-04-14 | 15.68 | 531.17 | 4.69 | 24 | 39.34 | 136.96 | 2.2 | 1.11 | -95.55 | 259.41 | 303.33 | 20.85 | 539.78 | 94.7906 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 302.3918 | 794.6696 | 94.4974
2023-04-15 | 14.76 | 533.71 | 5.02 | 24 | 36.28 | 134.83 | 3.71 | 2.6 | -96.57 | 246.82 | 252.5 | 21.8 | 539.82 | 78.9062 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 251.4833 | 815.3855 | 78.5885
2023-04-16 | 14.11 | 524.87 | 5.34 | 24 | 35.33 | 132.43 | 4.25 | 1.68 | -96.85 | 241.34 | 229.58 | 24.46 | 536.69 | 71.7438 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 229.1524 | 832.4397 | 71.6101
2023-04-17 | 13.93 | 531.68 | 5.49 | 24 | 35.05 | 136.22 | 4.35 | 1.01 | -96.88 | 238.61 | 220.83 | 26.81 | 540.3 | 69.0094 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 219.5023 | 834.4551 | 68.5945
2023-04-18 | 14.73 | 534.6 | 5.11 | 24 | 38.32 | 134.14 | 2.71 | 0 | -95.79 | 250.31 | 265.42 | 25.84 | 537.65 | 82.9438 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 264.8517 | 804.9792 | 82.7662
2023-04-19 | 15.67 | 535.36 | 4.94 | 24 | 40.62 | 136.67 | 2.14 | 0.26 | -95.02 | 257.63 | 295 | 24.42 | 539.24 | 92.1875 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 294.0313 | 807.2184 | 91.8848
2023-04-20 | 14.36 | 530.94 | 5.42 | 24 | 36.4 | 130.59 | 4.12 | 1.46 | -96.42 | 240.28 | 225 | 24.57 | 538.13 | 70.3125 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 224.6137 | 830.6612 | 70.1918
2023-04-21 | 12.8 | 517.43 | 5.35 | 21.37 | 37.64 | 126.41 | 6.23 | 1.66 | -89.64 | 226.91 | 217.11 | 21.71 | 519.68 | 67.8469 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3 | 214.9329 | 856.3208 | 67.1665
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 24.2 | 22.04 | 18555.3 | 15.3
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.575 | 24.175 | 20.915 | 18699.5 | 15.75
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-03 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-04 | 0 | 534.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 251.53 | 0 | 32.68 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2
2023-06-15 | 15.12 | 534.34 | 6.22 | 8 | 42.26 | 0 | 4.31 | 0 | -93.82 | 251.53 | 138.75 | 32.68 | 539.62 | 43.3594 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 145.8781 | 1072.6696 | 45.5869
2023-06-16 | 12.67 | 524.61 | 6.12 | 24 | 37.88 | 133.65 | 4.27 | 0 | -94.9 | 244.2 | 173.75 | 27.5 | 528.29 | 54.2969 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 172.9916 | 778.9791 | 54.0599
2023-06-17 | 13.09 | 524.68 | 6.94 | 24 | 35.8 | 134.28 | 4.21 | 0 | -95.66 | 245.23 | 183.33 | 24.22 | 529.91 | 57.2906 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 182.4439 | 801.8759 | 57.0137
2023-06-18 | 12.57 | 529.84 | 6.47 | 24 | 36.67 | 135.16 | 4.38 | 0.92 | -95.29 | 243.4 | 176.25 | 26.53 | 533.49 | 55.0781 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 175.5951 | 674.6892 | 54.8735
2023-06-19 | 14.26 | 528.89 | 5.83 | 24 | 37.84 | 140 | 3.79 | 2.41 | -94.93 | 256.95 | 232.08 | 27.78 | 535.52 | 72.525 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 231.1884 | 816.1128 | 72.2464
2023-06-20 | 13.01 | 524.39 | 6.78 | 24 | 35.62 | 132.99 | 4.75 | 2.91 | -95.69 | 243.57 | 185.42 | 28.25 | 528.81 | 57.9437 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 184.3229 | 819.1545 | 57.6009
2023-06-21 | 12.96 | 526.3 | 6.57 | 24 | 35.99 | 135.96 | 4.49 | 2.66 | -95.57 | 246 | 194.17 | 29.79 | 531.35 | 60.6781 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 192.1534 | 774.9483 | 60.0479
2023-06-22 | 12.56 | 526.68 | 6.92 | 24 | 35.6 | 131.42 | 4.94 | 2.81 | -95.73 | 241.21 | 178.75 | 27.09 | 530.31 | 55.8594 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 177.6788 | 826.9266 | 55.5246
2023-06-23 | 13.2 | 527.82 | 6.65 | 24 | 35.87 | 130.34 | 4.67 | 2.8 | -95.61 | 244.41 | 193.75 | 23.17 | 532.41 | 60.5469 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 192.9346 | 815.9967 | 60.2921
2023-06-24 | 13.06 | 521.43 | 7.58 | 24 | 35.73 | 131.09 | 4.44 | 2.19 | -95.58 | 246.35 | 198.33 | 24.24 | 531.9 | 61.9781 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 197.3033 | 816.3152 | 61.6573
2023-06-25 | 13.08 | 524.03 | 6.07 | 24 | 35.76 | 132.35 | 4.71 | 2.4 | -95.68 | 243.25 | 191.67 | 24.25 | 528.23 | 59.8969 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 190.8187 | 865.5315 | 59.6308
2023-06-26 | 12.25 | 524.34 | 6.35 | 24 | 35.86 | 134.23 | 5.45 | 2.89 | -95.57 | 233.08 | 156.25 | 27.45 | 532.09 | 48.8281 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 160.6058 | 886.3452 | 50.1893
2023-06-27 | 12.45 | 527.89 | 5.66 | 24 | 37.54 | 138.45 | 5.07 | 2.34 | -94.98 | 237.47 | 169.58 | 30.46 | 533.83 | 52.9938 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 171.5914 | 876.946 | 53.6223
2023-06-28 | 13.18 | 535.18 | 5.69 | 24 | 36.19 | 139.45 | 4.25 | 2.11 | -95.53 | 246.17 | 202.5 | 31.55 | 534.66 | 63.2812 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 205.6185 | 822.0261 | 64.2558
2023-06-29 | 13.62 | 532.87 | 5.51 | 24 | 36.89 | 143.46 | 3.93 | 1.98 | -95.37 | 249.23 | 215.83 | 30.27 | 533.55 | 67.4469 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 187.5281 | 807.184 | 58.6025
2023-06-30 | 13.43 | 533.64 | 5.65 | 24 | 37.06 | 141.33 | 4.22 | 2.13 | -95.23 | 247.52 | 211.25 | 26.24 | 536.44 | 66.0156 | 55.86 | 24.15 | 19.79 | 18843.7 | 16.2 | 179.0416 | 787.7219 | 55.9505
2023-07-01 | 12.62 | 530.04 | 6.23 | 24 | 35.96 | 140.47 | 5.12 | 2.76 | -95.66 | 237.73 | 173.33 | 28.29 | 538.42 | 54.1656 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 175.5416 | 852.8745 | 54.8567
2023-07-02 | 13.6 | 534.52 | 5.67 | 24 | 37.23 | 141.55 | 4.3 | 2.58 | -95.13 | 248.29 | 210.83 | 31.18 | 537.31 | 65.8844 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 213.5733 | 822.209 | 66.7416
2023-07-03 | 14.42 | 538.35 | 5.22 | 24 | 39.17 | 144.8 | 3.52 | 2.51 | -94.44 | 258.11 | 252.5 | 31.59 | 540.2 | 78.9062 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 254.1531 | 738.9154 | 79.4229
2023-07-04 | 14.47 | 535.78 | 5.26 | 24 | 39.02 | 145.43 | 3.78 | 3.18 | -94.49 | 254.46 | 237.92 | 31.24 | 539.45 | 74.35 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 241.2841 | 808.3281 | 75.4013
2023-07-05 | 13.26 | 531.23 | 5.74 | 24 | 38.33 | 140.49 | 4.26 | 2.68 | -94.78 | 246.68 | 209.17 | 29.85 | 536.97 | 65.3656 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 212.7117 | 738.0927 | 66.4724
2023-07-06 | 14.86 | 534.33 | 5.11 | 24 | 39.98 | 145.36 | 2.96 | 1.91 | -94.15 | 258.69 | 254.58 | 32.24 | 536.85 | 79.5563 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 257.2036 | 671.4949 | 80.3761
2023-07-07 | 13.33 | 533.94 | 5.67 | 24 | 38.42 | 135.23 | 3.98 | 2.76 | -94.76 | 246.2 | 204.58 | 31.68 | 535.53 | 63.9313 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 205.9129 | 742.0195 | 64.3478
2023-07-08 | 12.29 | 533.09 | 6.25 | 24 | 37.35 | 131.3 | 4.7 | 3.31 | -95.15 | 237.41 | 172.5 | 27.92 | 533.29 | 53.9062 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 174.997 | 784.5768 | 54.6865
2023-07-09 | 12.71 | 531.75 | 6.24 | 24 | 37.3 | 132.54 | 4.76 | 3.53 | -95.2 | 237.88 | 174.58 | 26.76 | 538.07 | 54.5563 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 177.9531 | 841.315 | 55.6103
2023-07-10 | 13.53 | 533.35 | 5.54 | 24 | 38.22 | 135.74 | 3.92 | 2.81 | -94.83 | 248.85 | 215.83 | 31.31 | 536.33 | 67.4469 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 217.1227 | 818.8821 | 67.8509
2023-07-11 | 14.61 | 534.92 | 5.12 | 24 | 39.69 | 139.85 | 3.29 | 2.74 | -94.2 | 259.25 | 257.08 | 33.12 | 539.29 | 80.3375 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 254.4749 | 804.1094 | 79.5234
2023-07-12 | 13.96 | 530.93 | 5.42 | 24 | 38.96 | 137.85 | 3.73 | 2.91 | -94.51 | 251.49 | 227.5 | 33.35 | 537.67 | 71.0938 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 230.433 | 808.0475 | 72.0103
2023-07-13 | 14.02 | 534 | 5.35 | 24 | 39.41 | 135.18 | 3.65 | 2.33 | -94.39 | 252.69 | 230.83 | 32.68 | 538.74 | 72.1344 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 234.1763 | 446.1189 | 73.1801
2023-07-14 | 13.22 | 532.91 | 5.68 | 24 | 38.33 | 133.02 | 4.25 | 2.58 | -94.83 | 246.07 | 205.83 | 30.8 | 536.29 | 64.3219 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 208.3561 | 79.5726 | 65.1113
2023-07-15 | 13.2 | 530.96 | 5.62 | 24 | 38.09 | 131.94 | 4.29 | 2.58 | -94.92 | 245.04 | 202.5 | 30.42 | 538.3 | 63.2812 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 202.9035 | 156.8188 | 63.4073
2023-07-16 | 13 | 533.33 | 5.75 | 24 | 37.53 | 129.3 | 4.65 | 2.49 | -95.16 | 242.41 | 192.92 | 25.58 | 539.11 | 60.2875 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 194.6106 | 218.6981 | 60.8158
2023-07-17 | 12.9 | 535.06 | 5.67 | 24 | 37.38 | 129.83 | 4.41 | 2.42 | -95.13 | 244.09 | 199.17 | 25.62 | 540.62 | 62.2406 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 201.1631 | 429.693 | 62.8635
2023-07-18 | 14.76 | 538.07 | 5.05 | 24 | 39.31 | 140.67 | 3.07 | 1.47 | -94.35 | 259.27 | 257.92 | 27.59 | 542.69 | 80.6 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 260.152 | 753.2354 | 81.2975
2023-07-19 | 13.35 | 528.5 | 5.77 | 24 | 37.42 | 130.7 | 4.38 | 2.27 | -95.16 | 244.01 | 199.17 | 28.94 | 537.17 | 62.2406 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 204.1423 | 790.6942 | 63.7945
2023-07-20 | 15.08 | 537.74 | 5.05 | 24 | 40.15 | 137.24 | 2.93 | 1.56 | -94.12 | 260.49 | 263.75 | 27.98 | 540.37 | 82.4219 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 267.2191 | 770.3469 | 83.506
2023-07-21 | 14.55 | 538.16 | 5.15 | 24 | 39.9 | 136.22 | 3.06 | 1.89 | -94.1 | 258.5 | 254.58 | 28.78 | 540.75 | 79.5563 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 256.6129 | 767.5042 | 80.1915
2023-07-22 | 13.72 | 533.75 | 5.48 | 24 | 39.1 | 132.59 | 3.54 | 2.52 | -94.43 | 252.09 | 230 | 26.9 | 538.32 | 71.875 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 230.9532 | 794.7681 | 72.1729
2023-07-23 | 12.74 | 530.83 | 6.12 | 24 | 37.27 | 135.16 | 4.48 | 2.91 | -95.1 | 240.44 | 188.33 | 28.34 | 539.88 | 58.8531 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 190.5234 | 816.4419 | 59.5386
2023-07-24 | 13.68 | 533.66 | 5.56 | 24 | 38.42 | 136.3 | 3.78 | 2.31 | -94.76 | 248.65 | 216.25 | 30.05 | 538.75 | 67.5781 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 219.2717 | 789.3237 | 68.5224
2023-07-25 | 14.24 | 534.04 | 5.46 | 24 | 39.61 | 135.97 | 3.61 | 2.02 | -94.27 | 253.22 | 236.67 | 30.97 | 539.35 | 73.9594 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 237.2158 | 797.2661 | 74.1299
2023-07-26 | 14.22 | 532.47 | 5.56 | 24 | 39.97 | 135.55 | 3.62 | 1.93 | -94.24 | 252.32 | 231.25 | 29.96 | 538.93 | 72.2656 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 234.4232 | 798.087 | 73.2572
2023-07-27 | 13.23 | 530.61 | 5.87 | 24 | 39.37 | 132.98 | 3.99 | 2.44 | -94.49 | 245.88 | 205 | 30.16 | 540.07 | 64.0625 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 205.9358 | 803.0534 | 64.3549
2023-07-28 | 12.69 | 536.52 | 6 | 24 | 38.9 | 133.45 | 4.1 | 2.66 | -94.57 | 242.7 | 194.17 | 28.67 | 542.12 | 60.6781 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 194.6691 | 804.8396 | 60.8341
2023-07-29 | 11.71 | 534.93 | 6.58 | 24 | 37.64 | 132.09 | 4.78 | 2.99 | -94.92 | 235.68 | 167.92 | 27.83 | 543.67 | 52.475 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 169.3352 | 812.227 | 52.9172
2023-07-30 | 11.9 | 530.48 | 6.68 | 24 | 37.59 | 135.02 | 4.82 | 3.01 | -94.96 | 235.12 | 166.67 | 28.76 | 541.65 | 52.0844 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 168.0705 | 837.7562 | 52.522
2023-07-31 | 12.62 | 535.02 | 6.3 | 24 | 38.38 | 137.21 | 4.34 | 2.65 | -94.76 | 239.55 | 183.33 | 29.27 | 540.84 | 57.2906 | 56.39 | 24.39 | 20.05 | 19198.2 | 15.4 | 185.3365 | 796.1724 | 57.9176
2023-08-01 | 12.55 | 536.4 | 6.12 | 24 | 38.94 | 137.97 | 4.27 | 2.72 | -94.56 | 241.16 | 187.5 | 29.86 | 541.49 | 58.5938 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 192.0054 | 799.3216 | 60.0017
2023-08-02 | 12.72 | 536.12 | 6.03 | 24 | 39.24 | 135.59 | 4.1 | 2.43 | -94.44 | 242.47 | 193.33 | 31 | 539.03 | 60.4156 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 196.3139 | 784.7973 | 61.3481
2023-08-03 | 14.37 | 535.21 | 5.48 | 24 | 41.37 | 139.75 | 3.31 | 2.01 | -93.68 | 253.03 | 234.58 | 31.75 | 539.5 | 73.3063 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 237.4062 | 787.6706 | 74.1894
2023-08-04 | 13.81 | 535.65 | 5.56 | 24 | 41.37 | 139.16 | 3.36 | 1.83 | -93.62 | 252.34 | 231.67 | 32.32 | 538.95 | 72.3969 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 234.7142 | 806.3327 | 73.3482
2023-08-05 | 14.55 | 533.86 | 5.34 | 24 | 42.39 | 141.77 | 3.11 | 1.5 | -93.21 | 256.08 | 247.92 | 33.1 | 540.07 | 77.475 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 248.114 | 790.8905 | 77.5356
2023-08-06 | 14.93 | 537.72 | 5.16 | 24 | 43.5 | 142.53 | 2.72 | 1.3 | -92.86 | 260.15 | 264.58 | 32.01 | 541.27 | 82.6812 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 265.529 | 789.8404 | 82.9778
2023-08-07 | 13.49 | 535.01 | 5.78 | 24 | 41.55 | 137.62 | 3.68 | 2.09 | -93.59 | 247.99 | 215 | 31.3 | 539.83 | 67.1875 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 218.2561 | 794.3442 | 68.205
2023-08-08 | 13.52 | 533.12 | 5.86 | 24 | 41.21 | 136.91 | 3.84 | 2.06 | -93.68 | 246.73 | 212.08 | 30.46 | 539.08 | 66.275 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 214.1705 | 804.2737 | 66.9283
2023-08-09 | 12.82 | 534.85 | 5.97 | 24 | 40.37 | 134.63 | 4.08 | 2.43 | -94.02 | 243.6 | 197.5 | 29.47 | 540.92 | 61.7188 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 200.2508 | 834.9709 | 62.5784
2023-08-10 | 13.69 | 535.48 | 5.47 | 24 | 41.87 | 137.29 | 3.63 | 1.96 | -93.49 | 250.03 | 222.92 | 30.61 | 540.3 | 69.6625 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 226.3185 | 811.0296 | 70.7245
2023-08-11 | 13.24 | 533.98 | 5.63 | 24 | 41.59 | 136.08 | 3.69 | 1.88 | -93.49 | 248.33 | 217.5 | 31.77 | 540.22 | 67.9688 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 219.4643 | 570.75 | 68.5826
2023-08-12 | 14.44 | 537.77 | 5.37 | 24 | 43.17 | 137.22 | 3.07 | 1.38 | -92.96 | 255.96 | 247.92 | 32.75 | 539.75 | 77.475 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 248.7557 | 355.2817 | 77.7362
2023-08-13 | 13.69 | 532.99 | 5.79 | 24 | 41.57 | 132.65 | 3.72 | 1.88 | -93.51 | 248.17 | 217.92 | 29.36 | 541.15 | 68.1 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 218.8527 | 239.3818 | 68.3915
2023-08-14 | 12.82 | 535.26 | 6.61 | 24 | 40.18 | 127.66 | 4.28 | 2.01 | -94.05 | 240.57 | 187.92 | 28.59 | 538.11 | 58.725 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 191.7889 | 572.375 | 59.934
2023-08-15 | 12.78 | 535.35 | 7.09 | 24 | 40.41 | 131.42 | 4.2 | 1.8 | -93.95 | 241.21 | 190 | 30.09 | 539 | 59.375 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 193.9924 | 596.8917 | 60.6226
2023-08-16 | 14.14 | 537.67 | 5.74 | 24 | 42.36 | 135.37 | 3.55 | 1.83 | -93.4 | 250.3 | 226.67 | 31.48 | 541.6 | 70.8344 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 228.3767 | 663.4311 | 71.3677
2023-08-17 | 13.74 | 536.45 | 5.8 | 24 | 41.63 | 134.79 | 3.83 | 2.02 | -93.61 | 247.52 | 214.58 | 30.9 | 541.55 | 67.0563 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 216.4318 | 647.0407 | 67.635
2023-08-18 | 12.6 | 537.11 | 6.21 | 24 | 39.86 | 129.44 | 4.47 | 2.15 | -94.16 | 240.33 | 187.08 | 29.41 | 541.96 | 58.4625 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 191.5547 | 764.9676 | 59.8609
2023-08-19 | 13.33 | 531.93 | 5.82 | 24 | 40.94 | 131.89 | 4.06 | 2.12 | -93.97 | 245.76 | 208.33 | 28.43 | 538.17 | 65.1031 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 211.3064 | 759.2143 | 66.0332
2023-08-20 | 13.67 | 534.49 | 5.62 | 24 | 41.27 | 135.51 | 3.79 | 2.44 | -93.74 | 248.45 | 219.17 | 29.5 | 541.26 | 68.4906 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 224.3358 | 752.251 | 70.1049
2023-08-21 | 12.83 | 533.06 | 5.92 | 24 | 39.97 | 130.82 | 4.36 | 3.08 | -94.16 | 241.7 | 192.5 | 29.28 | 540.41 | 60.1562 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 194.7577 | 770.3749 | 60.8618
2023-08-22 | 12.58 | 538.5 | 5.96 | 24 | 39.43 | 128.49 | 4.69 | 3.22 | -94.32 | 239.61 | 185 | 27.17 | 543.83 | 57.8125 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 189.6132 | 769.6987 | 59.2541
2023-08-23 | 13.6 | 534.49 | 5.61 | 24 | 40.49 | 133.34 | 4.03 | 2.89 | -94 | 246.24 | 213.75 | 29.11 | 539.67 | 66.7969 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 220.3011 | 754.1215 | 68.8441
2023-08-24 | 12.91 | 530.43 | 5.74 | 24 | 39.87 | 133.25 | 4.24 | 2.47 | -94.18 | 242.9 | 199.17 | 29.62 | 537.55 | 62.2406 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 203.7921 | 758.294 | 63.685
2023-08-25 | 13.58 | 536.06 | 5.61 | 24 | 40.84 | 132.69 | 3.87 | 2.06 | -93.91 | 248.39 | 220.42 | 29.29 | 539.23 | 68.8812 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 223.5157 | 754.9255 | 69.8487
2023-08-26 | 13.2 | 533.51 | 5.85 | 24 | 40.36 | 131.74 | 4.01 | 2.14 | -93.99 | 245.78 | 212.08 | 29.7 | 536.07 | 66.275 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 214.5813 | 767.424 | 67.0567
2023-08-27 | 13.44 | 537.7 | 5.72 | 24 | 40.71 | 134.58 | 3.88 | 2.37 | -93.89 | 247.81 | 220.83 | 28.73 | 540.22 | 69.0094 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 223.8371 | 756.7983 | 69.9491
2023-08-28 | 12.6 | 536.41 | 6.05 | 24 | 39 | 128.04 | 4.42 | 2 | -94.55 | 240.59 | 191.37 | 23.12 | 540.06 | 59.8031 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 196.5008 | 771.7796 | 61.4065
2023-08-29 | 15.12 | 534.34 | 5.37 | 10 | 42.26 | 0 | 4.31 | 3.63 | -93.82 | 251.53 | 206.7 | 32.68 | 539.62 | 64.5938 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4 | 200.7706 | 790.2808 | 62.7408
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.22 | 24.37 | 19.97 | 18995.11 | 15.4
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9 | 37 | 847.769 | 11.5625
2023-09-27 | 13.48 | 517.53 | 4.79 | 24 | 37.23 | 124.06 | 4.01 | 1.03 | -95.13 | 241.14 | 199.32 | 25.51 | 522.67 | 62.2875 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9 | 204.572 | 830.8212 | 63.9288
2023-09-28 | 13.8 | 529.31 | 5.66 | 24 | 36.21 | 129.15 | 3.51 | 0.56 | -95.43 | 245.68 | 215 | 25.88 | 536.25 | 67.1875 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9 | 216.9955 | 762.1616 | 67.8111
2023-09-29 | 12.8 | 529.49 | 7.29 | 24 | 34.99 | 126.53 | 4.03 | 0.6 | -95.84 | 239.48 | 191.67 | 26.23 | 535.38 | 59.8969 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9 | 195.6482 | 776.7537 | 61.14
2023-09-30 | 12.71 | 529.83 | 6.46 | 24 | 36.8 | 125.26 | 4.17 | 0.78 | -95.31 | 237.41 | 185.74 | 22.45 | 535.32 | 58.0438 | 54.65 | 24.08 | 20.66 | 18474 | 16.9 | 188.4445 | 801.3084 | 58.8889
2023-10-01 | 12.96 | 526.68 | 6.26 | 24 | 37.5 | 124.86 | 4.44 | 0.95 | -95.13 | 236.09 | 181.25 | 23.77 | 533.29 | 56.6406 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 186.3576 | 797.1348 | 58.2367
2023-10-02 | 12.49 | 534.04 | 5.93 | 24 | 37.4 | 126.05 | 4.16 | 1.07 | -95.27 | 238.1 | 185.42 | 22.71 | 538.56 | 57.9437 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 190.8291 | 786.9736 | 59.6341
2023-10-03 | 11.22 | 512.9 | 6.6 | 24 | 35.9 | 116.33 | 5.4 | 1.54 | -95.66 | 231.29 | 165.83 | 20.68 | 521.78 | 51.8219 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 169.8321 | 822.7998 | 53.0725
2023-10-04 | 14.09 | 533.29 | 5.52 | 24 | 38.69 | 125.65 | 3.52 | 0.89 | -94.7 | 246.64 | 219.17 | 21.33 | 536.16 | 68.4906 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 224.2072 | 772.6875 | 70.0647
2023-10-05 | 12.76 | 526.9 | 6.18 | 24 | 36.33 | 125.2 | 4.63 | 1.52 | -95.55 | 235.42 | 179.17 | 22.71 | 532.92 | 55.9906 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 183.9043 | 800.345 | 57.4701
2023-10-06 | 14 | 535.17 | 5.53 | 24 | 37.95 | 129.05 | 3.57 | 1.34 | -94.87 | 247.53 | 222.08 | 20.36 | 538.58 | 69.4 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 226.8209 | 765.1726 | 70.8815
2023-10-07 | 14.09 | 530.55 | 5.43 | 24 | 36.89 | 128.3 | 3.63 | 1.27 | -95.22 | 246.97 | 220.42 | 17.36 | 537.47 | 68.8812 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 226.611 | 767.1583 | 70.8159
2023-10-08 | 14 | 530.35 | 5.34 | 24 | 36.65 | 128.18 | 3.69 | 1.32 | -95.35 | 247.55 | 224.17 | 17.86 | 536.38 | 70.0531 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 230.1747 | 767.1071 | 71.9296
2023-10-09 | 13.72 | 532.71 | 5.5 | 24 | 35.9 | 126.8 | 3.84 | 1.33 | -95.56 | 244.89 | 213.75 | 20.19 | 536.4 | 66.7969 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 216.187 | 775.6782 | 67.5584
2023-10-10 | 13.25 | 530.16 | 5.46 | 24 | 35.31 | 128.79 | 3.94 | 1.36 | -95.74 | 242.6 | 204.17 | 20.62 | 538.63 | 63.8031 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 211.7084 | 757.6293 | 66.1589
2023-10-11 | 14.11 | 532.36 | 5.03 | 24 | 37.31 | 131.24 | 3.49 | 0.8 | -95.13 | 251.22 | 239.17 | 19.8 | 537.37 | 74.7406 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 243.6749 | 753.2468 | 76.1484
2023-10-12 | 14.09 | 529.02 | 5.13 | 24 | 36.7 | 128.5 | 3.67 | 0.93 | -95.28 | 248.61 | 230.42 | 20.51 | 537.63 | 72.0062 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 231.4511 | 774.5153 | 72.3285
2023-10-13 | 14.03 | 532.82 | 5 | 24 | 37.5 | 130.14 | 3.41 | 0.96 | -95.13 | 251.5 | 240.83 | 21.13 | 536.96 | 75.2594 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 244.8927 | 764.5373 | 76.529
2023-10-14 | 14.41 | 530.56 | 5.04 | 24 | 37.76 | 129.02 | 3.47 | 0.95 | -95.04 | 251.53 | 242.5 | 21.14 | 538.19 | 75.7812 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 243.7712 | 771.8279 | 76.1785
2023-10-15 | 13.89 | 529.41 | 5.26 | 24 | 36.86 | 131.28 | 3.87 | 1.06 | -95.31 | 247 | 227.08 | 22.08 | 537.88 | 70.9625 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 228.8378 | 780.8356 | 71.5118
2023-10-16 | 13.35 | 529.75 | 5.56 | 24 | 35.21 | 127.83 | 3.94 | 0.83 | -95.78 | 241.43 | 203.75 | 22.55 | 538.04 | 63.6719 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 205.0206 | 783.6661 | 64.0689
2023-10-17 | 12.53 | 527.28 | 5.96 | 24 | 34.1 | 124.26 | 4.6 | 1.15 | -96.14 | 234.78 | 179.17 | 22.26 | 535.15 | 55.9906 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 184.5569 | 795.7124 | 57.674
2023-10-18 | 13.3 | 533.13 | 5.69 | 24 | 35.87 | 128.1 | 4 | 1.1 | -95.64 | 242.72 | 208.33 | 22.57 | 538.6 | 65.1031 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 212.2954 | 775.6235 | 66.3423
2023-10-19 | 13.49 | 533.48 | 5.65 | 24 | 36.11 | 127.1 | 3.75 | 1.05 | -95.54 | 242.74 | 207.92 | 21.25 | 537.26 | 64.975 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 211.4723 | 784.612 | 66.0851
2023-10-20 | 12.95 | 527.97 | 6.09 | 24 | 35.41 | 122.12 | 4.66 | 1.15 | -95.84 | 237.83 | 193.33 | 17.02 | 535.87 | 60.4156 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 198.9851 | 803.9154 | 62.1828
2023-10-21 | 13.11 | 525.79 | 6 | 24 | 34.55 | 121.89 | 4.58 | 0.9 | -96.01 | 237.2 | 189.58 | 17.18 | 535.02 | 59.2438 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 193.4899 | 788.0171 | 60.4656
2023-10-22 | 12.75 | 524.36 | 6.08 | 24 | 34.52 | 123.03 | 4.66 | 1.11 | -96.06 | 237.09 | 187.5 | 18.37 | 535.34 | 58.5938 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 192.8554 | 795.1664 | 60.2673
2023-10-23 | 13.6 | 530 | 7.8 | 24 | 35.87 | 121.87 | 4.02 | 0.94 | -95.61 | 243.1 | 209.58 | 19.37 | 533.74 | 65.4938 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 214.9494 | 775.5408 | 67.1717
2023-10-24 | 14.34 | 533.16 | 4.59 | 24 | 37.74 | 130.51 | 3.36 | 0.56 | -94.96 | 250.83 | 240.42 | 21.36 | 540.88 | 75.1312 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 244.7285 | 758.4093 | 76.4776
2023-10-25 | 13.17 | 532.03 | 4.76 | 24 | 35.93 | 127.33 | 3.49 | 1.08 | -95.48 | 245.03 | 212.92 | 21.65 | 538.89 | 66.5375 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 216.375 | 763.5072 | 67.6172
2023-10-26 | 12.29 | 529.31 | 5.36 | 24 | 34.03 | 125.79 | 4.43 | 3.36 | -96.1 | 234.77 | 178.33 | 23.23 | 539.91 | 55.7281 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 182.0263 | 786.9339 | 56.8832
2023-10-27 | 12.44 | 530.25 | 5.42 | 24 | 34 | 125.72 | 4.41 | 2.95 | -96.11 | 235.06 | 179.58 | 22.14 | 537.65 | 56.1188 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 183.9864 | 782.9655 | 57.4957
2023-10-28 | 12.33 | 531.86 | 5.61 | 24 | 33.51 | 125.46 | 4.54 | 2.91 | -96.26 | 232.65 | 172.92 | 22.23 | 537.27 | 54.0375 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 176.2193 | 793.8401 | 55.0685
2023-10-29 | 12.05 | 526.95 | 5.92 | 24 | 33.22 | 128.11 | 4.75 | 2.88 | -96.38 | 229.89 | 163.33 | 22.18 | 536.49 | 51.0406 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 167.8672 | 801.5646 | 52.4585
2023-10-30 | 12.1 | 528.47 | 5.95 | 24 | 33.5 | 129.91 | 4.85 | 2.8 | -96.31 | 230.47 | 165.42 | 22.14 | 537.61 | 51.6937 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 168.434 | 801.6471 | 52.6356
2023-10-31 | 11.82 | 529.76 | 5.92 | 24 | 33.63 | 127.54 | 5.07 | 2.88 | -96.3 | 229.87 | 163.75 | 22.96 | 538.49 | 51.1719 | 54.04 | 24.3 | 22.33 | 18701.6 | 14.2 | 167.8699 | 802.2325 | 52.4593
2023-11-01 | 12.88 | 530.08 | 5.33 | 24 | 35.65 | 127.98 | 4.17 | 2.45 | -95.75 | 239.89 | 198.33 | 23.65 | 537.63 | 61.9781 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 203.2418 | 775.064 | 63.5131
2023-11-02 | 12.96 | 531.77 | 5.36 | 24 | 35.17 | 126.46 | 4.06 | 2.49 | -95.84 | 238.15 | 191.67 | 23.34 | 536.53 | 59.8969 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 197.5514 | 781.1023 | 61.7348
2023-11-03 | 14.59 | 533.1 | 4.71 | 24 | 38.59 | 132.82 | 2.83 | 1.79 | -94.67 | 253.94 | 250.42 | 23.68 | 538.54 | 78.2562 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 251.9848 | 740.8069 | 78.7453
2023-11-04 | 14.41 | 528.87 | 4.7 | 24 | 38.55 | 130.05 | 2.79 | 1.63 | -94.65 | 253.79 | 248.75 | 21.33 | 536.75 | 77.7344 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 254.6031 | 731.0844 | 79.5635
2023-11-05 | 12.4 | 524.03 | 5.38 | 24 | 34.87 | 127.33 | 3.74 | 2.33 | -95.87 | 237.84 | 188.33 | 21.46 | 533.97 | 58.8531 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 189.6821 | 771.5289 | 59.2757
2023-11-06 | 13.49 | 523.95 | 5.16 | 24 | 36.09 | 127.88 | 3.61 | 1.64 | -96.18 | 242.41 | 207.5 | 16.58 | 533.96 | 64.8438 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 211.04 | 760.9278 | 65.95
2023-11-07 | 13.07 | 524.8 | 5.25 | 24 | 35.32 | 124.22 | 3.61 | 1.85 | -96.78 | 240.89 | 200.42 | 16.37 | 535.37 | 62.6312 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 205.1852 | 761.1951 | 64.1204
2023-11-08 | 14.74 | 531.81 | 4.63 | 24 | 38.26 | 132.33 | 2.69 | 1.75 | -95.92 | 255.54 | 257.5 | 17.68 | 538.96 | 80.4688 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 262.7747 | 725.4915 | 82.1171
2023-11-09 | 14.99 | 532.38 | 4.6 | 24 | 38.28 | 132.93 | 2.7 | 1.89 | -95.89 | 256.58 | 261.67 | 17.43 | 540.03 | 81.7719 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 266.2927 | 726.375 | 83.2165
2023-11-10 | 14.04 | 533.02 | 4.82 | 24 | 36.58 | 128.65 | 3.11 | 1.67 | -96.46 | 251.13 | 242.5 | 14.16 | 537.93 | 75.7812 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 246.0361 | 746.1371 | 76.8863
2023-11-11 | 13.32 | 529.98 | 5.04 | 24 | 33.71 | 121.68 | 3.69 | 3.02 | -97.29 | 242.41 | 207.92 | 12.3 | 539.26 | 64.975 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 214.6897 | 748.6 | 67.0905
2023-11-12 | 13.78 | 529.52 | 5.2 | 24 | 33.5 | 120 | 3.57 | 2.94 | -97.4 | 243.93 | 215 | 8.38 | 537.29 | 67.1875 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 219.9479 | 755.4646 | 68.7337
2023-11-13 | 13.45 | 531.56 | 4.86 | 24 | 32.34 | 119.7 | 3.65 | 3.14 | -97.7 | 242.22 | 206.25 | 8.57 | 538.86 | 64.4531 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 214.7528 | 745.8588 | 67.1103
2023-11-14 | 14.03 | 536.14 | 4.83 | 24 | 32.81 | 127.46 | 3.4 | 2.59 | -97.57 | 246.19 | 222.92 | 9.87 | 538.48 | 69.6625 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 228.8522 | 737.7216 | 71.5163
2023-11-15 | 13.7 | 534.58 | 4.96 | 24 | 32.35 | 127.35 | 3.49 | 2.4 | -97.64 | 244.9 | 218.75 | 11.99 | 540.22 | 68.3594 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 221.6223 | 760.4854 | 69.257
2023-11-16 | 13.11 | 532.46 | 5.18 | 24 | 30.78 | 123.27 | 4.17 | 1.67 | -98.06 | 238.39 | 194.17 | 12.19 | 538.77 | 60.6781 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 198.3812 | 758.5351 | 61.9941
2023-11-17 | 12.79 | 533.8 | 5.09 | 24 | 30.93 | 125.81 | 4.34 | 1.78 | -98.04 | 239.84 | 200.83 | 13.01 | 541.08 | 62.7594 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 207.0484 | 754.5115 | 64.7026
2023-11-18 | 13.18 | 531.19 | 4.85 | 24 | 30.43 | 123.89 | 4.01 | 1.71 | -98.13 | 242.28 | 207.92 | 12.97 | 539.76 | 64.975 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 213.2285 | 746.2856 | 66.6339
2023-11-19 | 13.41 | 533.86 | 4.88 | 24 | 29.98 | 121.75 | 4.14 | 1.89 | -98.23 | 241.88 | 208.33 | 15.53 | 540.58 | 65.1031 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 211.9988 | 758.5041 | 66.2496
2023-11-20 | 13.83 | 536.34 | 4.76 | 24 | 30.53 | 126.4 | 3.7 | 1.62 | -98.11 | 245.41 | 219.58 | 15.53 | 542.45 | 68.6188 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 222.2321 | 744.9526 | 69.4475
2023-11-21 | 13.64 | 535.25 | 4.78 | 24 | 30.52 | 127.93 | 3.72 | 1.61 | -98.12 | 245.36 | 219.58 | 17 | 541.08 | 68.6188 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 223.9219 | 731.8077 | 69.9756
2023-11-22 | 14.14 | 535.3 | 4.76 | 24 | 31 | 124.9 | 3.52 | 1.61 | -97.99 | 246.96 | 226.67 | 17.24 | 539.92 | 70.8344 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 228.2085 | 740.2366 | 71.3152
2023-11-23 | 13.05 | 532.9 | 5.14 | 24 | 29.04 | 117.57 | 4.7 | 2.16 | -98.45 | 236.23 | 189.17 | 15.73 | 538.79 | 59.1156 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 193.4105 | 765.6527 | 60.4408
2023-11-24 | 12.7 | 530.72 | 5.13 | 24 | 28.74 | 115.22 | 4.86 | 2.29 | -98.54 | 235 | 184.58 | 10.13 | 539.37 | 57.6813 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 187.4843 | 781.1787 | 58.5888
2023-11-25 | 12.66 | 533.88 | 5.03 | 24 | 28.54 | 117.86 | 4.59 | 2.2 | -98.55 | 236.01 | 187.5 | 11.08 | 541.1 | 58.5938 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 189.1911 | 776.8952 | 59.1222
2023-11-26 | 13.52 | 536.84 | 4.81 | 24 | 29.4 | 118.52 | 4.17 | 2.17 | -98.37 | 240.67 | 203.75 | 12.54 | 541.75 | 63.6719 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 205.2994 | 756.9105 | 64.1561
2023-11-27 | 12.5 | 533.36 | 5.15 | 24 | 28.38 | 118.22 | 4.65 | 2.3 | -98.57 | 234.93 | 183.33 | 12.96 | 540.91 | 57.2906 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 187.6589 | 767.2636 | 58.6434
2023-11-28 | 12.82 | 534 | 5.09 | 24 | 28.88 | 117.86 | 4.41 | 2.32 | -98.44 | 236.63 | 190.42 | 13.78 | 537.46 | 59.5062 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 192.0518 | 765.6628 | 60.0162
2023-11-29 | 14.61 | 536.2 | 4.49 | 24 | 32.24 | 125.02 | 3.22 | 0.7 | -97.64 | 251.75 | 245 | 13.4 | 540.08 | 76.5625 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 249.3501 | 732.014 | 77.9219
2023-11-30 | 14.26 | 533.35 | 4.73 | 24 | 31.84 | 124.75 | 3.78 | 0 | -97.71 | 249.16 | 240 | 8.28 | 539.24 | 75 | 55.74 | 24.55 | 20.24 | 19210.12 | 13.7 | 241.4378 | 762.6402 | 75.4493
2023-12-01 | 12.14 | 527.26 | 5.44 | 24 | 27.66 | 109.88 | 4.8 | 0 | -98.7 | 233.5 | 178.75 | 7.49 | 538.93 | 55.8594 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 185.2162 | 767.1477 | 57.8801
2023-12-02 | 13.14 | 530.18 | 5.06 | 24 | 28.51 | 110.34 | 4.31 | 0 | -98.53 | 238.09 | 196.67 | 9 | 538.74 | 61.4594 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 201.1579 | 764.7825 | 62.8618
2023-12-03 | 12.89 | 532.58 | 5.32 | 24 | 27.73 | 111.05 | 4.78 | 0 | -98.7 | 234.74 | 185 | 10.29 | 538.73 | 57.8125 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 187.7435 | 772.6074 | 58.6699
2023-12-04 | 12.97 | 534.73 | 4.94 | 24 | 29.05 | 117.17 | 4.02 | 0 | -98.42 | 241.32 | 205.83 | 11.72 | 540.18 | 64.3219 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 210.8956 | 758.5029 | 65.9049
2023-12-05 | 11.85 | 528.67 | 5.42 | 24 | 27.16 | 114.86 | 4.74 | 0 | -98.82 | 232.79 | 176.25 | 12.18 | 538.32 | 55.0781 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 181.6538 | 775.1155 | 56.7668
2023-12-06 | 12.4 | 524.76 | 5.57 | 24 | 26.78 | 115.01 | 4.97 | 0 | -98.9 | 230.32 | 170 | 12.35 | 536.06 | 53.125 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 174.2446 | 782.0475 | 54.4514
2023-12-07 | 11.76 | 528.8 | 5.79 | 24 | 26.63 | 115.42 | 4.86 | 0 | -98.92 | 230.1 | 164.17 | 15.56 | 538.29 | 51.3031 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 165.9634 | 799.4681 | 51.8636
2023-12-08 | 12.1 | 536.16 | 5.39 | 24 | 27.65 | 119 | 4.54 | 0 | -98.72 | 235.26 | 179.17 | 18.68 | 540.1 | 55.9906 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 185.1562 | 774.0185 | 57.8613
2023-12-09 | 12.7 | 527.4 | 5.24 | 24 | 27.91 | 121.91 | 4.28 | 0 | -98.66 | 235.85 | 188.33 | 19.69 | 537.13 | 58.8531 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 191.8021 | 770.3693 | 59.9382
2023-12-10 | 12.46 | 527.75 | 5.65 | 24 | 27.05 | 117.08 | 4.8 | 0 | -98.83 | 230.79 | 172.5 | 14.74 | 536.71 | 53.9062 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 177.2708 | 792.6049 | 55.3971
2023-12-11 | 13.35 | 533.09 | 5 | 24 | 29.59 | 125.37 | 3.98 | 0 | -98.29 | 242.14 | 212.08 | 7.33 | 539.16 | 66.275 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 219.3036 | 774.3606 | 68.5324
2023-12-12 | 14.63 | 537.49 | 4.59 | 24 | 31.3 | 121.14 | 3.25 | 0 | -97.94 | 251.13 | 245 | 5.37 | 539.82 | 76.5625 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 249.4792 | 753.4487 | 77.9622
2023-12-13 | 14.11 | 534.44 | 4.76 | 24 | 29.55 | 118.62 | 3.64 | 0 | -98.38 | 244.76 | 219.58 | 8.36 | 538.7 | 68.6188 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 224.686 | 756.3841 | 70.2144
2023-12-14 | 13.52 | 534.17 | 4.83 | 24 | 29.3 | 123.21 | 3.64 | 0 | -98.42 | 243.54 | 214.17 | 10.84 | 539.24 | 66.9281 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 217.9922 | 770.424 | 68.1225
2023-12-15 | 13.73 | 538.03 | 4.7 | 24 | 29.93 | 118.52 | 3.81 | 1.02 | -98.28 | 246.31 | 225.42 | 3.73 | 540.66 | 70.4437 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 230.5964 | 771.8855 | 72.0614
2023-12-16 | 13.85 | 537.79 | 4.7 | 24 | 29.5 | 119.94 | 4.58 | 3.31 | -98.41 | 246 | 224.17 | 1.14 | 541.3 | 70.0531 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 226.4946 | 771.363 | 70.7796
2023-12-17 | 13.76 | 538.56 | 4.71 | 24 | 29.93 | 120.67 | 4.39 | 3.58 | -98.32 | 247.79 | 231.25 | 0.8 | 542.21 | 72.2656 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 233.9726 | 772.2974 | 73.1164
2023-12-18 | 14.33 | 537.99 | 4.67 | 24 | 30.08 | 123.15 | 3.93 | 2.08 | -98.29 | 250.74 | 246.25 | 0.39 | 542.19 | 76.9531 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 248.8987 | 775.9511 | 77.7808
2023-12-19 | 15.04 | 537.96 | 4.57 | 24 | 31.08 | 126 | 3.15 | 1.75 | -98.13 | 257.41 | 271.25 | 1.22 | 542.36 | 84.7656 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 277.2014 | 742.577 | 86.6254
2023-12-20 | 14.49 | 539.16 | 4.61 | 24 | 30.17 | 126.18 | 3.39 | 1.73 | -98.34 | 253.95 | 256.67 | 2.17 | 542.82 | 80.2094 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 261.8537 | 754.4139 | 81.8293
2023-12-21 | 14.76 | 537.44 | 4.64 | 24 | 30.51 | 123.15 | 3.42 | 1.75 | -98.26 | 254.93 | 262.5 | 0 | 541.76 | 82.0312 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 265.532 | 769.094 | 82.9788
2023-12-22 | 13.74 | 529.83 | 5.18 | 24 | 28.53 | 123.21 | 4.2 | 1.16 | -98.63 | 242.62 | 213.33 | 0 | 541.51 | 66.6656 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 214.8067 | 787.4127 | 67.1271
2023-12-23 | 14.73 | 538.82 | 4.63 | 24 | 29.83 | 126.88 | 3.31 | 1.76 | -98.47 | 256.93 | 271.25 | 0.95 | 541.84 | 84.7656 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 274.0537 | 740.4046 | 85.6418
2023-12-24 | 12.95 | 536.56 | 5.22 | 24 | 25.48 | 123.03 | 4.38 | 1.74 | -99.3 | 240.33 | 205.83 | 3.5 | 540 | 64.3219 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 208.5172 | 768.6222 | 65.1616
2023-12-25 | 13.08 | 534.45 | 5.21 | 24 | 25.62 | 121.42 | 4.53 | 1.63 | -99.28 | 240.43 | 206.25 | 5.22 | 539.98 | 64.4531 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 206.7127 | 772.1856 | 64.5977
2023-12-26 | 13.2 | 532.74 | 5.31 | 24 | 24.92 | 122.58 | 4.66 | 1.64 | -99.4 | 237.17 | 195 | 7.38 | 539.87 | 60.9375 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 195.7658 | 784.3021 | 61.1768
2023-12-27 | 12.65 | 532.27 | 5.2 | 24 | 24.84 | 124.63 | 4.75 | 1.62 | -99.4 | 236.24 | 191.09 | 8.81 | 539.96 | 59.7156 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 191.6575 | 794.3406 | 59.893
2023-12-28 | 13.19 | 536.4 | 4.63 | 24 | 26.57 | 127.44 | 4.29 | 1.57 | -99.07 | 242.54 | 214.9 | 7.84 | 541.37 | 67.1562 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 219.8448 | 774.8979 | 68.7015
2023-12-29 | 14.6 | 537.31 | 4.65 | 24 | 30.17 | 130.94 | 3.21 | 1.58 | -98.35 | 256.26 | 269.17 | 8.73 | 541.64 | 84.1156 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 274.0556 | 744.2891 | 85.6424
2023-12-30 | 12.37 | 533.23 | 5.42 | 24 | 24.91 | 120.49 | 4.87 | 1.52 | -99.34 | 234.03 | 184.58 | 11.4 | 539.7 | 57.6813 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 183.6652 | 805.3726 | 57.3954
2023-12-31 | 11.9 | 533.08 | 5.67 | 24 | 23.97 | 119.43 | 5.33 | 1.3 | -99.5 | 229.29 | 167.92 | 9.81 | 540.05 | 52.475 | 58.23 | 24.76 | 18.39 | 19516.3 | 15 | 171.0746 | 803.4548 | 53.4608