## Sheet1
时间 | 机主汽压力 | 机再热汽温度 | 发电厂用电率 | 运行小时 | 低缸排汽温度 | 热力计算排烟温度 | 氧量 | 空预器漏风率 | 真空 | 炉给水温度 | 平均负荷 | 送风温度 | 主汽温度 | 平均负荷率 | 空干基含碳量（%） | 收到基挥发分（%） | 收到基灰分（%） | 收到基低位发热量(kJ/kg) | 全水分（%） | 负荷 | 碳排放强度 | 负荷率
2023-01-01 | 21.54 | 602.52 | 3.45 | 24 | 27.28 | 108.02 | 3.41 | 0 | -98.61 | 277.42 | 701.63 | 9.05 | 593.5 | 70.163 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 706.4473 | 0.9179 | 70.6447
2023-01-02 | 24.09 | 604 | 3.24 | 24 | 28.33 | 108.05 | 3.06 | 0 | -98.59 | 284.74 | 788.63 | 8.14 | 596.18 | 78.863 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 789.8049 | 0.95916 | 78.9805
2023-01-03 | 26.45 | 605.84 | 3.07 | 24 | 29.57 | 109.74 | 2.47 | 0 | -98.07 | 291.8 | 870.17 | 8.62 | 596.74 | 87.017 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 872.6628 | 0.91486 | 87.2663
2023-01-04 | 23.87 | 603.93 | 3.29 | 24 | 28.32 | 107.05 | 3.14 | 0 | -98.12 | 284.86 | 792.13 | 8.45 | 595.06 | 79.213 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 793.8951 | 0.95206 | 79.3895
2023-01-05 | 26.52 | 605.5 | 3.26 | 24 | 29.68 | 111.3 | 2.67 | 0 | -97.75 | 292.91 | 891.25 | 10.27 | 595.9 | 89.125 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 893.033 | 0.94576 | 89.3033
2023-01-06 | 21.87 | 603.53 | 3.53 | 24 | 26.91 | 107.9 | 4.1 | 0 | -98.43 | 278.5 | 719.13 | 11.45 | 596.6 | 71.913 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 720.177 | 0.9808 | 72.0177
2023-01-07 | 21.24 | 600.81 | 3.5 | 24 | 27.18 | 107.43 | 4.32 | 0 | -97.98 | 276.93 | 689.17 | 12.46 | 595.34 | 68.917 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 691.034 | 0.9529 | 69.1034
2023-01-08 | 19.11 | 601.57 | 3.71 | 24 | 27.19 | 106.1 | 4.99 | 0 | -97.68 | 269.62 | 623.75 | 13.6 | 594.76 | 62.375 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 628.2281 | 0.97722 | 62.8228
2023-01-09 | 21.6 | 602.88 | 3.49 | 24 | 27.6 | 110.09 | 4.16 | 0 | -97.88 | 278.32 | 711.17 | 13.28 | 595.81 | 71.117 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 713.0509 | 0.94354 | 71.3051
2023-01-10 | 23.88 | 603.34 | 3.34 | 24 | 27.46 | 110.41 | 3.93 | 0 | -98.08 | 284.02 | 786.38 | 11.36 | 593 | 78.638 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 793.4288 | 0.94929 | 79.3429
2023-01-11 | 21.95 | 603.69 | 3.32 | 24 | 26.42 | 108.02 | 3.96 | 0 | -97.86 | 279.09 | 714.5 | 11.62 | 595.82 | 71.45 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 718.1 | 0.93626 | 71.81
2023-01-12 | 21.39 | 603.37 | 3.37 | 24 | 28.64 | 109.08 | 3.97 | 0 | -96.58 | 277.62 | 695.08 | 14.23 | 596.56 | 69.508 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 698.5691 | 0.95454 | 69.8569
2023-01-13 | 23.05 | 606.92 | 3.38 | 24 | 30.68 | 113.52 | 3.71 | 0 | -95.68 | 282.63 | 767.71 | 15.53 | 596.84 | 76.771 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 503.138 | 1.4777 | 50.3138
2023-01-14 | 23.55 | 607.12 | 3.33 | 24 | 27.06 | 106.75 | 3.9 | 0 | -97.57 | 283.42 | 791.63 | 7.7 | 596.01 | 79.163 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 499.91 | 1.5058 | 49.991
2023-01-15 | 24.38 | 605.56 | 3.35 | 24 | 28.03 | 104.3 | 3.85 | 0 | -98.48 | 286.46 | 818.92 | 0.65 | 596.05 | 81.892 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 499.91 | 1.5616 | 49.991
2023-01-16 | 20.35 | 599.13 | 3.6 | 24 | 26.27 | 98.98 | 4.92 | 0 | -99.02 | 273.05 | 659.79 | 1.53 | 593.82 | 65.979 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 609.3069 | 1.0861 | 60.9307
2023-01-17 | 19.19 | 600.3 | 3.67 | 24 | 26.71 | 99.84 | 5.14 | 0 | -98.77 | 270 | 621.63 | 3.96 | 593.94 | 62.163 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 626.6755 | 0.9765 | 62.6675
2023-01-18 | 18.89 | 600.8 | 3.71 | 24 | 27.79 | 101.15 | 5.43 | 0 | -98.51 | 269.29 | 608.33 | 5.76 | 595.3 | 60.833 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 532.1889 | 1.1463 | 53.2189
2023-01-19 | 18.48 | 600.43 | 3.82 | 24 | 28.76 | 101.56 | 7.01 | 2.5 | -97.83 | 266.95 | 591.83 | 7.81 | 595.82 | 59.183 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.2465 | 45.962
2023-01-20 | 18.59 | 602.5 | 3.69 | 24 | 26.27 | 102.07 | 7.84 | 5.16 | -98.72 | 267.66 | 601.33 | 8.7 | 593.86 | 60.133 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.2423 | 45.962
2023-01-21 | 18.2 | 598.73 | 3.67 | 24 | 26.04 | 103.54 | 8.28 | 6.8 | -98.2 | 266.84 | 588.46 | 9.27 | 592.87 | 58.846 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.2338 | 45.962
2023-01-22 | 22.09 | 597.75 | 3.41 | 24 | 27.84 | 107.47 | 7.73 | 8.91 | -97.67 | 279.5 | 722.67 | 8.24 | 594.51 | 72.267 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.3623 | 45.962
2023-01-23 | 18.5 | 596.85 | 3.57 | 24 | 25.96 | 103.18 | 8.08 | 8.01 | -98.49 | 268.81 | 600.5 | 7.25 | 594.58 | 60.05 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.0694 | 45.962
2023-01-24 | 19.93 | 597.08 | 3.45 | 24 | 26.89 | 102.07 | 8.12 | 8.19 | -99.62 | 272.6 | 650.71 | 2.47 | 594.59 | 65.071 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.3246 | 45.962
2023-01-25 | 22.32 | 597.49 | 3.26 | 24 | 27.31 | 102.38 | 7.55 | 7.94 | -98.4 | 280.34 | 735.92 | 0.95 | 594.24 | 73.592 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.1301 | 45.962
2023-01-26 | 24.41 | 598.83 | 3.13 | 24 | 30.02 | 105.72 | 5.72 | 3.65 | -97.27 | 286.71 | 810.54 | 3.59 | 594.33 | 81.054 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.6196 | 45.962
2023-01-27 | 20.79 | 599.13 | 3.4 | 24 | 28.36 | 102.96 | 5.31 | 0 | -98.65 | 275.4 | 682.13 | 4.15 | 593.63 | 68.213 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.2662 | 45.962
2023-01-28 | 22.9 | 599.42 | 3.27 | 24 | 27.76 | 103.87 | 4.74 | 0 | -98.46 | 281.19 | 750.13 | 3.82 | 594.08 | 75.013 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 459.62 | 1.3875 | 45.962
2023-01-29 | 19.01 | 599.28 | 3.61 | 24 | 27.42 | 102.62 | 5.62 | 0 | -98.23 | 269.84 | 620.79 | 6.1 | 594.4 | 62.079 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 601.6207 | 0.99345 | 60.1621
2023-01-30 | 21.75 | 599.78 | 3.25 | 24 | 26.46 | 106.38 | 4.62 | 0 | -98.04 | 278.86 | 708.29 | 8.89 | 594.71 | 70.829 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 720.8372 | 0.82162 | 72.0837
2023-01-31 | 23.39 | 601.35 | 3.19 | 24 | 27.83 | 110.11 | 4.34 | 0 | -96.92 | 284.01 | 779.08 | 12.83 | 594.35 | 77.908 | 56.96 | 24.84 | 18.32 | 19088.5 | 17.3 | 791.7249 | 0.92329 | 79.1725
2023-02-01 | 21.27 | 602.88 | 3.43 | 24 | 26.73 | 109.87 | 4.94 | 0 | -97.62 | 277.08 | 699.17 | 12.92 | 595.19 | 69.917 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-02 | 26.23 | 605.42 | 3.15 | 24 | 25.71 | 110.94 | 3.83 | 0 | -98.67 | 292.23 | 884.38 | 6.67 | 596.73 | 88.438 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-03 | 26.43 | 605.2 | 3.17 | 24 | 25.65 | 108.7 | 3.96 | 0 | -98.4 | 292.55 | 883.58 | 6.15 | 596.67 | 88.358 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-04 | 24.21 | 602.77 | 3.28 | 24 | 26.13 | 109.34 | 4.22 | 0 | -98.13 | 285.41 | 794.83 | 9.24 | 594.81 | 79.483 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-05 | 19.29 | 598.83 | 3.66 | 24 | 23.98 | 105.29 | 5.2 | 0 | -98.36 | 270.75 | 626.17 | 9.72 | 593.72 | 62.617 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-06 | 27.89 | 605.47 | 3.06 | 24 | 29.14 | 112.64 | 3.44 | 0 | -96.78 | 297.4 | 948.04 | 10.31 | 594.79 | 94.804 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-07 | 28.5 | 606.61 | 3.07 | 24 | 29.94 | 113.11 | 3.57 | 0 | -96.94 | 298.6 | 965.29 | 10.89 | 594.81 | 96.529 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-08 | 25.81 | 602.44 | 3.14 | 24 | 27.92 | 110.07 | 3.76 | 0 | -97.64 | 290.25 | 854.58 | 10.25 | 595.1 | 85.458 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-09 | 26.76 | 609.96 | 3.08 | 24 | 27.89 | 110.62 | 3.6 | 0 | -97.36 | 294.06 | 911.17 | 8.65 | 595.91 | 91.117 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-10 | 28.44 | 608.89 | 3.03 | 24 | 28.52 | 113.06 | 3.39 | 0 | -97.27 | 298.68 | 969.33 | 8.81 | 597.41 | 96.933 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-11 | 27.21 | 604.82 | 3.07 | 24 | 28.53 | 111.58 | 3.73 | 0 | -96.89 | 294.27 | 905.08 | 10 | 598.33 | 90.508 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-12 | 21.68 | 602.04 | 3.49 | 24 | 26.55 | 108.3 | 4.74 | 0 | -97.26 | 278.18 | 709.57 | 10.12 | 597.11 | 70.957 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-13 | 24.66 | 606.4 | 3.1 | 24 | 26 | 107.8 | 4.26 | 0 | -98.37 | 287.24 | 823.04 | 6.63 | 596.96 | 82.304 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-14 | 26.4 | 609.79 | 3.08 | 24 | 25.67 | 109.77 | 4.02 | 0 | -98.91 | 292.29 | 887.92 | 6.5 | 597.46 | 88.792 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-15 | 23.17 | 602.72 | 3.32 | 24 | 24.92 | 106.59 | 5.02 | 0 | -99.26 | 280.66 | 774.54 | 7.62 | 595.54 | 77.454 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-16 | 27.46 | 608.1 | 3.04 | 24 | 26.95 | 111.01 | 3.93 | 0 | -98.48 | 295.14 | 916.79 | 8.83 | 597.4 | 91.679 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-17 | 28.29 | 607.8 | 3.03 | 24 | 29.11 | 113.12 | 3.79 | 0 | -97.22 | 297.62 | 949.13 | 11.38 | 599.14 | 94.913 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-18 | 28.24 | 609.12 | 3.03 | 24 | 30.31 | 115.81 | 3.7 | 0 | -96.82 | 296.98 | 939.13 | 13.2 | 600.15 | 93.913 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-19 | 22.42 | 606.55 | 3.26 | 24 | 27.25 | 112.06 | 4.61 | 0 | -98.29 | 285.52 | 742.25 | 12.7 | 596.27 | 74.225 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-20 | 23.78 | 607.84 | 3.24 | 24 | 26.7 | 113.61 | 4.47 | 0 | -98.53 | 291.86 | 782.67 | 11.36 | 597.05 | 78.267 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-21 | 24.86 | 606 | 3.21 | 24 | 26.34 | 112.55 | 4.1 | 0 | -99.07 | 294.29 | 822.04 | 9.74 | 595.25 | 82.204 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-22 | 28.47 | 610.7 | 3.12 | 24 | 27.38 | 115.01 | 3.4 | 0 | -98.3 | 301.71 | 971.96 | 7.52 | 598.67 | 97.196 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-23 | 28.47 | 608.77 | 3.1 | 24 | 27.59 | 114.69 | 3.27 | 0 | -97.83 | 301.67 | 970.71 | 7.21 | 598.95 | 97.071 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-24 | 28.37 | 607.96 | 3.14 | 24 | 27.64 | 114.95 | 3.49 | 0 | -98.3 | 301.14 | 960.67 | 7.37 | 598.16 | 96.067 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-25 | 26.26 | 609.32 | 3.19 | 24 | 27.23 | 115.17 | 3.92 | 0 | -99.26 | 297.5 | 884.17 | 8.79 | 597.73 | 88.417 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-26 | 22.38 | 598.36 | 3.43 | 24 | 26.57 | 110.1 | 5.21 | 0 | -99.5 | 287.97 | 737.29 | 8.76 | 592.78 | 73.729 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-27 | 21.37 | 599.89 | 3.44 | 24 | 24.47 | 111.26 | 5.04 | 0 | -99.25 | 286.61 | 696.79 | 10.35 | 594.64 | 69.679 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-02-28 | 26.08 | 605.84 | 3.23 | 24 | 28.31 | 113.67 | 3.7 | 0 | -97.79 | 297.32 | 872.75 | 10.95 | 596.91 | 87.275 | 57.99 | 25.76 | 17.64 | 20035.1 | 15.6
2023-03-01 | 20.13 | 559.89 | 3.59 | 21.78 | 27.68 | 106.9 | 6.34 | 0.14 | -91.25 | 282.36 | 701.44 | 14.3 | 557.45 | 70.144 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9
2023-03-23 | 25.26 | 611.21 | 5.48 | 14.96 | 41.31 | 139.9 | 4.25 | 0.65 | -91.21 | 290.48 | 550.46 | 34.26 | 599.56 | 55.046 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 549.4226 | 1110.4995 | 54.9423
2023-03-24 | 25.05 | 604.57 | 3.04 | 24 | 28.78 | 112.11 | 3.92 | 0.28 | -97.13 | 288.31 | 835.88 | 10.44 | 593.19 | 83.588 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 893.5623 | 872.943 | 89.3562
2023-03-25 | 25.61 | 606.36 | 2.98 | 24 | 27.47 | 110.93 | 3.94 | 0.43 | -97.46 | 289.75 | 849.67 | 10.07 | 596.13 | 84.967 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 983.38 | 878.3616 | 98.338
2023-03-26 | 25.39 | 607.16 | 3.14 | 24 | 29.68 | 113.72 | 4.11 | 0 | -97.1 | 289.01 | 843.75 | 13.1 | 595.54 | 84.375 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 983.38 | 872.2619 | 98.338
2023-03-27 | 24.55 | 605.59 | 3.23 | 24 | 30.62 | 114.44 | 4.04 | 0 | -96.77 | 286.93 | 817.92 | 15.71 | 594.8 | 81.792 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 983.38 | 734.4042 | 98.338
2023-03-28 | 22.38 | 603.25 | 3.24 | 24 | 30.15 | 114.28 | 3.86 | 0 | -96.99 | 281.29 | 731.71 | 17.02 | 596.25 | 73.171 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 889.1441 | 672.9117 | 88.9144
2023-03-29 | 25.95 | 607.85 | 3.15 | 24 | 31.64 | 117.14 | 3.33 | 0 | -96.16 | 290.91 | 852.08 | 17.26 | 596.02 | 85.208 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 854.2192 | 818.5093 | 85.4219
2023-03-30 | 24.45 | 604.66 | 3.28 | 24 | 31.16 | 114.93 | 4.14 | 0 | -96.1 | 286.13 | 814.17 | 15.61 | 595.6 | 81.417 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 815.3023 | 833.0944 | 81.5302
2023-03-31 | 24.06 | 606.42 | 3.28 | 24 | 31.33 | 115.31 | 4.18 | 0 | -96.01 | 284.81 | 800.58 | 16.43 | 595.17 | 80.058 | 56.94 | 25.76 | 17.79 | 19456 | 16.9 | 801.6728 | 819.5655 | 80.1673
2023-04-01 | 23.88 | 606.49 | 3.3 | 24 | 32.2 | 117.05 | 3.95 | 0 | -95.54 | 284.93 | 793.08 | 18.69 | 597.15 | 79.308 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 794.1685 | 814.4636 | 79.4169
2023-04-02 | 22.91 | 606.99 | 3.37 | 24 | 32.92 | 117.24 | 4.22 | 0 | -95.14 | 281.8 | 754.92 | 21.02 | 597.25 | 75.492 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 756.8288 | 811.3388 | 75.6829
2023-04-03 | 27.89 | 609.68 | 3.2 | 24 | 35.01 | 119.76 | 3.25 | 0 | -93.86 | 296.92 | 934.21 | 17.79 | 598.01 | 93.421 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 935.9995 | 829.0573 | 93.5999
2023-04-04 | 27.85 | 610.18 | 3.19 | 24 | 33.99 | 117.56 | 3.24 | 0 | -94.18 | 296.86 | 936 | 16 | 597.14 | 93.6 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 937.7496 | 819.1901 | 93.775
2023-04-05 | 24.85 | 608.2 | 3.27 | 24 | 29.82 | 114.24 | 3.78 | 0 | -96.4 | 287.84 | 818.17 | 13.79 | 598.53 | 81.817 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 819.7061 | 800.7595 | 81.9706
2023-04-06 | 27.41 | 608.09 | 3.22 | 24 | 30.67 | 117.87 | 11.29 | 24.96 | -96.33 | 295.67 | 927.17 | 12.96 | 598.16 | 92.717 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 832.801 | 823.0861 | 83.2801
2023-04-07 | 24.16 | 602.65 | 3.42 | 24 | 29.5 | 118.07 | 12.64 | 29.27 | -97.21 | 285.44 | 803.21 | 14.66 | 595.07 | 80.321 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 644.21 | 941.9445 | 64.421
2023-04-08 | 24.55 | 601.52 | 3.48 | 24 | 30.05 | 120.77 | 12.6 | 29.02 | -97.3 | 286.77 | 816.71 | 17.23 | 596.32 | 81.671 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 644.21 | 1018.2968 | 64.421
2023-04-09 | 23.83 | 604.02 | 3.47 | 24 | 30.76 | 121.73 | 7.94 | 9.4 | -96.39 | 284.62 | 789.58 | 18.47 | 596.5 | 78.958 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 644.21 | 996.6938 | 64.421
2023-04-10 | 23.36 | 604.26 | 3.54 | 24 | 32.81 | 121.88 | 4.35 | 0 | -95.23 | 283.09 | 772.88 | 21.46 | 596.09 | 77.288 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 724.6717 | 867.2049 | 72.4672
2023-04-11 | 26.14 | 608.41 | 3.4 | 24 | 35.52 | 124.56 | 3.87 | 0 | -94.35 | 292.48 | 878.5 | 23.67 | 596.48 | 87.85 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 880.5176 | 808.2732 | 88.0518
2023-04-12 | 26.97 | 608.92 | 3.35 | 24 | 33.36 | 125.19 | 3.39 | 0 | -95.33 | 294.75 | 901.13 | 21.96 | 598.31 | 90.113 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 902.4112 | 799.0512 | 90.2411
2023-04-13 | 28.36 | 611.81 | 3.31 | 24 | 34.39 | 124.8 | 3.29 | 0 | -94.6 | 298.64 | 961.25 | 19.89 | 599.14 | 96.125 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 963.521 | 805.2373 | 96.3521
2023-04-14 | 28.56 | 611.63 | 3.34 | 24 | 36.48 | 125.2 | 3.25 | 0 | -93.73 | 299.73 | 974.75 | 21.02 | 598.88 | 97.475 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 976.9878 | 822.436 | 97.6988
2023-04-15 | 25.73 | 608.35 | 3.46 | 24 | 34.26 | 120.26 | 3.94 | 0 | -94.64 | 290.74 | 854.29 | 21.74 | 597.58 | 85.429 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 856.3703 | 811.1931 | 85.637
2023-04-16 | 24.75 | 608.17 | 3.57 | 24 | 34.97 | 121.59 | 4.04 | 0 | -94 | 288.61 | 822.75 | 24.29 | 597.31 | 82.275 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 824.3893 | 830.9488 | 82.4389
2023-04-17 | 24.96 | 609.49 | 3.55 | 24 | 36.95 | 124.19 | 3.9 | 0 | -93.33 | 289.25 | 829.21 | 27.09 | 598.6 | 82.921 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 830.9685 | 831.7171 | 83.0969
2023-04-18 | 27.57 | 611.99 | 3.45 | 24 | 37.83 | 126.47 | 3.37 | 0 | -93.12 | 297.19 | 933.33 | 26.66 | 598.51 | 93.333 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 935.4186 | 823.2315 | 93.5419
2023-04-19 | 28.11 | 613.53 | 3.68 | 24 | 36.88 | 126.97 | 3.36 | 0 | -93.37 | 301.82 | 958.46 | 25.44 | 599.37 | 95.846 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 960.642 | 813.8583 | 96.0642
2023-04-20 | 26.78 | 611.39 | 3.72 | 24 | 36.07 | 125.3 | 3.66 | 0.29 | -93.74 | 299.32 | 904.04 | 25.84 | 598.41 | 90.404 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 905.6257 | 635.908 | 90.5626
2023-04-21 | 26.58 | 612.09 | 3.65 | 24 | 34.35 | 122.46 | 3.66 | 0.34 | -94.91 | 298.01 | 885.21 | 23.23 | 598.94 | 88.521 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 886.8089 | 401.1044 | 88.6809
2023-04-22 | 26.26 | 613.07 | 3.41 | 24 | 30.3 | 118.27 | 3.64 | 0 | -96.34 | 296.44 | 867.83 | 15.06 | 598.93 | 86.783 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 869.4836 | 386.8512 | 86.9484
2023-04-23 | 23.77 | 610.79 | 3.47 | 24 | 29.08 | 116.81 | 4.22 | 0 | -96.87 | 293.05 | 778.08 | 13.78 | 597.99 | 77.808 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 779.7267 | 389.9025 | 77.9727
2023-04-24 | 26.49 | 611.87 | 3.34 | 24 | 30.2 | 117.85 | 3.55 | 0 | -96.93 | 297.17 | 883.33 | 14.24 | 598.2 | 88.333 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 883.9851 | 391.8289 | 88.3985
2023-04-25 | 28.15 | 613.4 | 3.34 | 24 | 31.04 | 119.77 | 3.25 | 0 | -96.36 | 300.88 | 959.58 | 14.6 | 598.16 | 95.958 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 959.9307 | 405.2687 | 95.9931
2023-04-26 | 23.32 | 607.59 | 3.53 | 24 | 30 | 117.81 | 4.53 | 0 | -96.73 | 292.4 | 772.42 | 17.09 | 596.34 | 77.242 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 765.7162 | 402.2336 | 76.5716
2023-04-27 | 21.6 | 607.75 | 3.6 | 24 | 31.23 | 119.09 | 4.54 | 0 | -96.13 | 289.73 | 704.21 | 20.25 | 596.78 | 70.421 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 695.3155 | 390.7218 | 69.5316
2023-04-28 | 28.59 | 612.05 | 3.38 | 24 | 35.82 | 124.49 | 3.32 | 0 | -94.31 | 302.31 | 976.79 | 21.14 | 598.95 | 97.679 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 978.2068 | 410.7262 | 97.8207
2023-04-29 | 23.24 | 609.6 | 3.6 | 24 | 29.89 | 120.78 | 4.4 | 0 | -96.63 | 292.48 | 768.33 | 19.07 | 597.85 | 76.833 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 769.0379 | 392.1573 | 76.9038
2023-04-30 | 22.62 | 605.39 | 3.7 | 24 | 30.35 | 119.55 | 4.4 | 0 | -96.36 | 290.66 | 745.17 | 18.85 | 596.54 | 74.517 | 53.28 | 24.44 | 20.84 | 18961.9 | 15.5 | 745.8773 | 381.4032 | 74.5877
2023-05-01 | 21.53 | 605.27 | 3.83 | 24 | 31.31 | 122.09 | 4.62 | 0 | -96.12 | 287.86 | 701 | 22.62 | 597.44 | 70.1 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 704.0406 | 378.4023 | 70.4041
2023-05-02 | 21.57 | 606.47 | 3.98 | 24 | 32.63 | 123.59 | 4.61 | 0 | -95.58 | 289.56 | 706.58 | 23.77 | 596.84 | 70.658 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 706.606 | 392.4144 | 70.6606
2023-05-03 | 24.63 | 609.25 | 3.97 | 24 | 34.91 | 124.59 | 3.99 | 0 | -94.52 | 294.51 | 811 | 24.48 | 598.66 | 81.1 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 812.3194 | 410.2955 | 81.2319
2023-05-04 | 25.82 | 608.32 | 3.87 | 24 | 37.31 | 126.18 | 3.76 | 0 | -93.12 | 297 | 853.83 | 26.56 | 598.98 | 85.383 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 854.8452 | 420.3683 | 85.4845
2023-05-05 | 27.64 | 605.17 | 3.75 | 24 | 35.57 | 124.37 | 3.64 | 0 | -93.63 | 299.08 | 917.83 | 22.82 | 598.38 | 91.783 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 918.7771 | 403.3266 | 91.8777
2023-05-06 | 23.74 | 610.49 | 3.78 | 24 | 32.52 | 119.24 | 4.17 | 1.23 | -95.02 | 293.16 | 784.13 | 20.06 | 598.48 | 78.413 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 785.7481 | 357.5115 | 78.5748
2023-05-07 | 22.05 | 609.67 | 3.85 | 24 | 31.49 | 119.8 | 4.91 | 4.34 | -95.88 | 290.61 | 727.33 | 20.24 | 597.94 | 72.733 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 728.6692 | 355.4584 | 72.8669
2023-05-08 | 23.86 | 609.37 | 3.66 | 24 | 30.91 | 120.01 | 4.63 | 4.05 | -96.51 | 293.37 | 786.17 | 20.58 | 598.62 | 78.617 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 787.6825 | 353.7775 | 78.7682
2023-05-09 | 22.81 | 609.79 | 3.71 | 24 | 31.1 | 119.9 | 5.16 | 3.95 | -96.28 | 290.41 | 750.21 | 21.28 | 598.52 | 75.021 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 750.739 | 348.7904 | 75.0739
2023-05-10 | 28.44 | 610.58 | 3.58 | 24 | 33.43 | 124.88 | 3.39 | 4.05 | -95.59 | 301.69 | 966.54 | 20.38 | 598.02 | 96.654 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 968.1577 | 368.2783 | 96.8158
2023-05-11 | 26.68 | 610.91 | 3.79 | 24 | 31.19 | 122.56 | 4.02 | 3.82 | -96.53 | 298.1 | 896.71 | 18.96 | 598.82 | 89.671 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 898.0744 | 355.1684 | 89.8074
2023-05-12 | 23.71 | 611.89 | 3.97 | 24 | 32.03 | 121.12 | 5.03 | 3.63 | -96.09 | 293.54 | 787.79 | 21.4 | 597.82 | 78.779 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 788.8899 | 361.1833 | 78.889
2023-05-13 | 21.29 | 609.56 | 4.15 | 24 | 32.73 | 119.4 | 5.3 | 3.74 | -95.69 | 290.65 | 702.58 | 23.08 | 597.94 | 70.258 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 703.3553 | 353.2427 | 70.3355
2023-05-14 | 21.99 | 612.77 | 4.16 | 24 | 33.89 | 122.19 | 5.55 | 4.25 | -95 | 290.27 | 717.21 | 25.04 | 598.6 | 71.721 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 718.2171 | 350.4401 | 71.8217
2023-05-15 | 23.91 | 610.83 | 3.92 | 24 | 34.9 | 122.05 | 4.83 | 3.68 | -94.47 | 293.63 | 785.29 | 26.73 | 597.62 | 78.529 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 786.5276 | 356.6427 | 78.6528
2023-05-16 | 27.51 | 614.77 | 3.71 | 24 | 36.23 | 124.69 | 3.86 | 2.45 | -93.83 | 300.33 | 929.42 | 25.04 | 598.09 | 92.942 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 931.2519 | 354.5904 | 93.1252
2023-05-17 | 28.46 | 614.45 | 3.66 | 24 | 36.13 | 124.51 | 3.58 | 2.94 | -93.59 | 302.1 | 971.54 | 22.95 | 598.72 | 97.154 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 973.3235 | 366.0588 | 97.3323
2023-05-18 | 25.66 | 614.17 | 3.85 | 24 | 36.12 | 124.79 | 4.27 | 3.97 | -94.06 | 296.41 | 849.67 | 26.46 | 596.98 | 84.967 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 852.1421 | 369.919 | 85.2142
2023-05-19 | 23.32 | 613.78 | 3.99 | 24 | 34.34 | 123.06 | 4.87 | 4.78 | -94.79 | 292.55 | 769.13 | 26.2 | 597.89 | 76.913 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 770.7254 | 369.7061 | 77.0725
2023-05-20 | 26.23 | 613.06 | 3.86 | 24 | 36.26 | 124.7 | 4.02 | 4.05 | -93.97 | 298.3 | 882.67 | 26.03 | 598.1 | 88.267 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 883.7396 | 373.6214 | 88.374
2023-05-21 | 25.82 | 614.67 | 3.9 | 24 | 36.08 | 124.32 | 4.15 | 3.98 | -93.99 | 297.14 | 863.71 | 24.45 | 598.08 | 86.371 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 865.2508 | 378.5703 | 86.5251
2023-05-22 | 26.61 | 615.59 | 3.73 | 24 | 30.92 | 120.28 | 4.28 | 3.83 | -96.23 | 297.61 | 888.54 | 17.89 | 598.88 | 88.854 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 885.9598 | 370.8431 | 88.596
2023-05-23 | 21.95 | 612.66 | 4.04 | 24 | 30.61 | 119.11 | 5.34 | 4.4 | -96.28 | 288.46 | 714.54 | 21.66 | 597.97 | 71.454 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 703.8119 | 361.5297 | 70.3812
2023-05-24 | 27.65 | 614.67 | 3.67 | 24 | 32.83 | 120.1 | 4.14 | 2.97 | -95.35 | 299.37 | 927.88 | 19.93 | 597.95 | 92.788 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 929.1031 | 376.9807 | 92.9103
2023-05-25 | 24.35 | 612.33 | 3.88 | 24 | 33.78 | 119.94 | 4.78 | 3.56 | -95.17 | 293.99 | 799.88 | 23.77 | 596.31 | 79.988 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 801.0808 | 378.471 | 80.1081
2023-05-26 | 24.63 | 612.16 | 3.96 | 24 | 35.28 | 123.43 | 4.61 | 4.06 | -94.61 | 294.96 | 821.04 | 23.99 | 597.36 | 82.104 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 822.1825 | 376.9096 | 82.2182
2023-05-27 | 27.28 | 614.47 | 3.77 | 24 | 37.57 | 124.96 | 4 | 3.61 | -93.57 | 299.49 | 917.04 | 25.6 | 598.59 | 91.704 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 918.2244 | 380.0127 | 91.8224
2023-05-28 | 25.28 | 614.08 | 3.96 | 24 | 39.32 | 125.42 | 4.51 | 4.06 | -92.86 | 296.39 | 836.67 | 30.5 | 597.64 | 83.667 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 838.0985 | 384.0785 | 83.8099
2023-05-29 | 27.53 | 615.59 | 3.84 | 24 | 39.36 | 127.57 | 4.05 | 3.52 | -92.92 | 300.14 | 922.58 | 29.22 | 597.73 | 92.258 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 923.7318 | 378.4803 | 92.3732
2023-05-30 | 25.72 | 614.42 | 3.89 | 24 | 37.07 | 124.44 | 4.23 | 3.87 | -93.8 | 297.07 | 858.33 | 26.5 | 598.67 | 85.833 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 860.4861 | 370.0495 | 86.0486
2023-05-31 | 23.81 | 615.04 | 3.98 | 24 | 35.45 | 121.66 | 5.04 | 4.67 | -94.76 | 293.67 | 785.04 | 25.92 | 597.72 | 78.504 | 55.04 | 23.69 | 17.84 | 18890 | 18.6 | 762.7214 | 384.3031 | 76.2721
2023-06-01 | 23 | 614.97 | 4.08 | 24 | 35.88 | 122.75 | 5.15 | 6.16 | -94.88 | 292.13 | 757.67 | 28.1 | 598.9 | 75.767 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 761.6162 | 388.5078 | 76.1616
2023-06-02 | 23.99 | 613.01 | 3.93 | 24 | 36.45 | 123.55 | 4.76 | 6.96 | -94.84 | 293.55 | 785.63 | 29.28 | 597.98 | 78.563 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 786.1107 | 381.6859 | 78.6111
2023-06-03 | 25.67 | 613.45 | 3.71 | 24 | 35.05 | 122.57 | 4.33 | 4.05 | -95.73 | 295.58 | 845 | 26.63 | 597.98 | 84.5 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 845.6009 | 378.2031 | 84.5601
2023-06-04 | 23.96 | 613.45 | 3.84 | 24 | 35.45 | 122.64 | 4.77 | 4.89 | -95.46 | 293.68 | 791.5 | 27.07 | 597.27 | 79.15 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 792.7197 | 383.4273 | 79.272
2023-06-05 | 25.25 | 613.05 | 3.73 | 24 | 33.03 | 119.88 | 4.7 | 4.18 | -96.25 | 295.53 | 843.5 | 21.97 | 596.8 | 84.35 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 836.7067 | 183.3325 | 83.6707
2023-06-06 | 20.43 | 611.29 | 4.15 | 24 | 32.31 | 117.7 | 5.87 | 4.9 | -96.48 | 287.11 | 669.42 | 23.34 | 596.14 | 66.942 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2
2023-06-07 | 22.24 | 611.46 | 3.97 | 24 | 35.89 | 121.91 | 5.24 | 4.64 | -95.17 | 291.11 | 726.67 | 26.45 | 597.59 | 72.667 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2
2023-06-08 | 16.41 | 610.82 | 4.38 | 24 | 33.71 | 120.45 | 6.61 | 6.22 | -95.69 | 280.89 | 526.5 | 27.34 | 597.21 | 52.65 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2
2023-06-09 | 19.37 | 612.17 | 3.81 | 24 | 36.99 | 124.84 | 5.25 | 4.77 | -94.29 | 287.49 | 626.63 | 28.78 | 597.46 | 62.663 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2
2023-06-10 | 19.83 | 613.79 | 3.97 | 24 | 37.38 | 123.99 | 5.09 | 2.8 | -93.9 | 288.14 | 644.25 | 29.87 | 596.94 | 64.425 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2
2023-06-11 | 22.2 | 611.65 | 4.06 | 24 | 35.95 | 124.34 | 4.87 | 3.12 | -94.75 | 291.47 | 726.58 | 28.81 | 596.69 | 72.658 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2
2023-06-12 | 19.66 | 609.16 | 4.32 | 24 | 34.79 | 121.5 | 5.48 | 3.68 | -95.19 | 287.18 | 638.83 | 28.74 | 595.81 | 63.883 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 638.687 | 138.28 | 63.8687
2023-06-13 | 17.6 | 596.06 | 4.54 | 24 | 33.31 | 117.45 | 6.67 | 4.3 | -95.66 | 275.86 | 559.71 | 27.39 | 588.23 | 55.971 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 563.8537 | 361.2345 | 56.3854
2023-06-14 | 18.52 | 608.29 | 4.15 | 24 | 34.55 | 120.26 | 5.67 | 3.55 | -95.43 | 282.78 | 594.79 | 28.64 | 595.57 | 59.479 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 595.4897 | 383.8477 | 59.549
2023-06-15 | 21.49 | 611.01 | 3.82 | 24 | 36.27 | 123.39 | 4.64 | 2.62 | -94.95 | 290.41 | 697.67 | 29.55 | 596.79 | 69.767 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 697.6999 | 389.28 | 69.77
2023-06-16 | 20.74 | 611.61 | 3.83 | 24 | 35.8 | 123.58 | 4.75 | 2.66 | -95.19 | 288.57 | 672.63 | 28.31 | 597.69 | 67.263 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 673.4644 | 379.068 | 67.3464
2023-06-17 | 20.96 | 611.38 | 3.86 | 24 | 35 | 120.92 | 5.12 | 3.03 | -95.37 | 288.95 | 679.71 | 24.9 | 598.06 | 67.971 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 681.0855 | 397.0557 | 68.1085
2023-06-18 | 18.97 | 612.55 | 4.03 | 24 | 36.69 | 121.87 | 5.3 | 3.79 | -94.48 | 286.71 | 612.79 | 27.16 | 597.38 | 61.279 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 613.3607 | 398.7131 | 61.3361
2023-06-19 | 22 | 613.47 | 3.92 | 24 | 38.87 | 122.76 | 4.96 | 1.8 | -93.37 | 291.59 | 713.5 | 28.08 | 598.37 | 71.35 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 715.3152 | 419.5589 | 71.5315
2023-06-20 | 21.09 | 611.25 | 4.09 | 24 | 37.49 | 124.67 | 4.93 | 3.42 | -94.09 | 289.48 | 692.46 | 28.29 | 597.11 | 69.246 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 680.5427 | 370.5042 | 68.0543
2023-06-21 | 22.99 | 613.7 | 4.19 | 24 | 37.98 | 126.44 | 4.47 | 3.72 | -94.22 | 292.69 | 756 | 30.7 | 597.81 | 75.6 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 771.8701 | 401.311 | 77.187
2023-06-22 | 19.66 | 611.63 | 4.41 | 24 | 34.89 | 122 | 5.15 | 3.6 | -95.55 | 286.5 | 641.17 | 27.99 | 598.46 | 64.117 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 642.4669 | 387.4201 | 64.2467
2023-06-23 | 22.05 | 613.12 | 4.22 | 24 | 33.78 | 119.19 | 4.78 | 3.14 | -95.79 | 290 | 715.71 | 24.04 | 597.79 | 71.571 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 716.8886 | 397.0864 | 71.6889
2023-06-24 | 17.93 | 609.83 | 4.78 | 24 | 33.32 | 120.36 | 5.22 | 3.77 | -95.95 | 284.14 | 577.08 | 24.33 | 598.68 | 57.708 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 576.8686 | 372.2901 | 57.6869
2023-06-25 | 19.88 | 606.97 | 4.38 | 24 | 34.6 | 121.31 | 4.77 | 3.79 | -95.53 | 286.92 | 643.33 | 24.1 | 597.99 | 64.333 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 644.3215 | 371.4747 | 64.4321
2023-06-26 | 17.28 | 607.83 | 4.37 | 24 | 35.75 | 122.13 | 5.61 | 3.48 | -95.1 | 280.64 | 549.33 | 27.28 | 597.71 | 54.933 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 583.6438 | 365.4384 | 58.3644
2023-06-27 | 20.52 | 610.76 | 4.11 | 24 | 38.28 | 125.04 | 4.8 | 3.16 | -94.18 | 286.16 | 662.38 | 30.16 | 598.71 | 66.238 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 717.368 | 378.126 | 71.7368
2023-06-28 | 22.4 | 613.53 | 4.22 | 24 | 38.97 | 123.96 | 4.53 | 3.14 | -93.91 | 292.11 | 735.71 | 31.21 | 597.84 | 73.571 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 825.5493 | 406.1222 | 82.5549
2023-06-29 | 26.23 | 613.44 | 3.91 | 24 | 39.92 | 126.23 | 3.58 | 2.97 | -93.1 | 297.4 | 857.58 | 30.05 | 597.48 | 85.758 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 885.7094 | 401.4029 | 88.5709
2023-06-30 | 22 | 611.93 | 4.23 | 24 | 36.97 | 121.69 | 4.63 | 3.51 | -94.24 | 291.06 | 713.88 | 26.64 | 597.61 | 71.388 | 59.96 | 24.17 | 15.63 | 19660.3 | 18.2 | 690.7305 | 406.4486 | 69.0731
2023-07-01 | 21.51 | 612.44 | 4.3 | 24 | 37.38 | 122.39 | 4.64 | 3.77 | -94.32 | 290.79 | 701.42 | 29.03 | 597.55 | 70.142 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 714.0152 | 390.3219 | 71.4015
2023-07-02 | 23.28 | 613.54 | 4.12 | 24 | 39.82 | 124.3 | 4.09 | 3.99 | -93.33 | 293.06 | 761.33 | 31.43 | 597.14 | 76.133 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 773.9213 | 395.4371 | 77.3921
2023-07-03 | 25.98 | 617.09 | 3.92 | 24 | 40.68 | 125.79 | 3.66 | 3.63 | -92.91 | 297.12 | 858.08 | 31.56 | 598.51 | 85.808 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 872.4795 | 400.812 | 87.2479
2023-07-04 | 25.2 | 617.06 | 3.97 | 24 | 40.5 | 126.27 | 3.76 | 3.58 | -92.78 | 296.26 | 828.33 | 30.84 | 598.86 | 82.833 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 844.2933 | 393.7647 | 84.4293
2023-07-05 | 22.59 | 612.59 | 4.17 | 24 | 38.36 | 122.84 | 4.51 | 3.79 | -93.65 | 291.34 | 735.08 | 29.26 | 597.86 | 73.508 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 753.3 | 381.6089 | 75.33
2023-07-06 | 26.39 | 614.63 | 3.93 | 24 | 41.13 | 128.44 | 3.47 | 3.52 | -92.39 | 297.99 | 871.5 | 31.85 | 598.13 | 87.15 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 884.6421 | 395.2782 | 88.4642
2023-07-07 | 26.71 | 617.12 | 3.91 | 24 | 41.16 | 131.66 | 3.35 | 3.54 | -92.32 | 299.35 | 894 | 31.47 | 599.23 | 89.4 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 905.7271 | 393.8277 | 90.5727
2023-07-08 | 23.07 | 615.93 | 4.09 | 24 | 38.93 | 126.81 | 4.24 | 4.08 | -93.63 | 293 | 756.04 | 27.96 | 598.9 | 75.604 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 768.0804 | 390.7074 | 76.808
2023-07-09 | 23.65 | 612.53 | 4.01 | 24 | 37.76 | 121.4 | 4.4 | 3.93 | -94.26 | 293.27 | 771.54 | 26.54 | 597.48 | 77.154 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 782.8828 | 394.4922 | 78.2883
2023-07-10 | 25.25 | 616.59 | 3.97 | 24 | 40.02 | 127.8 | 3.84 | 3.76 | -93.15 | 296.38 | 833.33 | 31.35 | 598.64 | 83.333 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 840.6999 | 390.9183 | 84.07
2023-07-11 | 28.1 | 618.75 | 3.79 | 24 | 41.79 | 130.41 | 3.42 | 3.4 | -92.3 | 301.45 | 944.79 | 33.16 | 598.49 | 94.479 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 952.6284 | 398.2261 | 95.2628
2023-07-12 | 26.28 | 617.59 | 3.87 | 24 | 41.24 | 130.18 | 3.57 | 3.97 | -92.58 | 298.19 | 871.04 | 33.28 | 599.31 | 87.104 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 872.1115 | 389.2606 | 87.2111
2023-07-13 | 26.52 | 618.04 | 3.9 | 24 | 40.97 | 128.85 | 3.62 | 3.8 | -92.63 | 297.94 | 873.83 | 32.61 | 599.77 | 87.383 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 884.0213 | 155.3444 | 88.4021
2023-07-14 | 26.45 | 618.14 | 3.88 | 24 | 40.49 | 128.73 | 3.51 | 3.49 | -92.85 | 297.77 | 873.21 | 30.45 | 600.37 | 87.321 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 882.5671 | 2.8371 | 88.2567
2023-07-15 | 25.65 | 616.46 | 3.92 | 24 | 39.66 | 127.69 | 3.59 | 3.82 | -93.23 | 296.55 | 847.75 | 30.53 | 599.04 | 84.775 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5
2023-07-16 | 22.24 | 611.5 | 4.08 | 24 | 35.54 | 122.83 | 4.4 | 4.59 | -95.16 | 290.84 | 723.33 | 26.48 | 597.73 | 72.333 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5
2023-07-17 | 20.32 | 613.46 | 4.26 | 24 | 35.63 | 121.18 | 5.03 | 4.27 | -95.27 | 287.79 | 668.5 | 26.83 | 598.49 | 66.85 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 674.297 | 156.6594 | 67.4297
2023-07-18 | 25.26 | 611.21 | 4.45 | 19.05 | 41.31 | 139.9 | 4.25 | 4.99 | -91.21 | 290.48 | 716.28 | 34.26 | 599.56 | 71.628 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 720.134 | 354.5183 | 72.0134
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5
2023-07-21 | 25.26 | 611.21 | 5.46 | 15.44 | 41.31 | 139.9 | 4.25 | 7.11 | -91.21 | 290.48 | 637.13 | 34.26 | 599.56 | 63.713 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 637.9666 | 474.4456 | 63.7967
2023-07-22 | 21.81 | 617.45 | 4.23 | 24 | 37.72 | 120.98 | 4.5 | 3.02 | -94.47 | 290.25 | 708.42 | 26.64 | 599.5 | 70.842 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 717.7848 | 396.5063 | 71.7785
2023-07-23 | 21.78 | 615.34 | 4.27 | 24 | 38.24 | 119.9 | 5.32 | 4.57 | -94.2 | 289.76 | 707.54 | 28.07 | 598.27 | 70.754 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 708.4822 | 410.7114 | 70.8482
2023-07-24 | 24.34 | 615.89 | 3.99 | 24 | 39.43 | 124.17 | 4.32 | 5.69 | -93.61 | 295.02 | 805.92 | 30.11 | 598.9 | 80.592 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 833.0324 | 396.1787 | 83.3032
2023-07-25 | 25.75 | 615.74 | 3.95 | 24 | 40.53 | 125.48 | 4.99 | 9.67 | -93.17 | 297.07 | 857.13 | 31.37 | 599.07 | 85.713 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 863.309 | 396.9962 | 86.3309
2023-07-26 | 24.23 | 612.69 | 4.08 | 24 | 39.13 | 125.46 | 4.95 | 6.84 | -93.83 | 293.7 | 788.33 | 30.87 | 598.87 | 78.833 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 797.8719 | 399.211 | 79.7872
2023-07-27 | 24.51 | 614.15 | 4.04 | 24 | 39.55 | 125.33 | 4.25 | 3.53 | -93.48 | 294.57 | 804.17 | 31.17 | 599.09 | 80.417 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 811.6255 | 396.3628 | 81.1626
2023-07-28 | 22.62 | 615.1 | 4.16 | 24 | 38.69 | 123.15 | 4.59 | 4.74 | -93.51 | 291.66 | 739.58 | 30.02 | 598.63 | 73.958 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 747.4087 | 392.4909 | 74.7409
2023-07-29 | 17.41 | 614.69 | 4.62 | 24 | 36.82 | 117.44 | 5.88 | 3.92 | -94.07 | 283.71 | 560.42 | 28.35 | 596.88 | 56.042 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 564.7611 | 393.7443 | 56.4761
2023-07-30 | 17.02 | 613.27 | 4.8 | 24 | 36.95 | 122.27 | 6.06 | 3.33 | -94.33 | 282.58 | 545.83 | 29.34 | 596.56 | 54.583 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 549.2663 | 397.0596 | 54.9266
2023-07-31 | 21.42 | 614.36 | 4.26 | 24 | 38.24 | 123.4 | 4.88 | 3.73 | -94.14 | 289.7 | 694.58 | 29.6 | 597.69 | 69.458 | 59.42 | 24.33 | 16.14 | 19312.65 | 17.5 | 701.8044 | 402.2197 | 70.1804
2023-08-01 | 22.43 | 612.6 | 4.13 | 24 | 39.02 | 122.68 | 4.78 | 3.82 | -93.71 | 290.87 | 731.67 | 30.81 | 598.16 | 73.167 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 745.0699 | 398.4182 | 74.507
2023-08-02 | 25.28 | 614.49 | 3.87 | 24 | 40.2 | 126.39 | 4 | 4.18 | -93.11 | 295.53 | 828.33 | 31.96 | 599.34 | 82.833 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 843.6867 | 393.7887 | 84.3687
2023-08-03 | 25.68 | 616.68 | 3.86 | 24 | 40.66 | 127.85 | 3.8 | 4.4 | -92.74 | 296.68 | 849.17 | 32.93 | 597.63 | 84.917 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 859.914 | 395.7281 | 85.9914
2023-08-04 | 27.61 | 613.05 | 3.82 | 24 | 41.46 | 130.63 | 3.51 | 4.19 | -92.33 | 299.67 | 919.58 | 33.29 | 599.06 | 91.958 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 929.1528 | 397.4889 | 92.9153
2023-08-05 | 27.41 | 615.01 | 3.78 | 24 | 41.72 | 131.84 | 3.3 | 3.69 | -92.05 | 299.63 | 915 | 33.87 | 598.77 | 91.5 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 921.0687 | 395.0184 | 92.1069
2023-08-06 | 28.35 | 617.7 | 3.7 | 24 | 42.04 | 131.32 | 4.13 | 8.73 | -91.77 | 301.61 | 954.17 | 32.92 | 599.52 | 95.417 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 958.651 | 397.191 | 95.8651
2023-08-07 | 28.03 | 614.27 | 3.84 | 24 | 41.8 | 130.87 | 3.8 | 7.31 | -91.95 | 300.98 | 942.08 | 32.45 | 599.21 | 94.208 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 947.9981 | 399.0963 | 94.7998
2023-08-08 | 26.84 | 615.48 | 3.92 | 24 | 40.7 | 129.01 | 3.82 | 4.43 | -92.69 | 298.2 | 889.17 | 31.82 | 599.58 | 88.917 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 898.8753 | 395.1171 | 89.8875
2023-08-09 | 26.83 | 616.11 | 3.96 | 24 | 39.11 | 129.97 | 3.87 | 4.97 | -93.61 | 297.61 | 883.33 | 30.65 | 599.52 | 88.333 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 893.64 | 387.1689 | 89.364
2023-08-10 | 27.86 | 614.8 | 3.92 | 24 | 40.48 | 131.72 | 3.46 | 4.97 | -93.08 | 300.65 | 937.08 | 31.73 | 599.56 | 93.708 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 946.4809 | 388.6603 | 94.6481
2023-08-11 | 28.13 | 616.52 | 3.88 | 24 | 40.8 | 131.26 | 3.23 | 4.47 | -92.74 | 301.57 | 954.58 | 32.59 | 599.39 | 95.458 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 958.4981 | 257.2438 | 95.8498
2023-08-12 | 28.38 | 613.09 | 3.89 | 24 | 41.88 | 130.22 | 3.11 | 3.62 | -92.05 | 302.41 | 965.83 | 32.75 | 598.24 | 96.583 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 969.7015 | 154.5136 | 96.9701
2023-08-13 | 27.87 | 614.43 | 3.92 | 24 | 40.48 | 128.49 | 3.34 | 3.44 | -92.81 | 300.58 | 938.75 | 29.85 | 598.91 | 93.875 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 945.7841 | 115.7808 | 94.5784
2023-08-14 | 27.05 | 615.83 | 3.93 | 24 | 39.59 | 126.58 | 3.46 | 3.46 | -93.4 | 298.67 | 902.92 | 29.38 | 599.6 | 90.292 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 912.7709 | 267.7561 | 91.2771
2023-08-15 | 28.02 | 614.9 | 3.87 | 24 | 40.32 | 128.19 | 3.27 | 4.2 | -93.16 | 301.13 | 948.33 | 30.85 | 600.53 | 94.833 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 954.6186 | 282.7496 | 95.4619
2023-08-16 | 28.45 | 615.31 | 3.86 | 24 | 41.16 | 128.67 | 3.17 | 4.8 | -92.71 | 302.41 | 969.17 | 31.85 | 600.37 | 96.917 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 975.0352 | 259.5362 | 97.5035
2023-08-17 | 27.43 | 616.88 | 3.9 | 24 | 40.16 | 126.69 | 3.63 | 4.63 | -93.12 | 298.9 | 910.42 | 31.58 | 600.45 | 91.042 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 916.738 | 398.1063 | 91.6738
2023-08-18 | 25.57 | 615.91 | 4.02 | 24 | 39.02 | 125.58 | 3.88 | 5.33 | -93.71 | 295.77 | 837.5 | 30.74 | 600.8 | 83.75 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 841.5519 | 394.658 | 84.1552
2023-08-19 | 23.46 | 613.23 | 4.1 | 24 | 37.76 | 123.67 | 4.45 | 5.04 | -94.41 | 292.38 | 766.25 | 29.33 | 598.98 | 76.625 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 772.984 | 387.978 | 77.2984
2023-08-20 | 23.9 | 614.94 | 4.11 | 24 | 37.99 | 125.93 | 4.25 | 4.4 | -94.37 | 293.29 | 785.83 | 29.94 | 600.81 | 78.583 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 790.2497 | 388.0017 | 79.025
2023-08-21 | 27.13 | 616.7 | 3.93 | 24 | 39.96 | 126.52 | 4.45 | 4.17 | -93.34 | 298.3 | 896.25 | 28.95 | 601.29 | 89.625 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 902.9866 | 397.2481 | 90.2987
2023-08-22 | 25.21 | 613.67 | 4.02 | 24 | 38.22 | 124.97 | 3.9 | 4.55 | -94.02 | 295.16 | 826.67 | 27.5 | 599.85 | 82.667 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 836.3366 | 393.9721 | 83.6337
2023-08-23 | 23.9 | 608.89 | 4.09 | 24 | 38.02 | 124.9 | 4.05 | 4.85 | -94.28 | 292.77 | 780.83 | 30.11 | 597.55 | 78.083 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 788.0927 | 388.5516 | 78.8093
2023-08-24 | 24.23 | 610.74 | 4.08 | 24 | 38.21 | 125.69 | 3.97 | 4.76 | -94.38 | 293.62 | 792.92 | 30.65 | 599.06 | 79.292 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 799.8815 | 385.4039 | 79.9881
2023-08-25 | 25.27 | 613.74 | 3.94 | 24 | 38.4 | 126.84 | 3.94 | 4.44 | -94.34 | 295.57 | 831.67 | 30.46 | 599.07 | 83.167 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 840.8395 | 391.9417 | 84.084
2023-08-26 | 25.98 | 617.91 | 3.86 | 24 | 39.16 | 127.61 | 3.87 | 4.58 | -93.71 | 296.6 | 853.75 | 30.71 | 600.55 | 85.375 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 858.8977 | 393.3987 | 85.8898
2023-08-27 | 24.6 | 615.64 | 3.96 | 24 | 38.84 | 125.18 | 3.97 | 4.78 | -93.54 | 294.27 | 799.58 | 29.08 | 600.51 | 79.958 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 809.7253 | 391.3711 | 80.9725
2023-08-28 | 21.79 | 613.65 | 3.87 | 24 | 34.97 | 118.98 | 4.29 | 5.26 | -95.18 | 290.2 | 709.75 | 24.07 | 599.56 | 70.975 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 698.0864 | 386.3964 | 69.8086
2023-08-29 | 20.99 | 614.69 | 3.84 | 24 | 35.45 | 121.31 | 4.24 | 4.9 | -95.35 | 289.13 | 677.5 | 25.76 | 599.17 | 67.75 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 690.3807 | 373.3651 | 69.0381
2023-08-30 | 20.92 | 610.5 | 3.78 | 24 | 34.59 | 120.62 | 4.08 | 4.23 | -95.91 | 288.22 | 722.92 | 24.79 | 597.81 | 72.292 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 747.3415 | 384.3699 | 74.7342
2023-08-31 | 24.11 | 615.61 | 3.68 | 24 | 36.18 | 122.62 | 3.72 | 3.82 | -95.22 | 293.59 | 806.25 | 25.83 | 599.12 | 80.625 | 57.78 | 24.5 | 18.19 | 19282.76 | 16.3 | 814.0294 | 378.6549 | 81.4029
2023-09-01 | 22.99 | 614.48 | 3.82 | 24 | 36.35 | 120.67 | 4.18 | 3.06 | -95.15 | 290.12 | 750 | 26.93 | 599.26 | 75 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 761.5234 | 371.2615 | 76.1523
2023-09-02 | 25.09 | 614.23 | 3.65 | 24 | 37.5 | 122.13 | 3.65 | 3.38 | -94.61 | 295.35 | 827.08 | 27.48 | 599.08 | 82.708 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 841.6952 | 381.0321 | 84.1695
2023-09-03 | 26.8 | 617.87 | 3.54 | 24 | 38.66 | 122.87 | 3.34 | 3.31 | -94.1 | 298.54 | 843.33 | 26.93 | 597.75 | 84.333 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 901.4602 | 393.4824 | 90.146
2023-09-04 | 27.61 | 612.82 | 3.5 | 24 | 39.9 | 123.46 | 3.33 | 3.08 | -93.56 | 299.78 | 970 | 27.84 | 598.39 | 97 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 930.9488 | 398.2496 | 93.0949
2023-09-05 | 27.65 | 614.3 | 3.61 | 24 | 40.9 | 125.49 | 3.23 | 3.58 | -93.15 | 299.93 | 923.33 | 29.44 | 599.07 | 92.333 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 935.7108 | 400.204 | 93.5711
2023-09-06 | 27.25 | 613.44 | 3.62 | 24 | 40.71 | 125.64 | 3.32 | 3.54 | -93.36 | 298.87 | 905.83 | 30.13 | 599.15 | 90.583 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 914.5993 | 401.4948 | 91.4599
2023-09-07 | 26.26 | 615.08 | 3.65 | 24 | 39.89 | 124.81 | 3.41 | 3.35 | -93.82 | 297.07 | 870 | 30.34 | 599.07 | 87 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 881.3928 | 394.3511 | 88.1393
2023-09-08 | 26.18 | 614.61 | 3.84 | 24 | 38.61 | 124.4 | 3.54 | 3.17 | -94.44 | 296.87 | 868.33 | 30.31 | 598.22 | 86.833 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 875.5306 | 395.373 | 87.5531
2023-09-09 | 26.29 | 613.14 | 3.82 | 24 | 38.59 | 125.52 | 3.54 | 3.1 | -94.21 | 297.38 | 875.42 | 30.7 | 598.08 | 87.542 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 887.6273 | 394.7191 | 88.7627
2023-09-10 | 27.54 | 615.07 | 3.77 | 24 | 39.04 | 126.01 | 3.29 | 3.07 | -93.9 | 299.71 | 924.17 | 30.22 | 598.27 | 92.417 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 928.8611 | 398.8206 | 92.8861
2023-09-11 | 27.99 | 617.21 | 3.87 | 24 | 39.65 | 128.1 | 3.2 | 3.56 | -93.64 | 300.19 | 938.33 | 30.67 | 600.64 | 93.833 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 945.1823 | 399.5866 | 94.5182
2023-09-12 | 27 | 615.53 | 3.92 | 24 | 37.59 | 124.89 | 3.31 | 3.89 | -94.63 | 296.98 | 883.75 | 27.09 | 600.08 | 88.375 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 892.9055 | 394.1326 | 89.2905
2023-09-13 | 25.07 | 615.73 | 3.84 | 24 | 36.02 | 122.79 | 3.32 | 3.34 | -95.24 | 294.49 | 822.5 | 23.41 | 600.15 | 82.25 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 830.8684 | 380.1484 | 83.0868
2023-09-14 | 24.87 | 613.94 | 3.69 | 24 | 36.85 | 122.96 | 3.46 | 3.32 | -95.07 | 294.72 | 820.42 | 24.83 | 599.09 | 82.042 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 830.9791 | 385.4795 | 83.0979
2023-09-15 | 26.32 | 614.84 | 3.63 | 24 | 37.73 | 122.28 | 3.3 | 3.23 | -94.72 | 296.2 | 863.33 | 25.53 | 598.51 | 86.333 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 873.3757 | 396.6913 | 87.3376
2023-09-16 | 24.96 | 616.42 | 3.71 | 24 | 38.03 | 122.86 | 3.54 | 3.4 | -94.54 | 294.28 | 819.58 | 27.41 | 599.67 | 81.958 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 830.6124 | 388.9063 | 83.0612
2023-09-17 | 24.14 | 614.52 | 3.78 | 24 | 38.51 | 122.51 | 3.8 | 3.45 | -94.34 | 292.66 | 789.17 | 28.49 | 598.83 | 78.917 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 795.6745 | 389.6957 | 79.5675
2023-09-18 | 27 | 614.66 | 3.66 | 24 | 40.75 | 125.27 | 3.16 | 3.42 | -93.37 | 298.41 | 897.08 | 30.12 | 597.99 | 89.708 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 908.2107 | 403.9213 | 90.8211
2023-09-19 | 27.06 | 617.15 | 3.67 | 24 | 41.66 | 127.32 | 3.05 | 3.19 | -92.78 | 298.7 | 896.67 | 31.07 | 598.07 | 89.667 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 911.5329 | 393.4446 | 91.1533
2023-09-20 | 25.72 | 617.69 | 3.62 | 24 | 38.4 | 122.98 | 3.35 | 2.77 | -94.38 | 295.94 | 844.17 | 25.72 | 599.6 | 84.417 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 855.7567 | 388.4114 | 85.5757
2023-09-21 | 20.83 | 614.62 | 3.94 | 24 | 33.45 | 118.52 | 4.06 | 2.3 | -96.57 | 288.4 | 675 | 22.22 | 598.67 | 67.5 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 686.6083 | 358.3263 | 68.6608
2023-09-22 | 17.3 | 614.2 | 4.14 | 24 | 31.24 | 115.38 | 4.45 | 1.61 | -97.35 | 283.15 | 557.08 | 21.3 | 598.28 | 55.708 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 566.2825 | 338.594 | 56.6282
2023-09-23 | 16.76 | 611.8 | 4.2 | 24 | 31.31 | 116.72 | 4.59 | 2.35 | -97.37 | 281.82 | 538.33 | 21.74 | 598.3 | 53.833 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 548.9015 | 336.9744 | 54.8901
2023-09-24 | 17.54 | 613.4 | 4.1 | 24 | 32.16 | 121.29 | 4.68 | 3.63 | -96.95 | 282.98 | 562.92 | 22.9 | 598.07 | 56.292 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 576.5684 | 359.5434 | 57.6568
2023-09-25 | 18.65 | 612.88 | 3.98 | 24 | 34.19 | 119.79 | 4.42 | 4 | -96.33 | 285.9 | 602.08 | 25.15 | 597.13 | 60.208 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 608.6012 | 377.3725 | 60.8601
2023-09-26 | 20.11 | 614.75 | 3.84 | 24 | 35.19 | 123.19 | 4.31 | 4.67 | -96.01 | 288.15 | 681.67 | 25.77 | 598.41 | 68.167 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 664.2222 | 389.2775 | 66.4222
2023-09-27 | 27.23 | 615.33 | 3.58 | 24 | 38.9 | 123.3 | 3.43 | 3.9 | -94.46 | 298.37 | 872.92 | 26.74 | 597.2 | 87.292 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 913.4361 | 406.7451 | 91.3436
2023-09-28 | 27.83 | 612.79 | 3.55 | 24 | 39.32 | 123.37 | 3.3 | 4.19 | -94.41 | 300.17 | 934.58 | 27.1 | 595.96 | 93.458 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 939.5601 | 406.1447 | 93.956
2023-09-29 | 22.47 | 612.46 | 3.97 | 24 | 36.22 | 123.16 | 3.7 | 4.5 | -95.66 | 291.28 | 737.08 | 27.22 | 597.73 | 73.708 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 749.3409 | 378.9722 | 74.9341
2023-09-30 | 22.84 | 612.49 | 3.73 | 24 | 35.1 | 121.79 | 3.95 | 4.34 | -95.96 | 289.91 | 745.83 | 23.74 | 597.73 | 74.583 | 56.94 | 24.15 | 17.35 | 19128.14 | 18 | 754.821 | 363.3248 | 75.4821
2023-10-01 | 18.69 | 606.18 | 4.03 | 24 | 33.8 | 121.83 | 5.17 | 4.81 | -96.47 | 281.17 | 597.92 | 25.07 | 595.73 | 59.792 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 605.634 | 327.2487 | 60.5634
2023-10-02 | 26.77 | 611.32 | 3.37 | 24 | 36.79 | 125.42 | 3.25 | 3.51 | -95.34 | 297.17 | 882.92 | 24.07 | 598.02 | 88.292 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 904.9736 | 379.5465 | 90.4974
2023-10-03 | 27.04 | 615.93 | 3.33 | 24 | 36.48 | 124.33 | 3.05 | 3.66 | -95.47 | 297.69 | 894.58 | 21.89 | 598 | 89.458 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 910.149 | 371.8398 | 91.0149
2023-10-04 | 27.56 | 615.91 | 3.27 | 24 | 37 | 125.08 | 3.03 | 3.39 | -95.3 | 298.13 | 906.67 | 22.72 | 597.57 | 90.667 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 917.4222 | 376.7995 | 91.7422
2023-10-05 | 23.35 | 610.5 | 3.52 | 24 | 35.11 | 122.54 | 4.09 | 4.07 | -96.16 | 290.11 | 762.08 | 24.11 | 597.23 | 76.208 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 781.2957 | 355.4796 | 78.1296
2023-10-06 | 26.56 | 616.57 | 3.21 | 24 | 35.03 | 120.65 | 3.29 | 3.81 | -96.29 | 296.62 | 877.08 | 21.92 | 598.83 | 87.708 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 892.0577 | 377.1299 | 89.2058
2023-10-07 | 27.75 | 616.87 | 3.2 | 24 | 34.82 | 118.1 | 3.3 | 4 | -96.51 | 298.21 | 916.67 | 18.69 | 598.64 | 91.667 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 927.7774 | 386.4384 | 92.7777
2023-10-08 | 25.22 | 614.12 | 3.31 | 24 | 33.49 | 116.35 | 3.78 | 4.39 | -97.03 | 294.58 | 830.83 | 19.09 | 597.23 | 83.083 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 842.1072 | 378.3827 | 84.2107
2023-10-09 | 25.87 | 614.44 | 3.36 | 24 | 34.98 | 120.52 | 3.47 | 4.51 | -96.62 | 296.02 | 861.25 | 21.57 | 597.16 | 86.125 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 872.0838 | 380.0188 | 87.2084
2023-10-10 | 28.17 | 618.49 | 3.3 | 24 | 36.26 | 122.42 | 3.12 | 4.22 | -96.27 | 300.18 | 947.08 | 21.88 | 598.28 | 94.708 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 954.9502 | 387.6088 | 95.495
2023-10-11 | 24.35 | 613.45 | 3.38 | 24 | 33.83 | 119.83 | 3.88 | 4.35 | -97.24 | 293.02 | 796.67 | 21.13 | 597.53 | 79.667 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 806.1736 | 375.7119 | 80.6174
2023-10-12 | 24.53 | 612.79 | 3.39 | 24 | 34.15 | 121.5 | 3.77 | 4.05 | -96.94 | 293.79 | 809.58 | 21.91 | 596.66 | 80.958 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 825.7094 | 370.7133 | 82.5709
2023-10-13 | 25.29 | 612.91 | 3.23 | 24 | 34.62 | 121.92 | 3.46 | 4.2 | -96.55 | 294.63 | 834.17 | 22.1 | 597.61 | 83.417 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 839.6401 | 369.6341 | 83.964
2023-10-14 | 23.43 | 612.54 | 3.45 | 24 | 33.96 | 119.72 | 3.8 | 4.34 | -96.56 | 290.91 | 765 | 21.64 | 598.12 | 76.5 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 769.4864 | 361.4297 | 76.9486
2023-10-15 | 23.83 | 612.94 | 3.52 | 24 | 34.47 | 121.67 | 3.98 | 4.4 | -96.38 | 291.12 | 779.58 | 22.25 | 597.83 | 77.958 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 791.9806 | 360.3495 | 79.1981
2023-10-16 | 24.32 | 611.87 | 3.48 | 24 | 34.65 | 123.09 | 3.68 | 4.49 | -96.6 | 293.27 | 802.5 | 23.25 | 598.53 | 80.25 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 814.7445 | 362.1322 | 81.4744
2023-10-17 | 20.2 | 610.44 | 3.68 | 24 | 32.64 | 123.64 | 4.39 | 4.87 | -97.19 | 285.35 | 652.5 | 23.26 | 598.55 | 65.25 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 654.2992 | 332.4494 | 65.4299
2023-10-18 | 18.08 | 605.8 | 3.86 | 24 | 32.21 | 125.82 | 4.38 | 4.12 | -97.34 | 283.25 | 579.58 | 23.53 | 595.6 | 57.958 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 587.3142 | 320.6261 | 58.7314
2023-10-19 | 19.05 | 607.61 | 3.78 | 24 | 32.25 | 126.75 | 4.25 | 3.64 | -97.25 | 286.04 | 615 | 22.43 | 595.44 | 61.5 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 625.9076 | 336.9272 | 62.5908
2023-10-20 | 15.9 | 602.31 | 4.21 | 24 | 27.94 | 115.03 | 5.6 | 3.18 | -99.25 | 275.5 | 504.58 | 18.3 | 593.56 | 50.458 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 515.059 | 296.5392 | 51.5059
2023-10-21 | 20.18 | 609.86 | 3.73 | 24 | 29.19 | 121.55 | 4.38 | 0 | -98.77 | 285.02 | 656.25 | 18.37 | 597.82 | 65.625 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 677.7718 | 328.7866 | 67.7772
2023-10-22 | 23.58 | 611.04 | 3.51 | 24 | 31.43 | 121.7 | 3.88 | 0 | -97.98 | 290.47 | 776.67 | 19.14 | 598.04 | 77.667 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 793.3068 | 342.3816 | 79.3307
2023-10-23 | 24.16 | 612.49 | 3.5 | 24 | 32.67 | 122.54 | 3.77 | 0 | -97.61 | 291.46 | 799.17 | 20.23 | 598.23 | 79.917 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 812.3374 | 347.7418 | 81.2337
2023-10-24 | 24.65 | 611.2 | 3.49 | 24 | 34.26 | 122.65 | 3.62 | 0 | -96.88 | 293.84 | 815.83 | 22.01 | 597.72 | 81.583 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 831.9228 | 363.6763 | 83.1923
2023-10-25 | 28.21 | 615.12 | 3.28 | 24 | 36.61 | 124.73 | 2.94 | 0 | -95.59 | 299.94 | 947.5 | 22.49 | 599.13 | 94.75 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 960.7669 | 375.9306 | 96.0767
2023-10-26 | 25.47 | 610.82 | 3.45 | 24 | 36.03 | 124.71 | 3.27 | 3.37 | -95.84 | 294.93 | 837.92 | 23.95 | 598.24 | 83.792 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 853.8651 | 366.0172 | 85.3865
2023-10-27 | 26.76 | 613.29 | 3.46 | 24 | 36.24 | 127.03 | 2.86 | 3.02 | -95.75 | 297.02 | 885 | 23.26 | 598.6 | 88.5 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 904.1386 | 365.4688 | 90.4139
2023-10-28 | 26.49 | 613.37 | 3.36 | 24 | 35.86 | 126.15 | 2.96 | 2.75 | -95.93 | 296.38 | 870 | 23.17 | 599.68 | 87 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 888.1614 | 364.8962 | 88.8161
2023-10-29 | 25.17 | 609.23 | 3.35 | 24 | 34.97 | 125.97 | 3.09 | 2.93 | -96.29 | 294.59 | 827.08 | 23.07 | 598.53 | 82.708 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 851.3362 | 354.0693 | 85.1336
2023-10-30 | 25.19 | 609.56 | 3.34 | 24 | 34.98 | 123.57 | 3.25 | 3.15 | -96.56 | 294.46 | 829.17 | 22.85 | 598.71 | 82.917 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 851.7345 | 360.392 | 85.1735
2023-10-31 | 20.95 | 607.56 | 3.65 | 24 | 33.56 | 119.97 | 4.25 | 3.31 | -97.17 | 287.14 | 682.92 | 23.3 | 597.05 | 68.292 | 55.32 | 24.15 | 20.26 | 18904.3 | 14.6 | 702.1097 | 346.2432 | 70.211
2023-11-01 | 24.46 | 611.85 | 3.44 | 24 | 35.57 | 121.38 | 3.71 | 3.09 | -96.27 | 293.1 | 805.42 | 23.66 | 597.74 | 80.542 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 820.7104 | 362.9838 | 82.071
2023-11-02 | 24.9 | 612.98 | 3.4 | 24 | 35.82 | 121.88 | 3.45 | 2.95 | -95.89 | 294.01 | 822.5 | 23.51 | 597.58 | 82.25 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 834.3085 | 365.4645 | 83.4309
2023-11-03 | 27 | 613.88 | 3.33 | 24 | 36.92 | 123.9 | 3.01 | 3.22 | -95.31 | 297.43 | 897.92 | 24.23 | 598.75 | 89.792 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 915.3159 | 372.417 | 91.5316
2023-11-04 | 27.11 | 612.17 | 3.3 | 24 | 36.33 | 124.09 | 2.9 | 3.1 | -95.42 | 297.44 | 900 | 22.65 | 598.5 | 90 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 914.657 | 372.9038 | 91.4657
2023-11-05 | 24.58 | 612.9 | 3.3 | 24 | 35.43 | 124.85 | 3.02 | 3.19 | -95.53 | 293.18 | 799.58 | 22.13 | 598.73 | 79.958 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 812.1643 | 355.3654 | 81.2164
2023-11-06 | 20.98 | 606.93 | 3.62 | 24 | 28.78 | 117.95 | 4.31 | 2.5 | -98.72 | 284.41 | 681.25 | 17.37 | 596.41 | 68.125 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 692.6806 | 330.4508 | 69.2681
2023-11-07 | 23.35 | 610.46 | 3.49 | 24 | 29.93 | 119.72 | 3.51 | 1.84 | -98.14 | 290.34 | 762.08 | 17.16 | 596.25 | 76.208 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 771.0076 | 343.7024 | 77.1008
2023-11-08 | 23.46 | 612.62 | 3.5 | 24 | 31.85 | 118.59 | 3.64 | 1.54 | -97.14 | 292.15 | 772.08 | 17.43 | 598.04 | 77.208 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 780.306 | 364.2974 | 78.0306
2023-11-09 | 26.15 | 612.26 | 3.35 | 24 | 33.89 | 119.09 | 2.99 | 2.13 | -96.5 | 295.82 | 863.33 | 18.28 | 598.52 | 86.333 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 879.4014 | 367.5997 | 87.9401
2023-11-10 | 24.57 | 610.05 | 3.47 | 24 | 31.17 | 117.74 | 3.29 | 4.19 | -98.14 | 292.99 | 804.17 | 15.7 | 596.65 | 80.417 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 826.1718 | 351.4438 | 82.6172
2023-11-11 | 26.1 | 610.46 | 3.31 | 24 | 30.31 | 117.46 | 2.98 | 4.36 | -98.62 | 295.19 | 861.67 | 13.72 | 598.64 | 86.167 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 879.9759 | 351.235 | 87.9976
2023-11-12 | 25.43 | 610.85 | 3.28 | 24 | 27.74 | 116.67 | 3.02 | 4.81 | -99.93 | 294.27 | 839.17 | 9.65 | 598.47 | 83.917 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 858.0755 | 338.8475 | 85.8075
2023-11-13 | 26.88 | 613.17 | 3.26 | 24 | 27.26 | 115.94 | 2.77 | 4.41 | -100.02 | 296.41 | 890 | 9.77 | 599.7 | 89 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 912.5658 | 339.4732 | 91.2566
2023-11-14 | 25.1 | 611.92 | 3.34 | 24 | 27.38 | 114.82 | 3.22 | 5.31 | -99.49 | 293.84 | 832.5 | 10.35 | 598.85 | 83.25 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 837.3265 | 328.0738 | 83.7327
2023-11-15 | 25.54 | 613.95 | 3.33 | 24 | 29 | 116.71 | 3.32 | 5.16 | -98.92 | 294.48 | 846.25 | 12.8 | 600.13 | 84.625 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 867.4494 | 348.6122 | 86.7449
2023-11-16 | 24.41 | 610.46 | 3.41 | 24 | 28.29 | 116 | 3.21 | 4.99 | -99.53 | 292.96 | 808.33 | 12.64 | 598.96 | 80.833 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 832.1863 | 331.0887 | 83.2186
2023-11-17 | 24.9 | 612 | 3.35 | 24 | 29.04 | 114.41 | 3.25 | 5.27 | -99 | 293.98 | 833.33 | 12.82 | 598.27 | 83.333 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 848.9101 | 338.2241 | 84.891
2023-11-18 | 20.29 | 608.84 | 3.64 | 24 | 26.4 | 113.25 | 4.38 | 6.27 | -99.76 | 285.11 | 654.58 | 13.49 | 597.3 | 65.458 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 671.0621 | 323.3262 | 67.1062
2023-11-19 | 20.01 | 603.74 | 3.67 | 24 | 28.19 | 111.71 | 4.26 | 6.06 | -98.78 | 285.08 | 645 | 15.67 | 594.44 | 64.5 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 666.2227 | 325.0335 | 66.6223
2023-11-20 | 20.85 | 610.55 | 3.41 | 24 | 28.83 | 116.45 | 4.14 | 6.11 | -98.63 | 287.38 | 675.42 | 16.31 | 597.94 | 67.542 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 681.3507 | 349.9388 | 68.1351
2023-11-21 | 24.5 | 614.2 | 3.29 | 24 | 31.33 | 118.47 | 3.72 | 5.4 | -97.41 | 293.33 | 807.92 | 17.14 | 597.89 | 80.792 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 817.4151 | 364.9151 | 81.7415
2023-11-22 | 25.14 | 614.32 | 3.27 | 24 | 31.89 | 118.39 | 3.82 | 5.55 | -97.06 | 294.19 | 827.08 | 17.46 | 599.07 | 82.708 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 836.8573 | 377.7718 | 83.6857
2023-11-23 | 21.89 | 609.76 | 3.48 | 24 | 29.51 | 114.33 | 4.88 | 6.37 | -98.42 | 284.26 | 711.25 | 16.79 | 596.98 | 71.125 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 737.2605 | 360.6926 | 73.726
2023-11-24 | 21.42 | 609.79 | 3.45 | 24 | 25.92 | 111.21 | 4.71 | 6.12 | -100.02 | 284.56 | 692.08 | 11.54 | 595.85 | 69.208 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 708.156 | 337.8989 | 70.8156
2023-11-25 | 19.57 | 611.75 | 3.59 | 24 | 25.82 | 110.22 | 5.18 | 6.49 | -99.76 | 281.33 | 632.5 | 11.98 | 597.68 | 63.25 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 641.4822 | 343.33 | 64.1482
2023-11-26 | 26.34 | 615.85 | 3.17 | 24 | 29.34 | 115.08 | 3.72 | 4.79 | -98.53 | 295.3 | 862.5 | 12.73 | 600.03 | 86.25 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 870.6686 | 370.6637 | 87.0669
2023-11-27 | 16.42 | 609.7 | 3.97 | 24 | 25.89 | 108.14 | 5.66 | 7.96 | -99.48 | 276.95 | 522.92 | 12.62 | 597.44 | 52.292 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 536.3831 | 318.2644 | 53.6383
2023-11-28 | 16.93 | 607.72 | 3.9 | 24 | 26.39 | 110.52 | 5.45 | 7.98 | -99.36 | 279.09 | 540.42 | 14.62 | 597.6 | 54.042 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 551.8577 | 330.2893 | 55.1858
2023-11-29 | 18.9 | 608.79 | 3.59 | 24 | 27.01 | 113.7 | 4.76 | 7.49 | -99.35 | 284.05 | 609.58 | 14.22 | 597.49 | 60.958 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 627.6824 | 341.4556 | 62.7682
2023-11-30 | 25.91 | 612.79 | 3.16 | 24 | 26.9 | 114.17 | 3.33 | 5.42 | -100.16 | 295 | 855.83 | 9.53 | 598.37 | 85.583 | 57.93 | 24.98 | 18.64 | 19916.36 | 14.3 | 869.9889 | 351.5467 | 86.9989
2023-12-01 | 23.15 | 612.28 | 3.3 | 24 | 25.14 | 110.78 | 4.21 | 6.35 | -99.91 | 289.22 | 760.42 | 8.54 | 597.97 | 76.042 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 773.0824 | 344.2225 | 77.3082
2023-12-02 | 23.2 | 612.97 | 3.42 | 24 | 25.81 | 111.36 | 4.48 | 6.57 | -98.9 | 287.39 | 756.67 | 9.48 | 598.55 | 75.667 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 765.2324 | 346.2686 | 76.5232
2023-12-03 | 22.68 | 610.6 | 3.45 | 24 | 26.34 | 110.25 | 4.65 | 6.69 | -98.66 | 286.26 | 737.5 | 11.09 | 599.05 | 73.75 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 759.0266 | 332.5427 | 75.9027
2023-12-04 | 21.77 | 611.73 | 3.51 | 24 | 27.21 | 111.59 | 4.45 | 7.34 | -97.84 | 287.17 | 705.42 | 11.65 | 598.45 | 70.542 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 713.7604 | 352.5488 | 71.376
2023-12-05 | 21.01 | 611.06 | 3.52 | 24 | 27.78 | 111.11 | 4.62 | 7.69 | -97.48 | 285.86 | 679.58 | 11.93 | 598.38 | 67.958 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 700.7685 | 349.5074 | 70.0769
2023-12-06 | 21.47 | 613.01 | 3.56 | 24 | 27.72 | 110.08 | 4.62 | 7.19 | -97.67 | 286.61 | 697.08 | 12.2 | 598.02 | 69.708 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 722.1311 | 348.9545 | 72.2131
2023-12-07 | 19.58 | 611.1 | 3.65 | 24 | 28.29 | 107.1 | 5.14 | 7.51 | -97.3 | 282.36 | 627.92 | 14.08 | 597.42 | 62.792 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 647.5937 | 333.3753 | 64.7594
2023-12-08 | 20.87 | 610.72 | 3.52 | 24 | 30.17 | 112.68 | 4.49 | 7.43 | -96.42 | 285.7 | 676.25 | 17.5 | 597.77 | 67.625 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 701.7708 | 337.9142 | 70.1771
2023-12-09 | 22.26 | 612.23 | 3.47 | 24 | 31.44 | 115.4 | 4.08 | 7.18 | -96.06 | 289.76 | 727.08 | 19.93 | 597.86 | 72.708 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 750.0833 | 360.1344 | 75.0083
2023-12-10 | 21.19 | 613.35 | 3.51 | 24 | 29.59 | 112.8 | 4.29 | 7.22 | -96.84 | 288.82 | 688.33 | 15.82 | 598.04 | 68.833 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 709.0208 | 355.1839 | 70.9021
2023-12-11 | 23.5 | 613.97 | 3.29 | 24 | 26.76 | 110.01 | 3.87 | 6.13 | -98.1 | 292.33 | 774.17 | 8.55 | 597.9 | 77.417 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 796.9918 | 349.2195 | 79.6992
2023-12-12 | 26.41 | 615.51 | 3.28 | 24 | 26.52 | 112.8 | 3.37 | 5.62 | -98.62 | 296.63 | 881.67 | 6.65 | 597.44 | 88.167 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 906.7642 | 358.0701 | 90.6764
2023-12-13 | 25.37 | 613.62 | 3.37 | 24 | 27.3 | 114.33 | 3.53 | 5.93 | -97.88 | 294.63 | 835.83 | 9.05 | 598.91 | 83.583 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 855.2014 | 357.3174 | 85.5201
2023-12-14 | 26.81 | 613.43 | 3.29 | 24 | 29.68 | 118.36 | 3.09 | 5.71 | -96.81 | 296.5 | 883.75 | 11.91 | 598.9 | 88.375 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 905.5417 | 362.3324 | 90.5542
2023-12-15 | 27.48 | 614.01 | 3.21 | 24 | 27.84 | 113.77 | 3.01 | 6.72 | -98.15 | 298.15 | 916.25 | 5.11 | 598.69 | 91.625 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 933.9067 | 354.8431 | 93.3907
2023-12-16 | 27.2 | 613.48 | 3.21 | 24 | 29.12 | 111.06 | 3.09 | 6.17 | -98.94 | 297.85 | 907.5 | 2.4 | 598.96 | 90.75 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 925.6572 | 343.9972 | 92.5657
2023-12-17 | 26.35 | 613.5 | 3.16 | 24 | 30.75 | 109.53 | 3.47 | 6.65 | -98.39 | 296.39 | 877.92 | 2.16 | 598.38 | 87.792 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 887.2074 | 352.3858 | 88.7207
2023-12-18 | 28.47 | 615.08 | 3.07 | 24 | 31.83 | 111.65 | 3.1 | 5.75 | -97.47 | 300.82 | 971.67 | 1.45 | 597.91 | 97.167 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 978.1528 | 363.6202 | 97.8153
2023-12-19 | 27.77 | 615.14 | 3.03 | 24 | 31.14 | 112.14 | 3.22 | 6.78 | -97.8 | 298.35 | 932.5 | 2.21 | 598.07 | 93.25 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 944.4045 | 360.2681 | 94.4405
2023-12-20 | 28.24 | 615.43 | 2.99 | 24 | 32.49 | 114.22 | 3.05 | 6.75 | -97.63 | 299.42 | 952.5 | 3.4 | 598.53 | 95.25 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 963.9472 | 355.9204 | 96.3947
2023-12-21 | 26.33 | 614.16 | 3.03 | 24 | 29.78 | 110.39 | 3.46 | 6.66 | -99.05 | 296.44 | 885.83 | 0.27 | 598.15 | 88.583 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 895.4511 | 348.14 | 89.5451
2023-12-22 | 26.95 | 614.2 | 3.02 | 24 | 29.11 | 111.12 | 3.23 | 6.12 | -99.41 | 296.44 | 891.67 | 0 | 598.63 | 89.167 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 897.6156 | 358.6374 | 89.7616
2023-12-23 | 26.98 | 615.6 | 3.07 | 24 | 29.92 | 112.66 | 3.22 | 5.83 | -98.72 | 296.44 | 896.25 | 1.66 | 599.27 | 89.625 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 904.8633 | 356.1327 | 90.4863
2023-12-24 | 25.11 | 613.93 | 3.17 | 24 | 30.39 | 111.99 | 3.63 | 6.55 | -98.45 | 293.72 | 830 | 4.14 | 599.1 | 83 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 841.288 | 352.5413 | 84.1288
2023-12-25 | 24.69 | 613.5 | 3.3 | 24 | 31.41 | 112.98 | 3.71 | 7.07 | -97.73 | 293.18 | 813.33 | 6.02 | 598.74 | 81.333 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 822.5526 | 357.6477 | 82.2553
2023-12-26 | 26.74 | 615.92 | 3.16 | 24 | 31.5 | 113.87 | 3.45 | 6.85 | -97.23 | 295.94 | 882.5 | 7.97 | 599.29 | 88.25 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 888.4848 | 373.1166 | 88.8485
2023-12-27 | 26.18 | 615.19 | 3.12 | 24 | 29.73 | 113.95 | 3.64 | 7.05 | -97.82 | 295.32 | 866.46 | 9.73 | 598.08 | 86.646 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 869.7112 | 371.5934 | 86.9711
2023-12-28 | 27.96 | 614.45 | 3.02 | 24 | 30.43 | 115.83 | 3.05 | 6.29 | -97.56 | 298.26 | 938.12 | 8.97 | 598.39 | 93.812 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 945.729 | 360.8417 | 94.5729
2023-12-29 | 28.11 | 613.35 | 3.04 | 24 | 31 | 116.15 | 3.11 | 5.77 | -96.99 | 298.95 | 947.5 | 9.69 | 597.71 | 94.75 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 958.533 | 365.8214 | 95.8533
2023-12-30 | 25.56 | 614.34 | 3.12 | 24 | 31.05 | 115.04 | 3.45 | 6.52 | -96.55 | 294.51 | 840.83 | 11.2 | 598.61 | 84.083 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 854.9763 | 355.2322 | 85.4976
2023-12-31 | 23.56 | 614.3 | 3.2 | 24 | 29.33 | 113.04 | 3.83 | 6.78 | -97.76 | 291.08 | 778.75 | 10.82 | 598.62 | 77.875 | 60.14 | 24.76 | 14.96 | 20186.4 | 17.1 | 794.397 | 337.1886 | 79.4397