## Sheet1
时间 | 机主汽压力 | 机再热汽温度 | 发电厂用电率 | 运行小时 | 低缸排汽温度 | 热力计算排烟温度 | 氧量 | 空预器漏风率 | 真空 | 炉给水温度 | 平均负荷 | 送风温度 | 主汽温度 | 平均负荷率 | 空干基含碳量（%） | 收到基挥发分（%） | 收到基灰分（%） | 收到基低位发热量(kJ/kg) | 全水分（%） | 负荷 | 碳排放强度 | 负荷率
2023-01-01 | 21.48 | 615.19 |  | 24 | 26.83 | 107.76 | 4.18 | 2.85 | -99.03 | 278.9 | 721.08 | 8.68 | 599.23 | 72.108 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 725.1942 | 0.72749 | 72.5194
2023-01-02 | 22.99 | 615.27 |  | 24 | 27.48 | 106.92 | 4.16 | 3.73 | -98.95 | 281.95 | 772.25 | 7.41 | 598.56 | 77.225 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 772.6294 | 0.75296 | 77.2629
2023-01-03 | 26.1 | 613.33 |  | 24 | 29.23 | 109.89 | 3.59 | 4.08 | -98.47 | 291.32 | 878.83 | 8.23 | 598.34 | 87.883 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 880.621 | 0.73969 | 88.0621
2023-01-04 | 23.68 | 616.58 |  | 24 | 27.63 | 107.76 | 3.92 | 2.97 | -98.8 | 284.68 | 801.29 | 8.45 | 597.34 | 80.129 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 803.312 | 0.75085 | 80.3312
2023-01-05 | 26.15 | 614.81 |  | 24 | 29.17 | 112.11 | 3.35 | 2.96 | -98.38 | 291.63 | 890.63 | 10.16 | 596.14 | 89.063 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 891.7291 | 0.77048 | 89.1729
2023-01-06 | 21.88 | 613.19 |  | 24 | 26.26 | 108.62 | 4.41 | 3.16 | -98.95 | 278.61 | 737.92 | 11.71 | 597.32 | 73.792 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 737.7825 | 0.77271 | 73.7782
2023-01-07 | 22.13 | 610.48 |  | 24 | 26.91 | 110.25 | 4.1 | 3.2 | -98.83 | 279.69 | 746.5 | 12.49 | 597.01 | 74.65 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 747.6985 | 0.77147 | 74.7699
2023-01-08 | 18.63 | 608.37 |  | 24 | 25.73 | 106.44 | 5.03 | 3.15 | -99.1 | 268.14 | 621.33 | 13.9 | 597.03 | 62.133 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 625.9137 | 0.73031 | 62.5914
2023-01-09 | 19.07 | 610.28 |  | 24 | 25.65 | 107.41 | 4.67 | 2.69 | -99.16 | 271.16 | 637.58 | 13.08 | 598.07 | 63.758 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 638.7696 | 0.57267 | 63.877
2023-01-10 | 23.75 | 613.05 |  | 24 | 26.7 | 110.19 | 3.98 | 2.71 | -98.75 | 283.82 | 802.83 | 10.41 | 597.56 | 80.283 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 809.4737 | 0.084263 | 80.9474
2023-01-11 | 22.05 | 612.49 |  | 24 | 26.2 | 108.44 | 4.41 | 2.8 | -98.93 | 279.78 | 742.08 | 11.57 | 598.4 | 74.208 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 744.8038 | 0.29643 | 74.4804
2023-01-12 | 21.46 | 612.22 |  | 24 | 28.6 | 110.57 | 4.36 | 3.11 | -97.89 | 277.85 | 718.42 | 14.27 | 597.59 | 71.842 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 721.9924 | 0.73618 | 72.1992
2023-01-13 | 22.65 | 611.41 |  | 24 | 30.59 | 112.8 | 4.11 | 3.34 | -97.01 | 281.43 | 769.75 | 15.16 | 596.86 | 76.975 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 504.8585 | 1.1664 | 50.4859
2023-01-14 | 23.28 | 613.19 |  | 24 | 26.95 | 107.61 | 4.38 | 3.25 | -97.74 | 282.02 | 791.71 | 6.5 | 598.31 | 79.171 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 502.79 | 1.1374 | 50.279
2023-01-15 | 24.15 | 611.04 |  | 24 | 28.17 | 103.47 | 4.11 | 3.22 | -98.11 | 285.22 | 823.38 | 0 | 597.19 | 82.338 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 502.79 | 1.2163 | 50.279
2023-01-16 | 19.16 | 608.3 |  | 24 | 25.22 | 98.55 | 5.05 | 3.39 | -98.46 | 270.95 | 640.13 | 0.84 | 598.56 | 64.013 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 579.7394 | 0.84918 | 57.9739
2023-01-17 | 17.4 | 609.43 |  | 24 | 25.47 | 99.47 | 5.38 | 3.18 | -98.34 | 265.79 | 580.38 | 4.08 | 598.61 | 58.038 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 581.9744 | 0.7328 | 58.1974
2023-01-18 | 18.29 | 610.99 |  | 24 | 27.01 | 100.71 | 5.27 | 3.15 | -97.99 | 267.76 | 609.88 | 5.75 | 599.18 | 60.988 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 495.7616 | 0.92968 | 49.5762
2023-01-19 | 17.71 | 607.32 |  | 24 | 27.69 | 101.81 | 5.47 | 3.03 | -97.76 | 265.38 | 585.25 | 8.01 | 598.59 | 58.525 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 0.95851 | 45.058
2023-01-20 | 18.29 | 609.17 |  | 24 | 25.16 | 103.58 | 5.47 | 2.89 | -98.36 | 267.21 | 609.29 | 8.06 | 595.96 | 60.929 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 0.99042 | 45.058
2023-01-21 | 17.97 | 607.78 |  | 24 | 25.24 | 103.94 | 5.37 | 2.84 | -98.34 | 266.69 | 599.38 | 9.03 | 596.67 | 59.938 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 0.97935 | 45.058
2023-01-22 | 18.44 | 604.25 |  | 24 | 25.82 | 104.81 | 5.17 | 3.06 | -98.26 | 268.57 | 615.96 | 7.71 | 596.51 | 61.596 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 1.0048 | 45.058
2023-01-23 | 17.99 | 605.38 |  | 24 | 25.36 | 102.84 | 5.2 | 3.34 | -98.34 | 267.14 | 601.21 | 6.58 | 597.9 | 60.121 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 0.9903 | 45.058
2023-01-24 | 19.53 | 606.51 |  | 24 | 25.86 | 101.7 | 5.05 | 3.48 | -98.46 | 271.62 | 654.58 | 1.41 | 597.06 | 65.458 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 1.0676 | 45.058
2023-01-25 | 22.13 | 607.06 |  | 24 | 26.82 | 102.65 | 4.35 | 3.16 | -98 | 280.35 | 747.08 | 0.46 | 596.35 | 74.708 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 1.1948 | 45.058
2023-01-26 | 23.99 | 610.56 |  | 24 | 29.72 | 105.84 | 4.02 | 3.13 | -97.11 | 285.96 | 816.25 | 3.44 | 597.41 | 81.625 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 1.3079 | 45.058
2023-01-27 | 19.95 | 606.56 |  | 24 | 27.55 | 101.59 | 5.01 | 3.07 | -97.77 | 273.41 | 670 | 3.49 | 596.98 | 67 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 1.0877 | 45.058
2023-01-28 | 22.51 | 607.99 |  | 24 | 27.6 | 104.2 | 4.32 | 3.14 | -97.75 | 280.52 | 753.92 | 3.97 | 596.61 | 75.392 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 450.58 | 1.2029 | 45.058
2023-01-29 | 19.08 | 608.64 |  | 24 | 26.76 | 103.97 | 5.12 | 3.02 | -98.06 | 270.61 | 638.92 | 6.13 | 598.51 | 63.892 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 607.4164 | 0.78838 | 60.7416
2023-01-30 | 21.69 | 609.2 |  | 24 | 25.66 | 107.98 | 4.33 | 2.9 | -98.25 | 279.48 | 727.46 | 8.82 | 597.91 | 72.746 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 739.8338 | 0.70887 | 73.9834
2023-01-31 | 23.23 | 611.18 |  | 24 | 27.26 | 112.19 | 4.08 | 3 | -97.76 | 283.83 | 788.08 | 13.18 | 597.19 | 78.808 | 56.66 | 24.78 | 18.4 | 19062 | 17.3 | 802.1228 | 0.71886 | 80.2123
2023-02-01 | 20.75 | 611.77 |  | 24 | 25.74 | 109.7 | 4.62 | 2.99 | -98.06 | 276.32 | 697.71 | 12.36 | 598.07 | 69.771 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 708.5228 | 0.89925 | 70.8523
2023-02-02 | 25.76 | 613.17 |  | 24 | 25.09 | 108.53 | 3.69 | 3.16 | -98.16 | 291.38 | 880.67 | 5.26 | 598.06 | 88.067 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 891.1552 | 0.72704 | 89.1155
2023-02-03 | 26.44 | 612.55 |  | 24 | 25.3 | 109.67 | 3.38 | 3.3 | -98.13 | 293.22 | 898.92 | 5.67 | 597.77 | 89.892 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 907.2106 | 0.73187 | 90.7211
2023-02-04 | 24.29 | 611.47 |  | 24 | 25.61 | 108.93 | 3.73 | 2.85 | -98.02 | 286.45 | 816.38 | 8.41 | 598.37 | 81.638 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 829.7208 | 0.78947 | 82.9721
2023-02-05 | 18.89 | 610.27 |  | 24 | 23.11 | 105 | 5.02 | 2.58 | -98.68 | 270.6 | 632.17 | 9.6 | 598.81 | 63.217 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 635.3866 | 0.94053 | 63.5387
2023-02-06 | 28.27 | 612.81 |  | 24 | 29.15 | 113.56 | 3.09 | 3.67 | -97.04 | 298.28 | 970.71 | 9.98 | 595.59 | 97.071 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 972.8801 | 0.69075 | 97.288
2023-02-07 | 28.44 | 612.7 |  | 24 | 29.64 | 113.64 | 3.23 | 3.67 | -96.93 | 298.58 | 974.88 | 10.35 | 595.36 | 97.488 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 981.5739 | 0.68294 | 98.1574
2023-02-08 | 27.23 | 612.05 |  | 24 | 28.34 | 111.83 | 3.31 | 3.61 | -97.3 | 294.98 | 920.92 | 9.2 | 596.02 | 92.092 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 931.3827 | 0.71321 | 93.1383
2023-02-09 | 26.89 | 612.3 |  | 24 | 27.66 | 111.44 | 3.27 | 3.25 | -97.53 | 294.06 | 922.79 | 8.49 | 597.31 | 92.279 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 930.4387 | 0.72571 | 93.0439
2023-02-10 | 28.47 | 612.41 |  | 24 | 28.12 | 113.12 | 3.06 | 3.32 | -97.38 | 298.3 | 979.13 | 7.98 | 596.73 | 97.913 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 983.7248 | 0.6892 | 98.3725
2023-02-11 | 27.32 | 614.42 |  | 24 | 28.34 | 112.58 | 3.32 | 3.11 | -97.34 | 294.63 | 924.88 | 9.55 | 598.17 | 92.488 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 930.6513 | 0.70152 | 93.0651
2023-02-12 | 24.83 | 613.39 |  | 24 | 27.76 | 110.56 | 3.76 | 2.34 | -97.63 | 287.48 | 837.21 | 9.58 | 598.94 | 83.721 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 843.8178 | 0.78758 | 84.3818
2023-02-13 | 24.05 | 611.49 |  | 24 | 25.46 | 106.81 | 4.11 | 3.05 | -98.07 | 284.91 | 813.39 | 5.96 | 597.19 | 81.339 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 816.9166 | 0.80992 | 81.6917
2023-02-14 | 26.74 | 613.25 |  | 24 | 25.43 | 110.34 | 3.57 | 3.42 | -98.06 | 292.94 | 910.42 | 6.01 | 597.84 | 91.042 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 921.9834 | 0.72183 | 92.1983
2023-02-15 | 25.33 | 612.45 |  | 24 | 25.07 | 108.87 | 3.87 | 3.07 | -98.14 | 288.78 | 860.75 | 7.26 | 596.71 | 86.075 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 868.8742 | 0.72826 | 86.8874
2023-02-16 | 27.36 | 612.75 |  | 24 | 26.73 | 111.43 | 3.38 | 3.56 | -97.7 | 294.67 | 926.67 | 8.59 | 598.1 | 92.667 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 936.2222 | 0.67395 | 93.6222
2023-02-17 | 27.94 | 613.71 |  | 24 | 28.68 | 113.58 | 3.28 | 3.59 | -97.18 | 296.12 | 948.33 | 11.41 | 597.2 | 94.833 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 958.9394 | 0.65728 | 95.8939
2023-02-18 | 27.96 | 611.99 |  | 24 | 30.07 | 115.08 | 3.22 | 4.01 | -96.81 | 296.39 | 949.29 | 13.09 | 597.31 | 94.929 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 959.7302 | 0.6791 | 95.973
2023-02-19 | 21.95 | 612.08 |  | 24 | 26.5 | 109.22 | 4.47 | 2.73 | -97.87 | 279.05 | 740.79 | 12.2 | 599.98 | 74.079 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 751.4855 | 0.8404 | 75.1485
2023-02-20 | 23.64 | 610.54 |  | 24 | 26.16 | 109.7 | 4.13 | 2.82 | -97.91 | 283.45 | 794.5 | 10.5 | 599.38 | 79.45 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 797.0278 | 0.79579 | 79.7028
2023-02-21 | 23.99 | 613.79 |  | 24 | 25.5 | 109.48 | 3.88 | 2.81 | -98.06 | 285.77 | 814.79 | 8.27 | 598.5 | 81.479 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 815.2956 | 0.78794 | 81.5296
2023-02-22 | 28.48 | 613.05 |  | 24 | 27.05 | 112.89 | 3.15 | 2.97 | -97.63 | 297.85 | 977.25 | 6.86 | 596.49 | 97.725 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 983.2301 | 0.67969 | 98.323
2023-02-23 | 28.58 | 611.67 |  | 24 | 27.4 | 111.8 | 3.1 | 3.76 | -97.54 | 297.9 | 981.08 | 6.83 | 598.79 | 98.108 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 987.5801 | 0.6703 | 98.758
2023-02-24 | 28.36 | 612.75 |  | 24 | 27.32 | 111.74 | 3.24 | 2.92 | -97.56 | 297.38 | 970.33 | 6.85 | 597.95 | 97.033 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 976.8249 | 0.67657 | 97.6825
2023-02-25 | 26.58 | 613.43 |  | 24 | 26.79 | 111.21 | 3.52 | 2.55 | -97.69 | 292.52 | 902.58 | 7.81 | 597 | 90.258 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 911.8086 | 0.7296 | 91.1809
2023-02-26 | 23.4 | 613.38 |  | 24 | 24.42 | 108.35 | 4.08 | 2.5 | -98.29 | 282.57 | 790.38 | 7.67 | 597.74 | 79.038 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 801.0029 | 0.85508 | 80.1003
2023-02-27 | 24.03 | 613.02 |  | 24 | 25.45 | 110.28 | 4.01 | 2.49 | -98.1 | 284.6 | 809.33 | 10.2 | 599.09 | 80.933 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 819.1497 | 0.80204 | 81.915
2023-02-28 | 21.46 | 564.17 |  | 22.32 | 26.49 | 105.36 | 5.24 | 3.11 | -97.97 | 276.5 | 754.66 | 10.86 | 561.82 | 75.466 | 58.04 | 25.74 | 17.64 | 20031.9 | 15.6 | 753.9438 | 0.8346 | 75.3944
2023-03-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-03-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 25.145 | 18.545 | 19739.2 | 15.65
2023-04-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7
2023-04-17 | 25.07 | 612.65 |  | 8.8 | 41.18 | 129.58 | 4.07 | 18.6 | -91.6 | 289.79 | 637.55 | 34.22 | 597.82 | 63.755 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 637.6585 | 1017.4613 | 63.7658
2023-04-18 | 28.09 | 612.62 |  | 24 | 38.41 | 126.27 | 6.43 | 13.46 | -92.53 | 298 | 962.14 | 26.35 | 599.97 | 96.214 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 963.5378 | 782.5812 | 96.3538
2023-04-19 | 28.14 | 613.52 |  | 24 | 36.99 | 124.81 | 5.42 | 9.92 | -93.14 | 298.11 | 963.91 | 25.07 | 600.42 | 96.391 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 965.6334 | 733.8183 | 96.5633
2023-04-20 | 26.62 | 612.36 |  | 24 | 35.99 | 122.67 | 4.52 | 6.38 | -93.56 | 294.16 | 906.9 | 24.92 | 599.44 | 90.69 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 908.6487 | 693.7203 | 90.8649
2023-04-21 | 26.09 | 614.49 |  | 24 | 33.99 | 121.63 | 4.19 | 5.17 | -94.33 | 292.58 | 880.82 | 21.73 | 601.03 | 88.082 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 882.7409 | 698.9451 | 88.2741
2023-04-22 | 27.4 | 613.48 |  | 24 | 30.87 | 118.18 | 3.96 | 5.35 | -95.41 | 295.63 | 926.21 | 13.75 | 601.38 | 92.621 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 927.7887 | 691.1764 | 92.7789
2023-04-23 | 26.64 | 612.84 |  | 24 | 30.94 | 117.33 | 4.27 | 5.32 | -95.17 | 293.87 | 909.42 | 13.36 | 601.45 | 90.942 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 911.3851 | 676.7777 | 91.1385
2023-04-24 | 26.14 | 609.84 |  | 24 | 30.37 | 116.11 | 4.2 | 5.09 | -95.3 | 292.47 | 886.04 | 13.52 | 601.45 | 88.604 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 886.7248 | 676.8342 | 88.6725
2023-04-25 | 28.47 | 608.39 |  | 24 | 31.39 | 119.58 | 4.21 | 5.54 | -94.97 | 298.95 | 977.18 | 14.7 | 601.07 | 97.718 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 978.0179 | 671.2335 | 97.8018
2023-04-26 | 23.49 | 607.07 |  | 24 | 30.41 | 116.9 | 5.18 | 6.11 | -95.27 | 284.33 | 795.1 | 17.28 | 600.07 | 79.51 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 789.7639 | 671.7621 | 78.9764
2023-04-27 | 23.16 | 609.21 |  | 24 | 32.25 | 117.71 | 5.2 | 6.25 | -95.2 | 283.64 | 782.24 | 20.46 | 601.04 | 78.224 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 765.1951 | 682.3849 | 76.5195
2023-04-28 | 28.58 | 609.48 |  | 24 | 35.93 | 123.89 | 4.35 | 6.33 | -94.6 | 299.78 | 982.79 | 21.27 | 599.92 | 98.279 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 984.252 | 681.9198 | 98.4252
2023-04-29 | 23.23 | 608.31 |  | 24 | 30.14 | 117.83 | 5.28 | 6.39 | -96.66 | 284.36 | 784.45 | 18.7 | 600.94 | 78.445 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 785.12 | 683.2303 | 78.512
2023-04-30 | 22.63 | 606.01 |  | 24 | 30.5 | 117.52 | 5.51 | 6.46 | -96.81 | 281.36 | 760.78 | 18.89 | 600.29 | 76.078 | 56.39 | 24.55 | 19.45 | 19446.5 | 15.7 | 761.4679 | 692.8049 | 76.1468
2023-05-01 | 21.3 | 606.16 |  | 24 | 31.27 | 120.14 | 5.89 | 7.04 | -96.5 | 277.12 | 710.43 | 22.91 | 600.96 | 71.043 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 713.0075 | 706.2309 | 71.3007
2023-05-02 | 20.89 | 606.92 |  | 24 | 32.43 | 119.13 | 5.5 | 7.1 | -95.92 | 277.14 | 699.91 | 24.05 | 600.41 | 69.991 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 700.4708 | 716.2736 | 70.0471
2023-05-03 | 26.48 | 612.34 |  | 24 | 35.64 | 124.33 | 4.52 | 6.58 | -94.96 | 293.87 | 896.02 | 24.6 | 601.1 | 89.602 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 897.6532 | 710.0295 | 89.7653
2023-05-04 | 27.78 | 611.61 |  | 24 | 38.25 | 127.12 | 4.26 | 6.49 | -93.93 | 297.93 | 947.25 | 26.99 | 599.77 | 94.725 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 948.8209 | 715.3601 | 94.8821
2023-05-05 | 28.12 | 610.93 |  | 24 | 35.71 | 123.64 | 4.29 | 6.7 | -94.77 | 298.32 | 958.47 | 22.16 | 600.48 | 95.847 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 960.2715 | 681.5459 | 96.0271
2023-05-06 | 24.19 | 612.54 |  | 24 | 32.87 | 117.38 | 5.23 | 6.91 | -95.85 | 287.16 | 816.55 | 19.1 | 600.31 | 81.655 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 818.8611 | 626.7787 | 81.8861
2023-05-07 | 22.13 | 610.74 |  | 24 | 31.75 | 116.88 | 5.78 | 7.08 | -96.38 | 280.89 | 746.55 | 19.58 | 599.9 | 74.655 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 748.1857 | 625.246 | 74.8186
2023-05-08 | 22.88 | 610.49 |  | 24 | 30.59 | 116.81 | 5.38 | 7.14 | -96.42 | 283.64 | 771.86 | 19.36 | 599.09 | 77.186 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 773.3562 | 631.0041 | 77.3356
2023-05-09 | 22.66 | 610.7 |  | 24 | 31.16 | 118.2 | 5.71 | 7.45 | -96.5 | 281.38 | 763.22 | 20.58 | 600.92 | 76.322 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 764.1918 | 607.621 | 76.4192
2023-05-10 | 28.03 | 613.44 |  | 24 | 33.21 | 122.4 | 4.55 | 6.48 | -96.25 | 297.43 | 952.69 | 19.72 | 597.78 | 95.269 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 954.5524 | 630.0065 | 95.4552
2023-05-11 | 26.19 | 613.61 |  | 24 | 30.92 | 119.13 | 5.01 | 7.06 | -96.64 | 292.07 | 884.53 | 18.41 | 599.12 | 88.453 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 885.9581 | 594.1304 | 88.5958
2023-05-12 | 23.49 | 610.87 |  | 24 | 32.03 | 118.97 | 5.52 | 7.81 | -96.29 | 284.28 | 794.74 | 21.83 | 600.51 | 79.474 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 795.9642 | 621.3207 | 79.5964
2023-05-13 | 20.65 | 611.75 |  | 24 | 32.67 | 117.65 | 6.1 | 8.17 | -95.98 | 276.68 | 696.55 | 23.52 | 599.44 | 69.655 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 697.7414 | 630.9257 | 69.7741
2023-05-14 | 21.82 | 612.74 |  | 24 | 33.97 | 118.85 | 5.83 | 8.07 | -95.54 | 279.89 | 731.1 | 25.47 | 600.76 | 73.11 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 731.971 | 607.8936 | 73.1971
2023-05-15 | 23.76 | 611.5 |  | 24 | 34.91 | 121.43 | 5.32 | 7.69 | -95.2 | 285.83 | 797.09 | 27.25 | 600.62 | 79.709 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 798.3954 | 630.1302 | 79.8395
2023-05-16 | 27.2 | 613.15 |  | 24 | 36.13 | 123.4 | 4.76 | 7.22 | -94.95 | 296.09 | 926.96 | 25.2 | 599.39 | 92.696 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 928.8577 | 626.1311 | 92.8858
2023-05-17 | 28.51 | 612.69 |  | 24 | 36.08 | 123.05 | 4.41 | 6.71 | -95.05 | 299.61 | 977.83 | 22.65 | 599.35 | 97.783 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 979.4915 | 639.8631 | 97.9492
2023-05-18 | 25.93 | 609.91 |  | 24 | 36.33 | 123.02 | 4.91 | 7.63 | -94.78 | 292.35 | 878.56 | 26.03 | 599.58 | 87.856 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 881.2898 | 660.4784 | 88.129
2023-05-19 | 23.53 | 609.54 |  | 24 | 34.56 | 120.74 | 5.42 | 7.7 | -95.36 | 285.17 | 796.13 | 25.51 | 598.4 | 79.613 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 797.4345 | 681.8794 | 79.7434
2023-05-20 | 26.47 | 612.17 |  | 24 | 36.31 | 123.71 | 4.82 | 7.38 | -94.84 | 294.04 | 901.08 | 26.06 | 599.16 | 90.108 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 902.8763 | 677.6183 | 90.2876
2023-05-21 | 26.18 | 612.01 |  | 24 | 36.24 | 123.83 | 4.98 | 7.22 | -94.72 | 293.06 | 889.46 | 24.41 | 600.07 | 88.946 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 891.121 | 684.2483 | 89.1121
2023-05-22 | 25.52 | 610.09 |  | 24 | 30.64 | 116.43 | 5.13 | 6.84 | -96.52 | 290.43 | 859.62 | 17.03 | 600.15 | 85.962 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 856.3662 | 672.3744 | 85.6366
2023-05-23 | 21.91 | 612.69 |  | 24 | 30.78 | 115.63 | 6.02 | 8.09 | -96.57 | 279.44 | 735.13 | 21.44 | 601.15 | 73.513 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 723.952 | 677.8127 | 72.3952
2023-05-24 | 27.77 | 612.95 |  | 24 | 32.97 | 118.61 | 4.63 | 6.91 | -96.45 | 296.79 | 944.91 | 19.61 | 600.18 | 94.491 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 946.3142 | 666.1448 | 94.6314
2023-05-25 | 24.4 | 611.54 |  | 24 | 33.97 | 117.78 | 5.3 | 7.65 | -95.68 | 287.45 | 822.43 | 24 | 599.7 | 82.243 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 823.9088 | 675.3977 | 82.3909
2023-05-26 | 26.85 | 613.56 |  | 24 | 36.25 | 121.42 | 4.77 | 7.2 | -94.75 | 294.83 | 916.64 | 23.55 | 600.59 | 91.664 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 918.3531 | 682.6479 | 91.8353
2023-05-27 | 23.56 | 612.53 |  | 24 | 36.36 | 118.42 | 5.55 | 7.91 | -94.71 | 285 | 794.59 | 25.32 | 600.78 | 79.459 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 795.8258 | 702.7341 | 79.5826
2023-05-28 | 24.96 | 613.48 |  | 24 | 39.32 | 123.65 | 5 | 7.76 | -93.5 | 290.33 | 843.42 | 30.62 | 599.94 | 84.342 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 844.9336 | 701.7055 | 84.4934
2023-05-29 | 27.52 | 614.52 |  | 24 | 39.5 | 125.6 | 4.65 | 7.6 | -93.36 | 297.33 | 938.36 | 28.7 | 600.83 | 93.836 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 939.8981 | 703.6201 | 93.9898
2023-05-30 | 25.54 | 614.43 |  | 24 | 37.06 | 122.1 | 5.1 | 7.51 | -94.37 | 291.47 | 864.93 | 25.73 | 601.36 | 86.493 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 866.9772 | 696.2201 | 86.6977
2023-05-31 | 23.76 | 613.48 |  | 24 | 35.44 | 118.23 | 5.51 | 7.82 | -95.01 | 285.77 | 800.78 | 25.03 | 600.31 | 80.078 | 56.57 | 23.71 | 18.49 | 18902 | 18.5 | 778.0201 | 713.1324 | 77.802
2023-06-01 | 22.05 | 615.63 |  | 24 | 35.57 | 119.11 | 6.06 | 8.5 | -95 | 281.04 | 739.85 | 27.64 | 601.35 | 73.985 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 741.1878 | 725.6402 | 74.1188
2023-06-02 | 21.95 | 610.95 |  | 24 | 35.94 | 120.02 | 6.16 | 8.39 | -94.83 | 279.89 | 735.91 | 29.26 | 598.9 | 73.591 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 736.4175 | 735.9723 | 73.6418
2023-06-03 | 26.67 | 615.93 |  | 24 | 35.54 | 121.76 | 4.97 | 7.38 | -95.15 | 294.29 | 902.9 | 25.89 | 600.49 | 90.29 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 904.1084 | 721.7808 | 90.4108
2023-06-04 | 25.67 | 615.14 |  | 24 | 36.17 | 121.98 | 5.12 | 7.56 | -94.92 | 291.83 | 868.34 | 26.52 | 600.24 | 86.834 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 869.7705 | 723.3693 | 86.9771
2023-06-05 | 25.42 | 613.39 |  | 24 | 33.2 | 117.88 | 5.24 | 7.59 | -95.72 | 290.38 | 861.99 | 21.14 | 600.26 | 86.199 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 856.9101 | 336.7961 | 85.691
2023-06-06 | 22.24 | 605.85 |  | 24 | 33.17 | 115 | 6.08 | 8.15 | -95.81 | 279.03 | 746.5 | 23.26 | 598.46 | 74.65 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2
2023-06-07 | 22.5 | 611.88 |  | 24 | 36.16 | 119.36 | 5.96 | 8.2 | -94.87 | 282.32 | 756.17 | 26.94 | 599.97 | 75.617 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2
2023-06-08 | 15.99 | 610.16 |  | 24 | 33.73 | 114.38 | 7.63 | 9.75 | -95.58 | 262.67 | 530.92 | 27.91 | 600.57 | 53.092 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2
2023-06-09 | 19.59 | 614.63 |  | 24 | 37.34 | 119.85 | 6.5 | 8.69 | -94.14 | 275.47 | 656.79 | 29.17 | 600.07 | 65.679 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2
2023-06-10 | 20.17 | 614.37 |  | 24 | 37.81 | 120.71 | 6.41 | 8.41 | -93.98 | 276.77 | 677 | 30.29 | 599.83 | 67.7 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2
2023-06-11 | 17.78 | 597.6 |  | 24 | 34.78 | 115.38 | 7.53 | 9.72 | -95.22 | 264.44 | 586.71 | 28.3 | 598.17 | 58.671 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2
2023-06-12 | 15.11 | 594.1 |  | 24 | 33.79 | 112.62 | 7.88 | 10.19 | -95.53 | 255.54 | 486.21 | 28.22 | 596.58 | 48.621 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 486.0872 | 294.9623 | 48.6087
2023-06-13 | 21.46 | 613.64 |  | 24 | 35.53 | 117.63 | 5.89 | 8.63 | -94.8 | 280.31 | 719.25 | 26.99 | 599.56 | 71.925 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 720.5258 | 800.6451 | 72.0526
2023-06-14 | 20.42 | 612.34 |  | 24 | 35.36 | 117.53 | 6.39 | 8.87 | -94.9 | 275.88 | 679.21 | 28.44 | 599.83 | 67.921 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 680.0954 | 807.5431 | 68.0095
2023-06-15 | 22.36 | 614.91 |  | 24 | 36.6 | 119.61 | 5.82 | 8.74 | -94.37 | 283.28 | 749.46 | 29.42 | 600 | 74.946 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 750.0712 | 804.1599 | 75.0071
2023-06-16 | 20.95 | 615.92 |  | 24 | 36.01 | 118.68 | 6.36 | 8.81 | -94.63 | 278.25 | 699.67 | 28.16 | 599.88 | 69.967 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 700.5165 | 803.7935 | 70.0516
2023-06-17 | 20.97 | 613.12 |  | 24 | 35.14 | 115.25 | 6.23 | 8.6 | -94.97 | 277.9 | 704.33 | 24.55 | 599.87 | 70.433 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 705.6023 | 793.6192 | 70.5602
2023-06-18 | 20 | 613.05 |  | 24 | 37.22 | 116.45 | 6.38 | 8.8 | -94.24 | 275.66 | 668.29 | 27.13 | 599.81 | 66.829 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 669.1989 | 808.3913 | 66.9199
2023-06-19 | 22.75 | 615.02 |  | 24 | 39.17 | 120.35 | 5.59 | 7.89 | -93.37 | 284.7 | 762.54 | 28.19 | 599.24 | 76.254 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 764.4244 | 798.4091 | 76.4424
2023-06-20 | 21.29 | 612.73 |  | 24 | 37.57 | 120.05 | 6.1 | 8.3 | -94.09 | 279.19 | 717 | 28.63 | 599.74 | 71.7 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 707.2587 | 743.9711 | 70.7259
2023-06-21 | 23.55 | 613.79 |  | 24 | 38.13 | 121.72 | 5.58 | 5.94 | -93.99 | 285.97 | 791 | 30.27 | 599.74 | 79.1 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 805.848 | 795.9835 | 80.5848
2023-06-22 | 19.7 | 615.94 |  | 24 | 34.96 | 116.54 | 6.64 | 5.47 | -95.22 | 273.68 | 658.38 | 27.87 | 600.17 | 65.838 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 659.5279 | 790.2069 | 65.9528
2023-06-23 | 21.49 | 614.33 |  | 24 | 33.61 | 115.27 | 6.16 | 5.2 | -95.82 | 278.79 | 718.29 | 23.62 | 599.23 | 71.829 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 719.636 | 788.1812 | 71.9636
2023-06-24 | 18.44 | 613.6 |  | 24 | 33.52 | 113.74 | 6.75 | 5.16 | -95.74 | 270.38 | 615.08 | 24.47 | 601.28 | 61.508 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 615.1378 | 799.3354 | 61.5138
2023-06-25 | 19.61 | 614.11 |  | 24 | 34.43 | 116.53 | 6.36 | 5.37 | -95.4 | 273.28 | 653.5 | 24.27 | 600.21 | 65.35 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 654.5376 | 795.9526 | 65.4538
2023-06-26 | 17.2 | 612.05 |  | 24 | 35.76 | 117.79 | 7.19 | 5.16 | -94.86 | 265.41 | 569.04 | 27.66 | 600.65 | 56.904 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 608.1183 | 787.9825 | 60.8118
2023-06-27 | 20.28 | 614.02 |  | 24 | 38.25 | 121.25 | 6.23 | 5.86 | -93.85 | 274.81 | 675.79 | 30.64 | 600.89 | 67.579 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 724.0903 | 762.7305 | 72.409
2023-06-28 | 22.23 | 613.89 |  | 24 | 38.99 | 122.84 | 5.88 | 5.52 | -93.64 | 281.8 | 745.04 | 31.79 | 598.99 | 74.504 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 846.7517 | 739.9372 | 84.6752
2023-06-29 | 25.91 | 615.58 |  | 24 | 39.9 | 126.06 | 5.01 | 6.32 | -93.18 | 292.39 | 870.38 | 30.67 | 598.76 | 87.038 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 912.5935 | 745.9396 | 91.2593
2023-06-30 | 22.22 | 613.4 |  | 24 | 37.43 | 118.26 | 5.85 | 5.61 | -94.17 | 281.92 | 743.13 | 26.54 | 599.59 | 74.313 | 60.1 | 24.15 | 15.63 | 19655 | 18.2 | 729.3105 | 793.6695 | 72.931
2023-07-01 | 22.12 | 614.71 |  | 24 | 38.3 | 119.52 | 6 | 5.82 | -93.8 | 281.28 | 738.25 | 28.92 | 600 | 73.825 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 749.7283 | 765.1559 | 74.9728
2023-07-02 | 25.08 | 615.46 |  | 24 | 40.42 | 124.5 | 5.36 | 5.96 | -92.96 | 290.33 | 840.46 | 31.53 | 599.91 | 84.046 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 851.9992 | 771.984 | 85.1999
2023-07-03 | 26.87 | 614.66 |  | 24 | 41.08 | 126.41 | 4.81 | 5.88 | -92.64 | 295.15 | 907.13 | 32.08 | 598.3 | 90.713 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 920.5417 | 743.8622 | 92.0542
2023-07-04 | 25.17 | 617.08 |  | 24 | 40.61 | 124.35 | 5.06 | 6.39 | -92.89 | 290.88 | 846.92 | 31.31 | 599.63 | 84.692 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 862.1844 | 732.9766 | 86.2184
2023-07-05 | 22.44 | 614.8 |  | 24 | 38.36 | 119.64 | 5.88 | 5.44 | -93.86 | 282.01 | 751.13 | 29.68 | 598.45 | 75.113 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 767.305 | 742.2182 | 76.7305
2023-07-06 | 26.14 | 615.84 |  | 24 | 41.09 | 127.28 | 4.92 | 6.15 | -92.61 | 293.2 | 880.33 | 32.37 | 599.44 | 88.033 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 896.9979 | 742.7916 | 89.6998
2023-07-07 | 27.04 | 613.85 |  | 24 | 41.28 | 129.58 | 4.52 | 6.02 | -92.5 | 295.91 | 916.46 | 31.89 | 599.13 | 91.646 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 926.2419 | 742.9801 | 92.6242
2023-07-08 | 22.64 | 613.9 |  | 24 | 38.7 | 122.94 | 5.69 | 5.32 | -93.77 | 283.65 | 758.33 | 28.12 | 599.72 | 75.833 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 772.1936 | 788.4298 | 77.2194
2023-07-09 | 24.3 | 615.54 |  | 24 | 38.08 | 120.53 | 5.23 | 5.95 | -94 | 287.58 | 815.83 | 27.01 | 599.13 | 81.583 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 827.4662 | 759.0212 | 82.7466
2023-07-10 | 25.33 | 616.61 |  | 24 | 40.04 | 125.4 | 5.06 | 5.52 | -93.1 | 290.9 | 853.96 | 31.75 | 598.67 | 85.396 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 859.102 | 749.04 | 85.9102
2023-07-11 | 28.42 | 616.97 |  | 24 | 41.88 | 129.89 | 4.43 | 5.99 | -92.17 | 299.52 | 968.04 | 33.79 | 600.43 | 96.804 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 976.8446 | 738.5828 | 97.6845
2023-07-12 | 26.42 | 617.66 |  | 24 | 41.34 | 128.4 | 4.91 | 6.6 | -92.49 | 294.21 | 890.38 | 34 | 599.19 | 89.038 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 892.7482 | 730.4962 | 89.2748
2023-07-13 | 27.43 | 616.68 |  | 24 | 41.4 | 127.97 | 4.69 | 6.07 | -92.43 | 296.79 | 927.96 | 33.28 | 598.5 | 92.796 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 937.2376 | 294.4353 | 93.7238
2023-07-14 | 26.56 | 617.03 |  | 24 | 40.51 | 126.15 | 4.76 | 6.6 | -92.87 | 294.29 | 892.67 | 30.93 | 599.9 | 89.267 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 900.1715 | 5.9476 | 90.0171
2023-07-15 | 26.24 | 616.95 |  | 24 | 39.86 | 124.88 | 4.97 | 6.09 | -93.21 | 293.3 | 884.21 | 30.54 | 600.18 | 88.421 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6
2023-07-16 | 21.93 | 613.36 |  | 24 | 35.52 | 117.51 | 5.73 | 6.24 | -94.98 | 280.94 | 734.63 | 25.51 | 600.23 | 73.463 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6
2023-07-17 | 22.81 | 616.46 |  | 24 | 36.41 | 118.08 | 5.79 | 5.99 | -94.68 | 283.15 | 762.67 | 26.32 | 600.17 | 76.267 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 768.6399 | 331.1834 | 76.864
2023-07-18 | 24.32 | 615.24 |  | 24 | 37.93 | 121.28 | 5.45 | 6.14 | -94.11 | 287.17 | 816.67 | 28.17 | 599.21 | 81.667 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 824.0865 | 778.7393 | 82.4086
2023-07-19 | 26.3 | 615.63 |  | 24 | 39.38 | 124.19 | 4.89 | 6.2 | -93.42 | 293.4 | 887.08 | 29.05 | 598.81 | 88.708 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 898.1102 | 765.7447 | 89.811
2023-07-20 | 22.68 | 614.35 |  | 24 | 37.86 | 119.74 | 5.79 | 5.29 | -94.08 | 283.7 | 760.58 | 28 | 598.84 | 76.058 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 773.8705 | 772.5734 | 77.387
2023-07-21 | 24.79 | 614.86 |  | 24 | 39.01 | 122.67 | 5.42 | 5.46 | -93.59 | 289.5 | 834.13 | 28.87 | 597.15 | 83.413 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 843.2916 | 754.2144 | 84.3292
2023-07-22 | 22.21 | 616.6 |  | 24 | 37.48 | 118.3 | 5.5 | 5.09 | -94.26 | 282.67 | 744.92 | 26.88 | 600.17 | 74.492 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 754.49 | 758.9281 | 75.449
2023-07-23 | 21.88 | 615.7 |  | 24 | 37.86 | 119.28 | 4.36 | 6.16 | -94.1 | 280.48 | 731.08 | 28.47 | 599.68 | 73.108 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 733.3942 | 767.8189 | 73.3394
2023-07-24 | 27.86 | 615.35 |  | 24 | 40.23 | 126.88 | 3.09 | 6.85 | -93.01 | 297.48 | 944.79 | 30.37 | 599.34 | 94.479 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 953.1768 | 756.7263 | 95.3177
2023-07-25 | 26.12 | 613.48 |  | 24 | 40.22 | 126.35 | 3.44 | 7.01 | -93.03 | 293.09 | 880.04 | 31.27 | 600.01 | 88.004 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 887.9967 | 757.7398 | 88.7997
2023-07-26 | 25.92 | 612.52 |  | 24 | 39.35 | 124.64 | 3.45 | 6.89 | -93.38 | 292.33 | 870.42 | 30.41 | 599.67 | 87.042 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 879.5715 | 761.9828 | 87.9571
2023-07-27 | 24.58 | 615.42 |  | 24 | 39.23 | 122.94 | 3.85 | 6.48 | -93.49 | 288.8 | 825.38 | 30.71 | 600.34 | 82.538 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 832.4005 | 767.6188 | 83.2401
2023-07-28 | 23.95 | 614.74 |  | 24 | 38.56 | 122.14 | 3.79 | 6.56 | -93.82 | 286.84 | 802.83 | 28.73 | 600.07 | 80.283 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 813.0148 | 768.9361 | 81.3015
2023-07-29 | 17.13 | 617.82 |  | 24 | 35.96 | 116.03 | 5.26 | 5.86 | -94.93 | 266.96 | 570.25 | 27.94 | 601.5 | 57.025 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 573.9279 | 800.9723 | 57.3928
2023-07-30 | 16.45 | 615.53 |  | 24 | 36 | 116.33 | 5.61 | 5.3 | -94.95 | 264.35 | 545.42 | 29.25 | 601 | 54.542 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 550.1227 | 804.6905 | 55.0123
2023-07-31 | 21.53 | 616.36 |  | 24 | 37.82 | 120.13 | 4.48 | 5.78 | -94.16 | 279.96 | 718.25 | 29.63 | 599.96 | 71.825 | 59.74 | 24.31 | 16.12 | 19192.67 | 17.6 | 724.3526 | 797.9142 | 72.4353
2023-08-01 | 22.43 | 615.85 |  | 24 | 38.39 | 121.18 | 4.3 | 5.84 | -93.88 | 282 | 749.13 | 30.2 | 599.96 | 74.913 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 762.5593 | 784.7673 | 76.2559
2023-08-02 | 25.48 | 616.13 |  | 24 | 39.91 | 125.1 | 3.68 | 6.11 | -93.21 | 291.33 | 858.38 | 31.59 | 598.66 | 85.838 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 872.8132 | 757.3795 | 87.2813
2023-08-03 | 25.83 | 615.39 |  | 24 | 40.3 | 125.76 | 3.54 | 6.98 | -93 | 292.45 | 873.46 | 32.09 | 599.47 | 87.346 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 886.8984 | 754.38 | 88.6898
2023-08-04 | 27.97 | 613.94 |  | 24 | 41.2 | 130.62 | 3.14 | 6.85 | -92.53 | 297.97 | 949.17 | 32.84 | 599.82 | 94.917 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 956.7092 | 765.6651 | 95.6709
2023-08-05 | 27.69 | 614.13 |  | 24 | 41.41 | 130.79 | 3.04 | 6.77 | -92.41 | 297.33 | 940.33 | 33.56 | 598.7 | 94.033 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 944.7257 | 773.2795 | 94.4726
2023-08-06 | 28.44 | 614.21 |  | 24 | 41.64 | 130.56 | 2.97 | 7.06 | -92.3 | 299.36 | 969.63 | 32.77 | 599.46 | 96.963 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 974.0068 | 770.7806 | 97.4007
2023-08-07 | 27.56 | 614.14 |  | 24 | 41.17 | 129.13 | 3.2 | 6.64 | -92.55 | 296.92 | 932.92 | 31.86 | 599.57 | 93.292 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 937.5134 | 771.1355 | 93.7513
2023-08-08 | 27.05 | 615.52 |  | 24 | 40.41 | 128.07 | 3.22 | 6.66 | -92.92 | 295.43 | 913 | 31.01 | 600.31 | 91.3 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 921.5332 | 747.6037 | 92.1533
2023-08-09 | 26.54 | 613.87 |  | 24 | 38.73 | 126.83 | 3.31 | 6.49 | -93.67 | 293.73 | 892 | 30 | 600.93 | 89.2 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 903.4639 | 775.6965 | 90.3464
2023-08-10 | 28 | 612.86 |  | 24 | 40.12 | 129.86 | 3.2 | 6.14 | -93.04 | 297.79 | 949.75 | 31.11 | 599.3 | 94.975 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 959.1763 | 772.3572 | 95.9176
2023-08-11 | 26.73 | 612.87 |  | 24 | 39.98 | 129.73 | 3.27 | 6.42 | -93.12 | 294.7 | 906.25 | 32.2 | 600.44 | 90.625 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 911.7566 | 516.3104 | 91.1757
2023-08-12 | 26.49 | 613.21 |  | 24 | 40.8 | 128.64 | 3.26 | 6.45 | -92.72 | 294.05 | 895.38 | 32.86 | 600.43 | 89.538 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 902.2153 | 337.7633 | 90.2215
2023-08-13 | 24.63 | 616.52 |  | 24 | 38.93 | 123.68 | 3.85 | 6.18 | -93.61 | 288.34 | 831.58 | 29.63 | 600.28 | 83.158 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 836.048 | 237.4775 | 83.6048
2023-08-14 | 27.11 | 615.47 |  | 24 | 39.26 | 125.37 | 3.49 | 6.56 | -93.45 | 295.13 | 913.21 | 29.14 | 598.48 | 91.321 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 922.7055 | 568.988 | 92.2706
2023-08-15 | 27.4 | 616.28 |  | 24 | 39.72 | 127.2 | 3.28 | 6.55 | -93.24 | 296.02 | 925.17 | 30.75 | 599 | 92.517 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 933.5185 | 581.5318 | 93.3519
2023-08-16 | 27.12 | 616.07 |  | 24 | 40.3 | 127.64 | 3.36 | 6.3 | -92.93 | 295.7 | 920.33 | 31.97 | 598.78 | 92.033 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 926.2268 | 599.87 | 92.6227
2023-08-17 | 27.35 | 617.18 |  | 24 | 39.93 | 127.74 | 3.28 | 6.6 | -93.11 | 296.24 | 926.92 | 31.55 | 599.31 | 92.692 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 931.0978 | 802.1683 | 93.1098
2023-08-18 | 28.18 | 614.09 |  | 24 | 39.79 | 127.38 | 3.15 | 6.55 | -93.16 | 298.23 | 960.5 | 29.9 | 595.71 | 96.05 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 966.2499 | 792.9005 | 96.625
2023-08-19 | 27.83 | 614.49 |  | 24 | 39.16 | 126.1 | 3.16 | 6.65 | -93.44 | 296.97 | 943.5 | 28.72 | 596.54 | 94.35 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 949.8177 | 789.5404 | 94.9818
2023-08-20 | 23.9 | 614.94 |  | 24 | 37.81 | 122.6 | 3.96 | 6.27 | -94.06 | 285.9 | 807.33 | 29.87 | 598.31 | 80.733 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 812.135 | 779.9887 | 81.2135
2023-08-21 | 28.34 | 616.26 |  | 24 | 40.25 | 127.82 | 3.05 | 6.04 | -93.02 | 298.89 | 968.21 | 29.5 | 599.29 | 96.821 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 974.2449 | 766.2829 | 97.4245
2023-08-22 | 28.23 | 616.46 |  | 24 | 39.24 | 125.94 | 3.09 | 6.45 | -93.48 | 298.24 | 961.75 | 27.52 | 599.47 | 96.175 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 964.9674 | 773.6692 | 96.4967
2023-08-23 | 27.42 | 616.85 |  | 24 | 39.06 | 126.17 | 3.39 | 6.47 | -93.5 | 296.12 | 932.96 | 29.49 | 600.55 | 93.296 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 938.6604 | 771.1511 | 93.866
2023-08-24 | 25.39 | 614.83 |  | 24 | 38.49 | 124.88 | 3.79 | 5.82 | -93.8 | 290.64 | 861.75 | 30.01 | 599.53 | 86.175 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 867.5995 | 776.8428 | 86.7599
2023-08-25 | 27.77 | 613.76 |  | 24 | 39.23 | 127.69 | 3.35 | 6.64 | -93.43 | 297.31 | 948.38 | 29.82 | 600.55 | 94.838 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 951.9258 | 786.2808 | 95.1926
2023-08-26 | 26.63 | 615.45 |  | 24 | 39.26 | 126.46 | 3.64 | 5.94 | -93.44 | 293.96 | 898 | 30.12 | 600.2 | 89.8 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 903.591 | 784.8553 | 90.3591
2023-08-27 | 25.01 | 614.03 |  | 24 | 38.88 | 124.05 | 3.87 | 5.78 | -93.65 | 289.7 | 835.46 | 29.17 | 601.79 | 83.546 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 841.4833 | 792.9591 | 84.1483
2023-08-28 | 21.03 | 614.89 |  | 24 | 34.5 | 117.53 | 4.62 | 5.67 | -95.28 | 277.99 | 708.9 | 23.42 | 600.45 | 70.89 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 712.771 | 795.1724 | 71.2771
2023-08-29 | 20.48 | 615.58 |  | 24 | 35.17 | 117.25 | 4.82 | 5.76 | -94.98 | 276.4 | 683.75 | 25.18 | 601.35 | 68.375 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 695.5468 | 801.3515 | 69.5547
2023-08-30 | 20.42 | 615.07 |  | 24 | 33.98 | 117.76 | 5.05 | 5.81 | -95.39 | 275.02 | 749.34 | 23.61 | 599.78 | 74.934 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 759.1349 | 787.0622 | 75.9135
2023-08-31 | 23.84 | 614.1 |  | 24 | 35.75 | 119.53 | 4.24 | 5.88 | -94.68 | 284.57 | 806.58 | 24.69 | 598.13 | 80.658 | 57.44 | 24.31 | 18.16 | 19280.55 | 16.3 | 811.3049 | 792.8914 | 81.1305
2023-09-01 | 22.82 | 615.47 |  | 24 | 36.08 | 119.42 | 4.37 | 6.07 | -94.58 | 281.45 | 766.38 | 25.86 | 600.25 | 76.638 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 778.1426 | 784.7982 | 77.8143
2023-09-02 | 25.02 | 615.21 |  | 24 | 37.35 | 120.81 | 3.99 | 6.62 | -94.07 | 289.03 | 843.42 | 26.43 | 599.41 | 84.342 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 857.2806 | 774.7604 | 85.7281
2023-09-03 | 26.76 | 616.47 |  | 24 | 38.55 | 122.7 | 3.53 | 6.79 | -93.55 | 294.06 | 850.71 | 26.34 | 598.61 | 85.071 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 910.3511 | 784.9591 | 91.0351
2023-09-04 | 27.89 | 615.51 |  | 24 | 39.98 | 124.28 | 3.48 | 6.54 | -92.88 | 297.22 | 994.75 | 27.14 | 599.35 | 99.475 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 952.0428 | 787.2423 | 95.2043
2023-09-05 | 27.87 | 614.18 |  | 24 | 40.86 | 126 | 3.29 | 6.73 | -92.46 | 297.44 | 945.54 | 28.62 | 599 | 94.554 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 959.4149 | 792.4839 | 95.9415
2023-09-06 | 27.23 | 614.46 |  | 24 | 40.56 | 125.76 | 3.37 | 7.17 | -92.62 | 295.79 | 922.88 | 29.22 | 598.82 | 92.288 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 930.4946 | 801.0556 | 93.0495
2023-09-07 | 26.36 | 615.49 |  | 24 | 39.79 | 124.8 | 3.71 | 6.94 | -93.08 | 293.39 | 889.08 | 29.41 | 599.19 | 88.908 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 900.6391 | 803.1803 | 90.0639
2023-09-08 | 26.85 | 616.46 |  | 24 | 38.71 | 125.01 | 3.7 | 6.69 | -93.69 | 294.5 | 908.54 | 29.64 | 598.52 | 90.854 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 911.7397 | 802.7302 | 91.174
2023-09-09 | 26.35 | 616.25 |  | 24 | 38.44 | 125.97 | 3.79 | 6.58 | -93.79 | 292.84 | 891.17 | 30.24 | 598.55 | 89.117 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 896.2946 | 806.1726 | 89.6295
2023-09-10 | 27.95 | 615.73 |  | 24 | 39.05 | 128.01 | 3.4 | 6.41 | -93.48 | 297.03 | 949 | 30.31 | 599.23 | 94.9 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 953.2753 | 803.7672 | 95.3275
2023-09-11 | 27.87 | 614.28 |  | 24 | 39.54 | 128.3 | 3.27 | 6.9 | -93.32 | 297.37 | 946 | 30.35 | 599.14 | 94.6 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 952.9124 | 803.9109 | 95.2912
2023-09-12 | 27.76 | 614.73 |  | 24 | 38.08 | 125.68 | 3.25 | 6.47 | -93.94 | 296.59 | 940.5 | 26.6 | 599.32 | 94.05 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 946.9641 | 798.0533 | 94.6964
2023-09-13 | 25.16 | 614.36 |  | 24 | 36.16 | 120.36 | 3.84 | 6.37 | -94.62 | 288.59 | 842.92 | 23.16 | 599.49 | 84.292 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 848.8892 | 803.4988 | 84.8889
2023-09-14 | 24.9 | 615.86 |  | 24 | 36.96 | 120.67 | 3.95 | 5.67 | -94.23 | 288.44 | 840.75 | 24.3 | 599.4 | 84.075 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 847.4232 | 804.4132 | 84.7423
2023-09-15 | 27.23 | 616.93 |  | 24 | 38.25 | 124.36 | 3.39 | 6.29 | -93.68 | 295.13 | 921.33 | 25.17 | 598.51 | 92.133 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 933.5185 | 805.8626 | 93.3519
2023-09-16 | 25.38 | 615.43 |  | 24 | 38.23 | 123.95 | 3.89 | 5.95 | -93.69 | 289.82 | 855.83 | 27.36 | 599.15 | 85.583 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 861.7576 | 810.4106 | 86.1758
2023-09-17 | 23.75 | 615.74 |  | 24 | 38.34 | 123.67 | 4.12 | 6.31 | -93.66 | 285.15 | 797.29 | 28.67 | 600.74 | 79.729 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 804.3691 | 806.3831 | 80.4369
2023-09-18 | 27.17 | 617.3 |  | 24 | 40.73 | 127.97 | 3.45 | 6.34 | -92.52 | 295.63 | 917.04 | 30.18 | 599.3 | 91.704 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 920.7355 | 806.2012 | 92.0736
2023-09-19 | 27.14 | 615.46 |  | 24 | 41.16 | 129.08 | 3.18 | 6.55 | -92.42 | 295.65 | 916.21 | 31.33 | 599.33 | 91.621 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 927.9889 | 811.4264 | 92.7989
2023-09-20 | 25.45 | 616.9 |  | 24 | 37.75 | 122.39 | 3.48 | 6.41 | -94 | 290.6 | 854.71 | 25.37 | 599.68 | 85.471 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 863.2348 | 804.7236 | 86.3235
2023-09-21 | 20.74 | 616.95 |  | 24 | 33.46 | 114.71 | 4.48 | 5.45 | -95.54 | 277.08 | 694.5 | 21.07 | 599.91 | 69.45 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 707.0728 | 794.0396 | 70.7073
2023-09-22 | 18.38 | 613.94 |  | 24 | 31.7 | 112.25 | 4.94 | 5.63 | -96.17 | 269.77 | 614.33 | 20.44 | 599.71 | 61.433 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 625.1992 | 818.378 | 62.5199
2023-09-23 | 17.33 | 616.58 |  | 24 | 31.65 | 111.16 | 5.18 | 5.55 | -96.19 | 266.45 | 577.67 | 20.91 | 599.83 | 57.767 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 592.2735 | 796.9554 | 59.2274
2023-09-24 | 17.61 | 615.42 |  | 24 | 32.4 | 114.28 | 5.13 | 5.28 | -95.93 | 267.54 | 587.71 | 22.63 | 597.54 | 58.771 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 600.3766 | 803.8552 | 60.0377
2023-09-25 | 18.18 | 616.32 |  | 24 | 34.14 | 116.23 | 5.04 | 5.69 | -95.61 | 269.91 | 608.42 | 24.56 | 598.88 | 60.842 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 617.7176 | 817.7029 | 61.7718
2023-09-26 | 19.61 | 617.89 |  | 24 | 35.11 | 117.8 | 4.77 | 5.97 | -95.7 | 274.22 | 691.33 | 25.23 | 600.16 | 69.133 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 667.6011 | 830.6716 | 66.7601
2023-09-27 | 27.17 | 615.37 |  | 24 | 39.03 | 125.9 | 3.66 | 7.03 | -94.03 | 294.86 | 886.13 | 26.13 | 597.79 | 88.613 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 928.8803 | 809.3066 | 92.888
2023-09-28 | 27.81 | 614.7 |  | 24 | 39.39 | 125.78 | 3.39 | 7.94 | -93.86 | 296.76 | 944.92 | 26.54 | 598.22 | 94.492 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 949.512 | 811.7983 | 94.9512
2023-09-29 | 23.56 | 614.96 |  | 24 | 36.62 | 121.95 | 4.42 | 7.78 | -95.2 | 284.65 | 790.58 | 26.91 | 598.05 | 79.058 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 802.3967 | 787.4017 | 80.2397
2023-09-30 | 22.71 | 612.89 |  | 24 | 34.99 | 118.4 | 4.5 | 8.31 | -95.63 | 280.95 | 761.08 | 22.72 | 598.24 | 76.108 | 57.29 | 24.17 | 17.32 | 19125.63 | 18 | 768.5786 | 800.8839 | 76.8579
2023-10-01 | 19.67 | 610.1 |  | 24 | 34.18 | 117.7 | 4.76 | 8.37 | -95.9 | 271.93 | 655.63 | 24.05 | 597.5 | 65.563 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 665.0794 | 785.2373 | 66.5079
2023-10-02 | 26.37 | 612.65 |  | 24 | 36.62 | 122.97 | 3.89 | 7.47 | -94.92 | 292.07 | 885.33 | 23.19 | 598.53 | 88.533 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 909.2632 | 777.4754 | 90.9263
2023-10-03 | 27.38 | 613.68 |  | 24 | 36.78 | 122.87 | 3.78 | 7.31 | -94.85 | 294.8 | 925.04 | 21.5 | 598.27 | 92.504 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 937.0552 | 783.4398 | 93.7055
2023-10-04 | 27.04 | 614.24 |  | 24 | 36.78 | 122.4 | 3.8 | 7.61 | -94.85 | 293.7 | 907.13 | 21.89 | 599.3 | 90.713 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 920.4156 | 792.6548 | 92.0416
2023-10-05 | 22.93 | 609.95 |  | 24 | 34.8 | 120.04 | 4.41 | 7.71 | -95.64 | 280.88 | 767.42 | 23.03 | 598.93 | 76.742 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 787.4689 | 797.5324 | 78.7469
2023-10-06 | 26.34 | 616.83 |  | 24 | 34.66 | 119.21 | 3.85 | 7.54 | -95.72 | 291.72 | 882.96 | 20.53 | 599.41 | 88.296 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 897.6158 | 799.0117 | 89.7616
2023-10-07 | 27.82 | 613.42 |  | 24 | 35.11 | 119.21 | 3.58 | 7.88 | -95.5 | 295.64 | 941.04 | 17.69 | 598.18 | 94.104 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 950.6464 | 806.2231 | 95.0646
2023-10-08 | 25.31 | 611.78 |  | 24 | 33.63 | 116.81 | 3.99 | 8.58 | -96.03 | 288.79 | 852.17 | 18.58 | 597.62 | 85.217 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 860.395 | 805.9426 | 86.0395
2023-10-09 | 25.74 | 614.61 |  | 24 | 34.87 | 119.5 | 4.01 | 8.02 | -95.57 | 289.99 | 871.83 | 20.85 | 596.81 | 87.183 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 881.4811 | 811.9707 | 88.1481
2023-10-10 | 28.05 | 613.99 |  | 24 | 36.1 | 122.29 | 3.5 | 8.52 | -95.11 | 296.93 | 954.42 | 21.41 | 597.12 | 95.442 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 962.8443 | 809.7085 | 96.2844
2023-10-11 | 24.55 | 612.06 |  | 24 | 33.9 | 119.56 | 4.05 | 8.27 | -95.93 | 286.91 | 829.42 | 20.51 | 598.1 | 82.942 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 831.6205 | 812.6617 | 83.1621
2023-10-12 | 25.12 | 613.75 |  | 24 | 34.21 | 119.85 | 3.96 | 18.12 | -95.83 | 288.55 | 847 | 21.17 | 599 | 84.7 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 856.7661 | 804.654 | 85.6766
2023-10-13 | 24.52 | 612.16 |  | 24 | 34.15 | 119.68 | 4.27 | 36.48 | -95.86 | 287.76 | 824.29 | 22.13 | 598.61 | 82.429 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 834.2432 | 804.2351 | 83.4243
2023-10-14 | 23.88 | 611.28 |  | 24 | 34.06 | 119.8 | 4.3 | 9.83 | -95.93 | 285.21 | 806 | 21.86 | 597.88 | 80.6 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 812.8078 | 810.4341 | 81.2808
2023-10-15 | 23.54 | 611.88 |  | 24 | 34.15 | 120.67 | 4.32 | 9.77 | -96 | 283.61 | 790.54 | 22.64 | 598.02 | 79.054 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 804.0324 | 799.1842 | 80.4032
2023-10-16 | 24.6 | 608.94 |  | 24 | 34.66 | 121.4 | 4.09 | 10.13 | -95.93 | 286.9 | 829.71 | 23.33 | 597.81 | 82.971 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 841.9736 | 805.1336 | 84.1974
2023-10-17 | 19.74 | 608.45 |  | 24 | 32.34 | 119.55 | 5.06 | 10.49 | -96.69 | 272.43 | 658.92 | 22.99 | 598.2 | 65.892 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 660.8305 | 803.9488 | 66.083
2023-10-18 | 17.4 | 606.83 |  | 24 | 31.81 | 121.03 | 5.38 | 10.5 | -96.79 | 266.48 | 579.63 | 23.56 | 597 | 57.963 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 583.3192 | 815.0887 | 58.3319
2023-10-19 | 17.6 | 614.36 |  | 24 | 31.62 | 119.24 | 5.33 | 9.31 | -96.85 | 266.98 | 586.5 | 22.17 | 599.16 | 58.65 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 602.5389 | 795.5688 | 60.2539
2023-10-20 | 15.44 | 604.37 |  | 24 | 27.04 | 112.34 | 6.08 | 10.38 | -98.16 | 257.12 | 507.46 | 17.55 | 596.17 | 50.746 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 516.4822 | 824.0619 | 51.6482
2023-10-21 | 19.68 | 610.18 |  | 24 | 28.3 | 117.66 | 4.97 | 6.54 | -98.14 | 271.39 | 658.83 | 17.87 | 598.94 | 65.883 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 682.4891 | 787.2062 | 68.2489
2023-10-22 | 23.2 | 611.95 |  | 24 | 30.86 | 117.44 | 4.49 | 7.06 | -97.6 | 281.38 | 778.46 | 19.11 | 599.11 | 77.846 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 792.4458 | 788.241 | 79.2446
2023-10-23 | 23.94 | 612.92 |  | 24 | 32.3 | 118.7 | 4.25 | 6.77 | -97.09 | 283.78 | 805.46 | 20.14 | 599.44 | 80.546 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 817.9001 | 807.7805 | 81.79
2023-10-24 | 25.12 | 611.04 |  | 24 | 34.38 | 120.69 | 3.76 | 6.77 | -96.1 | 288.08 | 850.17 | 22.07 | 598.9 | 85.017 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 864.1064 | 799.8724 | 86.4106
2023-10-25 | 28.15 | 612.51 |  | 24 | 36.53 | 124.12 | 3.25 | 6.24 | -94.99 | 296.85 | 955.71 | 22.2 | 598.22 | 95.571 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 972.1963 | 805.8531 | 97.2196
2023-10-26 | 25.63 | 610.04 |  | 24 | 35.91 | 123.08 | 3.69 | 5.67 | -95.26 | 290.05 | 860.5 | 23.91 | 598.85 | 86.05 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 878.5752 | 798.4189 | 87.8575
2023-10-27 | 27.43 | 609.69 |  | 24 | 36.6 | 126.46 | 3.38 | 5.54 | -94.97 | 294.83 | 923.79 | 22.71 | 598.58 | 92.379 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 942.7353 | 800.0222 | 94.2735
2023-10-28 | 26.57 | 610.49 |  | 24 | 36.2 | 124.17 | 3.66 | 5.5 | -95.18 | 292.51 | 891.04 | 22.86 | 598.1 | 89.104 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 902.4239 | 799.6551 | 90.2424
2023-10-29 | 25.57 | 609.78 |  | 24 | 35.05 | 122.93 | 3.73 | 5.49 | -95.59 | 289.87 | 857.88 | 22.73 | 598.33 | 85.788 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 880.4274 | 793.4374 | 88.0427
2023-10-30 | 25.22 | 612.67 |  | 24 | 34.83 | 121.36 | 3.99 | 5.59 | -95.69 | 288.87 | 844.38 | 22.82 | 598.53 | 84.438 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 861.4834 | 800.6843 | 86.1483
2023-10-31 | 22.71 | 610.15 |  | 24 | 33.88 | 117.34 | 4.61 | 5.44 | -96.04 | 280.91 | 755.83 | 23.29 | 597.2 | 75.583 | 56.39 | 24.7 | 20.22 | 18907.4 | 14.6 | 777.0104 | 805.696 | 77.701
2023-11-01 | 23.66 | 614.94 |  | 24 | 34.66 | 119.27 | 4.43 | 5.39 | -95.74 | 283.65 | 788.71 | 23.87 | 598.4 | 78.871 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 799.1721 | 806.1896 | 79.9172
2023-11-02 | 24.48 | 615.13 |  | 24 | 35.41 | 120.08 | 4.17 | 5.22 | -95.44 | 286.27 | 820 | 23.49 | 598.47 | 82 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 832.783 | 812.1712 | 83.2783
2023-11-03 | 27.37 | 613.59 |  | 24 | 37 | 124.1 | 3.4 | 5.6 | -94.77 | 294.71 | 922.96 | 24.28 | 598.84 | 92.296 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 942.7861 | 808.2887 | 94.2786
2023-11-04 | 27.02 | 611.61 |  | 24 | 36.22 | 122.66 | 3.39 | 5.64 | -95.08 | 293.72 | 910.75 | 21.92 | 598.37 | 91.075 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 923.2827 | 814.5454 | 92.3283
2023-11-05 | 24.37 | 616.74 |  | 24 | 35.29 | 119.95 | 4.04 | 5.55 | -95.39 | 286.72 | 815.54 | 21.86 | 599.1 | 81.554 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 827.6884 | 825.0434 | 82.7688
2023-11-06 | 21.83 | 608.64 |  | 24 | 28.46 | 114.41 | 4.67 | 4.87 | -97.84 | 276.36 | 726.79 | 17 | 597.83 | 72.679 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 737.6832 | 828.967 | 73.7683
2023-11-07 | 23.01 | 611.63 |  | 24 | 29.38 | 113.86 | 4.54 | 4.81 | -97.89 | 281.19 | 767.75 | 16.88 | 598.94 | 76.775 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 776.6968 | 812.9389 | 77.6697
2023-11-08 | 23.36 | 613.69 |  | 24 | 31.51 | 114.78 | 4.1 | 5.18 | -97.04 | 283.47 | 785.04 | 17.85 | 598.67 | 78.504 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 795.5231 | 819.2234 | 79.5523
2023-11-09 | 27.23 | 615.29 |  | 24 | 34.4 | 118.68 | 3.48 | 5.48 | -95.97 | 294.34 | 925.21 | 17.9 | 598.91 | 92.521 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 937.5898 | 804.1463 | 93.759
2023-11-10 | 23.66 | 612.73 |  | 24 | 30.41 | 113.2 | 4 | 5.18 | -97.13 | 284.59 | 794 | 14.29 | 598.38 | 79.4 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 812.9451 | 806.2283 | 81.2945
2023-11-11 | 25.78 | 610.62 |  | 24 | 29.9 | 114.38 | 3.7 | 5.24 | -97.13 | 289.79 | 865.96 | 12.73 | 598.81 | 86.596 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 883.191 | 820.9984 | 88.3191
2023-11-12 | 24.92 | 611.47 |  | 24 | 27.25 | 112.82 | 3.75 | 5.09 | -97.85 | 287.22 | 838.38 | 8.89 | 598.95 | 83.838 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 861.0088 | 816.836 | 86.1009
2023-11-13 | 26.67 | 615.14 |  | 24 | 27.27 | 113.43 | 3.48 | 5.77 | -97.9 | 292.02 | 900.21 | 9.11 | 599 | 90.021 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 921.1087 | 815.7255 | 92.1109
2023-11-14 | 25.32 | 610.82 |  | 24 | 27.68 | 112.8 | 3.85 | 5.52 | -98 | 287.93 | 853.08 | 10.81 | 598.87 | 85.308 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 865.3658 | 769.1119 | 86.5366
2023-11-15 | 25.08 | 612.61 |  | 24 | 28.45 | 115.84 | 3.94 | 6.5 | -97.69 | 287.22 | 843.21 | 12.72 | 599.06 | 84.321 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 857.7632 | 787.8074 | 85.7763
2023-11-16 | 24.07 | 613.06 |  | 24 | 27.64 | 115.1 | 3.97 | 6.78 | -97.82 | 284.53 | 808.29 | 12.42 | 599.88 | 80.829 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 831.1604 | 780.1343 | 83.116
2023-11-17 | 24.67 | 612.67 |  | 24 | 28.54 | 114.95 | 4.08 | 5.97 | -97.65 | 285.94 | 836 | 13.04 | 597.37 | 83.6 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 854.3105 | 782.5729 | 85.4311
2023-11-18 | 18.62 | 611.74 |  | 24 | 24.86 | 108.67 | 5.44 | 6.74 | -98.53 | 268.45 | 621.88 | 13.33 | 599.03 | 62.188 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 637.4728 | 783.94 | 63.7473
2023-11-19 | 20.03 | 612.28 |  | 24 | 27.72 | 109.18 | 4.9 | 6.92 | -97.8 | 272.87 | 668.58 | 15.73 | 599.13 | 66.858 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 688.0458 | 802.7525 | 68.8046
2023-11-20 | 20.56 | 613.68 |  | 24 | 28.38 | 109.05 | 5.06 | 7.39 | -97.65 | 275.41 | 689.83 | 16.51 | 600.32 | 68.983 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 699.6992 | 821.4714 | 69.9699
2023-11-21 | 24.93 | 614.34 |  | 24 | 31.29 | 113.6 | 3.96 | 6.01 | -96.92 | 287.46 | 840.04 | 17.14 | 599.66 | 84.004 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 856.7218 | 800.3754 | 85.6722
2023-11-22 | 24.98 | 613.9 |  | 24 | 31.81 | 114.22 | 3.85 | 5.5 | -96.87 | 287.58 | 838.58 | 17.54 | 598.75 | 83.858 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 843.2422 | 817.7373 | 84.3242
2023-11-23 | 21.63 | 609.58 |  | 24 | 28.83 | 112.23 | 5.02 | 6.47 | -97.61 | 275.15 | 717.79 | 16.2 | 598.03 | 71.779 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 739.3996 | 848.5576 | 73.94
2023-11-24 | 20.79 | 608.62 |  | 24 | 24.42 | 107.38 | 5.18 | 6.43 | -98.55 | 273.38 | 691.25 | 10.19 | 597.64 | 69.125 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 708.1186 | 836.5213 | 70.8119
2023-11-25 | 19.9 | 612.86 |  | 24 | 24.84 | 107.14 | 5.2 | 6.76 | -98.45 | 270.52 | 663.42 | 11.71 | 598.27 | 66.342 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 672.3177 | 855.7338 | 67.2318
2023-11-26 | 26.57 | 616.09 |  | 24 | 29.61 | 113.79 | 3.82 | 6.17 | -97.35 | 291.57 | 893.79 | 12.78 | 598.48 | 89.379 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 898.7919 | 807.9598 | 89.8792
2023-11-27 | 16.43 | 611.92 |  | 24 | 24.73 | 104.09 | 5.93 | 6.77 | -98.59 | 260.37 | 544.75 | 12.81 | 599.32 | 54.475 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 551.9774 | 844.4927 | 55.1977
2023-11-28 | 17.16 | 612.53 |  | 24 | 25.56 | 104.36 | 5.67 | 7.29 | -98.41 | 263.77 | 572.04 | 14.42 | 599.86 | 57.204 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 584.2432 | 824.5265 | 58.4243
2023-11-29 | 19.3 | 613.78 |  | 24 | 26.63 | 106.34 | 5.24 | 7.15 | -98.11 | 270.96 | 645.25 | 13.81 | 599.49 | 64.525 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 664.5448 | 825.9086 | 66.4545
2023-11-30 | 26.28 | 612.37 |  | 24 | 26.69 | 109.85 | 3.78 | 6.49 | -97.97 | 291.14 | 889.08 | 8.66 | 596.77 | 88.908 | 58.02 | 24.98 | 18.6 | 19910.25 | 14.3 | 900.8576 | 807.6884 | 90.0858
2023-12-01 | 22.67 | 613.19 |  | 24 | 23.57 | 107.15 | 4.69 | 6.81 | -99.2 | 278.94 | 759.04 | 7.83 | 598.32 | 75.904 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 774.5068 | 824.2518 | 77.4507
2023-12-02 | 22.97 | 611.79 |  | 24 | 24.67 | 107.79 | 4.72 | 6.76 | -99.26 | 278.89 | 767.96 | 9.64 | 599.71 | 76.796 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 776.9492 | 819.2922 | 77.6949
2023-12-03 | 22.33 | 611.14 |  | 24 | 25.32 | 107.36 | 5.07 | 7.41 | -99.13 | 277.28 | 743.25 | 10.77 | 599.09 | 74.325 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 760.1587 | 806.2215 | 76.0159
2023-12-04 | 21.78 | 611.27 |  | 24 | 26.29 | 109.76 | 4.86 | 7.47 | -98.95 | 277.35 | 728.17 | 11.87 | 598.5 | 72.817 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 728.9999 | 808.7924 | 72.9
2023-12-05 | 21.17 | 610.21 |  | 24 | 27.03 | 107.41 | 5 | 7.68 | -98.86 | 275.09 | 706.75 | 12.1 | 597.81 | 70.675 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 719.8233 | 809.8596 | 71.9823
2023-12-06 | 21.4 | 611.11 |  | 24 | 26.89 | 106.48 | 5.03 | 7.66 | -98.84 | 275.95 | 717.08 | 12.36 | 599.02 | 71.708 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 736.3574 | 785.0063 | 73.6357
2023-12-07 | 19.71 | 611.85 |  | 24 | 27.52 | 105.71 | 5.54 | 7.68 | -98.69 | 270.42 | 654.92 | 14.34 | 599.61 | 65.492 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 670.6578 | 813.186 | 67.0658
2023-12-08 | 20.43 | 612.33 |  | 24 | 29.34 | 111.09 | 5.24 | 8.15 | -98.16 | 273.17 | 680.92 | 17.72 | 599.27 | 68.092 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 708.6979 | 814.5899 | 70.8698
2023-12-09 | 22.4 | 612.67 |  | 24 | 31.2 | 115.05 | 4.87 | 8.11 | -97.62 | 280.37 | 749.88 | 20.2 | 599.09 | 74.988 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 766.1562 | 821.9752 | 76.6156
2023-12-10 | 21.15 | 613.63 |  | 24 | 29.24 | 109.72 | 5.14 | 8.02 | -98.22 | 277.16 | 709.04 | 15.26 | 600.36 | 70.904 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 729.6354 | 830.7104 | 72.9635
2023-12-11 | 23.62 | 613.54 |  | 24 | 26.32 | 107.55 | 4.64 | 7.53 | -98.91 | 283.53 | 794.88 | 7.56 | 597.89 | 79.488 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 821.9145 | 892.0055 | 82.1914
2023-12-12 | 26.52 | 611.31 |  | 24 | 25.91 | 109.22 | 3.98 | 7.44 | -99 | 291.35 | 895.17 | 5.64 | 598.71 | 89.517 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 918.7914 | 790.1469 | 91.8791
2023-12-13 | 25.52 | 614.93 |  | 24 | 26.96 | 111.79 | 4.06 | 7.78 | -98.76 | 288.55 | 856.67 | 8.73 | 600.18 | 85.667 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 873.4629 | 768.5717 | 87.3463
2023-12-14 | 26.68 | 614.74 |  | 24 | 29.52 | 115.4 | 3.92 | 7.91 | -98.07 | 291.73 | 897.33 | 11.52 | 599.48 | 89.733 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 919.375 | 805.4316 | 91.9375
2023-12-15 | 27.6 | 615.52 |  | 24 | 27.27 | 109.82 | 3.75 | 7.32 | -98.7 | 294.21 | 934.88 | 3.64 | 599.39 | 93.488 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 949.9519 | 844.1199 | 94.9952
2023-12-16 | 27.56 | 613.78 |  | 24 | 28.79 | 108.41 | 3.81 | 7.39 | -98.28 | 294.04 | 933.79 | 1.55 | 599.86 | 93.379 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 951.8662 | 833.0502 | 95.1866
2023-12-17 | 25.6 | 613.45 |  | 24 | 29.72 | 105.9 | 4.35 | 7.43 | -98.06 | 288.44 | 861.63 | 0.93 | 599.09 | 86.163 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 865.8732 | 837.454 | 86.5873
2023-12-18 | 28.27 | 614.96 |  | 24 | 31.41 | 108.41 | 3.91 | 7.27 | -97.55 | 295.95 | 963.33 | 0.87 | 597.37 | 96.333 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 972.7773 | 828.0557 | 97.2777
2023-12-19 | 28.22 | 615.3 |  | 24 | 31.35 | 108.95 | 3.87 | 7.51 | -97.57 | 295.71 | 960 | 1.76 | 597.45 | 96 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 967.6991 | 833.157 | 96.7699
2023-12-20 | 28.14 | 612.49 |  | 24 | 32.7 | 110.41 | 3.76 | 7.59 | -97.12 | 295.73 | 956.54 | 2.64 | 599.81 | 95.654 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 966.9738 | 830.7136 | 96.6974
2023-12-21 | 26.63 | 612.58 |  | 24 | 29.68 | 106.68 | 3.97 | 7.37 | -98.08 | 291.26 | 902.83 | 0 | 599.98 | 90.283 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 909.0216 | 842.9188 | 90.9022
2023-12-22 | 26.89 | 613.44 |  | 24 | 29.01 | 105.5 | 3.82 | 7.61 | -98.32 | 291.96 | 905.75 | 0 | 600.03 | 90.575 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 916.0616 | 570.3067 | 91.6062
2023-12-23 | 27.24 | 614.32 |  | 24 | 30.12 | 109.34 | 3.84 | 7.4 | -97.97 | 292.9 | 920.83 | 1.55 | 599.63 | 92.083 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 924.0555 | 766.015 | 92.4055
2023-12-24 | 24.62 | 614.42 |  | 24 | 30.13 | 107.48 | 4.43 | 7.79 | -97.94 | 285.61 | 829.88 | 4.43 | 599.25 | 82.988 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 841.4642 | 787.6873 | 84.1464
2023-12-25 | 24.2 | 613.57 |  | 24 | 31.15 | 107.88 | 4.64 | 7.73 | -97.65 | 284.17 | 813.25 | 6.28 | 599.69 | 81.325 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 811.6731 | 808.5094 | 81.1673
2023-12-26 | 27.08 | 614.76 |  | 24 | 32.11 | 113.18 | 3.91 | 8.17 | -97.32 | 292.76 | 912.79 | 8.13 | 598.97 | 91.279 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 917.0207 | 756.4947 | 91.7021
2023-12-27 | 26.12 | 613.64 |  | 24 | 30.09 | 113.35 | 4.15 | 8.13 | -97.92 | 290.1 | 881.52 | 9.51 | 599.32 | 88.152 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 885.2362 | 788.5133 | 88.5236
2023-12-28 | 27.83 | 611.98 |  | 24 | 30.95 | 114.66 | 3.88 | 8.26 | -97.67 | 294.74 | 943.68 | 8.47 | 599.64 | 94.368 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 953.094 | 776.6428 | 95.3094
2023-12-29 | 28.02 | 614.26 |  | 24 | 31.36 | 114.24 | 3.81 | 7.48 | -97.53 | 295.43 | 953.38 | 9.27 | 598.78 | 95.338 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 962.9288 | 772.0542 | 96.2929
2023-12-30 | 25.09 | 614.7 |  | 24 | 30.68 | 112.4 | 4.37 | 7.89 | -97.85 | 287.45 | 842.21 | 11.49 | 599.63 | 84.221 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 850.9921 | 799.6974 | 85.0992
2023-12-31 | 23.82 | 612.35 |  | 24 | 29.71 | 109.75 | 4.64 | 7.8 | -98.45 | 283.22 | 803.25 | 10.24 | 599.24 | 80.325 | 59.63 | 24.76 | 14.96 | 20194.1 | 17.1 | 816.8808 | 828.7551 | 81.6881