## Sheet1
| 时间 | 有功功率平均值(MW) | 负荷率平均值(%) | C02浓度平均值(%) | 氧含量平均值(%) | 烟气流量平均值(dNm3/h) | 碳排放量五分钟累计值(t) | 排放量绩效平均值(g/kwh) | 碳排放强度
2024-01-01 | 2024-01-01 | 209.154 | 59.7591 | 3508.87 | 7.3215 | 992301.6892 | 5845.86 | 1186.9488 | 1167.4931
2024-01-02 | 2024-01-02 | 316.2599 | 90.3599 | 3672.03 | 5.8038 | 1318250.6155 | 8062.34 | 1120.6035 | 1102.2417
2024-01-03 | 2024-01-03 | 281.1892 | 80.34 | 3750.54 | 6.3408 | 1232502.7044 | 7736.85 | 1160.2708 | 1141.2611
2024-01-04 | 2024-01-04 | 214.2594 | 61.2176 | 3454.8 | 7.3914 | 1053047.3252 | 6114.47 | 1207.3785 | 1187.6038
2024-01-05 | 2024-01-05 | 236.0642 | 67.4469 | 3564.48 | 6.9748 | 1083434.4309 | 6488.77 | 1166.7373 | 1147.6219
2024-01-06 | 2024-01-06 | 255.7626 | 73.0753 | 3705.66 | 6.5892 | 1132818.2003 | 7023.09 | 1159.3609 | 1140.363
2024-01-07 | 2024-01-07 | 215.6657 | 61.6189 | 3579.25 | 7.1768 | 1117665.484 | 6689.52 | 1309.7319 | 1288.2765
2024-01-08 | 2024-01-08 | 289.9975 | 82.8564 | 3814.45 | 5.9142 | 1232819.7794 | 7842.48 | 1137.8582 | 1119.2216
2024-01-09 | 2024-01-09 | 238.0445 | 68.0133 | 3689.29 | 6.349 | 1086924.1624 | 6689.73 | 1183.8271 | 1164.4364
2024-01-10 | 2024-01-10 | 254.8217 | 72.8063 | 3776.97 | 6.4299 | 1142901.4667 | 7221.31 | 1203.6135 | 1183.9037
2024-01-11 | 2024-01-11 | 242.8068 | 69.3726 | 3671.38 | 6.5592 | 1073001.2992 | 6608.79 | 1158.1491 | 1139.178
2024-01-12 | 2024-01-12 | 233.433 | 66.6951 | 3699.49 | 6.5348 | 1131265.1741 | 6994.43 | 1261.9678 | 1241.2787
2024-01-13 | 2024-01-13 | 211.7155 | 60.4906 | 3647.66 | 6.803 | 1146196.4355 | 6970.1 | 1390.5323 | 1367.7382
2024-01-14 | 2024-01-14 | 219.1611 | 62.6176 | 3705.33 | 6.6677 | 1157111.7789 | 7157.31 | 1375.4197 | 1352.9029
2024-01-15 | 2024-01-15 | 218.7925 | 62.512 | 3746.85 | 6.6398 | 1159515.0851 | 7254.68 | 1402.9146 | 1379.9414
2024-01-16 | 2024-01-16 | 244.929 | 69.9798 | 3803.72 | 6.424 | 1248600.1767 | 7924.54 | 1358.4959 | 1336.2349
2024-01-17 | 2024-01-17 | 268.798 | 76.7993 | 3813.26 | 6.1143 | 1314451.045 | 8353.51 | 1301.8978 | 1280.5625
2024-01-18 | 2024-01-18 | 273.1316 | 78.0375 | 3843.29 | 6.0224 | 1326484.955 | 8501.32 | 1303.8533 | 1282.4901
2024-01-19 | 2024-01-19 | 258.0299 | 73.7233 | 3837.07 | 6.1814 | 1289294.9099 | 8267.25 | 1356.7561 | 1334.5287
2024-01-20 | 2024-01-20 | 288.8718 | 82.5351 | 3893.8 | 6.0407 | 1252597.5339 | 8135.57 | 1183.3988 | 1164.0101
2024-01-21 | 2024-01-21 | 244.094 | 69.7412 | 3838.55 | 6.4648 | 1207007.6229 | 7740.34 | 1338.8174 | 1316.8901
2024-01-22 | 2024-01-22 | 223.4328 | 63.838 | 3826.13 | 6.7938 | 1174377.4019 | 7534.64 | 1434.0975 | 1410.5927
2024-01-23 | 2024-01-23 | 250.5166 | 71.5766 | 3868.71 | 6.5736 | 1262578.1889 | 8179.15 | 1392.2098 | 1369.4116
2024-01-24 | 2024-01-24 | 253.9971 | 72.5708 | 3863.75 | 6.3194 | 1269546.6308 | 8220.24 | 1379.3214 | 1356.7218
2024-01-25 | 2024-01-25 | 262.0033 | 74.8587 | 3894.47 | 6.1132 | 1286333.85 | 8403.11 | 1370.6034 | 1348.1508
2024-01-26 | 2024-01-26 | 238.0314 | 68.0095 | 3759.04 | 6.5936 | 1239128.5929 | 7813.14 | 1398.6788 | 1375.7686
2024-01-27 | 2024-01-27 | 267.5593 | 76.4452 | 3896.14 | 6.1331 | 1310788.607 | 8557.26 | 1370.5045 | 1348.0506
2024-01-28 | 2024-01-28 | 259.3061 | 74.0869 | 3942.15 | 5.9924 | 1257801.7485 | 8303.6 | 1369.8974 | 1347.4485
2024-01-29 | 2024-01-29 | 224.236 | 64.0676 | 3771.89 | 6.4567 | 1169243.0616 | 7361.88 | 1385.7262 | 1363.0219
2024-01-30 | 2024-01-30 | 247.984 | 70.8524 | 3815.39 | 6.2277 | 1237221.0899 | 7886.86 | 1351.4421 | 1329.3122
2024-01-31 | 2024-01-31 | 274.3091 | 78.3742 | 3883.79 | 5.975 | 1317602.6515 | 8532.18 | 1308.0545 | 1286.6274
2024-02-01 | 2024-02-01 | 276.0254 | 78.8642 | 3966.38 | 5.9896 | 1312792.7949 | 8687.57 | 1321.6538 | 1300.0001
2024-02-02 | 2024-02-02 | 274.2396 | 78.3538 | 3963.22 | 5.9122 | 1276747.2736 | 8464.09 | 1298.6793 | 1277.4048
2024-02-03 | 2024-02-03 | 295.4775 | 84.4225 | 4086.6 | 5.4385 | 1333768.3906 | 9092.84 | 1291.555 | 1270.3911
2024-02-04 | 2024-02-04 | 288.628 | 82.4652 | 4026.46 | 5.5115 | 1318242.1679 | 8868.31 | 1296.1287 | 1274.9007
2024-02-05 | 2024-02-05 | 277.9375 | 79.4106 | 3949.7 | 5.8869 | 1285789.346 | 8513.51 | 1289.8257 | 1268.6954
2024-02-06 | 2024-02-06 | 289.0938 | 82.5987 | 4061.71 | 5.5256 | 1314733.6581 | 8918.83 | 1297.2993 | 1276.0525
2024-02-07 | 2024-02-07 | 249.9111 | 71.4028 | 3915.76 | 6.2105 | 1216438.0617 | 7962.96 | 1354.0834 | 1331.9036
2024-02-08 | 2024-02-08 | 249.0818 | 71.1662 | 3940.74 | 5.9677 | 1204116.2072 | 7938.19 | 1346.8313 | 1324.7634
2024-02-09 | 2024-02-09 | 233.2541 | 66.6441 | 3856.34 | 6.2514 | 1194861.03 | 7705.6 | 1415.7021 | 1392.5252
2024-02-10 | 2024-02-10 | 234.3231 | 66.9494 | 3814.94 | 6.4081 | 1206934.2417 | 7688.3 | 1392.7805 | 1369.9488
2024-02-11 | 2024-02-11 | 209.424 | 59.8358 | 3787.5 | 6.6073 | 1139885.1743 | 7204.91 | 1467.103 | 1443.0682
2024-02-12 | 2024-02-12 | 191.792 | 54.7979 | 3589.23 | 6.9366 | 1099783.2661 | 6604.94 | 1500.8899 | 1476.2986
2024-02-13 | 2024-02-13 | 207.266 | 59.2192 | 3743.26 | 6.5527 | 1128072.2915 | 7050.33 | 1453.3413 | 1429.5123
2024-02-14 | 2024-02-14 | 217.8554 | 62.2446 | 3779.92 | 6.4048 | 1147050.32 | 7264.02 | 1418.0115 | 1394.7665
2024-02-15 | 2024-02-15 | 226.7261 | 64.7786 | 3825.63 | 6.4697 | 1173405.7675 | 7506.7 | 1400.6533 | 1377.7117
2024-02-16 | 2024-02-16 | 203.0839 | 58.0237 | 3676.97 | 6.9925 | 1150804.6567 | 7074.72 | 1478.407 | 1454.1879
2024-02-17 | 2024-02-17 | 196.5393 | 56.1539 | 3678.81 | 6.6682 | 1129894.9506 | 6930.79 | 1487.6047 | 1463.2544
2024-02-18 | 2024-02-18 | 237.383 | 67.8235 | 3803.9 | 6.0387 | 1232724.6728 | 7836.21 | 1401.4703 | 1378.5243
2024-02-19 | 2024-02-19 | 231.9434 | 66.2695 | 3773.12 | 6.412 | 1238670.7626 | 7792.52 | 1412.4534 | 1389.3055
2024-02-20 | 2024-02-20 | 283.4317 | 80.9809 | 3816.25 | 5.3079 | 1371605.7308 | 8720.81 | 1376.5145 | 1353.9686
2024-02-21 | 2024-02-21 | 279.8769 | 79.9645 | 4038.03 | 5.5784 | 1312465.2747 | 8850.25 | 1330.3764 | 1308.5848
2024-02-22 | 2024-02-22 | 281.0325 | 80.2951 | 4031.71 | 5.6511 | 1285374.2468 | 8666.4 | 1297.9722 | 1276.7197
2024-02-23 | 2024-02-23 | 263.2187 | 75.2053 | 3917.79 | 6.1992 | 1259133.3468 | 8231.67 | 1319.1872 | 1297.5697
2024-02-24 | 2024-02-24 | 273.8585 | 78.245 | 3975.57 | 5.8876 | 1268911.7886 | 8421.12 | 1297.0919 | 1275.8378
2024-02-25 | 2024-02-25 | 268.4701 | 76.7057 | 3964.39 | 5.9567 | 1262349.9923 | 8377.44 | 1321.8168 | 1300.1591
2024-02-26 | 2024-02-26 | 227.0945 | 64.8841 | 3467.67 | 6.7662 | 1172434.2375 | 6819.15 | 1397.7963 | 1374.8899
2024-02-27 | 2024-02-27 | 245.8877 | 70.2536 | 3435.22 | 5.9939 | 1203339.3687 | 6940.57 | 1387.7661 | 1365.0232
2024-02-28 | 2024-02-28 | 273.3163 | 78.0904 | 3997.12 | 5.5542 | 1275962.9069 | 8507.66 | 1308.1243 | 1286.6949
2024-02-29 | 2024-02-29 | 259.0423 | 74.0131 | 3926.99 | 6.0912 | 1239344.8059 | 8145.66 | 1335.7764 | 1313.8969
2024-03-01 | 2024-03-01 | 258.7597 | 73.9314 | 3965.98 | 6.26 | 1240266.4983 | 8220.07 | 1348.4859 | 1326.3877
2024-03-02 | 2024-03-02 | 202.8205 | 57.9481 | 3674.01 | 7.1945 | 1121692.1739 | 6896.89 | 1453.0432 | 1429.2251
2024-03-03 | 2024-03-03 | 193.1968 | 55.1997 | 2527.18 | 8.3362 | 1023876.5493 | 4347.09 | 1257.4627 | 1236.8585
2024-03-04 | 2024-03-04 | 249.5391 | 71.2967 | 3726.08 | 6.7713 | 1094904.8466 | 6830.73 | 1155.868 | 1136.9389
2024-03-05 | 2024-03-05 | 251.6853 | 71.91 | 3754.64 | 6.7008 | 1112001.466 | 6984.99 | 1167.241 | 1148.1298
2024-03-06 | 2024-03-06 | 214.2704 | 61.2195 | 3698.56 | 7.0149 | 1096752.9186 | 6794.53 | 1342.1872 | 1320.2023
2024-03-07 | 2024-03-07 | 207.7309 | 59.3508 | 3651.08 | 7.0309 | 1124220.7644 | 6869.34 | 1406.8226 | 1383.7855
2024-03-08 | 2024-03-08 | 227.1501 | 64.9013 | 3752 | 6.8365 | 1170211.5333 | 7355.88 | 1388.5676 | 1365.8222
2024-03-09 | 2024-03-09 | 232.6642 | 66.4755 | 3767.88 | 6.7413 | 1165455.624 | 7384.22 | 1362.004 | 1339.684
2024-03-10 | 2024-03-10 | 223.4269 | 63.8365 | 3713.16 | 7.0007 | 1162755.2154 | 7254.65 | 1395.3026 | 1372.4508
2024-03-11 | 2024-03-11 | 203.3361 | 58.0959 | 3557.71 | 7.4244 | 1128401.2255 | 6718.55 | 1413.1055 | 1389.961
2024-03-12 | 2024-03-12 | 197.811 | 56.5179 | 3640.85 | 7.2067 | 1101100.0823 | 6707.66 | 1446.7084 | 1422.9943
2024-03-13 | 2024-03-13 | 185.0595 | 52.8748 | 3578.48 | 7.4799 | 1044527.3101 | 6226.91 | 1419.5275 | 1396.2679
2024-03-14 | 2024-03-14 | 192.5946 | 55.0275 | 3557.54 | 7.526 | 1078695.5214 | 6406.19 | 1413.1077 | 1389.935
2024-03-15 | 2024-03-15 | 191.5148 | 54.7185 | 1438.86 | 7.6425 | 1082361.6924 | 2608.72 | 1415.4394 | 1392.2368
2024-03-16 | 2024-03-16 | 211.3329 | 60.3812 | 1148.1 | 9.2231 | 1006266.4601 | 1982.49 | 1095.1605 | 1077.2044
2024-03-17 | 2024-03-17 | 207.5533 | 59.3013 | 3571.62 | 7.527 | 1080357.4064 | 6445.77 | 1315.7451 | 1294.1854
2024-03-18 | 2024-03-18 | 225.7712 | 64.5058 | 3723.73 | 6.8977 | 1133793.1448 | 7048.62 | 1318.3388 | 1296.7349
2024-03-19 | 2024-03-19 | 173.0215 | 49.4362 | 1219.13 | 7.9824 | 971224.9147 | 1975.19 | 1354.3264 | 1332.1313
2024-03-20 | 2024-03-20
2024-03-21 | 2024-03-21
2024-03-22 | 2024-03-22
2024-03-23 | 2024-03-23
2024-03-24 | 2024-03-24
2024-03-25 | 2024-03-25
2024-03-26 | 2024-03-26
2024-03-27 | 2024-03-27
2024-03-28 | 2024-03-28
2024-03-29 | 2024-03-29
2024-03-30 | 2024-03-30
2024-03-31 | 2024-03-31
2024-04-01 | 2024-04-01 | 120.0259 | 34.2935 | 171.05 | 11.7335 | 825677.8503 | 239.6 | 321.8052 | 316.6098
2024-04-02 | 2024-04-02 | 288.5878 | 82.4536 | 2382.21 | 6.1983 | 1165886.4872 | 4491.99 | 689.934 | 678.6295
2024-04-03 | 2024-04-03 | 249.6737 | 71.3352 | 3657.84 | 6.3935 | 1128583.5095 | 6918.25 | 1164.3153 | 1145.2322
2024-04-04 | 2024-04-04 | 218.0893 | 62.3118 | 3580.46 | 6.8924 | 1120716.2954 | 6698.13 | 1301.2074 | 1279.8923
2024-04-05 | 2024-04-05 | 231.7041 | 66.2013 | 3616.39 | 6.845 | 1176821.3051 | 7127.15 | 1314.6583 | 1293.1368
2024-04-06 | 2024-04-06 | 254.5991 | 72.743 | 3739.34 | 6.3615 | 1253989.6472 | 7871.85 | 1332.9587 | 1311.1312
2024-04-07 | 2024-04-07 | 262.8724 | 75.1062 | 3740.43 | 6.129 | 1221133.6317 | 7651.06 | 1237.3486 | 1217.0839
2024-04-08 | 2024-04-08 | 237.2646 | 67.7892 | 3678.79 | 6.5916 | 1173170.6252 | 7236.9 | 1307.6549 | 1286.2235
2024-04-09 | 2024-04-09 | 217.1289 | 62.0369 | 3614.1 | 6.851 | 1110195.2727 | 6712.74 | 1316.992 | 1295.4203
2024-04-10 | 2024-04-10 | 251.99 | 71.9973 | 3686.64 | 6.5266 | 1211422.0828 | 7510.62 | 1284.4997 | 1263.4718
2024-04-11 | 2024-04-11 | 271.5182 | 77.5762 | 3826.6 | 6.0569 | 1258055.5491 | 8096.29 | 1288.3813 | 1267.2684
2024-04-12 | 2024-04-12 | 251.7448 | 71.9272 | 3753.89 | 6.1978 | 1197790.7179 | 7550.21 | 1290.286 | 1269.1507
2024-04-13 | 2024-04-13 | 223.8401 | 63.9544 | 3654.17 | 6.5302 | 1147320.8331 | 6999.92 | 1321.366 | 1299.7274
2024-04-14 | 2024-04-14 | 220.2635 | 62.9319 | 3674.03 | 6.5113 | 1124889.4338 | 6890.92 | 1316.4502 | 1294.8832
2024-04-15 | 2024-04-15 | 239.947 | 68.5568 | 3703.89 | 6.3656 | 1182286.8698 | 7336.27 | 1310.7635 | 1289.2887
2024-04-16 | 2024-04-16 | 227.1161 | 64.8907 | 3689.44 | 6.4574 | 1165058.3028 | 7211.31 | 1358.4182 | 1336.1763
2024-04-17 | 2024-04-17 | 230.5822 | 65.881 | 3769.48 | 6.1101 | 1132956.4909 | 7128.21 | 1309.296 | 1287.8386
2024-04-18 | 2024-04-18 | 220.7537 | 63.0731 | 3681.12 | 6.4896 | 1153829.829 | 7122.6 | 1379.5968 | 1356.994
2024-04-19 | 2024-04-19 | 219.751 | 62.7863 | 3632.79 | 6.5775 | 1142158.8803 | 6933.29 | 1347.6456 | 1325.5541
2024-04-20 | 2024-04-20 | 227.8347 | 65.0957 | 3663.53 | 6.5037 | 1149996.6714 | 7052.82 | 1323.3496 | 1301.6634
2024-04-21 | 2024-04-21 | 237.1894 | 67.7682 | 3724.87 | 6.366 | 1162861.9768 | 7257.62 | 1319.3887 | 1297.7898
2024-04-22 | 2024-04-22 | 241.2537 | 68.9299 | 3733.44 | 6.2671 | 1191646.987 | 7446.51 | 1328.3089 | 1306.5591
2024-04-23 | 2024-04-23 | 258.0627 | 73.7328 | 3758.32 | 6.1559 | 1226924.6594 | 7776.59 | 1307.3379 | 1285.9231
2024-04-24 | 2024-04-24 | 255.7941 | 73.0844 | 3745.62 | 6.2803 | 1213481.9729 | 7671.15 | 1305.08 | 1283.6892
2024-04-25 | 2024-04-25 | 264.9411 | 75.6972 | 3811.73 | 5.7822 | 1251436.9438 | 8000.14 | 1303.5768 | 1282.2084
2024-04-26 | 2024-04-26 | 221.6971 | 63.3411 | 3621.88 | 6.6509 | 1113808.9033 | 6761.17 | 1318.0814 | 1296.4916
2024-04-27 | 2024-04-27 | 227.1686 | 64.9054 | 3682.82 | 6.5324 | 1143306.9931 | 7075.88 | 1352.7019 | 1330.5378
2024-04-28 | 2024-04-28 | 277.3682 | 79.2477 | 3935.69 | 5.5 | 1243201.1822 | 8178.9 | 1256.1175 | 1235.5353
2024-04-29 | 2024-04-29 | 189.7096 | 54.2036 | 3546.3 | 7.1693 | 1030754.6848 | 6120.97 | 1389.217 | 1366.4775
2024-04-30 | 2024-04-30 | 179.8307 | 51.3804 | 3485.95 | 7.3583 | 999206.1007 | 5829.9 | 1383.224 | 1360.5658
2024-05-01 | 2024-05-01 | 238.4583 | 68.131 | 3741.32 | 6.3421 | 1152020.0486 | 7224.79 | 1298.2715 | 1276.9936
2024-05-02 | 2024-05-02 | 235.1599 | 67.189 | 3781.45 | 6.2845 | 1141542.51 | 7230.52 | 1313.5341 | 1292.0264
2024-05-03 | 2024-05-03 | 243.7727 | 69.6492 | 3799.85 | 6.0617 | 1183864.6859 | 7530.69 | 1321.3132 | 1299.672
2024-05-04 | 2024-05-04 | 309.6386 | 88.4679 | 4080.45 | 4.8325 | 1300089.2418 | 8830.64 | 1189.9827 | 1170.4819
2024-05-05 | 2024-05-05 | 284.5919 | 81.3116 | 3973.57 | 5.227 | 1240612.3539 | 8210.72 | 1205.7125 | 1185.9542
2024-05-06 | 2024-05-06 | 242.3898 | 69.2538 | 3789.35 | 6.0282 | 1131603.626 | 7192.54 | 1268.2351 | 1247.4534
2024-05-07 | 2024-05-07 | 246.5948 | 70.4556 | 3817.82 | 6.0243 | 1156966.7722 | 7424.62 | 1297.711 | 1276.4427
2024-05-08 | 2024-05-08 | 250.6791 | 71.6227 | 3870 | 5.8893 | 1145494.7927 | 7456.85 | 1278.4714 | 1257.5334
2024-05-09 | 2024-05-09 | 233.6268 | 66.7503 | 3766.23 | 6.2372 | 1116814.4031 | 7035.52 | 1282.6466 | 1261.6308
2024-05-10 | 2024-05-10 | 219.6501 | 62.7576 | 3674.67 | 6.5498 | 1104483.1389 | 6805.95 | 1326.7621 | 1305.0205
2024-05-11 | 2024-05-11 | 254.1405 | 72.6113 | 3838.13 | 5.8715 | 1132783.8285 | 7260.54 | 1208.7126 | 1188.9114
2024-05-12 | 2024-05-12 | 220.1825 | 62.909 | 3678.47 | 6.6036 | 1029819.6531 | 6349.59 | 1225.5305 | 1205.467
2024-05-13 | 2024-05-13 | 230.4677 | 65.8487 | 3646.96 | 6.7327 | 1068353.4795 | 6538.27 | 1212.081 | 1192.2179
2024-05-14 | 2024-05-14 | 229.0538 | 65.4444 | 3646.7 | 6.6796 | 1068243.4221 | 6526.61 | 1211.3967 | 1191.5648
2024-05-15 | 2024-05-15 | 230.1515 | 65.7582 | 3673.48 | 6.8042 | 1081195.0614 | 6665.35 | 1242.9273 | 1222.5494
2024-05-16 | 2024-05-16 | 217.2448 | 62.07 | 3634.83 | 6.7788 | 1042641.5095 | 6359.2 | 1249.127 | 1228.6559
2024-05-17 | 2024-05-17 | 232.8136 | 66.5185 | 3652.3 | 6.4995 | 1079464.8445 | 6608.92 | 1207.7075 | 1187.9301
2024-05-18 | 2024-05-18 | 263.8391 | 75.3824 | 3791 | 6.0278 | 1144862.625 | 7245.16 | 1153.9931 | 1135.0758
2024-05-19 | 2024-05-19 | 264.6075 | 75.6026 | 3836.01 | 5.8558 | 1205396.1257 | 7707.13 | 1219.6574 | 1199.6797
2024-05-20 | 2024-05-20 | 258.973 | 73.9926 | 3800.07 | 6.0657 | 1191784.6518 | 7594.51 | 1252.1699 | 1231.6532
2024-05-21 | 2024-05-21 | 260.6867 | 74.4822 | 3826.42 | 5.9064 | 1169584.9241 | 7478.22 | 1208.5355 | 1188.7345
2024-05-22 | 2024-05-22 | 239.986 | 68.5664 | 3759.94 | 6.2836 | 1141877.8562 | 7163.86 | 1258.124 | 1237.5108
2024-05-23 | 2024-05-23 | 245.1687 | 70.048 | 3794.37 | 6.0798 | 1162976.0586 | 7377.63 | 1271.8256 | 1250.9923
2024-05-24 | 2024-05-24 | 241.3049 | 68.9447 | 3790.67 | 6.1913 | 1120157.3798 | 7092.72 | 1242.0259 | 1221.6594
2024-05-25 | 2024-05-25 | 238.0191 | 68.0054 | 3779.87 | 6.1851 | 1119774.7306 | 7082.14 | 1264.5571 | 1243.8429
2024-05-26 | 2024-05-26 | 269.1027 | 76.8861 | 3834.47 | 5.8482 | 1216648.6033 | 7768.67 | 1205.4411 | 1185.707
2024-05-27 | 2024-05-27 | 222.0562 | 63.4441 | 3658.9 | 6.7262 | 1102228.973 | 6750.39 | 1297.3423 | 1276.0955
2024-05-28 | 2024-05-28 | 220.2842 | 62.9385 | 3660.35 | 6.664 | 1090100.08 | 6686.99 | 1284.7298 | 1263.6822
2024-05-29 | 2024-05-29 | 213.0428 | 60.8697 | 3717.84 | 6.599 | 1049918.9627 | 6525.93 | 1300.7817 | 1279.4747
2024-05-30 | 2024-05-30 | 242.7718 | 69.3634 | 3838.73 | 6.1173 | 1120681.6058 | 7167.13 | 1236.0239 | 1215.7663
2024-05-31 | 2024-05-31 | 216.7788 | 61.9372 | 3769.89 | 6.5493 | 1069445.6455 | 6738.84 | 1318.9451 | 1297.3463
2024-06-01 | 2024-06-01 | 217.7461 | 62.213 | 3861.71 | 6.2666 | 1035330.8497 | 6692.62 | 1309.5928 | 1288.1429
2024-06-02 | 2024-06-02 | 219.6092 | 62.7458 | 3947.49 | 5.8614 | 1026538.5104 | 6759.02 | 1295.1396 | 1273.9178
2024-06-03 | 2024-06-03 | 196.123 | 56.0354 | 3850.48 | 6.0791 | 950861.975 | 6105.84 | 1313.5213 | 1292.0174
2024-06-04 | 2024-06-04 | 224.7103 | 64.2031 | 3917.1 | 5.7189 | 1024573.648 | 6696.89 | 1255.9597 | 1235.3904
2024-06-05 | 2024-06-05 | 227.8901 | 65.1117 | 3986.36 | 5.7074 | 1062970.9698 | 7059.83 | 1298.0351 | 1276.7688
2024-06-06 | 2024-06-06 | 187.0977 | 53.4566 | 3769.98 | 6.4662 | 941696.2043 | 5918.04 | 1329.6106 | 1307.8077
2024-06-07 | 2024-06-07 | 210.679 | 60.1936 | 3807.6 | 6.2816 | 1007246.2228 | 6409.64 | 1296.0925 | 1274.8614
2024-06-08 | 2024-06-08 | 203.5884 | 58.1683 | 3801.92 | 6.3417 | 942128.723 | 5978.42 | 1230.1965 | 1210.0235
2024-06-09 | 2024-06-09 | 228.8584 | 65.3882 | 3829.54 | 6.1126 | 997212.5122 | 6393.39 | 1180.7197 | 1161.372
2024-06-10 | 2024-06-10 | 184.8602 | 52.8178 | 3577.87 | 7.1779 | 889782.712 | 5321.87 | 1209.801 | 1189.9864
2024-06-11 | 2024-06-11 | 194.8554 | 55.6734 | 3745.41 | 6.3716 | 942613.7001 | 5890.7 | 1276.4225 | 1255.5265
2024-06-12 | 2024-06-12 | 218.0657 | 62.3043 | 3890.32 | 5.7447 | 1007694.4503 | 6535.38 | 1264.1466 | 1243.436
2024-06-13 | 2024-06-13 | 242.4551 | 69.2733 | 3927.46 | 5.5778 | 1074242.9055 | 7037.34 | 1224.6602 | 1204.584
2024-06-14 | 2024-06-14 | 262.5882 | 75.0253 | 3970.8 | 5.3262 | 1131804.6855 | 7489.83 | 1198.059 | 1178.4137
2024-06-15 | 2024-06-15 | 258.7098 | 73.9172 | 3891.97 | 5.7659 | 1138909.3533 | 7407.6 | 1217.6508 | 1197.6973
2024-06-16 | 2024-06-16 | 213.4201 | 60.9777 | 3870.73 | 5.9326 | 1006612.8389 | 6496.45 | 1278.8777 | 1257.9267
2024-06-17 | 2024-06-17 | 187.6086 | 53.6033 | 3791.45 | 6.267 | 941189.3503 | 5948.99 | 1327.9844 | 1306.2206
2024-06-18 | 2024-06-18 | 183.6851 | 52.4818 | 3618.92 | 6.8738 | 909852.2958 | 5506.49 | 1249.7512 | 1229.2917
2024-06-19 | 2024-06-19 | 214.5285 | 61.2942 | 3856.14 | 5.9609 | 999982.3417 | 6426.16 | 1259.5495 | 1238.9185
2024-06-20 | 2024-06-20 | 181.8426 | 51.956 | 3587.49 | 6.6799 | 925592.5922 | 5540.1 | 1309.1226 | 1287.6664
2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 192.8685 | 55.1047 | 1294.92 | 9.0739 | 937013.1957 | 2094.53 | 1782.8464 | 1753.4682
2024-06-25 | 2024-06-25 | 255.5424 | 73.0123 | 3694.07 | 6.2205 | 1128936.3607 | 7060.04 | 1166.652 | 1147.5524
2024-06-26 | 2024-06-26 | 266.1973 | 76.057 | 3906.43 | 5.9946 | 1182571.7317 | 7761.89 | 1261.2829 | 1240.6217
2024-06-27 | 2024-06-27 | 283.2149 | 80.9188 | 3963.83 | 5.7048 | 1221823.4977 | 8096.68 | 1210.1101 | 1190.2777
2024-06-28 | 2024-06-28 | 297.5836 | 85.0236 | 3972.39 | 5.5978 | 1263612.1281 | 8358.89 | 1174.2994 | 1155.0665
2024-06-29 | 2024-06-29 | 286.9102 | 81.974 | 3944.58 | 5.5535 | 1230809.8405 | 8096.24 | 1181.6086 | 1162.2495
2024-06-30 | 2024-06-30 | 256.4302 | 73.2661 | 3826.46 | 5.9795 | 1153177.3312 | 7427.96 | 1246.1698 | 1225.7523
2024-07-01 | 2024-07-01 | 230.393 | 65.8263 | 3739.21 | 6.2335 | 1134727.7693 | 7099.63 | 1304.0142 | 1282.6491
2024-07-02 | 2024-07-02 | 194.1102 | 55.4608 | 3663.52 | 6.7936 | 1031369.4544 | 6305.48 | 1369.1792 | 1346.7477
2024-07-03 | 2024-07-03 | 211.0233 | 60.2929 | 3648.63 | 6.6415 | 1071102.0328 | 6565.08 | 1316.9647 | 1295.3877
2024-07-04 | 2024-07-04 | 193.8239 | 55.3786 | 3731.9 | 6.4883 | 1053726.9823 | 6548.4 | 1412.7234 | 1389.5838
2024-07-05 | 2024-07-05 | 184.6787 | 52.766 | 3671.85 | 6.6819 | 996730.3136 | 6107.89 | 1403.4637 | 1380.4858
2024-07-06 | 2024-07-06 | 207.3764 | 59.2511 | 3732.47 | 6.4107 | 1060503.0984 | 6605.35 | 1343.2956 | 1321.2861
2024-07-07 | 2024-07-07 | 198.5967 | 56.7426 | 3715.51 | 6.5545 | 1011411.3266 | 6285.88 | 1350.3059 | 1328.1958
2024-07-08 | 2024-07-08 | 234.036 | 66.8672 | 3769.85 | 6.1679 | 1110078.3985 | 7008.42 | 1260.0759 | 1239.4195
2024-07-09 | 2024-07-09 | 263.126 | 75.1788 | 3861.36 | 5.8278 | 1189191.6608 | 7645.4 | 1228.8717 | 1208.7536
2024-07-10 | 2024-07-10 | 237.5289 | 67.8653 | 3747.7 | 6.0413 | 1132034.4901 | 7110.23 | 1261.5784 | 1240.8939
2024-07-11 | 2024-07-11 | 210.4071 | 60.1165 | 3209.1 | 5.7549 | 1077320.6902 | 5781.08 | 1118.3032 | 1100.0059
2024-07-12 | 2024-07-12 | 213.2606 | 60.9314 | 3634.74 | 6.5402 | 1058020.1991 | 6415.48 | 1286.1196 | 1265.0296
2024-07-13 | 2024-07-13 | 215.1558 | 61.4736 | 3745.07 | 6.4052 | 1061487.8859 | 6645.89 | 1316.7606 | 1295.1738
2024-07-14 | 2024-07-14 | 196.8294 | 56.2372 | 3710.85 | 6.6053 | 1014323.7944 | 6274.31 | 1339.3895 | 1317.4318
2024-07-15 | 2024-07-15 | 212.137 | 60.6103 | 3751.78 | 6.2257 | 1049580.462 | 6552.52 | 1297.1681 | 1275.9083
2024-07-16 | 2024-07-16 | 196.1453 | 56.0413 | 3731.22 | 6.4986 | 1008595.6627 | 6271.5 | 1335.2825 | 1313.4375
2024-07-17 | 2024-07-17 | 204.3621 | 58.3892 | 3662.91 | 5.7451 | 1031239.6536 | 6291.45 | 1292.2212 | 1271.0494
2024-07-18 | 2024-07-18 | 197.652 | 56.4725 | 3757.51 | 5.9335 | 1015660.2804 | 6358.89 | 1353.1283 | 1330.9591
2024-07-19 | 2024-07-19 | 182.0439 | 52.0127 | 3665.84 | 6.91 | 976287.9076 | 5963.89 | 1376.4283 | 1353.8862
2024-07-20 | 2024-07-20 | 195.6423 | 55.8982 | 3722.28 | 6.7498 | 1006699.6305 | 6252.17 | 1355.8294 | 1333.6258
2024-07-21 | 2024-07-21 | 210.2683 | 60.0771 | 3819.71 | 6.2693 | 1017475.7038 | 6497.89 | 1327.8614 | 1306.1215
2024-07-22 | 2024-07-22 | 222.5042 | 63.573 | 3825.77 | 6.1953 | 1071200.2502 | 6871.77 | 1324.6251 | 1302.9272
2024-07-23 | 2024-07-23 | 282.4684 | 80.7055 | 2946.32 | 4.6509 | 1344277.6506 | 6382.43 | 982.9663 | 966.8593
2024-07-24 | 2024-07-24 | 288.5098 | 82.431 | 3341.77 | 5.7195 | 1281623.9116 | 7196.88 | 1051.0066 | 1033.7773
2024-07-25 | 2024-07-25 | 277.8907 | 79.3975 | 3792.3 | 5.9974 | 1253991.3687 | 7948.45 | 1196.0855 | 1176.4856
2024-07-26 | 2024-07-26 | 235.3649 | 67.2473 | 3754.87 | 6.4668 | 1171950.9201 | 7371.67 | 1330.1585 | 1308.3797
2024-07-27 | 2024-07-27 | 249.0574 | 71.1594 | 3834.81 | 6.0442 | 1184286.8952 | 7604.78 | 1300.8889 | 1279.5785
2024-07-28 | 2024-07-28 | 226.6017 | 64.7436 | 3778.44 | 6.2072 | 1147584.5564 | 7280.59 | 1373.2386 | 1350.7421
2024-07-29 | 2024-07-29 | 250.7627 | 71.647 | 3823.25 | 5.8505 | 1193431.0822 | 7665.73 | 1304.3064 | 1282.9419
2024-07-30 | 2024-07-30 | 249.4739 | 71.2784 | 3802.21 | 6.0675 | 1195301.5967 | 7624.15 | 1302.8553 | 1281.5101
2024-07-31 | 2024-07-31 | 237.156 | 67.7594 | 3811.86 | 6.0346 | 1153909.2922 | 7393.31 | 1326.1662 | 1304.4349
2024-08-01 | 2024-08-01 | 240.875 | 68.821 | 3737.42 | 6.4572 | 1158794.5918 | 7268.68 | 1283.058 | 1262.0426
2024-08-02 | 2024-08-02 | 263.3257 | 75.2359 | 3863.45 | 6.2194 | 1229990.9812 | 7967.67 | 1288.0828 | 1266.984
2024-08-03 | 2024-08-03 | 262.5869 | 75.0252 | 3905.23 | 6.0274 | 1209858.2362 | 7914.33 | 1280.2526 | 1259.2739
2024-08-04 | 2024-08-04 | 263.9851 | 75.4245 | 3862.64 | 6.2944 | 1223625.7393 | 7926.06 | 1280.2802 | 1259.308
2024-08-05 | 2024-08-05 | 264.4711 | 75.5632 | 3838.43 | 6.0461 | 1218418.0362 | 7840.93 | 1244.5198 | 1224.1504
2024-08-06 | 2024-08-06 | 252.7943 | 72.2273 | 3725.23 | 6.5026 | 1193126.1498 | 7450.31 | 1256.5944 | 1236.0235
2024-08-07 | 2024-08-07 | 273.607 | 78.1736 | 3878.58 | 6.2082 | 1246773.1104 | 8095.89 | 1256.9684 | 1236.3799
2024-08-08 | 2024-08-08 | 273.3039 | 78.0876 | 3879.55 | 6.1714 | 1259069.0496 | 8169.96 | 1268.183 | 1247.4118
2024-08-09 | 2024-08-09 | 274.306 | 78.3731 | 3736.87 | 5.9389 | 1244179.6812 | 7780.67 | 1201.1057 | 1181.4229
2024-08-10 | 2024-08-10 | 258.7561 | 73.931 | 3861.02 | 6.3178 | 1228013.2826 | 7940.74 | 1308.9874 | 1287.5468
2024-08-11 | 2024-08-11 | 244.1736 | 69.7648 | 3749.94 | 6.7672 | 1188908.2996 | 7476.49 | 1315.4284 | 1293.8846
2024-08-12 | 2024-08-12 | 271.44 | 77.5547 | 3838.25 | 6.3453 | 1222949.445 | 7889.56 | 1246.2844 | 1225.862
2024-08-13 | 2024-08-13 | 245.8818 | 70.2521 | 3784.24 | 6.6559 | 1171647.5314 | 7426.43 | 1274.749 | 1253.8619
2024-08-14 | 2024-08-14 | 211.8233 | 60.5212 | 3647.01 | 7.2979 | 1090725.8273 | 6635.11 | 1319.0161 | 1297.3992
2024-08-15 | 2024-08-15 | 227.392 | 64.97 | 3754.53 | 6.8377 | 1133510.0658 | 7110.03 | 1326.8833 | 1305.1401
2024-08-16 | 2024-08-16 | 261.0007 | 74.571 | 3730.37 | 6.3869 | 1238862.3626 | 7785.86 | 1257.2298 | 1236.6366
2024-08-17 | 2024-08-17 | 245.4918 | 70.1409 | 3823.55 | 6.4534 | 1180556.8625 | 7559.34 | 1311.804 | 1290.318
2024-08-18 | 2024-08-18 | 241.1965 | 68.9131 | 3784.77 | 6.5941 | 1185583.1954 | 7501.38 | 1319.9048 | 1298.2912
2024-08-19 | 2024-08-19 | 230.1437 | 65.7558 | 3615.12 | 6.8516 | 1154212.283 | 6955.25 | 1278.3015 | 1257.3523
2024-08-20 | 2024-08-20 | 219.988 | 62.8541 | 3744.27 | 6.7553 | 1110087.7335 | 6955.39 | 1354.6639 | 1332.4541
2024-08-21 | 2024-08-21 | 250.7745 | 71.6501 | 3760.84 | 6.3564 | 1206316.9608 | 7625.35 | 1287.0645 | 1265.9907
2024-08-22 | 2024-08-22 | 237.1206 | 67.7489 | 3948.24 | 5.9281 | 1113740.4032 | 7368.86 | 1322.7342 | 1301.0731
2024-08-23 | 2024-08-23 | 279.6527 | 79.9017 | 3989.06 | 5.5762 | 1244903.7864 | 8332.97 | 1264.3451 | 1243.629
2024-08-24 | 2024-08-24 | 296.7005 | 84.7722 | 4121.2 | 5.2311 | 1270508.3491 | 8744.55 | 1240.3877 | 1220.0599
2024-08-25 | 2024-08-25 | 275.7862 | 78.7967 | 4052.42 | 5.6483 | 1230785.4439 | 8336.12 | 1278.2316 | 1257.2999
2024-08-26 | 2024-08-26 | 241.5012 | 69.0007 | 3945.33 | 5.9518 | 1148568.6255 | 7576.18 | 1330.9701 | 1309.1655
2024-08-27 | 2024-08-27 | 198.234 | 56.6386 | 3783.15 | 6.6748 | 1041512.0569 | 6569.71 | 1397.6694 | 1374.7852
2024-08-28 | 2024-08-28 | 226.0973 | 64.5997 | 3913.87 | 6.269 | 1092637.078 | 7147.06 | 1339.7002 | 1317.746
2024-08-29 | 2024-08-29 | 236.8809 | 67.6814 | 3882.65 | 6.3339 | 1137562.678 | 7428.38 | 1362.4018 | 1340.0728
2024-08-30 | 2024-08-30 | 246.4304 | 70.4087 | 3936.46 | 5.8857 | 1144096.8127 | 7526.58 | 1296.9325 | 1275.6842
2024-08-31 | 2024-08-31 | 276.9155 | 79.1189 | 4118.15 | 5.2341 | 1219886.8648 | 8405.9 | 1293.6058 | 1272.4183
2024-09-01 | 2024-09-01 | 279.8133 | 79.947 | 4116.01 | 5.3476 | 1238054.6713 | 8536.78 | 1302.4207 | 1281.0943
2024-09-02 | 2024-09-02 | 266.8063 | 76.2306 | 4003.99 | 5.8348 | 1206166.5499 | 8077.44 | 1279.9463 | 1258.9806
2024-09-03 | 2024-09-03 | 218.4103 | 62.4041 | 3872.21 | 6.5553 | 1096569.5695 | 7114.62 | 1406.4682 | 1383.4266
2024-09-04 | 2024-09-04 | 245.5376 | 70.1551 | 3886.32 | 6.2556 | 1165785.8642 | 7605.61 | 1339.7585 | 1317.7996
2024-09-05 | 2024-09-05 | 263.3359 | 75.2382 | 3937.3 | 5.9455 | 1218085.8069 | 8033.74 | 1294.8676 | 1273.6667
2024-09-06 | 2024-09-06 | 229.8239 | 65.664 | 3855.81 | 6.4443 | 1128210.6766 | 7258.18 | 1331.1231 | 1309.3179
2024-09-07 | 2024-09-07 | 227.708 | 65.0599 | 3853.17 | 6.4689 | 1128685.8811 | 7267.99 | 1358.5558 | 1336.3062
2024-09-08 | 2024-09-08 | 214.2396 | 61.2119 | 3837.66 | 6.5605 | 1089009.8423 | 6981.61 | 1381.7133 | 1359.0716
2024-09-09 | 2024-09-09 | 215.1126 | 61.4615 | 3830.09 | 6.4621 | 1090954.425 | 6985.73 | 1382.3098 | 1359.6586
2024-09-10 | 2024-09-10 | 220.1823 | 62.9095 | 3778.51 | 6.6884 | 1064603.864 | 6732.24 | 1309.7843 | 1288.3172
2024-09-11 | 2024-09-11 | 228.7202 | 65.3493 | 3722.68 | 6.8388 | 1043747.3103 | 6545.1 | 1200.1488 | 1180.5002
2024-09-12 | 2024-09-12 | 230.9568 | 65.9879 | 3719.76 | 6.8549 | 1032185.0277 | 6440.98 | 1177.913 | 1158.6245
2024-09-13 | 2024-09-13 | 240.4611 | 68.7034 | 3731.17 | 6.8319 | 1059790.4158 | 6720.04 | 1208.8061 | 1188.9959
2024-09-14 | 2024-09-14 | 241.5069 | 69.0025 | 3693.29 | 6.6516 | 1077816.2451 | 6692.15 | 1229.0791 | 1208.9689
2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 126.011 | 36.0023 | 1077.28 | 10.279 | 891447.676 | 1620.4 | 1857.272 | 1826.5218
2024-09-28 | 2024-09-28 | 187.0574 | 53.4455 | 3629.53 | 6.9807 | 1054132.9097 | 6389.38 | 1432.0006 | 1408.5573
2024-09-29 | 2024-09-29 | 190.2612 | 54.3604 | 3651.38 | 6.7465 | 1038635.6685 | 6338.91 | 1405.4714 | 1382.4477
2024-09-30 | 2024-09-30 | 192.7251 | 55.0647 | 3601.29 | 6.742 | 1046340.8391 | 6282.87 | 1366.4361 | 1344.0603
2024-10-01 | 2024-10-01 | 197.5195 | 56.4341 | 3667.11 | 6.9578 | 1062540.4691 | 6532.42 | 1407.8558 | 1384.7947
2024-10-02 | 2024-10-02 | 174.3739 | 49.8212 | 3660.83 | 7.0383 | 974970.1442 | 5956.85 | 1438.7686 | 1415.2018
2024-10-03 | 2024-10-03 | 184.544 | 52.7269 | 3691.48 | 6.8489 | 1002332.9618 | 6179.11 | 1409.8919 | 1386.802
2024-10-04 | 2024-10-04 | 190.5186 | 54.4338 | 3684.91 | 6.8899 | 1023404.7599 | 6321.51 | 1406.5449 | 1383.5137
2024-10-05 | 2024-10-05 | 233.6411 | 66.7543 | 3806.61 | 6.4061 | 1154855.1774 | 7382.23 | 1345.8449 | 1323.7992
2024-10-06 | 2024-10-06 | 296.8017 | 84.8003 | 4046.24 | 5.3716 | 1294237.2508 | 8753.23 | 1236.411 | 1216.1635
2024-10-07 | 2024-10-07 | 281.6097 | 80.46 | 4090.9 | 5.3348 | 1240993.9014 | 8471.25 | 1261.6947 | 1241.0255
2024-10-08 | 2024-10-08 | 257.836 | 73.6673 | 3920.18 | 5.9998 | 1202644.3908 | 7938.27 | 1325.5215 | 1303.8087
2024-10-09 | 2024-10-09 | 214.4703 | 61.277 | 3691.52 | 6.8231 | 1123278.5611 | 6964.12 | 1379.6974 | 1357.1131
2024-10-10 | 2024-10-10 | 257.4484 | 73.5571 | 1666.92 | 7.6703 | 1140595.3347 | 3348.35 | 1069.4622 | 1051.9506
2024-10-11 | 2024-10-11 | 271.7455 | 77.6424 | 3850.59 | 5.7794 | 1233252.0081 | 8002.87 | 1274.3711 | 1253.5068
2024-10-12 | 2024-10-12 | 250.858 | 71.674 | 3863.84 | 5.9884 | 1194020.9993 | 7741.65 | 1324.214 | 1302.5161
2024-10-13 | 2024-10-13 | 291.0726 | 83.1636 | 3970.17 | 5.5839 | 1314552.2051 | 8698.03 | 1249.6276 | 1229.1521
2024-10-14 | 2024-10-14 | 256.0205 | 73.1489 | 3802.41 | 6.3134 | 1245747.6957 | 7969.87 | 1345.3849 | 1323.3429
2024-10-15 | 2024-10-15 | 240.9515 | 68.8437 | 3698.21 | 6.7046 | 1187402.4095 | 7390.54 | 1320.431 | 1298.7913
2024-10-16 | 2024-10-16 | 208.312 | 59.5177 | 3486.07 | 7.4585 | 1118297.9264 | 6565.78 | 1350.097 | 1327.9775
2024-10-17 | 2024-10-17 | 212.8757 | 60.8217 | 3606.03 | 6.959 | 1122219.4299 | 6751.96 | 1330.0535 | 1308.266
2024-10-18 | 2024-10-18 | 182.7255 | 52.2077 | 3477.86 | 7.4805 | 1044366.0512 | 6053.84 | 1388.4415 | 1365.7184
2024-10-19 | 2024-10-19 | 181.7882 | 51.9399 | 3523.02 | 7.6545 | 1048047.6101 | 6172.11 | 1437.1169 | 1413.579
2024-10-20 | 2024-10-20 | 213.7576 | 61.0736 | 3667.68 | 7.1211 | 1124489.7609 | 6908.97 | 1379.6965 | 1357.0941
2024-10-21 | 2024-10-21 | 270.8124 | 77.3749 | 3823.52 | 6.3861 | 1318473.6858 | 8420.37 | 1309.9459 | 1288.4885
2024-10-22 | 2024-10-22 | 240.5546 | 68.7299 | 3744.11 | 6.7717 | 1227189.3253 | 7728.1 | 1382.5907 | 1359.949
2024-10-23 | 2024-10-23 | 240.9819 | 68.8521 | 3732.58 | 6.5631 | 1197446.5087 | 7525.23 | 1350.9866 | 1328.8527
2024-10-24 | 2024-10-24 | 215.9674 | 61.7054 | 3722.07 | 6.662 | 1128224.1236 | 7054.47 | 1400.5061 | 1377.5464
2024-10-25 | 2024-10-25 | 190.6074 | 54.4597 | 3651.53 | 7.1738 | 1067779.2997 | 6522.38 | 1455.7316 | 1431.8727
2024-10-26 | 2024-10-26 | 185.6084 | 53.0312 | 3590.38 | 7.3919 | 1075333.8261 | 6444.03 | 1465.342 | 1441.3512
2024-10-27 | 2024-10-27 | 206.2501 | 58.9291 | 3760 | 6.7068 | 1103800.358 | 6925.13 | 1418.0497 | 1394.8118
2024-10-28 | 2024-10-28 | 209.9877 | 59.9965 | 3705.13 | 6.9781 | 1133288.6207 | 7057.47 | 1442.705 | 1419.0717
2024-10-29 | 2024-10-29 | 210.9872 | 60.2823 | 3730.59 | 6.7104 | 1108576.918 | 6934.81 | 1399.904 | 1376.9715
2024-10-30 | 2024-10-30 | 192.8529 | 55.1014 | 3672.08 | 6.8605 | 1107469.2319 | 6809.61 | 1490.5765 | 1466.1582
2024-10-31 | 2024-10-31 | 185.4927 | 52.9978 | 3582.62 | 7.4774 | 1114412.0163 | 6673.61 | 1524.5665 | 1499.5796
2024-11-01 | 2024-11-01 | 206.6141 | 59.0326 | 3764.79 | 6.699 | 1113196.9927 | 7031.64 | 1451.5966 | 1427.8069
2024-11-02 | 2024-11-02 | 222.9726 | 63.7068 | 3721.52 | 6.9248 | 1173716.2598 | 7341.73 | 1410.9116 | 1387.8297
2024-11-03 | 2024-11-03 | 237.7198 | 67.9204 | 3775.24 | 6.6006 | 1188924.6695 | 7526.25 | 1365.3993 | 1343.0304
2024-11-04 | 2024-11-04 | 245.1477 | 70.0424 | 2543.97 | 7.7654 | 1159751.4226 | 5080.62 | 1274.4012 | 1253.5538
2024-11-05 | 2024-11-05 | 252.0078 | 72.0021 | 3887.49 | 6.4465 | 1205611.0432 | 7868.77 | 1349.1325 | 1327.0395
2024-11-06 | 2024-11-06 | 268.0545 | 76.5873 | 3942.49 | 6.0938 | 1255960.2388 | 8312.77 | 1338.3003 | 1316.3755
2024-11-07 | 2024-11-07 | 242.5072 | 69.2877 | 3898.26 | 6.491 | 1215814.0081 | 7967.58 | 1420.9858 | 1397.7061
2024-11-08 | 2024-11-08 | 199.6581 | 57.0454 | 3751.55 | 6.9351 | 1093419.6157 | 6861.88 | 1462.1832 | 1438.2402
2024-11-09 | 2024-11-09 | 251.3211 | 71.8058 | 3887.72 | 6.2382 | 1228651.6291 | 7969.8 | 1336.0462 | 1314.1544
2024-11-10 | 2024-11-10 | 246.2883 | 70.3682 | 3839.96 | 6.397 | 1238272.9181 | 7951.79 | 1373.5958 | 1351.1039
2024-11-11 | 2024-11-11 | 244.9673 | 69.9908 | 3806.14 | 6.5984 | 1238650.4777 | 7921.51 | 1385.609 | 1362.9093
2024-11-12 | 2024-11-12 | 233.3838 | 66.6811 | 3773.49 | 6.6093 | 1215165.7539 | 7698.69 | 1405.0314 | 1382.0084
2024-11-13 | 2024-11-13 | 228.3571 | 65.2448 | 3711.96 | 6.7681 | 1196806.4961 | 7411.36 | 1365.1629 | 1342.7887
2024-11-14 | 2024-11-14 | 253.7403 | 72.4973 | 3856.59 | 6.1573 | 1188080.0837 | 7661.81 | 1266.6931 | 1245.9415
2024-11-15 | 2024-11-15 | 206.0794 | 58.8797 | 3713.8 | 6.8092 | 1074747.7195 | 6661.47 | 1356.3291 | 1334.1136
2024-11-16 | 2024-11-16 | 191.4048 | 54.6872 | 3610.33 | 7.222 | 1043882.1741 | 6285.2 | 1375.9791 | 1353.4213
2024-11-17 | 2024-11-17 | 187.5735 | 53.5924 | 3679.89 | 7.2733 | 1016136.4484 | 6232.12 | 1388.3913 | 1365.6128
2024-11-18 | 2024-11-18 | 203.0778 | 58.022 | 3700.52 | 7.1406 | 1048780.1926 | 6495.82 | 1337.6483 | 1315.7339
2024-11-19 | 2024-11-19 | 194.8482 | 55.6708 | 3589.26 | 7.4987 | 927443.8984 | 5549.13 | 1188.347 | 1168.8862
2024-11-20 | 2024-11-20 | 268.7052 | 76.773 | 3891.19 | 6.2474 | 1247644.8972 | 8111.64 | 1269.1423 | 1248.3552
2024-11-21 | 2024-11-21 | 254.6992 | 72.7712 | 3901.46 | 6.0333 | 1240748.1812 | 8138.41 | 1364.252 | 1341.894
2024-11-22 | 2024-11-22 | 227.9536 | 65.1297 | 3885.26 | 6.4378 | 1177797.1864 | 7683.32 | 1435.5561 | 1412.0341
2024-11-23 | 2024-11-23 | 189.8384 | 54.2397 | 3724.46 | 7.1486 | 1101522.927 | 6855.39 | 1519.5936 | 1494.698
2024-11-24 | 2024-11-24 | 211.759 | 60.5027 | 3789.83 | 6.8428 | 1142109.8265 | 7241.78 | 1448.6507 | 1424.9132
2024-11-25 | 2024-11-25 | 205.9232 | 58.8355 | 3811.21 | 6.8682 | 1127803.1267 | 7170.23 | 1462.2197 | 1438.273
2024-11-26 | 2024-11-26 | 180.8644 | 51.6757 | 3646.57 | 7.4474 | 1069989.5358 | 6519.61 | 1516.2882 | 1491.4322
2024-11-27 | 2024-11-27 | 183.7355 | 52.4958 | 3604.19 | 7.4489 | 1090521.2677 | 6573.35 | 1497.9685 | 1473.4148
2024-11-28 | 2024-11-28 | 180.2837 | 51.5097 | 3633.61 | 7.5061 | 1092224.868 | 6628.26 | 1539.3086 | 1514.1077
2024-11-29 | 2024-11-29 | 218.7717 | 62.5063 | 3810.33 | 6.6904 | 1191022.8442 | 7626.09 | 1492.3446 | 1467.907
2024-11-30 | 2024-11-30 | 238.4068 | 68.116 | 3852.22 | 6.2465 | 1212932.6697 | 7843.51 | 1402.1543 | 1379.1911
2024-12-01 | 2024-12-01 | 190.9408 | 54.5545 | 3627.7 | 7.0856 | 1122190.9519 | 6806.39 | 1504.2911 | 1479.6559
2024-12-02 | 2024-12-02 | 200.4239 | 57.264 | 3717.23 | 6.8068 | 1119867.1128 | 6970.67 | 1468.6025 | 1444.5416
2024-12-03 | 2024-12-03 | 235.3404 | 67.2403 | 3840.56 | 6.4877 | 1244306.1659 | 7986.66 | 1424.7732 | 1401.4294
2024-12-04 | 2024-12-04 | 230.3624 | 65.8177 | 3772.07 | 6.5381 | 1188596.8474 | 7486.88 | 1367.2249 | 1344.8243
2024-12-05 | 2024-12-05 | 275.4479 | 78.6995 | 3998.31 | 5.7661 | 1282511.7816 | 8569.03 | 1310.656 | 1289.1852
2024-12-06 | 2024-12-06 | 246.7925 | 70.5124 | 3850.92 | 6.2305 | 1217983.6791 | 7868.71 | 1345.7318 | 1323.6864
2024-12-07 | 2024-12-07 | 189.4855 | 54.1391 | 3709.31 | 7.2912 | 1108258.4865 | 6850.64 | 1511.1635 | 1486.4005
2024-12-08 | 2024-12-08 | 188.3285 | 53.8082 | 3689.28 | 7.5565 | 1110978.4098 | 6845.71 | 1523.9959 | 1499.0353
2024-12-09 | 2024-12-09 | 233.0045 | 66.5727 | 3921.28 | 6.3836 | 1210684.5277 | 7924.9 | 1434.9057 | 1411.3918
2024-12-10 | 2024-12-10 | 235.6312 | 67.3235 | 3913.33 | 6.3968 | 1194106.3326 | 7802.9 | 1391.0424 | 1368.2599
2024-12-11 | 2024-12-11 | 234.8518 | 67.1003 | 3810.72 | 6.5496 | 1194663.4909 | 7610.2 | 1380.5953 | 1357.9729
2024-12-12 | 2024-12-12 | 247.3695 | 70.6767 | 3792.35 | 6.5485 | 1239819.2014 | 7891.4 | 1357.8927 | 1335.6474
2024-12-13 | 2024-12-13 | 199.5775 | 57.0224 | 3665.35 | 7.246 | 1118087.7723 | 6867.79 | 1449.3536 | 1425.6151
2024-12-14 | 2024-12-14 | 245.9821 | 70.2806 | 3863.94 | 6.6036 | 1231880.7109 | 7967.92 | 1372.9507 | 1350.4479
2024-12-15 | 2024-12-15 | 190.9096 | 54.5455 | 3603.78 | 7.4904 | 1101869.6084 | 6636.31 | 1462.1025 | 1438.149
2024-12-16 | 2024-12-16 | 219.0419 | 62.5832 | 3750.74 | 6.8484 | 1180970.9685 | 7417.62 | 1439.0174 | 1415.4416
2024-12-17 | 2024-12-17 | 207.5179 | 59.2908 | 3674.92 | 6.9444 | 1146852.7721 | 7044.27 | 1427.8836 | 1404.5105
2024-12-18 | 2024-12-18 | 189.742 | 54.2118 | 3633.27 | 7.4114 | 1106337.5916 | 6705.58 | 1485.5012 | 1461.1615
2024-12-19 | 2024-12-19 | 239.7672 | 68.5049 | 3794.81 | 6.6095 | 1223897.9661 | 7791.27 | 1368.6993 | 1346.2641
2024-12-20 | 2024-12-20 | 199.2993 | 56.9428 | 3725.76 | 7.0783 | 1123128.1531 | 6983.31 | 1475.3125 | 1451.1396
2024-12-21 | 2024-12-21 | 180.0666 | 51.4477 | 3621.75 | 7.6171 | 1079655.1065 | 6523.22 | 1517.2992 | 1492.4559
2024-12-22 | 2024-12-22 | 212.1557 | 60.6163 | 3762.03 | 7.0652 | 1149275.6146 | 7225.97 | 1438.8991 | 1415.3445
2024-12-23 | 2024-12-23 | 226.0488 | 64.5854 | 3762.37 | 6.7288 | 1186807.3422 | 7441.51 | 1379.2623 | 1356.6535
2024-12-24 | 2024-12-24 | 235.9678 | 67.4193 | 3868.76 | 6.5377 | 1190337.6179 | 7695.89 | 1375.4503 | 1352.9169
2024-12-25 | 2024-12-25 | 264.1758 | 75.4786 | 3957.17 | 6.1874 | 1265458.8853 | 8345.37 | 1321.9975 | 1300.3509
2024-12-26 | 2024-12-26 | 263.113 | 75.1753 | 4018.34 | 6.0868 | 1256060.2748 | 8430.73 | 1351.4898 | 1329.3567
2024-12-27 | 2024-12-27 | 235.1896 | 67.1972 | 3889.84 | 6.5456 | 1211478.513 | 7856.54 | 1402.5669 | 1379.5975
2024-12-28 | 2024-12-28 | 213.3982 | 60.9706 | 3685.54 | 7.3145 | 1187267.1033 | 7309.34 | 1444.591 | 1420.9312
2024-12-29 | 2024-12-29 | 204.2608 | 58.36 | 3676.35 | 7.3116 | 1154698.0373 | 7082.29 | 1463.3105 | 1439.3259