## Sheet1
| 设备名称 |  | 负荷 | 再热汽温 | 氧量 | 排烟温度 | 送风机入口温度 | 主汽压 | 主汽温 | 排汽温度 | 给水温度 | 全水 | Aar(%)收到基灰分 | Var(%)收到基挥发分 | Fcad(%)空干基固定碳 | QnetarMJ(MJ/kg)收到基低位发热量 | 负荷率 | 碳排放强度
1月 | 1日 | 01:00—07:00 | 214.8942 | 565.2332 | 3.1086 | 119.1547 | 0.4374 | 20.1297 | 570.1145 | 29.5897 | 263.8047 | 7.7 | 32.04 | 23.76 | 38.36 | 17.46 | 63.8796 | 4263.0122
|  | 07:00—13:00 | 215.3636 | 560.8066 | 3.1871 | 119.8587 | 2.3294 | 20.3149 | 569.8761 | 29.4745 | 265.3147 | 9.3 | 31.11 | 23.21 | 39.09 | 17.26 | 62.854 | 4595.108
|  | 13:00—19:00 | 246.5369 | 559.7398 | 2.7909 | 119.9752 | 6.6509 | 21.2118 | 569.1389 | 32.7849 | 270.0207 | 8.5 | 31.32 | 23.18 | 39.6 | 18.18 | 70.4479 | 4353.8088
|  | 19:00-01:00 | 185.0956 | 561.3422 | 3.9345 | 121.4371 | 2.8421 | 18.4551 | 568.8753 | 41.8374 | 259.4458 | 9 | 32.35 | 22.68 | 38.84 | 17.92 | 70.8121 | 4454.4687
| 2日 | 01:00—07:00 | 269.7209 | 565.8969 | 2.4283 | 122.43 | 1.8155 | 22.6969 | 569.3438 | 30.2218 | 273.3819 | 9 | 28.78 | 24.4 | 40.19 | 18.2 | 76.6654 | 4036.6922
|  | 07:00—13:00 | 267.327 | 565.4288 | 2.4639 | 121.7166 | 3.3842 | 22.6665 | 566.8723 | 58.2612 | 272.6725 | 11.1 | 28.69 | 23.61 | 39.6 | 18.13 | 79.2652 | 4010.7569
|  | 13:00—19:00 | 297.792 | 568.0358 | 2.2232 | 123.5177 | 5.3294 | 23.8375 | 570.1093 | 147.9626 | 277.8168 | 9.7 | 28.52 | 24.16 | 40.27 | 18.22 | 85.5551 | 4119.4443
|  | 19:00-01:00 | 291.0331 | 567.7631 | 2.5344 | 122.7571 | 3.2857 | 23.7826 | 570.6516 | 32.8381 | 274.2811 | 9.2 | 32.06 | 22.89 | 38.54 | 17.55 | 87.531 | 4078.9616
| 3日 | 01:00—07:00 | 281.0598 | 568.2023 | 2.3039 | 122.1929 | 2.8988 | 23.6702 | 569.6486 | 28.8093 | 274.4532 | 7.6 | 32.7 | 22.79 | 39.28 | 18.55 | 81.0078 | 4142.7482
|  | 07:00—13:00 | 256.5687 | 564.7427 | 2.6606 | 121.7041 | 3.1636 | 21.8246 | 569.6121 | 29.4887 | 272.5177 | 9.2 | 31.59 | 23.19 | 38.55 | 17.39 | 76.4864 | 4464.915
|  | 13:00—19:00 | 255.9019 | 565.21 | 2.7681 | 122.6687 | 7.8826 | 21.5882 | 570.0547 | 29.3964 | 271.9798 | 9.4 | 31.53 | 23.1 | 38.39 | 17.21 | 73.9279 | 4198.5965
|  | 19:00-01:00 | 184.8429 | 554.7971 | 4.0125 | 118.5523 | 3.3325 | 16.4279 | 570.2002 | 27.4039 | 259.5676 | 10.1 | 28.25 | 24.11 | 40.24 | 18.39 | 59.5028 | 4679.5467
| 4日 | 01:00—07:00 | 220.1212 | 561.3836 | 3.1143 | 118.9267 | 0.8147 | 19.8372 | 567.7773 | 151.3449 | 266.4497 | 12.2 | 26.56 | 23.49 | 41.76 | 18.31 | 63.7863 | 4260.3569
|  | 07:00—13:00 | 211.9931 | 558.6784 | 3.8254 | 120.3446 | 3.1826 | 18.8613 | 569.7762 | 56.8351 | 263.1268 | 10.1 | 25.66 | 24.96 | 42.49 | 19.2 | 63.4992 | 4791.2356
|  | 13:00—19:00 | 215.8098 | 560.9738 | 3.5827 | 121.6251 | 11.0574 | 19.0873 | 567.673 | 146.3546 | 263.035 | 7.6 | 27.95 | 24.87 | 42.12 | 20.62 | 63.7712 | 4292.5175
|  | 19:00-01:00 | 178.8506 | 560.1481 | 4.0949 | 122.5586 | 8.5271 | 16.6841 | 569.4154 | 148.425 | 258.4543 | 10.3 | 26.1 | 24.98 | 41.62 | 18.83 | 59.9864 | 4507.8485
| 5日 | 01:00—07:00 | 222.0545 | 561.055 | 2.9828 | 121.3741 | 4.2884 | 20.0488 | 567.0871 | 26.0529 | 264.7679 | 13.6 | 26.11 | 24.12 | 40.22 | 17.92 | 65.3808 | 4060.2744
|  | 07:00—13:00 | 207.1879 | 553.2361 | 3.6883 | 121.0398 | 5.0003 | 18.5749 | 570.0907 | 27.2591 | 263.4175 | 9.3 | 32.25 | 21.43 | 40.23 | 18.16 | 61.5237 | 4490.2621
|  | 13:00—19:00 | 246.0942 | 562.409 | 2.9507 | 120.9748 | 10.4149 | 20.7271 | 570.1332 | 28.3294 | 269.2953 | 9.4 | 30.5 | 23.22 | 39.95 | 17.77 | 70.7046 | 4195.3823
|  | 19:00-01:00 | 174.9323 | 561.0408 | 3.934 | 120.0406 | 5.6951 | 16.3097 | 569.5928 | 26.8767 | 258.8059 | 8.2 | 29.34 | 24.46 | 40.76 | 19.76 | 65.0044 | 4327.78
| 6日 | 01:00—07:00 | 213.5488 | 559.3843 | 3.3848 | 121.7603 | 4.2654 | 19.2753 | 569.5267 | 21.8233 | 262.9556 | 9.8 | 29.54 | 23.16 | 40.56 | 18.14 | 63.5237 | 4277.064
|  | 07:00—13:00 | 210.8868 | 557.4324 | 3.3958 | 121.8981 | 6.4358 | 19.0455 | 569.2695 | 28.9886 | 264.0474 | 9.4 | 29.88 | 23.87 | 39.64 | 17.84 | 62.2611 | 4414.8756
|  | 13:00—19:00 | 257.3784 | 563.3294 | 2.9951 | 122.4248 | 9.5643 | 21.3511 | 570.101 | 28.3299 | 270.7128 | 6.8 | 34.86 | 23.46 | 36.66 | 17.65 | 72.7689 | 4180.9287
|  | 19:00-01:00 | 176.8321 | 556.092 | 3.1686 | 121.2754 | 3.6224 | 17.6448 | 569.2586 | 26.1165 | 263.4043 | 9.3 | 27.26 | 24.49 | 41.73 | 18.8 | 72.7096 | 4254.0914
| 7日 | 01:00—07:00 | 249.8037 | 564.96 | 2.5241 | 121.8025 | 1.4053 | 21.6877 | 569.5048 | 30.7259 | 268.7228 | 9.6 | 26.51 | 24.79 | 42.1 | 19.01 | 72.8187 | 3946.3318
|  | 07:00—13:00 | 199.1452 | 546.0085 | 4.4642 | 119.723 | 1.7841 | 17.9249 | 566.2165 | 32.3585 | 255.2654 | 9.6 | 24.73 | 25.55 | 42.96 | 19.54 | 60.4472 | 4524.6006
|  | 13:00—19:00 | 237.9589 | 556.5873 | 3.745 | 116.2023 | 5.4188 | 20.2017 | 569.0067 | 148.9219 | 258.7406 | 7.6 | 30.76 | 24.36 | 39.46 | 18.86 | 69.1196 | 3606.8309
|  | 19:00-01:00 | 182.8442 | 555.0198 | 3.985 | 120.0478 | 3.4631 | 16.1583 | 568.7329 | 25.6186 | 256.5007 | 8 | 34.31 | 23.16 | 36.68 | 17.49 | 63.4047 | 3903.1088
| 8日 | 01:00—07:00 | 328.3031 | 568.3007 | 2.0242 | 122.6681 | 2.4778 | 24.074 | 570.0642 | 27.9915 | 275.8919 | 5.5 | 31.14 | 24.66 | 40.46 | 20.6 | 95.095 | 3425.9414
|  | 07:00—13:00 | 248.584 | 564.0836 | 3.1026 | 122.3474 | 3.5269 | 20.4959 | 569.5132 | 28.7997 | 262.5791 | 7.1 | 34.56 | 23.44 | 37.04 | 18.56 | 75.1931 | 3889.7719
|  | 13:00—19:00 | 277.9204 | 563.1322 | 2.477 | 122.979 | 7.6548 | 21.6054 | 569.525 | 148.4917 | 274.0959 | 5.8 | 34.71 | 24.13 | 36.95 | 18.71 | 79.4978 | 3413.2288
|  | 19:00-01:00 | 180.2276 | 546.8291 | 3.792 | 120.5559 | 5.2127 | 15.2028 | 566.3604 | 28.1305 | 253.2113 | 5.6 | 33.03 | 24.99 | 37.8 | 19.2 | 82.1615 | 3781.4022
| 9日 | 01:00—07:00 | 238.4063 | 556.0687 | 2.8057 | 122.0482 | 4.4405 | 20.5317 | 569.3804 | 24.4047 | 260.9479 | 7.1 | 34.53 | 23.85 | 36.4 | 17.7 | 69.5814 | 3504.7095
|  | 07:00—13:00 | 203.5527 | 543.801 | 3.8964 | 121.1337 | 5.6159 | 17.2316 | 569.6907 | 189.2687 | 254.9583 | 8.4 | 32.93 | 23.98 | 36.73 | 17.51 | 62.5592 | 3961.666
|  | 13:00—19:00 | 242.4616 | 553.9762 | 3.0629 | 121.4174 | 7.6456 | 20.5721 | 568.6826 | 46.0875 | 261.9809 | 9.4 | 26.15 | 25.35 | 41.48 | 19.25 | 71.2387 | 3618.8265
|  | 19:00-01:00 | 225.7692 | 548.2151 | 4.0789 | 120.9094 | 2.8915 | 20.3599 | 569.3602 | 45.4407 | 250.2615 | 5.7 | 38.58 | 23.29 | 33.84 | 17.31 | 68.4431 | 3908.1073
| 10日 | 01:00—07:00 | 212.4594 | 548.9734 | 3.3893 | 116.3636 | 1.1142 | 18.5283 | 568.6116 | 27.7073 | 256.3743 | 8.9 | 32.13 | 23.74 | 37.35 | 17.43 | 61.3519 | 3784.5434
|  | 07:00—13:00 | 227.172 | 547.1857 | 3.8562 | 120.7975 | 2.5727 | 19.0469 | 568.1559 | 30.3111 | 258.7132 | 10.1 | 27.15 | 24.52 | 41.18 | 18.56 | 69.6099 | 4067.2266
|  | 13:00—19:00 | 225.6836 | 552.3653 | 3.974 | 118.7568 | 6.3022 | 19.9362 | 564.7935 | 28.2362 | 257.7079 | 9.9 | 24.71 | 25.69 | 42.06 | 19.36 | 65.781 | 3642.7116
|  | 19:00-01:00 | 243.175 | 561.2445 | 3.3529 | 121.2817 | 3.9883 | 20.4082 | 570.6031 | 26.662 | 255.1431 | 9.7 | 25.52 | 25.65 | 41.44 | 19.14 | 77.9801 | 3825.475
| 11日 | 01:00—07:00 | 221.5952 | 564.668 | 3.0464 | 120.6975 | 3.4721 | 19.1487 | 569.4977 | 27.4672 | 257.1098 | 7.8 | 38.16 | 22.29 | 33.83 | 16.49 | 64.6196 | 3697.5443
|  | 07:00—13:00 | 184.3446 | 541.4405 | 5.3444 | 120.0394 | 6.3755 | 16.557 | 564.2659 | 28.019 | 249.3144 | 10.2 | 29.28 | 23.96 | 39.16 | 17.95 | 57.0653 | 4136.5343
|  | 13:00—19:00 | 239.5 | 551.1833 | 4.316 | 121.2306 | 13.1735 | 19.8327 | 564.3708 | 30.5066 | 260.1987 | 9.9 | 28.97 | 24.34 | 39.11 | 18.42 | 68.1243 | 3622.5018
|  | 19:00-01:00 | 180.7526 | 542.1364 | 4.21 | 122.6007 | 10.9892 | 16.1532 | 568.2876 | 33.0455 | 251.3573 | 10 | 24.3 | 25.65 | 42.7 | 19.65 | 74.9167 | 3918.5528
| 12日 | 01:00—07:00 | 208.2832 | 545.0591 | 3.5172 | 118.8207 | 8.2788 | 19.0294 | 568.8131 | 33.0628 | 255.0012 | 6.8 | 33.82 | 23.69 | 37.26 | 17.76 | 59.665 | 3650.4769
|  | 07:00—13:00 | 200.4866 | 546.8122 | 5.0156 | 120.1227 | 8.0447 | 17.8661 | 567.816 | 3838.4337 | 252.7148 | 9.7 | 29.56 | 24.09 | 38.78 | 17.95 | 59.2413 | 4222.8182
|  | 13:00—19:00 | 263.2284 | 556.668 | 3.5127 | 121.9513 | 13.0391 | 20.5236 | 568.6975 | 60.6607 | 265.0696 | 9.5 | 30.44 | 23.97 | 38.24 | 18.05 | 75.0307 | 3503.3051
|  | 19:00-01:00 | 181.3464 | 551.1873 | 4.4368 | 117.2817 | 6.4545 | 17.1073 | 568.7246 | 144.0545 | 248.7885 | 9.8 | 29.18 | 23.87 | 39.28 | 17.83 | 72.0354 | 3905.6145
| 13日 | 01:00—07:00 | 201.7648 | 551.4213 | 3.5202 | 117.3799 | 4.5022 | 18.7836 | 569.1271 | 29.1941 | 254.0683 | 9.6 | 30.18 | 23.71 | 39.16 | 17.68 | 59.0712 | 3756.7251
|  | 07:00—13:00 | 164.6684 | 544.8134 | 6.066 | 117.3294 | 6.0093 | 15.1 | 565.9186 | 31.0007 | 243.9741 | 7.4 | 35.6 | 22.78 | 36.24 | 17.43 | 49.0112 | 4085.4329
|  | 13:00—19:00 | 220.8748 | 552.0572 | 4.4805 | 119.9783 | 14.0289 | 18.3097 | 567.4878 | 30.6337 | 256.1749 | 8.9 | 27.88 | 24.97 | 40.46 | 18.68 | 64.9638 | 3735.5207
|  | 19:00-01:00 | 274.73 | 565.4784 | 3.0095 | 121.8304 | 7.4314 | 23.5072 | 571.351 | 31.6466 | 265.7574 | 9.2 | 28.84 | 24.42 | 39.67 | 18.4 | 68.3758 | 3610.9432
| 14日 | 01:00—07:00 | 237.7886 | 562.0007 | 3.0414 | 120.3698 | 7.5613 | 20.6421 | 568.8332 | 29.3159 | 259.4586 | 9.1 | 32.54 | 23.13 | 37.81 | 17.02 | 70.6908 | 3908.8463
|  | 07:00—13:00 | 215.4312 | 558.0349 | 3.2194 | 119.7224 | 7.7023 | 19.0655 | 567.9296 | 17.4484 | 256.3788 | 8.2 | 33.18 | 23.19 | 37.8 | 17.37 | 63.0946 | 3635.2312
|  | 13:00—19:00 | 244.3829 | 561.9823 | 2.8603 | 119.6556 | 8.1254 | 20.8108 | 569.713 | 33.47 | 261.6287 | 6.2 | 37.22 | 23.23 | 35.04 | 17.45 | 75.7926 | 3743.1981
|  | 19:00-01:00 | 215.0842 | 552.0302 | 4.028 | 120.2646 | 1.8889 | 18.7198 | 570.9126 | 145.3951 | 250.9082 | 9.6 | 29.79 | 24.06 | 39.23 | 18.05 | 59.0972 | 3724.7937
| 15日 | 01:00—07:00 | 189.696 | 551.5272 | 4.1951 | 116.8506 | -0.69285 | 16.7556 | 568.6364 | 31.8084 | 249.9689 | 8.8 | 32.73 | 23.36 | 37.41 | 17.21 | 54.6692 | 3864.5362
|  | 07:00—13:00 | 187.1228 | 544.3363 | 4.8563 | 115.4006 | 0.24327 | 16.7642 | 565.9861 | 146.1017 | 249.7747 | 8.6 | 32.88 | 23.57 | 36.89 | 17.07 | 56.7713 | 4059.5189
|  | 13:00—19:00 | 247.4297 | 556.948 | 3.4496 | 117.8302 | 5.1242 | 20.2139 | 569.7556 | 27.6515 | 261.892 | 9.6 | 29.53 | 24.01 | 39.26 | 17.61 | 71.1882 | 3674.0341
|  | 19:00-01:00 | 182.8887 | 559.2994 | 4.0585 | 119.0897 | 2.7153 | 15.9095 | 570.705 | 24.426 | 250.6408 | 8.3 | 32.64 | 23.75 | 37.47 | 17.61 | 54.2397 | 4060.4948
| 16日 | 01:00—07:00 | 187.8846 | 551.9153 | 3.9134 | 119.548 | 2.8924 | 16.8944 | 569.3982 | 24.267 | 250.6376 | 9.1 | 33.57 | 22.91 | 36.56 | 16.88 | 55.4596 | 3954.3616
|  | 07:00—13:00 | 258.4306 | 562.315 | 2.6049 | 121.0408 | 3.0516 | 21.9309 | 569.8052 | 143.0353 | 264.7198 | 9 | 28.59 | 24.39 | 40.38 | 18.55 | 72.3297 | 3583.814
|  | 13:00—19:00 | 301.6366 | 566.5891 | 2.2525 | 122.8131 | 5.0238 | 23.3497 | 570.7395 | 176.4789 | 271.6854 | 8 | 28.97 | 24.83 | 40.3 | 19.2 | 88.1779 | 3766.6592
|  | 19:00-01:00 | 281.5309 | 568.5604 | 2.2227 | 122.6784 | 4.2599 | 23.2453 | 568.3171 | 20.5662 | 273.3304 | 9.6 | 31.71 | 23.06 | 38.32 | 17.37 | 72.7142 | 3641.4631
| 17日 | 01:00—07:00 | 292.2997 | 566.5269 | 2.2811 | 121.6779 | 4.0299 | 23.7937 | 569.0424 | 53.7039 | 270.1312 | 9.2 | 29.87 | 23.8 | 39.56 | 18.02 | 84.76 | 3730.7886
|  | 07:00—13:00 | 336.6391 | 566.0001 | 1.7114 | 122.6726 | 4.3111 | 24.0881 | 569.846 | 110.3247 | 277.7429 | 8.2 | 31.24 | 23.94 | 38.84 | 18.26 | 96.2206 | 3543.8625
|  | 13:00—19:00 | 322.6084 | 567.6683 | 2.0901 | 122.2906 | 4.6242 | 24.2296 | 570.9072 | 3853.9827 | 275.1579 | 6.2 | 33.32 | 24.42 | 37.78 | 18.82 | 94.5903 | 3650.7093
|  | 19:00-01:00 | 218.2897 | 560.6855 | 2.8581 | 121.7955 | 3.7453 | 20.2613 | 570.4827 | 16.9959 | 259.5331 | 9.3 | 30.83 | 23.57 | 38.93 | 17.92 | 75.7544 | 3739.5811
| 18日 | 01:00—07:00 | 229.1539 | 556.1469 | 3.1317 | 120.8233 | 3.2331 | 20.1176 | 569.8334 | 184.0834 | 258.6834 | 8.3 | 30.71 | 24.24 | 38.9 | 18.27 | 67.8292 | 3747.6156
|  | 07:00—13:00 | 317.9385 | 566.7477 | 2.044 | 121.7088 | 5.0103 | 23.5327 | 569.9436 | 55.1957 | 274.9772 | 7.7 | 32.19 | 24.3 | 37.61 | 17.88 | 87.6726 | 3554.0533
|  | 13:00—19:00 | 295.9875 | 564.7174 | 2.2522 | 122.4738 | 5.1166 | 23.0561 | 570.1675 | 124.9582 | 270.5295 | 8.1 | 30.69 | 24.51 | 38.56 | 18.13 | 89.2933 | 3736.7431
|  | 19:00-01:00 | 189.4437 | 565.0488 | 4.195 | 120.4325 | 4.0864 | 16.2136 | 566.9756 | 50.0121 | 252.0907 | 7.3 | 32.1 | 24.48 | 37.92 | 18.29 | 56.8911 | 3827.7798
| 19日 | 01:00—07:00 | 202.177 | 558.068 | 3.5967 | 120.486 | 2.0227 | 17.7991 | 568.2832 | 16.2387 | 252.3544 | 9 | 29.59 | 24.16 | 39.75 | 18.21 | 59.5028 | 3836.9956
|  | 07:00—13:00 | 255.3636 | 565.0496 | 2.5193 | 119.9968 | 0.93717 | 21.8073 | 569.3078 | 18.3014 | 263.6189 | 6.5 | 31.13 | 24.84 | 39.38 | 19.18 | 71.853 | 3652.8758
|  | 13:00—19:00 | 312.6489 | 568.4504 | 2.1969 | 122.004 | 2.1909 | 23.9845 | 570.106 | 75.2425 | 273.7127 | 6.8 | 33.08 | 24.44 | 37.39 | 18.5 | 88.6546 | 3660.4667
|  | 19:00-01:00 | 181.0654 | 562.2541 | 3.6676 | 118.1286 | 1.9885 | 17.0273 | 567.9704 | 3879.9584 | 251.8945 | 8.6 | 30.29 | 24.04 | 39.06 | 18.14 | 79.1271 | 3859.5034
| 20日 | 01:00—07:00 | 189.1976 | 565.2159 | 4.0471 | 117.4176 | 1.166 | 16.2936 | 570.5868 | 123.2924 | 248.8073 | 10.7 | 27.13 | 24.04 | 40.9 | 18.33 | 55.0093 | 3881.2093
|  | 07:00—13:00 | 232.9779 | 555.995 | 3.2367 | 120.5049 | 0.74837 | 20.1053 | 569.7079 | 53.3158 | 259.296 | 10.3 | 25.26 | 24.54 | 42.17 | 19.28 | 71.3081 | 3669.293
|  | 13:00—19:00 | 243.7996 | 558.0356 | 3.1284 | 115.0444 | 1.9498 | 20.686 | 568.2268 | 17.8388 | 260.6442 | 8.4 | 28.65 | 24.22 | 40.75 | 19.34 | 68.5614 | 3706.7648
|  | 19:00-01:00 | 250.2619 | 568.1709 | 2.4143 | 119.9269 | 1.9287 | 21.4999 | 571.5924 | 129.1922 | 263.6831 | 8.5 | 29.04 | 24.69 | 39.55 | 18.29 | 84.5817 | 3775.4096
| 21日 | 01:00—07:00 | 294.0625 | 566.7555 | 2.4228 | 121.1634 | 0.54932 | 23.2569 | 570.6891 | 201.9054 | 270.1016 | 10.7 | 25.5 | 24.49 | 41.99 | 18.94 | 88.7808 | 3600.6132
|  | 07:00—13:00 | 221.8364 | 554.1644 | 3.3687 | 118.1902 | 1.0208 | 19.0095 | 570.178 | 52.7362 | 257.5212 | 9.1 | 25.83 | 25.21 | 41.89 | 19.23 | 67.5689 | 3681.3589
|  | 13:00—19:00 | 253.4554 | 558.62 | 2.9704 | 114.6815 | 2.1151 | 20.6105 | 567.5342 | 26.3332 | 263.1116 | 9.2 | 25.04 | 25.2 | 42.71 | 19.68 | 72.7476 | 3710.8445
|  | 19:00-01:00 | 194.6432 | 555.2344 | 3.1822 | 114.799 | -1.88 | 17.9673 | 569.832 | 50.7511 | 255.7324 | 8.5 | 30.65 | 23.93 | 39.27 | 18.58 | 69.2144 | 3973.1989
| 22日 | 01:00—07:00 | 235.7795 | 565.2998 | 2.8169 | 117.8259 | -3.2221 | 20.5809 | 569.7823 | 51.7889 | 260.3553 | 10.7 | 24.24 | 24.93 | 42.81 | 19.52 | 67.831 | 3925.6158
|  | 07:00—13:00 | 186.2983 | 541.6922 | 5.0475 | 112.7608 | -4.5334 | 17.0818 | 566.62 | 139.7752 | 249.5831 | 9.7 | 26.42 | 24.32 | 42.35 | 19.42 | 54.5121 | 4404.8765
|  | 13:00—19:00 | 258.4214 | 554.4069 | 3.4886 | 114.9949 | -2.5481 | 20.5642 | 568.695 | 190.0782 | 263.1355 | 9.6 | 30.09 | 23.5 | 39.71 | 18.31 | 67.6388 | 3876.4422
|  | 19:00-01:00 | 265.2838 | 567.7674 | 2.242 | 120.2836 | -5.3174 | 23.2868 | 569.4006 | 53.0905 | 269.081 | 10.4 | 24.23 | 25.08 | 43.06 | 19.56 | 93.1194 | 3691.066
| 23日 | 01:00—07:00 | 311.0744 | 568.3361 | 2.2347 | 122.9375 | -5.8953 | 23.9937 | 570.1575 | 155.4748 | 273.208 | 10.2 | 29.15 | 23.23 | 40.18 | 18.13 | 88.6907 | 3651.7617
|  | 07:00—13:00 | 208.4697 | 550.1468 | 4.0512 | 116.522 | -4.0708 | 17.7677 | 567.9065 | 70.3558 | 254.2919 | 10.6 | 27.55 | 23.67 | 40.9 | 18.25 | 63.8331 | 4246.5956
|  | 13:00—19:00 | 224.1158 | 546.481 | 4.0077 | 113.4423 | -0.13522 | 18.4494 | 567.9118 | 17.7284 | 256.9295 | 10.2 | 26.24 | 24.17 | 42.48 | 18.75 | 61.3063 | 3731.7886
|  | 19:00-01:00 | 295.343 | 568.4364 | 2.4243 | 120.9011 | -2.0133 | 24.073 | 570.8597 | 53.8633 | 265.1513 | 9.6 | 29.1 | 23.29 | 40.97 | 18.53 | 93.4572 | 3742.3683
| 24日 | 01:00—07:00 | 272.924 | 569.4725 | 2.3638 | 120.4572 | -2.8245 | 22.8836 | 567.9447 | 52.157 | 266.1536 | 8.6 | 25.59 | 25.03 | 43.22 | 20.08 | 79.0682 | 3714.4618
|  | 07:00—13:00 | 189.6954 | 534.659 | 4.3973 | 116.443 | -0.86785 | 17.1256 | 568.5441 | 156.5479 | 251.1796 | 8.1 | 31.13 | 23.96 | 38.68 | 18.45 | 60.8779 | 4136.6324
|  | 13:00—19:00 | 249.5847 | 545.477 | 3.1022 | 121.3093 | 4.0127 | 19.7863 | 568.2013 | 72.2346 | 263.3594 | 9.4 | 27.13 | 24.47 | 41.44 | 19.21 | 65.0708 | 4007.8375
|  | 19:00-01:00 | 287.8386 | 565.135 | 2.4451 | 127.9633 | 0.59481 | 24.1107 | 569.2451 | 20.4897 | 266.1331 | 10.4 | 25.99 | 24.28 | 41.88 | 18.88 | 89.4246 | 3837.857
| 25日 | 01:00—07:00 | 270.7901 | 566.1229 | 2.3556 | 124.6404 | -0.342 | 23.437 | 568.9977 | 33.9991 | 267.0414 | 10.3 | 26.97 | 24.1 | 41.18 | 18.64 | 78.4044 | 3868.2113
|  | 07:00—13:00 | 202.7683 | 540.7837 | 4.3164 | 120.5594 | 1.3822 | 17.8179 | 569.3303 | 3963.1576 | 254.8624 | 8.4 | 32.91 | 22.72 | 38.46 | 17.91 | 60.3179 | 4312.7009
|  | 13:00—19:00 | 244.9821 | 550.4316 | 3.3986 | 124.9038 | 5.6237 | 19.9201 | 568.6317 | 177.856 | 262.8666 | 7.7 | 32.53 | 23.21 | 38.87 | 18.33 | 68.5861 | 3741.5021
|  | 19:00-01:00 | 227.1973 | 564.3632 | 2.8066 | 128.8 | 2.0294 | 20.6985 | 569.7569 | 3992.4607 | 259.9915 | 9.2 | 25.99 | 24.72 | 42.59 | 19.59 | 83.3918 | 3855.8562
| 26日 | 01:00—07:00 | 208.4731 | 552.2728 | 3.3319 | 120.2162 | 0.89732 | 19.0347 | 569.6468 | 18.8597 | 255.3899 | 8.4 | 37.1 | 21.78 | 34.95 | 16.67 | 61.2574 | 3972.5533
|  | 07:00—13:00 | 183.8871 | 539.8444 | 4.2018 | 117.7456 | 2.6539 | 16.3366 | 567.6691 | 52.1994 | 250.7498 | 10.8 | 25.81 | 23.73 | 42.25 | 18.89 | 53.5244 | 4165.7727
|  | 13:00—19:00 | 232.402 | 545.5237 | 3.6317 | 118.9519 | 7.4902 | 19.1579 | 569.364 | 241.9516 | 260.4903 | 10.5 | 30.76 | 22.76 | 38.25 | 17.27 | 61.3307 | 3980.8748
|  | 19:00-01:00 | 253.6677 | 565.8628 | 2.4591 | 122.2933 | 3.7802 | 23.0433 | 569.3375 | 60.7039 | 264.2107 | 7.8 | 31.36 | 23.67 | 39.04 | 18.47 | 85.4894 | 3967.4773
| 27日 | 01:00—07:00 | 288.7302 | 563.2312 | 2.0602 | 120.9887 | 2.7022 | 23.6771 | 569.8581 | 85.7371 | 271.0703 | 11.8 | 29.11 | 22.56 | 39.37 | 17.25 | 82.4343 | 3801.1463
|  | 07:00—13:00 | 210.1826 | 544.5703 | 3.9044 | 119.5166 | 4.7939 | 18.4279 | 568.1057 | 35.4939 | 255.0229 | 11.4 | 27.42 | 23.33 | 40.36 | 17.98 | 64.3688 | 4233.3591
|  | 13:00—19:00 | 217.8146 | 550.6071 | 4.1159 | 119.8051 | 8.4978 | 18.8672 | 568.7338 | 36.7938 | 256.7087 | 11.8 | 28.7 | 22.72 | 39.29 | 17.38 | 57.031 | 4143.1246
|  | 19:00-01:00 | 267.2214 | 566.7277 | 2.7101 | 123.3681 | 3.3524 | 23.1002 | 570.7236 | 59.1823 | 262.6021 | 10.5 | 28.19 | 23.44 | 40.38 | 18.2 | 82.5906 | 3860.8708
| 28日 | 01:00—07:00 | 282.8046 | 564.4582 | 2.0487 | 121.0077 | 1.5545 | 23.3614 | 569.4218 | 51.8122 | 268.0161 | 10.5 | 26.17 | 23.81 | 42.33 | 18.65 | 80.4387 | 3711.3795
|  | 07:00—13:00 | 187.4906 | 547.7165 | 4.979 | 119.5203 | 4.0497 | 16.7641 | 569.5154 | 16.5056 | 248.2729 | 9.3 | 28.34 | 23.72 | 40.98 | 18.84 | 58.6826 | 4212.941
|  | 13:00—19:00 | 231.8176 | 561.6174 | 4.1276 | 121.523 | 9.9393 | 20.071 | 568.8939 | 27.4364 | 257.9977 | 7.8 | 31.41 | 23.97 | 38.75 | 18.69 | 64.0024 | 3876.7773
|  | 19:00-01:00 | 234.366 | 567.0455 | 2.7555 | 120.8794 | 6.3021 | 20.9502 | 565.5166 | 21.9494 | 260.0837 | 12.5 | 23.66 | 23.94 | 43.1 | 18.81 | 83.8285 | 3840.3677
| 29日 | 01:00—07:00 | 195.2973 | 555.004 | 3.6334 | 120.0412 | 2.0508 | 17.407 | 567.5436 | 298.6859 | 251.4572 | 10.2 | 28.9 | 23.45 | 40.19 | 18.09 | 58.6807 | 3903.8276
|  | 07:00—13:00 | 181.4614 | 548.6998 | 4.3745 | 118.2487 | 5.3128 | 15.7083 | 566.8692 | 27.109 | 248.8517 | 10.4 | 26.8 | 24.01 | 41.55 | 18.74 | 53.5429 | 3973.9639
|  | 13:00—19:00 | 232.151 | 556.0551 | 3.5941 | 121.9349 | 10.742 | 19.9485 | 569.1767 | 58.547 | 258.6878 | 11.5 | 25.18 | 23.8 | 42.59 | 18.74 | 63.3428 | 3858.1408
|  | 19:00-01:00 | 187.6343 | 562.3645 | 3.9946 | 117.2083 | 5.6183 | 16.1299 | 568.5012 | 28.2747 | 249.8922 | 7.2 | 32.54 | 23.75 | 38.58 | 18.71 | 70.2569 | 3843.6189
| 30日 | 01:00—07:00 | 193.2094 | 559.1201 | 3.7884 | 121.1331 | 4.5453 | 16.7306 | 570.0286 | 51.4135 | 250.5584 | 10.2 | 29.83 | 23.37 | 39.06 | 17.75 | 56.0507 | 4007.8201
|  | 07:00—13:00 | 217.2014 | 557.0837 | 3.4019 | 119.9428 | 6.0849 | 19.9027 | 569.5417 | 17.98 | 255.9621 | 10.1 | 29.18 | 23.55 | 39.31 | 17.79 | 63.1858 | 3886.1309
|  | 13:00—19:00 | 236.8848 | 565.7794 | 2.9287 | 119.3488 | 11.2235 | 20.6082 | 568.1284 | 27.944 | 259.5417 | 10.4 | 28.96 | 23.43 | 39.68 | 17.9 | 65.1185 | 3876.1283
|  | 19:00-01:00 | 193.266 | 553.1812 | 3.8667 | 119.1673 | 7.3699 | 17.4716 | 571.2691 | 28.5795 | 251.7998 | 11.1 | 26.19 | 23.89 | 41.16 | 18.39 | 74.9906 | 3963.8699
| 31日 | 01:00—07:00 | 199.7215 | 559.9631 | 3.5125 | 120.5864 | 7.1065 | 17.8912 | 570.091 | 82.7667 | 252.4518 | 10.7 | 28.43 | 23.46 | 40.09 | 18.11 | 57.3069 | 3886.5595
|  | 07:00—13:00 | 217.3299 | 560.2229 | 3.1118 | 120.8937 | 7.3677 | 19.995 | 569.5461 | 182.4541 | 256.3323 | 11.7 | 26.94 | 23.07 | 41.29 | 18.21 | 63.0603 | 3890.3536
|  | 13:00—19:00 | 282.3406 | 566.2937 | 2.2794 | 121.8848 | 7.9912 | 23.3064 | 568.8183 | 35.0801 | 268.674 | 11.8 | 27.42 | 22.96 | 40.92 | 18.05 | 78.1372 | 3779.5792
|  | 19:00-01:00 | 203.7415 | 560.1485 | 3.0237 | 117.1024 | 3.644 | 18.3221 | 569.4787 | 16.4569 | 254.6116 | 10.8 | 24.34 | 24.64 | 42.7 | 19.08 | 66.2396 | 3896.0628
2月 | 1日 | 01:00—07:00 | 205.72 | 556.68 | 3.61 | 120.65 | 1.36
|  | 07:00—13:00 | 249.9 | 561.79 | 2.7 | 121.41 | -1.19
|  | 13:00—19:00 | 296.61 | 566.57 | 2.26 | 122.41 | -1.28
|  | 19:00-01:00 | 215.13 | 555.71 | 3.98 | 119.44 | -2.27
| 2日 | 01:00—07:00 | 197.28 | 553.69 | 3.69 | 118.72 | -2.27
|  | 07:00—13:00 | 270.6 | 561.44 | 2.57 | 121.95 | -1.9
|  | 13:00—19:00 | 296.91 | 566.46 | 2.27 | 121.72 | -1.43
|  | 19:00-01:00 | 261.72 | 567.52 | 2.2 | 122.83 | -1.49
| 3日 | 01:00—07:00 | 272.1 | 565.62 | 2.46 | 121.73 | -1.34
|  | 07:00—13:00 | 293.44 | 567.3 | 2.26 | 121.17 | -1.04
|  | 13:00—19:00 | 301.99 | 568.11 | 2.2 | 122.31 | -0.47
|  | 19:00-01:00 | 280.05 | 559.02 | 3.05 | 121.5 | -0.37
| 4日 | 01:00—07:00 | 213.52 | 558.74 | 3.45 | 118.69 | -0.18
|  | 07:00—13:00 | 284.2 | 564.59 | 2.41 | 119.69 | -0.8
|  | 13:00—19:00 | 302.05 | 567.59 | 2.25 | 122.49 | -0.57
|  | 19:00-01:00 | 232.07 | 548.04 | 3.84 | 121.28 | -1.77
| 5日 | 01:00—07:00 | 194.47 | 546.61 | 3.87 | 115.77 | -2.6
|  | 07:00—13:00 | 272.89 | 560.7 | 2.49 | 118.5 | -2.76
|  | 13:00—19:00 | 283.43 | 566.78 | 2.43 | 121.62 | -1.57
|  | 19:00-01:00 | 243.6 | 561.88 | 3.34 | 120.15 | -2.13
| 6日 | 01:00—07:00 | 199.19 | 545.13 | 3.6 | 115.14 | -2.96
|  | 07:00—13:00 | 292.44 | 564.49 | 2.21 | 121.54 | -0.47
|  | 13:00—19:00 | 291.91 | 567.69 | 2.36 | 121.8 | 2.45
|  | 19:00-01:00 | 178.57 | 543.75 | 4.17 | 121.77 | 1.16
| 7日 | 01:00—07:00 | 186.22 | 548.14 | 4 | 116.91 | -0.07
|  | 07:00—13:00 | 192.7 | 548.73 | 3.82 | 56.75 | 1.71
|  | 13:00—19:00 | 244.43 | 559.58 | 3.05 | 118.44 | 4.38
|  | 19:00-01:00 | 195.67 | 559.59 | 4.71 | 119.76 | 2.1
| 8日 | 01:00—07:00 | 183.8 | 553.71 | 4.24 | 116.03 | 1.17
|  | 07:00—13:00 | 203.84 | 551.57 | 3.52 | 120.34 | 2.32
|  | 13:00—19:00 | 216.16 | 549.9 | 3.7 | 120.53 | 5.22
|  | 19:00-01:00 | 0.59 | 515.57 | 18.84 | 108.83 | 4.44
| 9日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 488.22 | 19.27 | 87.38 | 3.06
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 450.67 | 19.22 | 70.26 | 3.74
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 420.37 | 19.31 | 54.53 | 7.84
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 381.96 | 19.31 | 38.87 | 6.62
| 10日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 367.35 | 19.32 | 33.55 | 4.67
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 343.1 | 19.23 | 26.86 | 5.12
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 320.47 | 19.26 | 23.95 | 10.68
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 290.88 | 19.12 | 20.17 | 7.25
| 11日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 279.33 | 19.14 | 18.54 | 5.72
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 260.45 | 19.16 | 16.3 | 5.65
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 243.12 | 19.31 | 17.08 | 12.28
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 220.85 | 19.57 | 22.69 | 10.07
| 12日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 212.44 | 19.52 | 23.42 | 9.21
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 198.94 | 19.54 | 25.2 | 10.61
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 186.86 | 19.46 | 27.95 | 17.48
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 170.78 | 19.47 | 28.09 | 12.96
| 13日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 164.58 | 19.49 | 28.24 | 11.37
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 154.41 | 19.47 | 27.8 | 13.65
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 145.52 | 19.51 | 27.76 | 20.23
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 134.33 | 19.55 | 28.89 | 13.18
| 14日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 129.98 | 19.58 | 27.19 | 10.22
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 122.93 | 19.62 | 22.62 | 12.52
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 116.69 | 19.71 | 22.26 | 19.64
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 108.98 | 19.65 | 24.35 | 11.62
| 15日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 105.65 | 19.64 | 22.69 | 6.99
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 100.3 | 19.63 | 19 | 6.06
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 96.23 | 19.57 | 15.55 | 9.44
|  | 19:00-01:00 | 0 | 27.58 | 18.55 | 39.36 | 19.57
| 16日 | 01:00—07:00 | -7.02 | 170.78 | 0 | 18.55 | 39.36
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 80.93 | 18.29 | 9.28 | 7.06
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 77.99 | 19.61 | 9.5 | 10.58
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 73.28 | 19.63 | 9.1 | 7.51
| 17日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 71.32 | 19.67 | 8.19 | 5.39
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 68.18 | 19.75 | 7.59 | 6.93
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 65.52 | 19.82 | 9.9 | 15.71
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 62.18 | 19.89 | 12.53 | 14.82
| 18日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 60.87 | 19.9 | 13.15 | 14.36
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 58.79 | 19.95 | 14.2 | 15.56
|  | 13:00—19:00 | 0.43 | 55.75 | 18.13 | 15.36 | 16.64
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 54.3 | 20.44 | 16.85 | 13.5
| 19日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 53.28 | 20.43 | 15.72 | 11.51
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 51.51 | 20.42 | 13.61 | 8.69
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 49.9 | 20.28 | 11.6 | 6.01
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 88.37 | 21.17 | 11.53 | 1.21
| 20日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 130.35 | 21.16 | 24.32 | 0.42
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 213.21 | 19.17 | 50.84 | 0.15
|  | 13:00—19:00 | 63.39 | 467.71 | 13.67 | 97.41 | -0.43
|  | 19:00-01:00 | 176.4 | 517.66 | 4.02 | 108.03 | -1.08
| 21日 | 01:00—07:00 | 225.6 | 544.02 | 3.05 | 117.5 | -1.09
|  | 07:00—13:00 | 309.65 | 562.59 | 2.13 | 119.34 | -2.19
|  | 13:00—19:00 | 339.27 | 568.41 | 1.79 | 121.12 | -2.62
|  | 19:00-01:00 | 255.67 | 559.52 | 2.49 | 117.59 | -2.76
| 22日 | 01:00—07:00 | 208.73 | 555.53 | 3.26 | 112.91 | -3.7
|  | 07:00—13:00 | 302.27 | 565.36 | 2.2 | 120.76 | -3.28
|  | 13:00—19:00 | 327.96 | 567.25 | 1.94 | 122.4 | -1.32
|  | 19:00-01:00 | 263.53 | 565.13 | 2.14 | 120.16 | -2.13
| 23日 | 01:00—07:00 | 291.98 | 566.54 | 2.34 | 120.29 | -2.28
|  | 07:00—13:00 | 299.06 | 565.24 | 2.26 | 121.82 | -0.78
|  | 13:00—19:00 | 302.85 | 565.52 | 2.2 | 121.27 | 0.09
|  | 19:00-01:00 | 269.88 | 561.06 | 2.95 | 120.13 | -0.69
| 24日 | 01:00—07:00 | 207.85 | 556.26 | 3.58 | 117.31 | -1.06
|  | 07:00—13:00 | 314.27 | 562.92 | 2.17 | 119.41 | -1.78
|  | 13:00—19:00 | 338.45 | 566.35 | 1.95 | 121.89 | -0.73
|  | 19:00-01:00 | 273.91 | 562.62 | 2.73 | 119.72 | -1.36
| 25日 | 01:00—07:00 | 287.35 | 565.28 | 2.26 | 119.76 | -2.06
|  | 07:00—13:00 | 243.77 | 556.39 | 3.28 | 118.52 | 0.12
|  | 13:00—19:00 | 192.3 | 553.95 | 4.58 | 115.73 | 4.07
|  | 19:00-01:00 | 271.12 | 563.55 | 2.49 | 122.56 | 2.32
| 26日 | 01:00—07:00 | 225.15 | 555.51 | 2.86 | 117.97 | 1.18
|  | 07:00—13:00 | 178.38 | 547.65 | 5.19 | 118.02 | 3.72
|  | 13:00—19:00 | 216.34 | 548.94 | 4.77 | 116.84 | 6.75
|  | 19:00-01:00 | 290.31 | 567.18 | 2.25 | 122.1 | 3.62
| 27日 | 01:00—07:00 | 336.21 | 566.63 | 1.82 | 122.28 | 2.09
|  | 07:00—13:00 | 191.5 | 544.71 | 5.38 | 117.42 | 3.91
|  | 13:00—19:00 | 224.73 | 551.44 | 4.3 | 116.32 | 7.65
|  | 19:00-01:00 | 223.74 | 553.5 | 3.53 | 121.18 | 3.71
| 28日 | 01:00—07:00 | 197.25 | 551.84 | 3.66 | 118.16 | 2.28
|  | 07:00—13:00 | 295.87 | 566.37 | 2.3 | 121.45 | 3.57
|  | 13:00—19:00 | 291.67 | 561.87 | 2.36 | 122.77 | 6.8
|  | 19:00-01:00 | 201.75 | 552.6 | 3.63 | 121.85 | 3.41
| 29日 | 01:00—07:00 | 204.46 | 556.59 | 3.61 | 118.94 | 2.55
|  | 07:00—13:00 | 241.43 | 559.52 | 2.9 | 120.29 | 2.7
|  | 13:00—19:00 | 264.2 | 565.11 | 2.63 | 120.67 | 3.99
|  | 19:00-01:00 | 224.84 | 548.66 | 4.51 | 120.62 | 3.38
3月 | 1日 | 01:00—07:00 | 214.02 | 559.43 | 3.34 | 118.15 | 1.76
|  | 07:00—13:00 | 191.71 | 547.02 | 4.17 | 120.15 | 2.75
|  | 13:00—19:00 | 213.88 | 555.17 | 3.31 | 119.38 | 5.2
|  | 19:00-01:00 | 181.61 | 545.62 | 4.15 | 119.87 | 3.6
| 2日 | 01:00—07:00 | 211.59 | 550.8 | 3.33 | 121.18 | 3.13
|  | 07:00—13:00 | 153.56 | 543.15 | 6.22 | 117.37 | 5.5
|  | 13:00—19:00 | 209.62 | 549.01 | 4.6 | 119.24 | 10.62
|  | 19:00-01:00 | 225.17 | 559.36 | 2.72 | 122.3 | 7.97
| 3日 | 01:00—07:00 | 209.55 | 554.36 | 3.3 | 122.11 | 6.59
|  | 07:00—13:00 | 176.55 | 562.54 | 4.23 | 121.47 | 9.08
|  | 13:00—19:00 | 236.35 | 565.76 | 3.03 | 122.8 | 13.68
|  | 19:00-01:00 | 175.16 | 556.04 | 4.24 | 121.6 | 9.2
| 4日 | 01:00—07:00 | 177.44 | 561.65 | 4.29 | 121.58 | 7.98
|  | 07:00—13:00 | 256.73 | 565.72 | 2.51 | 121.52 | 8.77
|  | 13:00—19:00 | 272.47 | 567.91 | 2.2 | 122.36 | 9.28
|  | 19:00-01:00 | 287.6 | 567.42 | 2.28 | 121.36 | 8.09
| 5日 | 01:00—07:00 | 262.8 | 567.42 | 2.44 | 122.17 | 7.64
|  | 07:00—13:00 | 293.91 | 567.15 | 2.24 | 122 | 8.47
|  | 13:00—19:00 | 260.18 | 563.59 | 2.85 | 121.84 | 8.88
|  | 19:00-01:00 | 185.22 | 559.71 | 3.89 | 122.42 | 7.07
| 6日 | 01:00—07:00 | 270.28 | 563.16 | 2.6 | 121.74 | 7.05
|  | 07:00—13:00 | 207.94 | 551.14 | 3.74 | 118.37 | 7.38
|  | 13:00—19:00 | 188.89 | 553.18 | 4.1 | 117.29 | 9.75
|  | 19:00-01:00 | 226.08 | 553.39 | 2.95 | 120.83 | 6.45
| 7日 | 01:00—07:00 | 210.81 | 546.18 | 3.24 | 118.25 | 5.94
|  | 07:00—13:00 | 153.76 | 518.86 | 5.25 | 117.6 | 7.93
|  | 13:00—19:00 | 168.37 | 535.43 | 5.03 | 120.17 | 12.17
|  | 19:00-01:00 | 320.74 | 565.23 | 1.97 | 122.35 | 8.17
| 8日 | 01:00—07:00 | 315.02 | 558.02 | 2.23 | 122.1 | 7.31
|  | 07:00—13:00 | 33.51 | 417.53 | 16.23 | 100.78 | 8.38
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 383.32 | 19.14 | 79.1 | 11.95
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 349.2 | 19.2 | 64.37 | 7.44
| 9日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 336.09 | 19.22 | 58.85 | 5.38
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 314.78 | 19.23 | 51.11 | 6.17
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 295.01 | 19.2 | 41.49 | 12.39
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 268.7 | 19.16 | 30.63 | 8.73
| 10日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 258.61 | 19.18 | 27.94 | 7.18
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 241.91 | 19.18 | 24.86 | 7.95
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 226.55 | 19.31 | 25.2 | 14.43
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 206.68 | 19.24 | 23.05 | 11.25
| 11日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 198.85 | 19.23 | 21.8 | 9.98
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 186.26 | 19.28 | 21.14 | 13.1
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 174.88 | 19.89 | 21.71 | 18.65
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 160.33 | 19.84 | 22.2 | 15.37
| 12日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 152.89 | 19.9 | 21.32 | 12.91
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 215.72 | 18.7 | 48.46 | 12.17
|  | 13:00—19:00 | 54.63 | 461.85 | 13.17 | 100.63 | 16.41
|  | 19:00-01:00 | 194 | 532.52 | 3.92 | 120.7 | 10.84
| 13日 | 01:00—07:00 | 183.31 | 544.38 | 4.12 | 121.7 | 10.17
|  | 07:00—13:00 | 145 | 541.17 | 6.37 | 119.23 | 12.66
|  | 13:00—19:00 | 178.81 | 539.84 | 4.56 | 122.06 | 15.65
|  | 19:00-01:00 | 237.16 | 554.6 | 2.91 | 122.78 | 11.47
| 14日 | 01:00—07:00 | 230.36 | 563.69 | 2.96 | 121.92 | 10.3
|  | 07:00—13:00 | 147.5 | 540.47 | 6.69 | 119 | 12.27
|  | 13:00—19:00 | 158.85 | 538.14 | 5.44 | 120.9 | 15.99
|  | 19:00-01:00 | 207.97 | 561.53 | 3.12 | 122.96 | 10.28
| 15日 | 01:00—07:00 | 208.92 | 560.56 | 3.39 | 121.42 | 7.65
|  | 07:00—13:00 | 154.95 | 535.52 | 5.33 | 121.92 | 12.66
|  | 13:00—19:00 | 168.88 | 544.92 | 4.52 | 120.75 | 17.85
|  | 19:00-01:00 | 233.1 | 565.9 | 3.25 | 120.32 | 11.16
| 16日 | 01:00—07:00 | 219.06 | 564.05 | 3.05 | 122.13 | 10.76
|  | 07:00—13:00 | 172.34 | 551.94 | 4.25 | 121.7 | 13.78
|  | 13:00—19:00 | 217.64 | 563.09 | 3.44 | 123.09 | 20.82
|  | 19:00-01:00 | 182.64 | 565.37 | 3.25 | 121.68 | 16.9
| 17日 | 01:00—07:00 | 259.23 | 564.39 | 2.58 | 122.99 | 16.78
|  | 07:00—13:00 | 184.21 | 552.41 | 4.03 | 121.6 | 15.12
|  | 13:00—19:00 | 208.21 | 544.78 | 4.08 | 121.87 | 14.98
|  | 19:00-01:00 | 182.83 | 562.36 | 3.84 | 121.66 | 10.51
| 18日 | 01:00—07:00 | 280.5 | 565.74 | 2.29 | 122.28 | 9.45
|  | 07:00—13:00 | 232.85 | 557.91 | 3.11 | 121.48 | 10.04
|  | 13:00—19:00 | 242.29 | 562.35 | 2.86 | 121.77 | 12.62
|  | 19:00-01:00 | 180.82 | 543.27 | 3.88 | 121.71 | 10.42
| 19日 | 01:00—07:00 | 188.45 | 550.56 | 3.91 | 118.38 | 8.75
|  | 07:00—13:00 | 161.64 | 545.45 | 4.64 | 121.88 | 12.27
|  | 13:00—19:00 | 171.13 | 547.7 | 4.56 | 122.54 | 16.16
|  | 19:00-01:00 | 258.95 | 569.89 | 2.33 | 121.26 | 13.48
| 20日 | 01:00—07:00 | 193.28 | 559.53 | 3.92 | 121.04 | 10.5
|  | 07:00—13:00 | 151.3 | 543.19 | 4.91 | 122.85 | 11.82
|  | 13:00—19:00 | 203.61 | 552.1 | 3.91 | 123.96 | 16.62
|  | 19:00-01:00 | 292.42 | 567.29 | 2.32 | 121.67 | 11.19
| 21日 | 01:00—07:00 | 288.3 | 567.31 | 2.24 | 122.07 | 9.13
|  | 07:00—13:00 | 149.58 | 541.98 | 5.45 | 123.28 | 17.21
|  | 13:00—19:00 | 163.45 | 548.06 | 4.63 | 122.95 | 23.08
|  | 19:00-01:00 | 244.68 | 565.88 | 2.33 | 122.32 | 16.91
| 22日 | 01:00—07:00 | 264.73 | 568.06 | 2.4 | 121.88 | 15.33
|  | 07:00—13:00 | 148.49 | 544.13 | 4.9 | 121.54 | 18.47
|  | 13:00—19:00 | 202.4 | 556.83 | 3.6 | 122.94 | 22.59
|  | 19:00-01:00 | 175.37 | 560.33 | 4.34 | 122.85 | 17.76
| 23日 | 01:00—07:00 | 192.45 | 559.46 | 3.83 | 122.24 | 16.66
|  | 07:00—13:00 | 221.23 | 562.58 | 3.19 | 122.13 | 15.89
|  | 13:00—19:00 | 245.12 | 563.7 | 2.84 | 122.08 | 12.8
|  | 19:00-01:00 | 199.8 | 559.09 | 4.19 | 120.89 | 12.35
| 24日 | 01:00—07:00 | 183.55 | 558.22 | 4.17 | 120.33 | 11.24
|  | 07:00—13:00 | 242.12 | 562.16 | 2.77 | 122.28 | 12.37
|  | 13:00—19:00 | 194.94 | 556.29 | 3.67 | 121.57 | 14.88
|  | 19:00-01:00 | 277.1 | 567.36 | 2.16 | 123.96 | 10.45
| 25日 | 01:00—07:00 | 298.49 | 566.25 | 2.27 | 121.38 | 9.19
|  | 07:00—13:00 | 214.45 | 559.29 | 3.27 | 120.74 | 9.26
|  | 13:00—19:00 | 284.33 | 565.17 | 1.9 | 122.11 | 9.47
|  | 19:00-01:00 | 308.03 | 568.69 | 2.21 | 122.77 | 8.5
| 26日 | 01:00—07:00 | 290.03 | 567.47 | 2.29 | 122.21 | 7.27
|  | 07:00—13:00 | 174.96 | 546.76 | 4.12 | 119.35 | 9.33
|  | 13:00—19:00 | 218.47 | 557.38 | 3.36 | 121.79 | 14.54
|  | 19:00-01:00 | 196.35 | 560.75 | 3.29 | 121.99 | 13.82
| 27日 | 01:00—07:00 | 202.16 | 560.62 | 3.41 | 121.24 | 12.82
|  | 07:00—13:00 | 221.24 | 560.92 | 3.08 | 122.33 | 12.66
|  | 13:00—19:00 | 292.66 | 567.2 | 2.32 | 122.01 | 13.26
|  | 19:00-01:00 | 309.36 | 569.32 | 2.27 | 123.17 | 11.69
| 28日 | 01:00—07:00 | 305.03 | 567.41 | 2.18 | 122.27 | 11.74
|  | 07:00—13:00 | 189.22 | 548.11 | 4.05 | 120.8 | 12.86
|  | 13:00—19:00 | 179.74 | 548.93 | 4.12 | 122.22 | 17.17
|  | 19:00-01:00 | 177.5 | 555.61 | 4.18 | 121.87 | 17.43
| 29日 | 01:00—07:00 | 194.13 | 552.5 | 3.74 | 121.9 | 16.53
|  | 07:00—13:00 | 151.99 | 539.36 | 5.49 | 122.8 | 19.6
|  | 13:00—19:00 | 216.41 | 549.33 | 4.1 | 122.78 | 24.87
|  | 19:00-01:00 | 321.91 | 567.45 | 1.62 | 121.1 | 18.83
| 30日 | 01:00—07:00 | 321.1 | 567.56 | 2.13 | 122.01 | 16.16
|  | 07:00—13:00 | 171.83 | 544.3 | 4.34 | 122.6 | 19.85
|  | 13:00—19:00 | 221.59 | 554.96 | 3.42 | 123.32 | 23.5
|  | 19:00-01:00 | 237.94 | 562.91 | 3.32 | 122.17 | 16.68
| 31日 | 01:00—07:00 | 204.88 | 554.86 | 3.44 | 121.36 | 14.08
|  | 07:00—13:00 | 158.2 | 546.41 | 4.63 | 121.97 | 16.1
|  | 13:00—19:00 | 215.04 | 554.69 | 3.59 | 124.14 | 21.88
|  | 19:00-01:00 | 321.05 | 566.34 | 1.73 | 121.75 | 17.66
4月 | 1日 | 01:00—07:00 | 207.87 | 563.22 | 3.33 | 122.06 | 16.83
|  | 07:00—13:00 | 145.13 | 546.21 | 5.2 | 122.58 | 21.45
|  | 13:00—19:00 | 201.67 | 558.21 | 3.6 | 122.44 | 26.3
|  | 19:00-01:00 | 204.39 | 554.29 | 3.49 | 121.8 | 21.83
| 2日 | 01:00—07:00 | 291.71 | 567.96 | 2.21 | 122.68 | 18.91
|  | 07:00—13:00 | 290.18 | 565.73 | 2.39 | 121.86 | 16.37
|  | 13:00—19:00 | 243.89 | 562.92 | 2.71 | 121.67 | 16.35
|  | 19:00-01:00 | 275.42 | 565.15 | 2.33 | 121.86 | 15.01
| 3日 | 01:00—07:00 | 233.39 | 564.31 | 2.9 | 121.59 | 12.9
|  | 07:00—13:00 | 192.54 | 545.41 | 3.86 | 120.04 | 12.48
|  | 13:00—19:00 | 238.5 | 555.56 | 2.85 | 121.14 | 13.71
|  | 19:00-01:00 | 293.07 | 565.43 | 2.26 | 121.5 | 13.83
| 4日 | 01:00—07:00 | 220.85 | 561.54 | 3.26 | 121.96 | 13.67
|  | 07:00—13:00 | 166.43 | 535.05 | 5.24 | 121.3 | 13.54
|  | 13:00—19:00 | 200.35 | 554.87 | 3.68 | 121.98 | 15.45
|  | 19:00-01:00 | 206.01 | 555.04 | 3.43 | 121.02 | 14.52
| 5日 | 01:00—07:00 | 182.69 | 540.4 | 4.16 | 116.3 | 12.81
|  | 07:00—13:00 | 36.94 | 480.69 | 15.75 | 102.2 | 15.53
|  | 13:00—19:00 | 0.18 | 437.4 | 19.14 | 82.73 | 19.36
|  | 19:00-01:00 | 0.18 | 408.99 | 19.14 | 73.78 | 17.49
| 6日 | 01:00—07:00 | 0.18 | 383.33 | 19.14 | 65.07 | 15.53
|  | 07:00—13:00 | 0.18 | 359.3 | 19.07 | 58.92 | 16.12
|  | 13:00—19:00 | 47.38 | 471.64 | 14.53 | 96.3 | 20.72
|  | 19:00-01:00 | 239.81 | 545.07 | 3.71 | 122.05 | 17.26
| 7日 | 01:00—07:00 | 318.47 | 565.5 | 2.1 | 122.31 | 12.59
|  | 07:00—13:00 | 172.91 | 542.04 | 5.02 | 119.31 | 17.11
|  | 13:00—19:00 | 256.96 | 560.9 | 2.75 | 122.3 | 20.31
|  | 19:00-01:00 | 249.09 | 561.71 | 2.8 | 122.37 | 18.55
| 8日 | 01:00—07:00 | 255.01 | 563.48 | 2.6 | 121.96 | 15.99
|  | 07:00—13:00 | 168 | 539.36 | 5.43 | 121.9 | 19
|  | 13:00—19:00 | 192.7 | 544.4 | 4.68 | 122.47 | 23.09
|  | 19:00-01:00 | 241.05 | 565.1 | 2.83 | 122.21 | 19.97
| 9日 | 01:00—07:00 | 233.67 | 562.66 | 2.83 | 121.86 | 17.21
|  | 07:00—13:00 | 152.24 | 536.66 | 5.9 | 121.76 | 19.83
|  | 13:00—19:00 | 224.29 | 555.87 | 4.41 | 123.15 | 24.53
|  | 19:00-01:00 | 255.43 | 560.96 | 2.63 | 120.46 | 21.66
| 10日 | 01:00—07:00 | 266.55 | 565.94 | 2.5 | 121.94 | 17.59
|  | 07:00—13:00 | 157.07 | 541.72 | 5.66 | 123.01 | 20.56
|  | 13:00—19:00 | 254 | 555.99 | 3.49 | 122.32 | 24.12
|  | 19:00-01:00 | 312.85 | 566.72 | 2.19 | 121.74 | 21.28
| 11日 | 01:00—07:00 | 342.38 | 567.42 | 1.75 | 123.02 | 19.15
|  | 07:00—13:00 | 164.37 | 542.59 | 5.33 | 122.1 | 21.44
|  | 13:00—19:00 | 265.15 | 557.41 | 3.09 | 123.14 | 23.76
|  | 19:00-01:00 | 347.47 | 567.03 | 1.74 | 122.19 | 20.84
| 12日 | 01:00—07:00 | 295.09 | 566.55 | 2.25 | 122.27 | 17.31
|  | 07:00—13:00 | 170.89 | 547.72 | 4.97 | 122.05 | 21.13
|  | 13:00—19:00 | 197.52 | 542.04 | 4.14 | 122.28 | 24.01
|  | 19:00-01:00 | 330.59 | 565.31 | 2.02 | 121.69 | 22.25
| 13日 | 01:00—07:00 | 266.25 | 563.98 | 2.63 | 121.81 | 18.49
|  | 07:00—13:00 | 178.3 | 544.76 | 4.31 | 121.08 | 19.18
|  | 13:00—19:00 | 223.76 | 558.88 | 3.26 | 121.94 | 20.79
|  | 19:00-01:00 | 199.61 | 561.5 | 3.64 | 121.72 | 19
| 14日 | 01:00—07:00 | 193.34 | 549.1 | 3.92 | 121.96 | 18.33
|  | 07:00—13:00 | 191.99 | 545.51 | 3.8 | 121.99 | 18.58
|  | 13:00—19:00 | 218.88 | 562.59 | 3.19 | 121.79 | 18.02
|  | 19:00-01:00 | 265.34 | 566.18 | 2.49 | 122.25 | 17.74
| 15日 | 01:00—07:00 | 304.55 | 565.35 | 2.31 | 121.92 | 15.13
|  | 07:00—13:00 | 160.02 | 550.18 | 4.58 | 122.37 | 18.92
|  | 13:00—19:00 | 201.54 | 547.73 | 3.87 | 122.68 | 24.69
|  | 19:00-01:00 | 337.07 | 567.19 | 1.8 | 123.68 | 22.01
| 16日 | 01:00—07:00 | 236.11 | 554.78 | 3.09 | 120.92 | 19.75
|  | 07:00—13:00 | 120.61 | 537.44 | 7.62 | 120.71 | 22.02
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 482.44 | 19.27 | 97.15 | 25.31
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 451.61 | 19.2 | 88.22 | 21.22
| 17日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 406.4 | 17.55 | 55.71 | 53.28
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 392.91 | 8.78 | 0.01 | 0.11
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 359.81 | 19.18 | 58.12 | 22.39
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 344.11 | 19.16 | 54.28 | 20.05
| 18日 | 01:00—07:00 | 107.63 | 0.02 | 148.15 | 36.54 | 38.07
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 294.63 | 19.12 | 40.36 | 19.53
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 280.84 | 19.15 | 40.07 | 23.71
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 263.56 | 19.32 | 40.6 | 21.09
| 19日 | 01:00—07:00 | 8.92 | 369.88 | 17.17 | 70.98 | 16.94
|  | 07:00—13:00 | 143.1 | 541.78 | 6.46 | 116.59 | 20.55
|  | 13:00—19:00 | 247.35 | 561.63 | 2.9 | 121.62 | 18.56
|  | 19:00-01:00 | 238.14 | 561.49 | 2.79 | 121.78 | 15.21
| 20日 | 01:00—07:00 | 308.49 | 567.13 | 2.18 | 122.26 | 15.12
|  | 07:00—13:00 | 171.93 | 543.84 | 5.57 | 122.17 | 17.93
|  | 13:00—19:00 | 197.73 | 555.87 | 4.16 | 122.58 | 20.66
|  | 19:00-01:00 | 304.59 | 567.15 | 2.19 | 121.91 | 19.32
| 21日 | 01:00—07:00 | 320.24 | 567.98 | 2.08 | 122.43 | 16.4
|  | 07:00—13:00 | 164.29 | 550.84 | 5.25 | 122.12 | 19.23
|  | 13:00—19:00 | 198.48 | 549.32 | 3.98 | 122.56 | 23.26
|  | 19:00-01:00 | 213.28 | 563.76 | 3.37 | 122.18 | 21.1
| 22日 | 01:00—07:00 | 193.17 | 552.07 | 3.75 | 121.77 | 16.92
|  | 07:00—13:00 | 67.32 | 512.95 | 13.02 | 111.36 | 20.26
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 462.62 | 19.24 | 89.54 | 24.19
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 430.97 | 19.17 | 79.45 | 21.83
| 23日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 403.71 | 19.16 | 71.05 | 18.99
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 378.59 | 19.17 | 61.99 | 20.67
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 355.32 | 19.17 | 54.69 | 23.35
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 333.16 | 19.11 | 50.03 | 20.54
| 24日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 312.02 | 19.14 | 43.48 | 17.12
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 298.55 | 19.16 | 42.75 | 17.74
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 270.66 | 19.1 | 40.47 | 25.27
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 256.81 | 19.05 | 39.47 | 23.07
| 25日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 240.98 | 18.97 | 36.12 | 19.64
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 227.16 | 18.9 | 41.59 | 22.29
|  | 13:00—19:00 | 39.57 | 446.6 | 14.84 | 103.5 | 27.49
|  | 19:00-01:00 | 271.3 | 563.69 | 2.98 | 122.44 | 23.71
| 26日 | 01:00—07:00 | 210.62 | 550.85 | 3.73 | 122.21 | 19.02
|  | 07:00—13:00 | 145.35 | 537.49 | 4.81 | 123.65 | 23.87
|  | 13:00—19:00 | 177.37 | 542.64 | 4.08 | 123.29 | 28.39
|  | 19:00-01:00 | 195.52 | 554.11 | 3.7 | 121.73 | 23.66
| 27日 | 01:00—07:00 | 212.78 | 561 | 3.3 | 121.69 | 19.21
|  | 07:00—13:00 | 154.68 | 536.05 | 5.82 | 121.05 | 20.22
|  | 13:00—19:00 | 176.02 | 543.02 | 4.95 | 122.15 | 24.99
|  | 19:00-01:00 | 193.44 | 555.7 | 3.92 | 122.37 | 21.27
| 28日 | 01:00—07:00 | 238.08 | 564.18 | 2.78 | 122.47 | 19.12
|  | 07:00—13:00 | 194.94 | 548.45 | 3.75 | 122.11 | 19.75
|  | 13:00—19:00 | 251.19 | 563.75 | 2.54 | 121.97 | 19.47
|  | 19:00-01:00 | 211.74 | 563.33 | 3.5 | 122.32 | 18.72
| 29日 | 01:00—07:00 | 179.49 | 542.51 | 4.47 | 118.42 | 17
|  | 07:00—13:00 | 157.31 | 541.22 | 5.06 | 123.03 | 19.78
|  | 13:00—19:00 | 174.04 | 547.39 | 4.62 | 122.56 | 24.38
|  | 19:00-01:00 | 183.03 | 542.1 | 4.19 | 121.41 | 21.38
| 30日 | 01:00—07:00 | 159.09 | 534.24 | 5.29 | 119.91 | 17.85
|  | 07:00—13:00 | 160.79 | 537.61 | 5.04 | 119.52 | 15.89
|  | 13:00—19:00 | 151.12 | 536.98 | 5.33 | 120.63 | 16.21
|  | 19:00-01:00 | 228.03 | 546.71 | 3.85 | 122.29 | 15.73
5月 | 1日 | 01:00—07:00 | 36.71 | 498.3 | 16.48 | 104.89 | 15.45
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 463.72 | 19.39 | 86.33 | 17.6
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 429.01 | 19.32 | 76.73 | 22.33
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 396.88 | 19.36 | 68.46 | 19.74
| 2日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 367.26 | 19.4 | 60.73 | 16.04
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 342.82 | 19.37 | 54.51 | 18.27
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 321.96 | 19.3 | 50.34 | 23.91
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 302.82 | 19.28 | 46.65 | 20.91
| 3日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 284.11 | 19.28 | 42.42 | 15.99
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 266.85 | 19.21 | 42.73 | 18.86
|  | 13:00—19:00 | 66.92 | 464.63 | 12.14 | 93.82 | 22.51
|  | 19:00-01:00 | 304.01 | 562.88 | 2.4 | 121.53 | 19.42
| 4日 | 01:00—07:00 | 319.2 | 567.43 | 2.28 | 121.74 | 17.95
|  | 07:00—13:00 | 317.15 | 566.64 | 2.19 | 122 | 17.78
|  | 13:00—19:00 | 330.77 | 567.57 | 1.87 | 122.27 | 16.19
|  | 19:00-01:00 | 307.39 | 567.66 | 2.28 | 121.86 | 15.57
| 5日 | 01:00—07:00 | 340.94 | 566.92 | 1.9 | 123.24 | 14.69
|  | 07:00—13:00 | 297.47 | 566.26 | 2.35 | 121.49 | 15.31
|  | 13:00—19:00 | 266.72 | 563.95 | 2.48 | 121.92 | 19.8
|  | 19:00-01:00 | 290.55 | 567.03 | 2.38 | 122.33 | 19.94
| 6日 | 01:00—07:00 | 259.96 | 565.7 | 2.45 | 121.98 | 18.33
|  | 07:00—13:00 | 163.01 | 544.05 | 4.68 | 122.66 | 20.66
|  | 13:00—19:00 | 213.43 | 550.11 | 3.82 | 121.3 | 25
|  | 19:00-01:00 | 305.69 | 564.91 | 2.16 | 122.06 | 21.43
| 7日 | 01:00—07:00 | 307.16 | 561.71 | 2.29 | 122.1 | 17.72
|  | 07:00—13:00 | 27.46 | 486.04 | 16.61 | 104.58 | 22.44
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 448.22 | 19.48 | 87.14 | 27.21
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 418.88 | 19.5 | 71.87 | 23.46
| 8日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 392.6 | 19.5 | 63.1 | 18.14
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 368.34 | 19.45 | 56.09 | 20.76
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 345.75 | 19.4 | 50.81 | 25.39
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 324.29 | 19.4 | 45.59 | 22.1
| 9日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 303.57 | 19.4 | 40.3 | 18
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 284.37 | 19.39 | 37.46 | 20.63
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 267.13 | 19.55 | 38.16 | 25.61
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 249.83 | 19.72 | 38.71 | 22.57
| 10日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 234.11 | 19.62 | 36.35 | 18.57
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 219.61 | 19.55 | 35.3 | 22.08
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 206.91 | 14.53 | 33.87 | 27.13
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 195.28 | 9.12 | 34.25 | 26.51
| 11日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 184.38 | 9.26 | 33.23 | 24.06
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 174.24 | 19.73 | 33.49 | 22.46
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 164.82 | 19.7 | 35.65 | 23.82
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 155.87 | 19.62 | 36.8 | 21.54
| 12日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 147.32 | 19.63 | 35.08 | 17.64
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 139.48 | 19.61 | 34.4 | 21.1
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 132.55 | 14.68 | 35.22 | 26.71
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 126.14 | 19.62 | 34.11 | 23.84
| 13日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 120.03 | 19.68 | 31.62 | 20.65
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 114.34 | 19.71 | 29.43 | 23.71
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 109.27 | 19.67 | 29.17 | 28.57
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 104.51 | 19.79 | 29.09 | 24.95
| 14日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 99.99 | 19.84 | 28.08 | 21.74
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 95.84 | 19.88 | 27.09 | 24.65
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 92.17 | 19.86 | 28 | 29.78
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 88.82 | 19.89 | 29.23 | 27.11
| 15日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 85.55 | 19.94 | 28.74 | 22.26
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 82.46 | 19.91 | 27.78 | 22.42
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 79.66 | 19.9 | 27.77 | 25.84
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 76.97 | 19.9 | 27.93 | 22.84
| 16日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 74.32 | 19.92 | 26.56 | 19.85
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 71.82 | 19.99 | 25.34 | 22.32
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 69.71 | 20.01 | 25.87 | 28.41
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 67.76 | 20.11 | 27.24 | 26.3
| 17日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 65.86 | 20.18 | 27.46 | 23.67
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 64.07 | 20.24 | 27.58 | 26.7
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 62.53 | 20.25 | 28.94 | 32.68
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 61.12 | 20.3 | 30.71 | 29.28
| 18日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 59.71 | 20.38 | 30.81 | 26.03
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 58.35 | 20.42 | 30.28 | 28.72
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 57.19 | 20.39 | 30.62 | 33.39
|  | 19:00-01:00 | 0.17 | 56.11 | 20.41 | 29.79 | 31.1
| 19日 | 01:00—07:00 | 0.17 | 55.04 | 20.44 | 26.8 | 27.07
|  | 07:00—13:00 | 0.17 | 53.9 | 20.5 | 26.46 | 27.56
|  | 13:00—19:00 | 0.17 | 138.96 | 20.74 | 33.42 | 30.74
|  | 19:00-01:00 | 3.18 | 358.93 | 18.4 | 85.08 | 25.43
| 20日 | 01:00—07:00 | 117.39 | 507.59 | 10.24 | 117.8 | 20.68
|  | 07:00—13:00 | 177.56 | 542.87 | 5.11 | 122.99 | 24.89
|  | 13:00—19:00 | 219.08 | 549.52 | 4.07 | 122.68 | 29.38
|  | 19:00-01:00 | 286.82 | 566.27 | 2.44 | 121.27 | 24.74
| 21日 | 01:00—07:00 | 268.85 | 565.68 | 2.52 | 122.19 | 53.29
|  | 07:00—13:00 | 220.68 | 559.66 | 3.43 | 121.85 | 23.87
|  | 13:00—19:00 | 241.28 | 555.43 | 3.3 | 121.04 | 29.06
|  | 19:00-01:00 | 282.81 | 564.12 | 2.37 | 121.51 | 25.74
| 22日 | 01:00—07:00 | 277.88 | 566.5 | 2.29 | 122.85 | 22.79
|  | 07:00—13:00 | 195.38 | 554.58 | 4 | 123.04 | 26.62
|  | 13:00—19:00 | 242.83 | 556.05 | 2.7 | 122.73 | 31.15
|  | 19:00-01:00 | 283.1 | 564.26 | 2.34 | 121.5 | 27.06
| 23日 | 01:00—07:00 | 284.86 | 565.62 | 2.4 | 122.19 | 23.32
|  | 07:00—13:00 | 179.51 | 547.78 | 4.49 | 123.61 | 27.6
|  | 13:00—19:00 | 229.93 | 554.41 | 3.07 | 122.98 | 32.94
|  | 19:00-01:00 | 273.74 | 566.6 | 2.39 | 121.47 | 27.99
| 24日 | 01:00—07:00 | 266.44 | 565.84 | 2.45 | 121.66 | 22.98
|  | 07:00—13:00 | 187.74 | 547.72 | 4.23 | 121.36 | 29.39
|  | 13:00—19:00 | 217.43 | 553.69 | 3.41 | 122.57 | 34.06
|  | 19:00-01:00 | 260.57 | 565.56 | 2.4 | 121.66 | 28.53
| 25日 | 01:00—07:00 | 257.08 | 566.52 | 2.47 | 122.67 | 23.2
|  | 07:00—13:00 | 168.54 | 547.67 | 4.5 | 122.12 | 26.96
|  | 13:00—19:00 | 220.98 | 553.92 | 3.4 | 122.1 | 33.25
|  | 19:00-01:00 | 287.64 | 566.35 | 2.17 | 122.82 | 28.6
| 26日 | 01:00—07:00 | 278.96 | 566.53 | 2.4 | 121.78 | 26.62
|  | 07:00—13:00 | 250.84 | 564.05 | 2.5 | 121.93 | 25.63
|  | 13:00—19:00 | 258.21 | 566.24 | 2.42 | 122.67 | 28.58
|  | 19:00-01:00 | 271.23 | 566.89 | 2.36 | 122.02 | 26.91
| 27日 | 01:00—07:00 | 249.39 | 565.97 | 2.58 | 121.69 | 24.06
|  | 07:00—13:00 | 168.95 | 537.58 | 4.93 | 121.88 | 26.4
|  | 13:00—19:00 | 175.69 | 539.88 | 4.49 | 122.44 | 29.69
|  | 19:00-01:00 | 255.3 | 567.56 | 2.48 | 121.43 | 25.3
| 28日 | 01:00—07:00 | 260.08 | 566.06 | 2.51 | 121.66 | 21.03
|  | 07:00—13:00 | 158.7 | 535.93 | 5.56 | 122.19 | 25.51
|  | 13:00—19:00 | 200.25 | 547.33 | 3.99 | 122.46 | 31.48
|  | 19:00-01:00 | 256.42 | 564.57 | 2.54 | 121.91 | 27.92
| 29日 | 01:00—07:00 | 243.55 | 567.17 | 2.64 | 121.87 | 24.94
|  | 07:00—13:00 | 149.39 | 535.94 | 5.73 | 122.45 | 27.5
|  | 13:00—19:00 | 206.34 | 551.73 | 4.11 | 123.52 | 30.69
|  | 19:00-01:00 | 246.87 | 566.7 | 2.57 | 122.01 | 27.34
| 30日 | 01:00—07:00 | 252.1 | 567.77 | 2.53 | 121.97 | 23.18
|  | 07:00—13:00 | 226.2 | 566.19 | 2.82 | 122.96 | 23.01
|  | 13:00—19:00 | 211.81 | 560.8 | 3.34 | 121.61 | 26.58
|  | 19:00-01:00 | 254.15 | 567.34 | 2.47 | 122.11 | 22.44
| 31日 | 01:00—07:00 | 254.75 | 566.8 | 2.47 | 122.27 | 21.28
|  | 07:00—13:00 | 168.62 | 551.34 | 5.52 | 123.02 | 27.19
|  | 13:00—19:00 | 211.47 | 557.52 | 3.46 | 122.59 | 33.78
|  | 19:00-01:00 | 235.53 | 566.66 | 2.88 | 121.98 | 29.75
6月