## Sheet1
时间 | 有功功率平均值(MW) | 负荷率平均值(%) | C02浓度平均值(%) | 氧含量平均值(%) | 烟气流量平均值(dNm3/h) | 碳排放量五分钟累计值(t) | 排放量绩效平均值(g/kwh) | 碳排放强度
2024-01-01 | 234.4968 | 66.9984 | 3805.2 | 6.1481 | 1122057.0949 | 7122.18 | 1282.8822 | 4416.5994
2024-01-02 | 288.363 | 82.3895 | 3721.72 | 5.5007 | 1249621.6228 | 7753.79 | 1180.1897 | 4062.9773
2024-01-03 | 254.5603 | 72.7312 | 3811.59 | 6.0066 | 1203710.6109 | 7662.32 | 1269.7852 | 4371.4516
2024-01-04 | 219.6624 | 62.7608 | 3647.4 | 6.648 | 1094618.2384 | 6683.57 | 1296.3877 | 4462.9896
2024-01-05 | 229.7844 | 65.6534 | 3680.81 | 6.287 | 1088830.5842 | 6692.18 | 1239.8784 | 4268.4247
2024-01-06 | 237.3551 | 67.8158 | 3772.54 | 6.2162 | 1102291.4693 | 6953.72 | 1243.7259 | 4281.7399
2024-01-07 | 232.5663 | 66.4476 | 3718.53 | 6.5458 | 1011417.1187 | 6317.22 | 1160.4903 | 3995.218
2024-01-08 | 290.4547 | 82.9868 | 3857.45 | 5.5911 | 1122801.5625 | 7258.98 | 1053.7062 | 3627.5861
2024-01-09 | 237.8455 | 67.9556 | 3714.06 | 6.1109 | 984728.2647 | 6117.2 | 1088.7894 | 3748.3273
2024-01-10 | 240.3826 | 68.6807 | 3709.25 | 6.5922 | 1013579.8407 | 6305.92 | 1112.5092 | 3829.9892
2024-01-11 | 231.632 | 66.1815 | 3616.12 | 6.7262 | 992833.7433 | 6037.94 | 1116.5289 | 3843.7833
2024-01-12 | 232.7267 | 66.4931 | 3665.26 | 6.562 | 990996.6599 | 6094.13 | 1109.7459 | 3820.5537
2024-01-13 | 211.2446 | 60.3555 | 3526.82 | 7.1055 | 926393.0528 | 5481.19 | 1102.9668 | 3797.1555
2024-01-14 | 235.0907 | 67.1688 | 3769.57 | 6.2375 | 964934.0597 | 6079.93 | 1090.1645 | 3753.0173
2024-01-15 | 207.2589 | 59.2171 | 3613.26 | 7.1123 | 915369.6133 | 5551.33 | 1137.1158 | 3914.646
2024-01-16 | 252.5959 | 72.1703 | 3810.9 | 6.1758 | 1021705.4211 | 6509.51 | 1085.3653 | 3736.5745
2024-01-17 | 307.4098 | 87.8313 | 3952.83 | 5.4953 | 1188945.8318 | 7830.21 | 1064.941 | 3666.2353
2024-01-18 | 263.9755 | 75.4216 | 3797.82 | 6.1092 | 1065122.8206 | 6785.33 | 1079.5594 | 3716.548
2024-01-19 | 261.7821 | 74.7946 | 3840.76 | 6.0298 | 1053252.1144 | 6766.16 | 1090.0961 | 3752.8074
2024-01-20 | 244.5282 | 69.8651 | 3756.36 | 6.5143 | 1002516.048 | 6322.19 | 1091.6505 | 3758.1692
2024-01-21 | 261.022 | 74.578 | 3828.29 | 6.3102 | 1051381.1067 | 6727.12 | 1086.8184 | 3741.5039
2024-01-22 | 247.7135 | 70.7753 | 3767.97 | 6.8528 | 1056046.8489 | 6697.64 | 1154.4895 | 3974.5001
2024-01-23 | 268.878 | 76.8218 | 3763.51 | 6.6215 | 1110321.4813 | 7044.11 | 1116.3116 | 3843.1286
2024-01-24 | 257.6357 | 73.6104 | 3826.61 | 6.3904 | 1075257.02 | 6931.2 | 1139.8704 | 3924.1972
2024-01-25 | 254.3621 | 72.6751 | 3887.49 | 6.1241 | 1052812.394 | 6874.24 | 1145.7983 | 3944.5676
2024-01-26 | 228.9024 | 65.4005 | 3760.04 | 6.5621 | 1001107.4561 | 6329.93 | 1168.1715 | 4021.6695
2024-01-27 | 250.6207 | 71.6061 | 3847.74 | 6.3222 | 1065163.2822 | 6890.14 | 1164.7103 | 4009.6252
2024-01-28 | 251.0832 | 71.7381 | 3774.4 | 6.6332 | 1060663.857 | 6730.69 | 1135.8597 | 3910.3664
2024-01-29 | 215.096 | 61.4558 | 3646.34 | 6.8817 | 946978.655 | 5784.12 | 1131.3755 | 3894.8878
2024-01-30 | 227.0318 | 64.8661 | 3701.72 | 6.5822 | 991248.134 | 6137.04 | 1142.537 | 3933.428
2024-01-31 | 231.6509 | 66.186 | 3780.35 | 6.4223 | 984691.3652 | 6216.45 | 1122.1291 | 3863.1388
2024-02-01 | 254.3506 | 72.6711 | 3840.57 | 6.3631 | 1053158.1963 | 6763.09 | 1118.1437 | 3849.3794
2024-02-02 | 268.1667 | 76.6194 | 3842.7 | 6.2406 | 1082897.3303 | 6957.49 | 1088.0779 | 3745.9275
2024-02-03 | 292.8662 | 83.6764 | 3916.84 | 5.9325 | 1181771.2947 | 7705.03 | 1098.4963 | 3781.7879
2024-02-04 | 273.6311 | 78.1806 | 3832.95 | 6.1967 | 1121944.7652 | 7184.28 | 1105.1386 | 3804.6448
2024-02-05 | 261.1562 | 74.6159 | 3864.55 | 6.1237 | 1055366.9735 | 6824.43 | 1098.1645 | 3780.588
2024-02-06 | 265.8542 | 75.9591 | 3919.69 | 6.037 | 1082488.4778 | 7086.71 | 1119.6437 | 3854.4982
2024-02-07 | 228.3779 | 65.2509 | 3735.66 | 6.6847 | 982411.8107 | 6142.15 | 1135.6978 | 3909.866
2024-02-08 | 211.5383 | 60.4397 | 3662.51 | 6.8768 | 933241.3203 | 5731.04 | 1148.5206 | 3953.9723
2024-02-09 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-10 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-11 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-12 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-13 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-14 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-15 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-16 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-17 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-18 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-19 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-02-20 | 140.8013 | 40.2284 | 1092.3 | 10.9623 | 824876.5308 | 1526.44 | 1151.1909 | 3962.8918
2024-02-21 | 299.4227 | 85.549 | 3839.55 | 5.9879 | 1145750.396 | 7361.8 | 1027.7076 | 3538.0329
2024-02-22 | 292.68 | 83.6235 | 3893.68 | 5.8957 | 1122014.8675 | 7310.09 | 1045.816 | 3600.314
2024-02-23 | 291.7669 | 83.3622 | 3938.58 | 5.6625 | 1114251.9121 | 7311.45 | 1049.7856 | 3614.0677
2024-02-24 | 294.7747 | 84.2218 | 3960.47 | 5.5393 | 1125907.6822 | 7474.3 | 1065.1042 | 3666.7804
2024-02-25 | 264.3601 | 75.5314 | 3833.48 | 6.0707 | 1043883.0301 | 6719.66 | 1073.935 | 3697.2085
2024-02-26 | 232.9545 | 66.5592 | 3381.2 | 6.8082 | 966449.4038 | 5536.86 | 1101.929 | 3793.4547
2024-02-27 | 260.3765 | 74.3939 | 3166.75 | 6.4913 | 1054871.6617 | 5689.91 | 1097.0082 | 3776.6428
2024-02-28 | 274.5961 | 78.4563 | 3893.03 | 5.6619 | 1059852.8953 | 6923.89 | 1064.572 | 3664.906
2024-02-29 | 260.3663 | 74.3907 | 3857.4 | 5.9538 | 1009901.6698 | 6537.57 | 1056.1219 | 3635.8706
2024-03-01 | 215.525 | 61.5789 | 3768.94 | 6.5261 | 920848.2551 | 5808.56 | 1135.805 | 3910.0943
2024-03-02 | 222.0853 | 63.454 | 3602.79 | 6.9775 | 954901.655 | 5802.65 | 1118.2431 | 3849.6862
2024-03-03 | 210.9469 | 60.2704 | 3681.36 | 6.4162 | 1030573.6449 | 6341.11 | 1271.0801 | 4375.9102
2024-03-04 | 253.8063 | 72.5162 | 3790.49 | 5.9435 | 1143070.4502 | 7251.32 | 1208.6037 | 4160.799
2024-03-05 | 257.0649 | 73.4469 | 3820.15 | 5.7591 | 1148046.8613 | 7332.83 | 1205.6324 | 4150.5729
2024-03-06 | 234.975 | 67.136 | 3751.46 | 6.3293 | 977349.2197 | 6157.66 | 1102.7689 | 3796.4061
2024-03-07 | 208.2872 | 59.511 | 3601.51 | 6.9658 | 902959.0366 | 5487.62 | 1117.4961 | 3847.1487
2024-03-08 | 270.4384 | 77.2675 | 1370.87 | 5.9644 | 1078795.415 | 2510.03 | 1129.676 | 3889.0972
2024-03-09 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-03-10 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-03-11 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-03-12 | 165.5708 | 47.3065 | 1045.63 | 9.6663 | 837610.8952 | 1485.72 | 1075.1473 | 3701.5129
2024-03-13 | 183.4711 | 52.4216 | 3417.18 | 7.6798 | 871785.4814 | 4972.9 | 1142.2569 | 3932.1942
2024-03-14 | 188.233 | 53.7816 | 3456.54 | 7.4321 | 871264.2675 | 5040.31 | 1135.2794 | 3908.3474
2024-03-15 | 186.6549 | 53.3293 | 3503.52 | 7.1135 | 942707.9838 | 5501.34 | 1246.2385 | 4290.3938
2024-03-16 | 205.2687 | 58.648 | 3605.64 | 6.6824 | 1057625.6867 | 6365.31 | 1310.4673 | 4511.4534
2024-03-17 | 216.4256 | 61.8361 | 3665.2 | 6.5325 | 969358.1795 | 5958.5 | 1162.1804 | 4001.0073
2024-03-18 | 252.1353 | 72.0383 | 3844.49 | 5.7681 | 1011450.514 | 6501.08 | 1085.6399 | 3737.4686
2024-03-19 | 200.8736 | 57.3925 | 3612.93 | 6.9061 | 982910.2487 | 5937.75 | 1254.4841 | 4318.7211
2024-03-20 | 216.9324 | 61.9807 | 3596.85 | 6.917 | 1067184.8147 | 6446.41 | 1279.7923 | 4405.8904
2024-03-21 | 208.8398 | 59.6686 | 3553.08 | 6.8244 | 1066201.3073 | 6358.2 | 1310.5487 | 4511.724
2024-03-22 | 206.4902 | 58.9979 | 3582.01 | 6.4927 | 1065303.4085 | 6390.08 | 1323.5378 | 4556.619
2024-03-23 | 221.6022 | 63.3151 | 3659.89 | 6.2357 | 1088215.0798 | 6651.63 | 1266.7945 | 4361.0546
2024-03-24 | 217.3733 | 62.1072 | 3652.73 | 6.3948 | 1086946.5662 | 6629.99 | 1288.3111 | 4435.2187
2024-03-25 | 273.8742 | 78.2499 | 3816.43 | 5.6151 | 1238512.617 | 7879.93 | 1212.9975 | 4175.9836
2024-03-26 | 233.8963 | 66.8275 | 3747.85 | 6.3682 | 1141643.4043 | 7161.15 | 1308.4702 | 4504.6549
2024-03-27 | 257.8489 | 73.6711 | 3789.68 | 5.9805 | 1188156.4413 | 7519.07 | 1229.5447 | 4232.95
2024-03-28 | 223.0015 | 63.7148 | 3665.1 | 6.3828 | 1133651.7318 | 6955.97 | 1330.0377 | 4578.8658
2024-03-29 | 223.7954 | 63.9422 | 3597.59 | 6.5491 | 1115795.6124 | 6754.93 | 1308.2994 | 4503.9142
2024-03-30 | 242.9214 | 69.4057 | 3726.45 | 5.9997 | 1152906.5458 | 7211.29 | 1278.1624 | 4400.3948
2024-03-31 | 222.1699 | 63.4771 | 3675.5 | 6.3457 | 1100365.9251 | 6792.97 | 1313.9643 | 4523.5723
2024-04-01 | 195.0682 | 55.7344 | 3602.87 | 6.539 | 1053949.2419 | 6352.39 | 1385.0784 | 4768.3167
2024-04-02 | 279.1947 | 79.77 | 3854.67 | 5.4139 | 1235207.7086 | 7933.97 | 1191.9808 | 4103.594
2024-04-03 | 244.6649 | 69.904 | 3783.44 | 5.9365 | 1045900.39 | 6611.19 | 1139.3224 | 3922.3649
2024-04-04 | 207.5298 | 59.2947 | 3653.44 | 6.6817 | 890385.0044 | 5439.08 | 1104.5873 | 3802.74
2024-04-05 | 176.7559 | 50.5018 | 1254.59 | 7.246 | 820627.7425 | 1716.54 | 1148.4665 | 3953.6487
2024-04-06 | 196.2112 | 56.0599 | 1059.5 | 9.6542 | 873303.6723 | 1594.6 | 1319.4113 | 4542.0375
2024-04-07 | 259.0195 | 74.0058 | 3773.59 | 6.0529 | 1029513.6885 | 6539.09 | 1067.9483 | 3676.5589
2024-04-08 | 219.1015 | 62.6007 | 3647.9 | 6.6482 | 919543.9914 | 5652.82 | 1094.5982 | 3768.3235
2024-04-09 | 218.9695 | 62.5634 | 3661.64 | 6.7003 | 918811.6014 | 5664.67 | 1103.8855 | 3800.2442
2024-04-10 | 252.3487 | 72.1001 | 3731.63 | 6.4099 | 1010990.9877 | 6372.98 | 1077.1466 | 3708.1552
2024-04-11 | 280.0995 | 80.0295 | 3866.62 | 5.8642 | 1102699.4051 | 7216.31 | 1100.9191 | 3790.0416
2024-04-12 | 256.3037 | 73.2301 | 3799.74 | 5.9462 | 1009644.0023 | 6484.93 | 1077.3314 | 3708.7842
2024-04-13 | 224.5908 | 64.169 | 3731.63 | 6.1803 | 913182.8562 | 5707.4 | 1070.4595 | 3685.2339
2024-04-14 | 222.5337 | 63.5809 | 3744.41 | 6.15 | 903004.5086 | 5647.71 | 1067.5046 | 3675.0688
2024-04-15 | 255.9401 | 73.1264 | 3791.52 | 5.9952 | 1011899.2269 | 6492.55 | 1083.2334 | 3729.0933
2024-04-16 | 198.2903 | 56.6548 | 1732.69 | 6.7043 | 897325.3716 | 2637.31 | 712.3404 | 2454.6539
2024-04-17 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-04-18 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-04-19 | 200.8346 | 57.3814 | 2636.11 | 7.9997 | 889844.0763 | 4042.76 | 1348.6465 | 4645.4352
2024-04-20 | 251.8236 | 71.9504 | 3724.29 | 6.0268 | 1007803.9052 | 6337.48 | 1074.7332 | 3699.8421
2024-04-21 | 229.9682 | 65.7058 | 3704.94 | 6.1968 | 971215.3219 | 6081.34 | 1125.5971 | 3874.9646
2024-04-22 | 181.5866 | 51.8822 | 1421.01 | 6.8441 | 853999.9128 | 2026.72 | 804.4128 | 2769.044
2024-04-23 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-04-24 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-04-25 | 197.8906 | 56.5401 | 1119.54 | 9.5362 | 909589.9308 | 1830.37 | 1281.0783 | 4411.0923
2024-04-26 | 193.3777 | 55.2507 | 3475.79 | 6.79 | 851361.2328 | 4971.62 | 1091.3019 | 3757.0382
2024-04-27 | 187.6857 | 53.6246 | 3449.01 | 7.1668 | 877269.6504 | 5070.81 | 1147.1556 | 3949.1626
2024-04-28 | 230.0125 | 65.7183 | 3740.19 | 5.8928 | 958223.7509 | 5986.32 | 1096.8011 | 3775.8726
2024-04-29 | 178.0727 | 50.8777 | 3433.12 | 7.3182 | 840701.4187 | 4829.39 | 1151.4439 | 3964.0568
2024-04-30 | 177.2573 | 50.6454 | 3377.6 | 7.6369 | 837855.8508 | 4748.95 | 1138.7685 | 3920.3947
2024-05-01 | 185.5367 | 53.01 | 342.81 | 6.5144 | 970813.873 | 561.74 | 1351.6133 | 4653.1695
2024-05-02 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-03 | 226.1697 | 64.6205 | 1296.06 | 8.6676 | 927847.2217 | 2145.67 | 1152.0922 | 3966.6566
2024-05-04 | 323.7054 | 92.4869 | 3988.82 | 4.9075 | 1212669.3126 | 8052.21 | 1037.6586 | 3572.299
2024-05-05 | 305.189 | 87.197 | 3915.01 | 5.0606 | 1159659.8128 | 7564.67 | 1034.8654 | 3562.6801
2024-05-06 | 239.1857 | 68.3397 | 3706.93 | 5.9449 | 974464.0875 | 6095.64 | 1080.0906 | 3718.2828
2024-05-07 | 279.9915 | 79.9982 | 1346.54 | 5.4261 | 1103834.0154 | 2504.54 | 1109.64 | 3820.0651
2024-05-08 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-09 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-10 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-11 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-12 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-13 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-14 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-15 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-16 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-17 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-18 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-05-19 | 16.6667 | 4.7633 | 33.45 | 16.8189 | 624975.2567 | 34.79 | 3011.9033 | 10365.1628
2024-05-20 | 201.9202 | 57.6926 | 3238.89 | 7.814 | 905862.376 | 5004.05 | 1078.9928 | 3714.423
2024-05-21 | 258.5834 | 73.8809 | 3819.25 | 5.3324 | 990944.7349 | 6330.77 | 1029.7333 | 3545.0406
2024-05-22 | 252.772 | 72.2201 | 3837.21 | 5.241 | 985653.5501 | 6323.23 | 1052.0039 | 3621.6996
2024-05-23 | 246.137 | 70.325 | 3756.67 | 5.503 | 973467.0782 | 6134.66 | 1044.3747 | 3595.4233
2024-05-24 | 238.9518 | 68.2716 | 3785.72 | 5.6128 | 963889.7067 | 6103.97 | 1076.398 | 3705.759
2024-05-25 | 238.082 | 68.0236 | 3782.23 | 5.6542 | 961163.4252 | 6097.7 | 1080.2263 | 3718.8602
2024-05-26 | 271.5847 | 77.5954 | 3938.91 | 4.9109 | 1057587.9023 | 6936.08 | 1066.3585 | 3671.1357
2024-05-27 | 217.3068 | 62.0879 | 3666.31 | 6.1677 | 927060.8842 | 5710.25 | 1110.3558 | 3822.5242
2024-05-28 | 223.5681 | 63.8767 | 3685.62 | 6.1212 | 940182.5291 | 5822.94 | 1100.8229 | 3789.7003
2024-05-29 | 215.8609 | 61.675 | 3649.31 | 6.2648 | 925196.181 | 5669.75 | 1113.2841 | 3832.6071
2024-05-30 | 240.3316 | 68.6663 | 3814.09 | 5.556 | 963350.9139 | 6124.63 | 1065.7084 | 3668.8346
2024-05-31 | 220.7592 | 63.074 | 3737.65 | 6.041 | 932842.2318 | 5844.35 | 1119.2732 | 3853.2469
2024-06-01 | 208.9034 | 59.6874 | 3649.16 | 6.5845 | 908364.5202 | 5559.41 | 1125.249 | 3873.8493
2024-06-02 | 221.0694 | 63.1629 | 3639.69 | 6.5594 | 954334.0183 | 5827 | 1109.4859 | 3819.5224
2024-06-03 | 212.9699 | 60.8486 | 3562.12 | 6.6852 | 920613.1777 | 5514.32 | 1093.6159 | 3764.9091
2024-06-04 | 226.9658 | 64.8472 | 3715.82 | 6.1358 | 956085.033 | 5949.26 | 1100.4361 | 3788.4667
2024-06-05 | 237.6281 | 67.8939 | 3812 | 5.8717 | 976947.3622 | 6215.6 | 1095.2383 | 3770.5553
2024-06-06 | 199.104 | 56.8871 | 3523.66 | 6.8455 | 886134.474 | 5246.16 | 1109.3524 | 3819.1742
2024-06-07 | 212.8625 | 60.8187 | 3616.28 | 6.5764 | 932275.1164 | 5657.43 | 1124.3405 | 3870.7065
2024-06-08 | 204.7499 | 58.5001 | 3642.8 | 6.4564 | 963793.9203 | 5857.67 | 1204.0314 | 4145.0639
2024-06-09 | 231.9428 | 66.27 | 3772.65 | 5.8199 | 1025871.0912 | 6474.26 | 1185.5303 | 4081.3281
2024-06-10 | 180.0585 | 51.4453 | 3543.68 | 6.7753 | 915517.7346 | 5411.89 | 1266.0095 | 4358.4511
2024-06-11 | 205.9453 | 58.8415 | 3622.38 | 6.4377 | 921122.4871 | 5589.65 | 1144.3728 | 3939.7674
2024-06-12 | 235.0589 | 67.1598 | 3601.02 | 6.3605 | 976729.0159 | 5897.08 | 1056.4799 | 3637.1007
2024-06-13 | 241.227 | 68.9218 | 3689.06 | 5.981 | 1000042.2316 | 6186.45 | 1078.8936 | 3714.3088
2024-06-14 | 271.037 | 77.4401 | 3777.23 | 5.6139 | 1059840.1491 | 6709.67 | 1044.6851 | 3596.4525
2024-06-15 | 258.7936 | 73.9411 | 3727.81 | 5.9155 | 1031085.5539 | 6462.47 | 1057.9544 | 3642.164
2024-06-16 | 219.0402 | 62.583 | 3601.36 | 6.5152 | 933173.9576 | 5625.34 | 1076.8158 | 3707.0953
2024-06-17 | 191.7254 | 54.7794 | 3456.88 | 7.1776 | 871048.5418 | 5027.56 | 1098.181 | 3780.5412
2024-06-18 | 182.0266 | 52.008 | 3459.99 | 7.1199 | 878376.9766 | 5061.14 | 1173.3388 | 4039.3596
2024-06-19 | 210.8549 | 60.2448 | 3531.65 | 6.7723 | 921173.2791 | 5438.36 | 1080.6126 | 3720.1369
2024-06-20 | 198.1428 | 56.6125 | 3455.06 | 6.9617 | 912887.9627 | 5302.45 | 1113.4941 | 3833.3872
2024-06-21 | 250.9188 | 71.691 | 3781.53 | 5.6322 | 1130110.002 | 7132.97 | 1196.3981 | 4118.8253
2024-06-22 | 209.9683 | 59.991 | 3644.88 | 6.2382 | 1023211.7599 | 6218.55 | 1246.8552 | 4292.5698
2024-06-23 | 201.7628 | 57.6467 | 3586.55 | 6.4568 | 994583.5826 | 5964.35 | 1262.6536 | 4346.8661
2024-06-24 | 223.201 | 63.7719 | 3771.47 | 5.9944 | 1057042.3518 | 6650.49 | 1257.4647 | 4328.9832
2024-06-25 | 257.5883 | 73.5966 | 3752.08 | 6.1693 | 1068469.9792 | 6788.4 | 1118.2498 | 3849.767
2024-06-26 | 275.0492 | 78.5857 | 3782.6 | 6.101 | 1105166.8972 | 7073.86 | 1095.6152 | 3771.7338
2024-06-27 | 289.8625 | 82.8181 | 3799.53 | 5.7146 | 1141614.4709 | 7292.35 | 1052.4738 | 3623.2662
2024-06-28 | 304.1774 | 86.9075 | 3898.58 | 5.4494 | 1195660.6958 | 7766.09 | 1067.8274 | 3676.1867
2024-06-29 | 287.7968 | 82.2276 | 3810.31 | 5.7212 | 1155787.094 | 7352.32 | 1067.9567 | 3676.6324
2024-06-30 | 249.3584 | 71.2451 | 3667.37 | 6.3248 | 1049517.9455 | 6508.63 | 1109.98 | 3821.2719
2024-07-01 | 233.5016 | 66.7149 | 3659 | 6.3053 | 1012779.1864 | 6216.02 | 1120.7728 | 3858.4068
2024-07-02 | 195.0722 | 55.7355 | 3403.1 | 7.3891 | 888022.2383 | 5047.61 | 1086.7976 | 3741.421
2024-07-03 | 180.0799 | 51.4518 | 3422.41 | 7.6361 | 860172.7817 | 4912.54 | 1142.4141 | 3932.914
2024-07-04 | 221.4984 | 63.2859 | 3522.11 | 6.9694 | 962765.4395 | 5697.53 | 1085.8426 | 3738.1637
2024-07-05 | 176.8953 | 50.542 | 3343.92 | 7.6348 | 851599.1411 | 4751.36 | 1128.3144 | 3884.288
2024-07-06 | 189.7866 | 54.2253 | 3403.12 | 7.3937 | 885268.8334 | 5016.15 | 1104.7431 | 3803.1921
2024-07-07 | 199.6334 | 57.039 | 3448.98 | 7.2537 | 908613.032 | 5265.51 | 1125.4848 | 3874.5672
2024-07-08 | 241.5381 | 69.0113 | 3648.54 | 6.4352 | 992365.4129 | 6076.76 | 1058.1391 | 3642.7918
2024-07-09 | 252.9215 | 72.2633 | 3761.76 | 5.9982 | 1021034.1668 | 6436.87 | 1068.0543 | 3676.9084
2024-07-10 | 260.51 | 74.4312 | 3790.99 | 5.8428 | 1036605.0114 | 6588.07 | 1071.5328 | 3688.9406
2024-07-11 | 201.1287 | 57.4653 | 3471.71 | 7.2298 | 895490.5679 | 5206.49 | 1092.8827 | 3762.5036
2024-07-12 | 198.2946 | 56.6559 | 3483.23 | 7.0881 | 899468.1185 | 5234.85 | 1114.8398 | 3838.0343
2024-07-13 | 201.35 | 57.5288 | 3471.8 | 7.0749 | 890632.9985 | 5170.68 | 1082.5674 | 3726.8598
2024-07-14 | 191.3535 | 54.6726 | 3459.11 | 7.2005 | 875431.4906 | 5049.73 | 1104.8865 | 3803.7682
2024-07-15 | 219.2728 | 62.6492 | 3607.25 | 6.6499 | 951735.9863 | 5753.5 | 1097.0759 | 3776.9249
2024-07-16 | 195.0753 | 55.7358 | 3420.32 | 7.1344 | 892596.8046 | 5085.73 | 1087.1446 | 3742.6428
2024-07-17 | 208.7348 | 59.6386 | 3549.02 | 6.3209 | 909823.9697 | 5396.61 | 1081.164 | 3722.0727
2024-07-18 | 197.7984 | 56.5148 | 3475.85 | 6.342 | 892009.2961 | 5171.44 | 1097.6314 | 3778.7226
2024-07-19 | 198 | 56.5721 | 3536.58 | 6.8997 | 857430.4136 | 5087.23 | 1085.64 | 3737.4898
2024-07-20 | 180.2686 | 51.506 | 3437.98 | 7.3734 | 849722.4724 | 4868.49 | 1129.7389 | 3889.2873
2024-07-21 | 191.9815 | 54.8525 | 3494.29 | 7.067 | 872450.2639 | 5108.26 | 1118.3055 | 3849.9281
2024-07-22 | 228.0431 | 65.1557 | 3559.71 | 6.5535 | 949951.3839 | 5733.07 | 1062.4372 | 3657.5575
2024-07-23 | 290.9536 | 83.1303 | 3876.96 | 5.3227 | 1136068.7164 | 7383.13 | 1065.7191 | 3668.8816
2024-07-24 | 301.8381 | 86.2392 | 3871.08 | 5.2701 | 1174846.707 | 7610.86 | 1056.795 | 3638.1659
2024-07-25 | 292.6651 | 83.6186 | 3774.93 | 5.7199 | 1149161.1478 | 7271.09 | 1042.8715 | 3590.2746
2024-07-26 | 233.6317 | 66.7524 | 3597.17 | 6.304 | 994773.7901 | 6011.81 | 1085.3309 | 3736.3934
2024-07-27 | 246.6276 | 70.4654 | 3647.28 | 6.1807 | 1018383.9624 | 6247.88 | 1072.505 | 3692.2528
2024-07-28 | 243.6811 | 69.6232 | 3691.62 | 5.7739 | 1020675.1844 | 6359.84 | 1101.3686 | 3791.6298
2024-07-29 | 267.2467 | 76.3568 | 3670.75 | 5.6866 | 1075643.0915 | 6708.86 | 1054.0547 | 3628.7489
2024-07-30 | 264.066 | 75.4477 | 3700.95 | 5.8599 | 1082677.2998 | 6759.58 | 1080.0742 | 3718.2678
2024-07-31 | 237.3858 | 67.8254 | 3594.95 | 6.4943 | 1018670.9427 | 6175.04 | 1095.6184 | 3771.7878
2024-08-01 | 248.875 | 71.1077 | 3620.21 | 6.4214 | 1011522.5189 | 6173.27 | 1045.2351 | 3598.362
2024-08-02 | 280.418 | 80.12 | 3785.46 | 5.8039 | 1111496.1031 | 7082 | 1069.7476 | 3682.7623
2024-08-03 | 283.4053 | 80.9737 | 3805.91 | 5.7505 | 1116005.9962 | 7150.51 | 1066.204 | 3670.4718
2024-08-04 | 270.3824 | 77.2523 | 3732.77 | 6.0542 | 1085026.4566 | 6843.79 | 1069.0075 | 3680.2004
2024-08-05 | 273.6771 | 78.1935 | 3790.9 | 5.7856 | 1100668.2119 | 6992.92 | 1070.7511 | 3686.2506
2024-08-06 | 252.2664 | 72.0766 | 3750.86 | 6.0184 | 1018090.1438 | 6413.61 | 1070.9634 | 3686.8695
2024-08-07 | 284.1289 | 81.1806 | 3812.19 | 5.8072 | 1110619.9705 | 7118.92 | 1056.249 | 3636.2427
2024-08-08 | 275.8606 | 78.8174 | 3752.06 | 5.9999 | 1109319.0218 | 6995.35 | 1066.1348 | 3670.3154
2024-08-09 | 282.0976 | 80.5996 | 3793.69 | 5.8021 | 1110500.1303 | 7076.34 | 1054.5849 | 3630.5672
2024-08-10 | 256.4068 | 73.2599 | 3743.56 | 6.0311 | 1047613.7611 | 6593.93 | 1086.5258 | 3740.4571
2024-08-11 | 257.5982 | 73.6002 | 3663.34 | 6.2939 | 1055020.567 | 6530.18 | 1074.7651 | 3700.0121
2024-08-12 | 247.0554 | 70.5873 | 3639.03 | 6.3998 | 1013200.4873 | 6220.66 | 1066.2829 | 3670.8294
2024-08-13 | 252.8738 | 72.2499 | 3703.16 | 6.2716 | 1048781.2297 | 6527.8 | 1086.2727 | 3739.633
2024-08-14 | 220.8539 | 63.1014 | 3525.31 | 6.9142 | 944476.6741 | 5574.46 | 1067.158 | 3673.8542
2024-08-15 | 225.7693 | 64.5067 | 3626.49 | 6.6039 | 954260.8649 | 5801.82 | 1085.9182 | 3738.4252
2024-08-16 | 266.95 | 76.2718 | 3788 | 5.9177 | 1057463.5074 | 6750.53 | 1068.5049 | 3678.4309
2024-08-17 | 269.551 | 77.0148 | 3788.72 | 5.9403 | 1062229.1311 | 6785.28 | 1066.9245 | 3673.0204
2024-08-18 | 231.6022 | 66.1725 | 3633.38 | 6.4978 | 987623.8999 | 6028.65 | 1094.6761 | 3768.5583
2024-08-19 | 217.0772 | 62.0221 | 3556.66 | 6.7216 | 935009.751 | 5552.96 | 1073.5017 | 3695.7344
2024-08-20 | 231.3696 | 66.1066 | 3547.57 | 6.6218 | 982202.0018 | 5899.67 | 1075.0645 | 3701.0131
2024-08-21 | 224.3663 | 64.1054 | 3499.82 | 6.6519 | 967062.0125 | 5706.93 | 1063.697 | 3661.9209
2024-08-22 | 244.0131 | 69.7186 | 3648.34 | 6.3869 | 1018365.9593 | 6263.6 | 1081.0782 | 3721.744
2024-08-23 | 270.8142 | 77.3764 | 3807.09 | 5.7754 | 1082637.391 | 6945.75 | 1077.8038 | 3710.5122
2024-08-24 | 289.1927 | 82.6269 | 3898.14 | 5.4162 | 1125890.536 | 7352.55 | 1067.7023 | 3675.711
2024-08-25 | 282.256 | 80.6449 | 3859.47 | 5.6683 | 1120985.535 | 7253.19 | 1080.3666 | 3719.3607
2024-08-26 | 263.6072 | 75.3163 | 3758.78 | 5.916 | 1081241.114 | 6831.11 | 1089.0956 | 3749.4216
2024-08-27 | 206.3214 | 58.9498 | 3461.09 | 7.1998 | 913371.8414 | 5302.25 | 1084.364 | 3733.0769
2024-08-28 | 209.97 | 59.9919 | 3535.9 | 7.1029 | 912768.5716 | 5403.32 | 1079.7413 | 3717.1752
2024-08-29 | 222.9843 | 63.7097 | 3549.88 | 7.0143 | 951804.6691 | 5717.08 | 1092.666 | 3761.6474
2024-08-30 | 265.0977 | 75.7425 | 3742.95 | 6.0696 | 1052545.2577 | 6632.3 | 1051.5565 | 3620.1311
2024-08-31 | 280.9226 | 80.264 | 3838.96 | 5.6911 | 1110371.0207 | 7181.06 | 1073.1334 | 3694.3973
2024-09-01 | 285.1165 | 81.4622 | 3852.29 | 5.6911 | 1133473.9157 | 7355.08 | 1090.2035 | 3753.1754
2024-09-02 | 275.1755 | 78.6212 | 3812.02 | 5.9817 | 1083144.9975 | 6934.59 | 1057.5954 | 3640.9358
2024-09-03 | 250.9725 | 71.7066 | 3615.82 | 6.7174 | 1026184.6691 | 6347.27 | 1068.0715 | 3677.0025
2024-09-04 | 268.0476 | 76.5853 | 3695.06 | 6.2469 | 1077518.8372 | 6773.06 | 1076.2092 | 3704.9205
2024-09-05 | 263.8737 | 75.3923 | 3779.03 | 5.9907 | 1065443.904 | 6762.71 | 1086.2083 | 3739.4564
2024-09-06 | 231.5577 | 66.1598 | 3592.9 | 6.8891 | 974891.9308 | 5863.38 | 1060.6565 | 3651.4305
2024-09-07 | 222.1422 | 63.4698 | 3558.3 | 6.9787 | 945384.9107 | 5635.98 | 1072.2403 | 3691.3353
2024-09-08 | 198.6662 | 56.7622 | 3416.26 | 7.593 | 886671.3402 | 5058.36 | 1074.8752 | 3700.3935
2024-09-09 | 217.9587 | 62.2748 | 3525.21 | 6.9465 | 931886.3342 | 5521.09 | 1077.8731 | 3710.7225
2024-09-10 | 229.1409 | 65.4698 | 3626.11 | 6.4896 | 988516.0168 | 6054.66 | 1120.9317 | 3858.9102
2024-09-11 | 228.8868 | 65.3964 | 3707.27 | 6.3292 | 1043922.9141 | 6489.98 | 1197.9635 | 4124.1428
2024-09-12 | 234.6489 | 67.0421 | 3691.18 | 6.209 | 1036873.046 | 6417.97 | 1156.2692 | 3980.6882
2024-09-13 | 269.4855 | 76.9955 | 3864.55 | 5.3642 | 1136289.8918 | 7343.84 | 1158.0052 | 3986.6823
2024-09-14 | 230.9872 | 65.997 | 3730.41 | 6.0955 | 1037569.1129 | 6488.7 | 1197.3576 | 4122.0135
2024-09-15 | 196.1832 | 56.0529 | 3203.6 | 8.4503 | 982116.5525 | 5240.21 | 1120.7762 | 3858.358
2024-09-16 | 196.556 | 56.1592 | 3284.96 | 8.1824 | 976153.9077 | 5357.18 | 1167.1775 | 4018.1531
2024-09-17 | 195.0858 | 55.7399 | 3278.04 | 8.2119 | 995337.9849 | 5437.6 | 1175.0681 | 4045.3007
2024-09-18 | 237.4602 | 67.8455 | 3345.04 | 7.741 | 1121012.9375 | 6260.4 | 1120.1349 | 3856.2294
2024-09-19 | 248.0921 | 70.8832 | 3511.27 | 7.2722 | 1141888.6633 | 6689.91 | 1138.7142 | 3920.2132
2024-09-20 | 235.7094 | 67.3455 | 3461.9 | 7.3218 | 1087693.594 | 6304.69 | 1146.9871 | 3948.727
2024-09-21 | 176.6014 | 50.4583 | 3245.71 | 8.5095 | 941449.2166 | 5092.58 | 1216.0575 | 4186.3982
2024-09-22 | 181.4151 | 51.8332 | 3208.6 | 8.7883 | 966114.3699 | 5178.68 | 1213.0987 | 4176.2912
2024-09-23 | 198.2302 | 56.6371 | 3235.38 | 8.3047 | 1009081.5142 | 5466.68 | 1171.2375 | 4032.2001
2024-09-24 | 222.8934 | 63.6838 | 3326.19 | 8.0157 | 1109788.571 | 6187.91 | 1188.8333 | 4092.7458
2024-09-25 | 235.55 | 67.3001 | 3390.66 | 7.6995 | 1147884.4762 | 6533.33 | 1186.5099 | 4084.7459
2024-09-26 | 226.5868 | 64.7393 | 3282.81 | 8.1526 | 1130916.4328 | 6207.24 | 1161.707 | 3999.3623
2024-09-27 | 229.4192 | 65.5484 | 3492.27 | 7.0919 | 1146316.5717 | 6667.05 | 1239.8826 | 4268.4755
2024-09-28 | 167.0746 | 47.7353 | 1066.66 | 8.5621 | 879330.9075 | 1582.08 | -609.9868 | -2031.0174
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-31 | 32.1248 | 9.1785 | 159.11 | 14.747 | 661652.6703 | 177.33 | 1965.487 | 6766.7821
2024-11-01 | 62.2425 | 17.7841 | 156.76 | 14.7781 | 641379.7522 | 170.13 | 1590.4506 | 5473.2019
2024-11-02 | 170.5203 | 48.7203 | 2858.06 | 8.6674 | 882446.0118 | 4206.85 | 1030.76 | 3548.5457
2024-11-03 | 174.0276 | 49.7224 | 2864.78 | 8.5151 | 878705.2833 | 4204.54 | 1007.5699 | 3468.7024
2024-11-04 | 196.998 | 56.2849 | 3123.08 | 7.2353 | 998608.9267 | 5219.74 | 1103.7255 | 3799.7637
2024-11-05 | 179.2152 | 51.2048 | 1100.76 | 7.9798 | 940988.2668 | 1731.92 | 1102.2039 | 3794.3283
2024-11-06 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-11-07 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-11-08 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-11-09 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-11-10 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-11-11 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-11-12 |  |  | 0 |  |  | 0
2024-11-13 | 183.7133 | 52.49 | 1121.79 | 8.8456 | 935912.618 | 1797.52 | 1141.1986 | 3928.5534
2024-11-14 | 259.0323 | 74.0093 | 3245.31 | 6.7165 | 1079558.3363 | 5887.43 | 947.0468 | 3260.3964
2024-11-15 | 208.1733 | 59.478 | 2976.96 | 8.1068 | 970492.9744 | 4839.82 | 969.0657 | 3336.1556
2024-11-16 | 188.8564 | 53.9592 | 2525.72 | 8.6932 | 923944.4477 | 3945.85 | 847.419 | 2917.4016
2024-11-17 | 188.634 | 53.8957 | 2181.04 | 8.6702 | 919848.9582 | 3377.22 | 735.173 | 2530.9281
2024-11-18 | 205.9191 | 58.8339 | 3049.03 | 8.1194 | 964271.4706 | 4914.22 | 994.8558 | 3424.9477
2024-11-19 | 254.6245 | 72.7504 | 3455.98 | 6.3279 | 1146697.4628 | 6660.04 | 1100.6748 | 3789.2374
2024-11-20 | 256.1273 | 73.179 | 3316.81 | 6.4945 | 1134450.8305 | 6329.69 | 1027.0526 | 3535.799
2024-11-21 | 253.9839 | 72.5666 | 3307.31 | 6.9542 | 1093950.0228 | 6139.58 | 1009.5511 | 3475.619
2024-11-22 | 238.2838 | 68.0804 | 3281.87 | 7.1016 | 1049923.5405 | 5840.52 | 1031.919 | 3552.5463
2024-11-23 | 186.7253 | 53.3503 | 2990.48 | 8.3933 | 916459.9698 | 4602.38 | 1033.0373 | 3556.4133
2024-11-24 | 192.7488 | 55.0712 | 3052.47 | 8.1827 | 936304.7782 | 4773.09 | 1034.7248 | 3562.1776
2024-11-25 | 196.3727 | 56.1067 | 2946.25 | 8.1744 | 962960.705 | 4724.97 | 1001.0106 | 3446.1083
2024-11-26 | 178.8626 | 51.1035 | 2869.51 | 8.7323 | 916345.1302 | 4404.91 | 1032.6553 | 3555.1007
2024-11-27 | 175.6526 | 50.1862 | 1037.2 | 9.0192 | 923380.444 | 1595.67 | 1030.6841 | 3548.2936
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03 | 190.6213 | 54.4638 | 1220.14 | 8.1757 | 968456.7963 | 2010.02 | 1293.625 | 4453.3369
2024-12-04 | 230.5036 | 65.8581 | 3290.52 | 7.0512 | 1051437.4043 | 5792.68 | 1050.6037 | 3616.8672
2024-12-05 | 279.6277 | 79.8936 | 3479.73 | 5.983 | 1169729.788 | 6845.9 | 1018.9708 | 3507.9388
2024-12-06 | 232.1745 | 66.3356 | 3320.97 | 6.8515 | 1053058.4132 | 5874.26 | 1064.4276 | 3664.4746
2024-12-07 | 183.7309 | 52.4943 | 3130.75 | 7.8344 | 935612.691 | 4879.21 | 1107.3752 | 3812.2775
2024-12-08 | 199.0156 | 56.8615 | 3259.55 | 7.5896 | 978108.1545 | 5355.48 | 1127.8809 | 3882.973
2024-12-09 | 239.9142 | 68.5468 | 3431.75 | 6.6461 | 1086454.7186 | 6250.72 | 1088.1148 | 3746.0097
2024-12-10 | 227.6086 | 65.0312 | 3288.98 | 7.0032 | 1058550.1073 | 5838.79 | 1069.9468 | 3683.4319
2024-12-11 | 237.5245 | 67.8643 | 3372.26 | 6.9777 | 1091758.2715 | 6207 | 1095.6487 | 3771.9717
2024-12-12 | 245.5985 | 70.1712 | 3463.34 | 6.4534 | 1080182.9212 | 6315.47 | 1080.3593 | 3719.2967
2024-12-13 | 203.2225 | 58.0636 | 3118.6 | 7.5475 | 991995.0706 | 5226.86 | 1064.5074 | 3664.7079
2024-12-14 | 254.9774 | 72.8506 | 3473.88 | 6.4876 | 1121687.5064 | 6564.33 | 1075.3317 | 3702.0525
2024-12-15 | 200.0804 | 57.166 | 3197.09 | 7.4394 | 986331.8592 | 5282.13 | 1108.9731 | 3817.8345
2024-12-16 | 220.3664 | 62.9615 | 2851.21 | 6.6189 | 1061758.4661 | 5038.39 | 953.9119 | 3283.9584
2024-12-17 | 208.3877 | 59.5391 | 3316.63 | 7.3441 | 1002735.1705 | 5579.99 | 1120.8739 | 3858.8212
2024-12-18 | 207.5638 | 59.3038 | 3321.07 | 7.5927 | 1006929.6769 | 5646.03 | 1146.2161 | 3946.0813
2024-12-19 | 232.0889 | 66.311 | 3450.28 | 7.1113 | 1076445.2952 | 6253.72 | 1133.8515 | 3903.441
2024-12-20 | 213.426 | 60.9792 | 3320.34 | 7.4916 | 1038410.5465 | 5792.72 | 1138.8441 | 3920.614
2024-12-21 | 191.6869 | 54.7677 | 3247.43 | 7.9548 | 961270.5239 | 5244.52 | 1148.722 | 3954.6229
2024-12-22 | 201.6918 | 57.6263 | 3321.95 | 7.6693 | 1002618.9382 | 5576.97 | 1157.3713 | 3984.4096
2024-12-23 | 200.4737 | 57.2782 | 3308.6 | 7.4703 | 985694.7103 | 5440.82 | 1132.7425 | 3899.6927
2024-12-24 | 234.6955 | 67.056 | 3512.28 | 6.6251 | 1073034.8252 | 6317.46 | 1126.5828 | 3878.5143
2024-12-25 | 260.5542 | 74.4443 | 3657.89 | 6.033 | 1128573.8033 | 6901.23 | 1106.7115 | 3809.9879
2024-12-26 | 264.1916 | 75.4836 | 3082.9 | 5.345 | 1160189.2822 | 6058.95 | 905.5608 | 3117.4754
2024-12-27 | 237.3975 | 67.8279 | 3433.19 | 6.5224 | 1062441.7675 | 6101.35 | 1067.8015 | 3676.097
2024-12-28 | 213.4457 | 60.9844 | 3385.67 | 7.176 | 1017848.472 | 5774.55 | 1131.5469 | 3895.515
2024-12-29 | 200.3232 | 57.2352 | 3316.69 | 7.4649 | 1002339.729 | 5569.46 | 1162.336 | 4001.525
2024-12-30 | 191.4172 | 54.6908 | 3196.55 | 7.8269 | 983735.17 | 5261.31 | 1150.7495 | 3961.6629
2024-12-31 | 176.3444 | 50.3841 | 3139.29 | 8.1387 | 936829.01 | 4946.41 | 1177.7301 | 4054.4973